本文件已通过我单位审核，请按此文件发布!

采购人盖章：

竞争性磋商文件

# （货物类）

项目名称：象星村便民服务中心一楼及相关配套设施建设高速会客厅项目

项目编号：PTYSCS20251113

采购人：仙游县菜溪乡象星村民委员会

代理机构：莆田市易盛招标代理有限公司

编制时间：2025年11月

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

仙游县菜溪乡象星村民委员会采用竞争性磋商方式组织象星村便民服务中心一楼及相关配套设施建设高速会客厅项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托莆田市易盛招标代理有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：象星村便民服务中心一楼及相关配套设施建设高速会客厅项目

2.项目编号：PTYSCS20251113

3.采购内容及要求：

采购包1：

采购包预算金额（元）: 700000.00

采购包最高限价（元）: 700000.00

采购包保证金金额（元）: 7000.00

采购标的一览表

| 采购包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 是否允许进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 象星村便民服务中心一楼及相关配套设施建设高速会客厅项目 | 1批 | 700000 | 否 | 工业 |

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

进口产品：不适用于（本项目）

节能产品：按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号执行

环境标志产品：按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号执行

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

5.供应商的资格要求：

5.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，须根据响应文件格式要求提供资格承诺函（注：须根据响应文件格式提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。）否则，视为未按照竞争性磋商文件规定提交供应商的资格证明文件，按资格审查不合格处理。 |

5.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

6.供应商报名期限：详见磋商公告或更正公告（若有）。

6.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.获取采购文件时间、地点、方式：

7.1采购文件的提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与磋商公告的公告期限保持一致。

7.2获取地点及方式：详见磋商公告或更正公告（若有)。

8.采购文件售价：100元/本(含电子文档)。

9.首次响应文件递交截止时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第9条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

10.磋商时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11.竞争性磋商公告期限：发布公告之日起3个工作日。
12.采购人：仙游县菜溪乡象星村民委员会

地  址：福建省莆田市仙游县菜溪乡象星村

联系人：岳先生

联系方法：18030321559

代理机构：莆田市易盛招标代理有限公司

地  址：福建省仙游县鲤南镇书苑北街90弄72号301室

联系人：庄先生

联系方法：18059597970

附1：购买采购文件和提交磋商保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：莆田市易盛招标代理有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司仙游县支行营业部

银行账号：935007010014896676

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的磋商保证金”。

第二章  竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” - 资格证明文件资料要求： 采购包1： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 磋商响应声明; 详见声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 5; 依法缴纳税收证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 9; 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. 10; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 11; 联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. （2）特定资格条件： 采购包：1 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 资格承诺函; 本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，须根据响应文件格式要求提供资格承诺函（注：须根据响应文件格式提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。）否则，视为未按照竞争性磋商文件规定提交供应商的资格证明文件，按资格审查不合格处理。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，提交方式为公对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以银行到账时间为准； 其他：无。 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求：无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 纸质响应文件 ： ①响应文件正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：将电子响应文件在可读介质中另存1份。 ③其他内容或材料：正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含技术文件），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按以上格式完成并提交，按无效响应处理。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容：无。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。 |
| 11 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)新点电子交易服务平台-福建专区http://fujian.etrading.cn/。 (2)中国采购与招标网https://www.chinabidding.cn/。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以新点电子交易服务平台-福建专区发布的为准。 |
| 12 | 23.1 | 本项目监督管理部门：仙游县菜溪乡人民政府 |
| 13 | 24.1 | 履约保证金： 不收取履约保证金 |
| 14 | 25 | 采购代理服务费：本项目代理费服务费由中标/成交供应商支付，中标/成交供应商应在领取中标/成交通知书的同时向招标代理机构缴纳代理服务费。 （1）代理服务费收费标准：代理服务费以中标/成交金额为基数，按以下标准计算收取，具体如下：中标/成交总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳。 （2）服务费缴纳账户：开户名：莆田市易盛招标代理有限公司；开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司仙游县支行营业部；账号：935007010014896676。 |
| 15 |  | 质疑受理的其它要求：a、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已对本项目进行报名的证明文件，否则将不被认定为潜在供应商，其质疑将不予受理。（采购文件获取之日为质疑人成功报名之日。） b、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑单位公章；若本项目接受自然人磋商且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 c、在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，二（多）次质疑不予受理。 |

专项附件：

评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人，评审专家2人。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分， F1＋F2＋F3 =100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

采购包1：综合评分法

（一）报价部分评分（F1） 满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.0000% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

- 技术部分评分（F2）  满分55分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务响应情况 | 40 | 是 | 投标人对招标文件“第三章二、技术和服务要求”中产品技术参数响应情况，由评标委员会进行评分：技术指标中带“▲”号的指标为重要技术指标9条，每负偏离一项扣0.3分，扣完为止；未带“▲”号的技术指标373条,每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；投标人必须如实根据所投产品及服务对招标文件中规定技术性能、功能以及各项技术要求作出明确的逐项响应承诺并对其真实性负责。 |
| 2.产品功能1 | 1 | 是 | 为保障信息发布系统操作便捷性，LED显示单元和LED视频处理器功能控制简单便捷，投标人所投LED显示单元具备信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换，可以通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态。支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态，支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。投标人需提供首页具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件做为评审依据（原件备查），能够提供得1分。投标人未提供有效检测报告复印件或所提供检测报告内若注明检测项目为不在CMA或CNAS认证范围内的检测项目无效，不得分。 |
| 3.产品功能2 | 1 | 是 | 为保障信息发布系统操作便捷性，LED显示单元和LED视频处理器功能控制简单便捷，投标人所投LED视频处理器需支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。投标人需提供首页具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证（原件备查），能够提供得1分。投标人未提供有效检测报告复印件或所提供检测报告内若注明检测项目为不在CMA或CNAS认证范围内的检测项目无效，不得分。 |
| 4.产品功能3 | 1 | 是 | 投标人所投硬盘录像机1支持可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路。投标人需提供首页具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证（原件备查），能够提供得1分。投标人未提供有效检测报告复印件或所提供检测报告内若注明检测项目为不在CMA或CNAS认证范围内的检测项目无效，不得分。 |
| 5.产品功能4 | 1 | 是 | 为保障投标人所投设备接口的全面性，投标人所投调音台具备≥8路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， ≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入。≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。投标人需提供具有CNAS或CMA标识的有效检测报告复印件及投标人所提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图予以佐证（原件备查），能够提供得1分。未按要求提供的不得分。 |
| 6.产品功能5 | 1 | 是 | 投标人所投电源时序器需标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰，配备专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。投标人需提供具有CNAS或CMA标识的有效检测报告复印件及投标人所提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图予以佐证（原件备查），能够提供得1分。未按要求提供的不得分。 |
| 7.产品功能6 | 2 | 是 | 投标人所投车辆管理系统的车辆抓拍一体机，具备以下功能： （1）异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； （2）机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向； （3）虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； （4）连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 投标人需提供具有CNAS或CMA标识的有效检测报告复印件及投标人所提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图予以佐证（原件备查），每符合一项得0.5分，满分2分。未按要求提供的不得分。 |
| 8.施工人员及工具配备 | 3 | 是 | 投标人根据对项目施工的了解并提供针对本项目：（1）人力配备说明；（2）施工工具清单；（3）安全防护工具清单；（4）施工人员前安全教育计划；（5）项目施工过程不影响采购人日常的正常运行和人员安全并提供以上文件及文明施工承诺书；由磋商小组进行评分，由磋商小组进行评分，内容满足5项的得3分，内容满足4项得2分，内容满足3项得1分，内容满足3项以下或未提供不得分。 |
| 9.实施方案 | 3 | 否 | 投标人针对本投标项目提供实施方案，项目实施方案相关制度与规范的制定思路清晰，方案内容完善，满足采购需求，包含项目管理人员配置、实施周期等内容。根据实施方案的情况进行评分：方案明确、具体、可行、针对性强的得3分；方案较明确、较具体、较可行的得2.5分；方案简略、空洞、可行性差的得2分；所提供的方案不符合本项目需求或未提供的不得分。 |
| 10.技术方案 | 2 | 否 | 投标人根据本项目具体功能需求提供具体的技术解决方案，包含项目的整体概述，总体设计，设计原则、应急解决方案等，根据技术方案的情况进行评分：方案明确、具体、可行、针对性强的得2分；方案较明确、较具体、较可行的得1.5分；方案简略、空洞、可行性差的得1分；提供的方案不符合本项目需求或未提供的不得分。 |

- 商务部分评分（F3） 满分15分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商实力 | 3 | 是 | 为保障项目施工过程中施工人员及第三方人员安全，货物安全，成品保护等安全防护，投标人具备安全管理体系认证证书得1分；由于本项目所采设备调试需信息集成技术支撑，投标人具备信息服务管理体系认证证书得1分；为保障项目各系统设备及信息集成售后完善，投标人具有售后服务成熟度评价认证证书得1分；满分3分。投标人提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供或所提供证书无效不得分。 |
| 2.信息安全 | 2 | 是 | 为保障项目所涉及网络信息安全，投标人具备市级及以上网信系统网络安全技术支撑单位名单；拟投入本项目的人员具备信息安全认证证书（CISP）或项目管理师证书，须提供有效证书复印件、投标截止时间前6个月中任意1个月（不含投标截止当月）投标人（或其上级部门）为其缴纳的社保证明材料复印件。以上每具备一项得1分，满分2分。投标人须提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供或所提供证明材料不符的不得分。 |
| 3.项目人员配置 | 3 | 是 | 为保障技术服务更快响应，根据投标人拟投入本项目的成员资质证书情况进行评分：成员具备高级工程师、系统架构设计师（高级）、信息系统项目管理师（高级）的，每具备一项得1分，满分3分。 投标人须提供上述人员在投标截止时间前6个月中任意1个月（不含投标截止当月）投标人（或其上级部门）为其缴纳的社保证明材料、上述人员的资质证书复印件，加盖投标人公章，未提供或所提供证明材料不符的不得分。 |
| 4.厂商实力1 | 1 | 是 | 为实现视频监控系统稳定性。投标人或投标人所投视频监控系统主设备（硬盘录像机1、硬盘录像机2、半球红外摄像机、高清枪式摄像机）产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键技术支撑，投标人能够提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件的得1分，须提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 5.厂商实力2 | 1 | 是 | 为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或投标人所投LED显示单元、LED视频处理器制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，投标人提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，得1分。未提供或提供证明材料与要求不符不得分。 |
| 6.运维保障 | 2 | 是 | 为保障项目设备特殊情况下的运维保障，投标人或其直接上级单位具有应急通信保障能力，并拥有应急通信保障实体派驻机构，需提供通信主管部门的证明文件复印件并加盖投标人公章；投标人为本项目配备专项作业车辆并提供投标人权属的有效车辆行驶证（行驶证上应体现专项作业车辆）复印件并加盖投标人鲜章。以上全部满足得2分，满足1项得1分，未提供或提供材料不符不得分。 |
| 7.售后服务 | 3 | 否 | 投标人针对本项目的采购需求及特点，对项目整体的售后服务计划、流程及内容具体、人员培训方案进行阐述。根据售后服务方案的情况进行由磋商小组进行评分：内容完整、具体、可行、针对性强得3分；内容较完整、较具体、较可行2.5分；内容简略、空洞、可行性差得2分，未提供不得分。 |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或采购人，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和副本必须用A4幅面纸张打印装订成册(含产品彩页)，应编制封面目录、页码，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章或逐页盖章，不能采用活页装。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。
14.2.2其他情形
包：1 
技术符合性

明细

技术和服务要求中对磋商文件第三章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。出现磋商文件中载明投标无效条款的规定，按无效投标处理。

商务符合性

明细

投标人的响应文件不满足竞争性磋商文件第三章“三、商务条件”中任意一项要求的，其响应无效。出现磋商文件中载明投标无效条款的规定，按无效投标处理。

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。
  14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
  14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
  18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，由采购人或采购代理机构进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
  ④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
  ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
  20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将参照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第13项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

第三章  采购内容及要求

一、项目概况（采购标的）

采购标的：象星村便民服务中心一楼及相关配套设施建设高速会客厅项目。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、XR系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实景穿越XR拍照软件平台（核心产品） | 实景穿越XR拍照平台要求实现用户轻松替换照片背景，一键抠图拍照，生成照片，支持手机线上保存和现场打印。具体平台软件功能要求如下： 1、实现人物与景实时融合的特技互动拍摄产品，拍摄效果逼真，与身临其镜拍摄效果几乎一样； 2、通过绿背景（蓝背景）抠像和影像合成技术实现，观众走进绿色背景区域内，会看见自己的影像已经被合成到前方的屏幕里面去了。观众可以在触摸屏触摸，倒计时开始进入虚幻的虚拟拍照体验； 3、动作采集设备采集到观众的动作，通过专用软件，分析该动作，然后作出相应的判断，再经过电脑分析出对应的结果，最后通过成像系统在屏幕上显示相应的效果； 4、支持同步控制数码相机的开关，拍下照片后通过软件实现控制打印机，打印照片给游客作留念； 5、支持自定义前景图片、背景图片，手势切换场景、拍照。也同时支持鼠标触发； 6、支持自动本地保存。相机支持佳能相机和罗技摄像头； 7、支持纯色背景(绿屏)抠像模式，实现近乎完美的实时抠像合成效果，适用于对抠像边缘质量要求比较高的应用场合，也同时支持其他颜色背景幕布如（蓝色）； 8、支持自动抠像背景颜色、抠像细节参数等，保证软件实际运行到达最佳的抠像合成效果。； 9、支持拍照完成之后通过二维码下载照片； 10、支持拍照之后可以书写签名，达到留念效果。 11. 照片实时处理能力：拍照后，系统需能快速完成照片处理并生成对应的二维码。 12、二维码生成标准：二维码需符合QR码标准，确保广泛兼容性。二维码编码格式需支持存储照片数据，并保证解码后的照片质量无明显损失。 13、微信扫描兼容性：生成的二维码需确保能在微信扫一扫功能中顺利识别并解析出照片。需在主流手机操作系统（iOS、Android）的微信客户端中进行兼容性测试。 14、照片传输与解析：通过微信扫描二维码后，照片需能在3秒内完成传输并在微信中展示。 照片解析后的分辨率需与原照片保持一致或接近，确保图片清晰度。 15、 照片下载模块：扫描二维码后，需在微信中给出清晰的照片展示界面，支持下载或保存照片。 16、安全性要求：二维码生成过程中需对照片数据进行加密处理，确保用户隐私安全。扫描二维码后的照片传输需采用安全协议（如HTTPS），防止数据被窃取或篡改。 17、稳定性与可靠性：功能需经过高并发测试，确保在大量用户同时使用时仍能保持稳定运行。 需在各种网络环境（如WiFi、4G/5G）下进行测试，确保二维码生成与扫描的可靠性。 18、平台搭建、采集、展示、体验所需要使用到的硬件由供应商自行提供，包括但不限于相机、触摸屏、工作站、电视机、灯光、后端存储、打印机设备等。 | 项 | 1 |
| 二、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 2.1. 智慧大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧大屏 | 1、主处理器：专用SOC； 2、操作系统：≥Android 14； 3、CPU：≥八核； 4、RAM：≥4GB； 5、ROM：≥32GB； ▲6、面板尺寸：≥86英寸； 7、背光类型：≥DLED； 8、亮度：≥350cd/m²； 9、可视角度：水平：178°，垂直：178°；； 10、响应时间：≤8ms； 11、刷新率：≥60Hz； 12、前置物理按键：9个按键：电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-、针孔； 13、前置接口：≥2个USB3.0接口、1个Type-C接口、1个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口； 14、后置接口：≥2个USB2.0接口、1个RJ45 IN接口、2个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口、1个RS232接口、1个HDMI OUT接口、1个LINE OUT接口、1个MIC IN接口、1个COAXIAL接口； 15、支持蓝牙、Wi-Fi； 16、AP：Wi-Fi 6，2.4GHz/5GHz，支持802.11 a/b/g/n/ac； 17、内置扬声器：2个全频喇叭+2个低音喇叭，单个喇叭功率不小于8W，前置Type-C支持4K@60fps输入， 支持65W充电快充，同时支持外置电脑通过双头Type-C线调用整机摄像头、麦克风、前置USB接口。 嵌入式系统支持五指抓取可快速进入自由窗口模式，五指放可快速退出自由窗口模式。 | 台 | 1 |
| 2 | OPS电脑 | 处理器：≥6核12线程，基础主频≥3.2GHz,最大睿频≥4.6GHz；RAM：≥16G DDR4；ROM：≥1TB SSD；独立显卡：≥4GB,DDR5；WiFi：1x WIFI；网络接口：RJ45 LAN；工作温度：0°C ~50°C，储存温度：-20~70°C。 | 台 | 1 |
| 3 | LED显示单元 | ▲1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡； 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡ ，平均功耗≤150W/㎡； 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类； ▲3、 依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章予以佐证）； 4、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征； 5、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色； 6、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。 | ㎡ | 9.32 |
| 4 | 室内屏幕支架 | 1、厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm； 2、弧度：0°； 3、LOGO：无； 4、颜色：黑色； 5、材料：SPCC 高强度钢板； 6、表面处理：静电喷塑。 | ㎡ | 9.32 |
| 5 | LED视频处理器 | 1、输入不低于：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1、Genlock In×1，输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，GenLock Out×1、Audio OUT×1，按键：开关×1、功能按键×3； 2、控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联； 3、 单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素； 4、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制； 5、可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作； ▲6、 可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章予以佐证）； 7、 支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。 8、支持手动校时，支持 NTP网络校时。； ▲9、支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号；支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章予以佐证）； 10、 支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态； 11、支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。 | 台 | 1 |
| 6 | LED配电柜 | 1、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制； 2、面板控制: 可一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制； 3、电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录； 4、电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行； 5、中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置； 配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护； 6、输入电压：380V； 7、输出电压：220V； 8、额定功率：10KW； 9、输出回路：3个单相回路（AC220V）； 10、每路输出最大带载功率：≤3.33KW； 11、回路状态监测：单回路； 12、远程控制：有； 13、分步逐级上电：有； 14、计划任务上电：有； 15、温度检测：有； 16、逻辑联动控制：有； 17、主断路器：32A断路器*1； 18、交流接触器：32A交流接触器*1； 19、子断路器：32A微型1P断路器*3； 20、控制回路断路器：10A 1P+N微型漏电保护断路器*1； 21、零地排：8位铜排*1； 22、PLC控制器：正松PLC-180控制器*1； 23、PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1； 24、串口服务器：485转USB头*1。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源线 | 1、规格：RVV3*2.5㎡； 2、导体类型：无氧铜； 3、护套类型：PVC； 4、线缆芯数：3芯； 5、线缆类型（电源线）：RVV； 6、屏蔽性能：非屏蔽； 7、标称截面积：2.5㎡。 | 批 | 1 |
| 8 | LED网线组件包（线束） | LED室内箱体网线组件包 1、网线导体采用多股铜丝绞合； 2、主网线支持自定义长度制作； 3、支持箱体级联网线； 4、护套类型：PVC； 5、导体类型：无氧铜。 | 批 | 1 |
| 9 | 视频综合平台系统软件 | 1、支持管理LCD、LED电视墙； 2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）； 3、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览； 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作； 4、支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定； 5、支持监控画面及本地源画面上墙操作； 6、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度； 7、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中； 8、支持场景保存，支持场景调用及场景切换； 9、支持一键清空所有窗口信息； 10、支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备； 11、支持通过可视化界面调用中控接口； 12、支持幕布升降控制； 13、支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称； 14、支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制； 15、支持窗帘控制； 16、支持开关控制，支持自定义开关名称； 17、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换； 18、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制； 19、支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5）； 20、支持一键调用情景模式； 21、支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无； 22、支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查 23、支持编辑内容名称及描述信息。 24、支持内容窗口的增、删、移动等操作； 25、支持播控内容的可前进、后退、刷新操作； 26、支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图； 27、CS客户端数量：≥4； 28、web客户端数量：≥8； 29、移动客户端数量：≥4； 30、编码设备接入数：≥300； 31、监控点数量：≥300； 32、报警输入：≥64； 33、报警输出：≥64； 34、流媒体接入数：≥2； 35、墙个数：≥32； 36、解码设备接入数：≥8； 37、发送卡数量：≥128； 38、单LCD墙最大规格：16*20； 39、单LED墙最大规格：16*20； 40、可配置视图个数：128； 41、视图组：10； 42、每个视图组下最大视图数量：10； 43、运维模块：支持； 44、报警模块：支持。 | 套 | 1 |
| 11 | 控制计算机 | 1、CPU：≥ 4核16线程； 2、内存：≥32G DDR5； 3、显卡：≥2060S 8G； 4、显示器：≥24英寸。 | 套 | 1 |
| 10 | 信息集成费 | 信息发布系统设备系统集成，含设备及所需管线安装连接。 | 项 | 1 |
| 三、车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 直杆道闸方向:左向道闸杆长:4米3秒运行速度，机箱材质:冷轧钢机箱颜色:橙色遥控距离:>30m输入电压:220VAC+10%，电机驱动:交流电机，电机功率:90W，功能特性:支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气。 | 套 | 1 |
| 2 | 道闸 | 直杆道闸方向:左向道闸杆长:4米3秒运行速度，机箱材质:冷轧钢机箱颜色:橙色遥控距离:>30m输入电压:220VAC+10%，电机驱动:交流电机，电机功率:90W，功能特性:支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气。 | 套 | 1 |
| 3 | 车辆抓拍一体机 | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好， 0.02Lux彩色低照度监控效果，夜间看的更清； 3、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 4、显示屏(LED款)：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 5、补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控； 6、镜头：支持3.1~6mm电动变焦镜头，远程调试，更方便快捷； 7、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警的用汽车、教练汽车、新能源汽车、军的车等；2019式武的警的车牌等国标车牌； 8、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 9、多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 10、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 11、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 | 套 | 2 |
| 4 | 车辆管理系统主机 | 1、嵌入式平台：高性能嵌入式处理器，高效稳定。BS/CS双架构； 2、稳定性高：嵌入式系统，能保证7*24h不间断稳定运行； 3、视频录像：支持录像存储，支持出入车辆录像片段记录，保存完整数据链； 4、VGA显示控制：支持VGA/HDMI显示，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷，节省成本； 5、便捷的网页访问：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 6、多网口设计：内网8个网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本； 7、控制接口丰富：1路报警输入，2路报警输出，2路RS232，1路RS485，可满足多种设备接入； 8、开机引导式配置：开机引导用户集中配置，快捷配置； 丰富的出入权限、收费配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、特定字符车单独配置出入权限，并可灵活设置收费规则； 9、车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限； 10、完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求； 11、标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强； 12、无人值守：智能化运行，可无人值守管控出入口，异常情况支持远程访问开闸放行； 13、级联管理：zui多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场； 14、安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全。 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，百兆网络接入，千兆上行设计，支持线速转发，支持存储转发交换方式，支持iVMS-4200客户端管理，云管APP管理，支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理，支持远程升级，高强度金属外壳。 | 台 | 1 |
| 6 | 安全岛 | 破路，安全岛基础浇筑，砌砖，水泥砂浆找平。 | 项 | 1 |
| 7 | 电源线 | 国标无氧铜 RVV 2*2.5 | 米 | 100 |
| 8 | 网络线 | 国标无氧铜 六类双绞阻水线 | 米 | 100 |
| 9 | 辅助材料 | 线槽/管、膨胀螺丝、钻尾、电缆、空开排插。 | 批 | 1 |
| 10 | 信息集成费 | 车辆管理系统设备系统集成，含设备及所需管线安装连接。 | 项 | 1 |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球红外摄像机 | 1、最高分辨率可达2560x1440 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 3、支持人形侦测； 4、支持ROI感兴趣区域增强编码； 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光，支持暖光/红外双补光，红外最远可达30m，暖光最远可达20 m； 6、1个内置麦克风，高清拾音； 7、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 16 |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 1、清晰度‌：最高分辨率可达‌2560×1440 @25 fps‌，在该分辨率下可输出实时图像； ‌2、镜头焦距‌：有多种焦距可选，包括2.8mm、4mm、6mm、8mm，满足不同监控距离的需求； ‌3、感光面积‌：1/3寸； ‌4、补光‌：支持智能补光，可切换暖光灯、红外灯，红外光最远可达30m，暖光最远可达20m； ‌5、防尘防水‌：符合‌IP66‌防尘防水设计，可靠性高； ‌6、报警功能‌：支持； ‌7、手机/电脑监控‌：均支持； ‌8、云台控制‌：支持，有效距离30M以上； ‌9、智能功能‌：支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态、人形侦测等； ‌10、网络协议‌：支持TCP/IP、ICMP、HTTP等多种网络协议，以及开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181等接口协议。 | 台 | 20 |
| 3 | 硬盘录像机1 | 1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低； 4、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片； 5、人脸库建模成功率不低于99.99%； 6、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%； 7、支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； ▲8、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供国家法定检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）； 9、最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； 10、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； ▲11、技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（提供国家法定检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）； 12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩。 | 台 | 3 |
| 4 | 硬盘录像机2 | 1、视频分辨率‌：支持多种分辨率，包括38402160/30Hz、25601440/60Hz、1920*1080/60Hz等‌； ‌2、压缩标准‌：采用H.265、Smart265、H.264、Smart264等多种压缩标准‌； ‌3、视频输入‌：8路视频输入‌； ‌4、视频输出‌：1个HDMI接口和1个VGA接口‌； ‌5、音频输出‌：1路RCA接口（线性电平，阻抗:1KΩ）‌； ‌6、其他接口‌：4个SATA接口、2个RJ45接口、1个RS-485接口、1个RS-232接口、2个USB2.0和1个USB3.0‌； ‌7、录像方式‌：支持手动录像、定时录像、时间录像、移动侦测录像、报警录像等多种方式‌； ‌8、录像帧率‌：支持8MP、7MP、6MP、5MP、4MP等多种分辨率的录像帧率； ‌9、录像回放‌：支持即时回放、常规回放、时间回放、标签回放、智能回访等多种回放方式‌； ‌10、备份方式‌：支持常规备份、时间备份、录像剪辑备份等多种备份方式‌； ‌11、网络协议‌：支持IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等‌。 | 台 | 1 |
| 5 | 监控硬盘 | ≥4000G容量，3.5寸监控硬盘。 | 个 | 4 |
| 6 | POE交换机1 | 1、规格：16+2 百+千标准POE交换机 (桌面式）； 2、标准POE协议，16+2 200W，IEEE802.3AF/AT协议； 3、单口最大功率支持30W，配备双上联千兆口、千伏防雷、防浪涌电路设计； 4、传输距离：≥100米； 5、金属壳体强劲散热，一键VLAN，支持延长至250米。 | 台 | 2 |
| 7 | POE交换机2 | 1、传输速率：PoE (1-6):10/100Mbps PoE (RJ45)PoE(7-8):10/100MbpS PoE(RJ45),支持bt60W大功率输出LAN (1~2):100/1000Mbps uplink (RJ45)； 2、PoE:100M全双工,兼容10M/100M全双工、半双工;LAN:1000M全双工； 3、传输距离：≥100m； 4、带宽:5.6Gbps； 5、网络延迟(1000Mbps):≤16us； 6、MAC地址:4K； 7、帧过滤和传输速率:10M端口最高14800 PPS100M端口最高148800pps,1000M端口最高1488000ppS EEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX； 8、网络标准： IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3xFlowControl IEEE802.3af/at/bt 以太网供电； | 台 | 3 |
| 8 | POE交换机3 | ‌1、二层应用层级‌，3.6Gbps； 2、背板带宽‌： 2.69Mbps包转发率‌； 3、非模块化端口结构‌； 4、具备5个（4个百兆电口，1个百兆电口）； 5、传输速率‌：10/100Mbps。 | 台 | 1 |
| 9 | 切换器 | 1、4K分辨率@30Hz(向下兼容)； 2、具备按键/遥控切换方式； 3、HDMI≥5输入接口； 4、HDMI≥1输出接口。 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 1、规格：1200*600*600mm（±50mm）； 2、前后可拆卸维护门，双侧可拆卸维护挡板，黑色金属烤漆。 | 个 | 1 |
| 11 | 防水箱 | 规格：500*400*260mm（±30mm）箱体 | 个 | 1 |
| 12 | 防水箱 | 规格：300*200*160mm（±30mm）不锈钢箱体 | 个 | 4 |
| 13 | 网桥 | ‌最高传输速率‌：300Mbps，频率范围‌：双频（2.4GHz, 2.483GHz），天线类型‌：内置天线，不可拆卸，网络标准‌：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u，网络接口‌：1个10/100M RJ45端口（LAN0/PoE输入），1个10/100M RJ45端口（LAN1），1个DC电源插座端口。 | 对 | 2 |
| 14 | 监控支架 | 金属材质白色烤漆 | 个 | 18 |
| 15 | 电源线 | 国标无氧铜 RVV 2*2.5 | 米 | 90 |
| 16 | 电源线 | 国标无氧铜 RVV 2*1.0 | 米 | 200 |
| 17 | 网络线 | 国标无氧铜 六类双绞阻水线 | 米 | 1080 |
| 18 | PVC阻燃管 | PVC20阻燃管 | 米 | 860 |
| 19 | PVC线槽 | PVC 4分线槽 | 米 | 180 |
| 20 | 辅助材料 | 线槽/管、膨胀螺丝、钻尾、电缆、空开排插、HDMI线、无线键鼠、扎带等。 | 批 | 1 |
| 21 | 信息集成费 | 视频监控设备系统集成，含设备及所需管线安装连接。 | 项 | 1 |
| 22 | 维护服务费 | 采购人原建设过保监控摄像机9路，包含所涉及硬件故障换新，线路维修管线材，维护所需工具及辅助材料。 | 年 | 3 |
| 五、中心音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 1、无边框设计，网罩磁铁吸附式安装≥5.25寸同轴吸顶音箱 2、25芯丝膜高音可360°旋转，声场定位更精准。 3、扬声器单元≥25芯丝膜高音≥5.25寸编织盆 4、功率（PHC）≥80W | 台 | 6 |
| 2 | 12寸低音炮 | 1、功率:450W； 2、峰值功率:1300W； 3、阻抗:8Ω； 4、频率响应:45Hz-120Hz； 5、灵敏度:98dB； 6、最大控制声压:123dB； 7、峰值声压:129dB。 | 台 | 1 |
| 3 | 2*200W功放 | 1、立体声道模式8Ω：2×200W； 2、立体声道模式4Ω：2×300W； 3、桥接声道模式8Ω：1×600W； 4、电压增益：37dB； 5、输入灵敏度（额定功率8 Ω）：420mV/600mV； 6、串扰：-75dB(1KHz)/-58dB(20KHz)； 7、互调失真：<0.35%； 8、转换速率：>10V/us； 9、阻尼系数:>200； 10、音频输出:总谐波失真THD<1%,20Hz-20KHZ； 11、音频频率响应:20Hz-20KHz,+0-1dB； 12、输入阻抗:平衡20KΩ / 非平衡10KΩ； 13、信噪比（A记权）:>100dB。 | 台 | 3 |
| 4 | 一拖二手持话筒 | 1、频率调整: 红外调频/手动调节； 2、信道数量: 200 ； 3、信道间隔: 300KHz ； 4、载波频率范围: 610~670 MHz ； 5、调制方式: FM 可调范围: 60MHz ； 6、 音频输出: 6.3混合输出接口 x 1； 7、A/B卡农非平衡输出接口 x 1； 8、供电电压: 12V/ 250mA ； 9、最大输出电平: +10dBV ； 10、天线接口: BNC/50Ω ； 11、供电: 5号AA电池x2； 12、麦克风类型: 电容式 ； 13、信噪比（A记权）: >105 dB； 14、综合失真: ≤0.5% ； 15、频率响应: 80Hz-18KHz(±3dB) ； 16、动态范围: 100dB ； 17、工作温度和湿度: -10℃ -+40 ℃ 。 | 套 | 1 |
| 5 | 一拖二头戴话筒 | 1、频率调整: 红外调频/手动调节； 2、信道数量: 200； 3、可调范围: 60MHz ； 4、载波频率范围: 610~670 MHz； 5、调制方式: FM ，信道间隔: 300KHz ； 6、音频输出: 6.3混合输出接口 x 1，A/B卡农非平衡输出接口 x 1； 7、天线接口: BNC/50Ω； 8、最大输出电平: +10dBV ； 9、供电电压: 12V/ 250mA ； 10、供电: 5号AA电池x2； 11、麦克风类型: 电容式； 12、频率响应: 80Hz-18KHz(±3dB)； 13、动态范围: 100dB ； 14、信噪比（A记权）: >105 dB； 15、综合失真: ≤0.5%。 | 套 | 1 |
| 6 | 天线放大器 | 1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2、采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1； 3、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 4、天线输入接座具有供应强波器的电源； 5、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 6、天线翼 适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好； 7、四组电源输出：12V/600~1000mA； 8、频率范围：500-950MHz； 9、输入截断点：+22dBm； 10、噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 11、增益：+6-9dB(Center Band)； 12、输出阻抗：15dB min； 13、阻抗：50Ω； 14、频宽：450MHz； 15、插座：BNC female； 16、电源供应：100-240V/50/60Hz； 17、电源消耗：170mA。 | 台 | 1 |
| 7 | 2进4出音箱管理器 | 1、输入每通道：2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法； 2、输出每通道：4路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法； 3、支持TCP/IP网络传输协议,低延时的网络控制管理； 4、实现精度0.001ms超低延时； 5、全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 6、可通过 SYSTEM 按键设定密码锁定机器，以防止误操作破坏机器的工作状态； 7、显示屏可精确显示输入/输出数字电平表、静音及编辑状态； 8、支持高/低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能； 9、内置数字音频处理算法：增益、噪声门、EQ、混音矩阵、压缩器和限幅器； 10、支持断电自动保护记忆功能； 11、支持通道联控功能； 12、支持USB、RS232接口、网口和WIFI四种连接方式，实现PC软件控制,支持RS232控制； 13、可单机或 PC 控制软件实现存储12组用户程序,支持中控协议； 14、配备管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 技术参数： 1、输入通道：2路XLR母卡侬座，每输入通道设8个参量均衡； 2、输出通道：4路XLR母卡侬座，每输出通道设8个参量均衡； 3、输出通道延时：精度0.001ms； 4、采样率：96K； 5、频率响应：20Hz-20kHz ±0.5dB； 6、总谐波失真+噪声：＜0.001% @1kHz ,0dBu； 7、数/模动态范围(A-计权)：127dB； 8、模/数动态范围(A-计权)：112dB； 9、信噪比：105dB； 10、输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 11、最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 12、通道隔离度：1kHz，80dB； 13、工作湿度：40%～60%； 14、工作温度：0℃-40℃； 15、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz； 16、电源功耗：<20W。 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 1、≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息，操作一目了； ▲2、配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种DSP效果类型，共≥120种的效果预设。（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证，并提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）； 3、带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音； 4、配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放； 5、独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开； 6、所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1、产品外观高端大方。1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制； 3、485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制； 4、支持12个月定时开关操作，具有USB连接、RS485连接、INTERNET/WIFI连接、支持软件开关机；（提供软件截图） 5、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名； 6、可对输入电源、负载设备进行电压监控； ▲7、每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）； 8、PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置； 9、支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护； 10、支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制； 11、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭； 12、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。（提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）； 13、总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A ； 14、支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒； 15、支持8通道联动设备，支持开联动、并联动；（提供软件截图） 16、支持外控，TCP/IP、WIFI、USB3.0/2.0，RS485，RS232多种接口控制； 17、支持学习、删除红外码，支持发送红外码及步骤；（提供软件截图）； 18、支持中控代码生成和成功返回代码。（提供软件截图） | 台 | 1 |
| 10 | POE交换机 | 1、具备8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口； 2、整机POE最大输出功率120W； 3、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关； 4、支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离； 5、支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/云平台管理。 | 台 | 1 |
| 11 | 机柜 | 1、规格：1200*600*600mm（±50mm）； 2、前后可拆卸维护门，双侧可拆卸维护挡板，黑色金属烤漆。 | 个 | 1 |
| 12 | 六类阻水线 | 国标无氧铜六类阻水双绞线 | 米 | 300 |
| 13 | 音响线 | 300C音频线 | 米 | 200 |
| 14 | 音频线 | 3.5转莲花10m | 条 | 1 |
| 15 | 辅材 | 线扣、弯头、接头、杆、胶带、扎带等安装所需的辅助材料。 | 批 | 1 |
| 16 | 信息集成费用 | 音频设备系统集成，含设备及所需管线安装连接。 | 项 | 1 |

注：（1）投标人应对以上清单内各项产品进行分项报价，所有单项报价汇总合计为项目总报价。未按要求报价的视为无效投标。

（2）以上若有尺寸、重量、体积未标明允许偏离值的，可接受的偏差范围为正负1%。

（3）以上所有内容均包含安装，成交供应商须按采购人需求进行设计、制作、安装，直至验收合格。

三、商务条件（以下商务条件均为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交付时间 | 自合同签订之日起30个日历日内交付 |
| 2 | ★ | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交付条件 | 符合国家相关规定及采购文件要求，并经采购人验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请响应人验收 | 不邀请 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 依据采购文件、成交人响应文件、双方签订的合同约定验收 |
| 6 | ★ | 支付方式 | 项目整体验收合格并交付采购人使用后（付款前成交供应商应开具等额发票），项目验收合格之日起30个工作日内，支付合同总金额的100%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |

8、与本批招标项目的相关要求

8.1.投标人提供的产品的制造标准及技术规范等必须符合相应的行业标准及规范要求。

8.2.投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时成交供应商应提供所有设备及材料的全部合法证明材料。

8.3.本招标文件的技术参数和规格条款如有遗漏的，投标供应商应根据投标产品的特点予以补充，否则，一旦中标将认为成交供应商认同遗漏部分并免费提供。

8.4.投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、售后服务等费用。

9、售后服务要求

9.1.免费保修期和售后服务要求：免费保修期为验收合格后2年，从正式验收合格交付使用之日算起；在免费保修期内出现故障或非人为损坏，成交供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，免费保修期后维护费用另行协商。

9.2.维修服务的响应时间：在免费保修期内系统运行发生故障时卖方在接到采购人故障通知后2小时内响应，4个小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

9.3.成交供应商应根据采购人指定的地点免费提供所有货物的送货、安装服务。

9.4.验收不合格的货物，采购人可以要求成交供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成采购人的损失。

9.5. 成交供应商应有计划的对采购人的业务、维护、操作及管理人员进行培训。成交供应商应制订采购人人员的培训计划和内容。因成交供应商的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，采购人有权要求成交供应商重新进行培训，所有费用应由成交供应商承担。

10、安装和调试

10.1.设备运抵安装现场后，采购人将与成交供应商共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，关键设备应原包装：供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。如成交供应商届时不派人来，则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。成交供应商应提供主要设备厂家供货证明。

10.2.成交供应商应按照采购人指定的地点进行安装调试；安装调测时使用的工具、设备由成交供应商提供。双方应协商制定工程进度表，成交供应商负责按工程进度表进行施工；设备调试由成交供应商负责，成交供应商调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。成交供应商有责任对采购方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由成交供应商技术人员签字后交给采购人验收。

10.3.特殊、专用工具及备品备件：成交供应商应向采购人提供产品安装和维修所需的特殊、专用工具(如果有的话)及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。成交供应商应向采购人提供质保期内所需的备品备件及清单，其费用包括在投标总价内。

11、违约责任

11.1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

11.2.在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为成交供应商违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

11.2.1 签定合同后，成交供应商未按合同规定供应货物和提供服务的；

11.2.2 成交供应商未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由成交供应商赔偿；

11.2.3成交供应商逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、成交供应商承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

11.2.4成交供应商不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），成交供应商应双倍返还买方支付的定金；

11.2.5成交供应商未能按合同规定履行其义务的；

11.2.6在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的；

11.3.本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由成交供应商自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

11.4.成交供应商履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

11.5.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

11.6.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

11.7.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11.8.本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

12、知识产权

投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设 计权等知识产权的指控；获得合同的投标人应保证代理人和采购人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，获得合同的的投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿代理人和采购人的损失。

四、其他事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合磋商文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用磋商文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；磋商文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

采购人：（采购人全称）

成交供应商：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的磋商结果，成交供应商为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（¥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合磋商文件、成交供应商响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照磋商文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照磋商文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照磋商文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照磋商文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

11.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。采购人、成交供应商各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

采购人：                        成交供应商：

住所：                          住所：

单位负责人：                      单位负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系方法：                       联系方法：

开户银行：                       开户银行：

账号：                          账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

封面格式

竞争性磋商

响应文件

（首次）

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

采 购 包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：磋商响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务响应表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1 磋商响应声明

致： (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为            项目（项目编号:      ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表   （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本    套，副本    套及电子文档    套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务响应表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:                                          .

邮编：                  传真号：               .

联系电话（固定电话和移动电话）：                          .

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：                                   .

供应商：         （全称并加盖公章）              .日  期：     年    月    日

附件2 报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）

项目编号∶                                     货币单位：元人民币

| 采购包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：1、详细报价书另纸详列，格式自拟。

2、磋商后的最后报价可参照本表，注明“最后报价”即可。最后报价为现场提交，供应商应准备至少一份或多份空白表格并加盖公章，以供现场报价时使用。

供应商代表：      （签字）

附件2-1 详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。
  3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3 资格证明文件

附件3-1 参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月____日          项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                     
2.2注册地址：                                 
2.3单位负责人姓名：      性别：   年龄：   职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-2 供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3 单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：      身份证号：       手机：

供应商代表：      身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4 证明材料

注：根据采购文件须知前附表第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。

附件3-4-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　 　年　　月　　日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

附件3-4-2 证明材料

营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明共两大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述两大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年   月   日

附件3-5  信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

附件3-6 联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：     (采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写      “项目名称”    ） 项目（项目编号：         ）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1联合体牵头方单位名称：

（填写“工作及义务的具体内容”）                 ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”）    ；  
 ……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应磋商的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加磋商、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

### 附件3-7 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-8 其它资格证明文件

（若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4 磋商保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或电子回单打印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1 技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2 商务条件和其他事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7 供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1 中小企业声明函（落实中小企业扶持政策时适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按谈判文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按谈判文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件7-1-2 残疾人福利性单位声明函（若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）货物。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表（签字）

供应商名称（全称并加盖公章）

日期：  年  月  日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

附件7-1-3 监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单（现场） | 数量 | 最后报价总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对“节能、环境标志产品”计算价格扣除时，只依据响应文件提交的材料。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；单个采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照谈判文件上表要求认真统计、计算，否则谈判小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

供应商代表：（签字）

日期：      年   月   日

附件8 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日