瑞沟村瑞沟溪草垅段溪道修复及清淤工程

预算审核说明

一、工程概况

1、工程名称：瑞沟村瑞沟溪草垅段溪道修复及清淤工程

2、工程建设地点:仙游县盖尾镇瑞沟村

3、工程内容：溪道修复及清淤工程等。

二、编制依据：

仙游县鲤源咨询服务有限公司设计的《瑞沟村瑞沟溪草垅段溪道修复及清淤工程》施工图。

三、计价准则：

1、仙游县财政投资建设项目评审实施细则(试行)的通知（仙政文〔2019〕92号）；

2、福建省水利厅关于颁发《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（【2021】版）。

3、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》上、下册(2021版)。

4、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》 (2021版)。

5、施工机械台班费：福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

6、福建省水利水电建筑工程预算定额不足部分参照《福建省房屋建筑与装饰预算定额说明（2017）》、《福建省安装预算定额说明（2017）》、《福建省市政预算定额说明（2017）》等其他相关定额。

7、其他省、市、县公布的最新文件。

四、取费标准：

1、人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

2、材料预算价格：参照2024年10月下半月《福建工程造价信息价》莆田地区综合价及市场价格信息。

3、取费标准：利润率按7%计；税金按9%计；临时工程摊销费按1.5%计；其他费用摊销按2.0%计；安全文明措施费2.5%。

- 审核结果：

本工程送审预算造价 ￥181716元，经我司组织审核并调整后，预算审核价格为 ￥180293元，造价核减 ￥-1423元。

- 其他说明：

1、淤泥及余土外运运距暂按3km计入，后期不同按结算；

2、不考虑土源费，考虑最近取土，后期不同按实结算；

3、抽水台班暂按25个台班计入，后期按签证结算；

4、清除溪道杂草淤泥面积暂按挡墙内面积计算，后期不同按实结算；

5、施工围堰长度根据图纸暂定为10m，后期不同按实结算；

6、碎石反滤包、沥青沉缩缝按图纸计入，后期不同按实结算。