
市政工程清单编制说明

工程名称：郊尾镇长安基础设施提升工程

	工程概况

1、建设地点：莆田市仙游县
2、工程专业：市政工程 
3、工程主要内容：

1）软基处理：软基处理类型、面积等）：无 。

2）道路工程：无。
3）桥梁工程：无；

4）涵洞工程：无。
5）排水工程：/；施工方法： / 。

6）隧道工程：无。
7)给水工程：无；
8）路灯工程：无。

9)其他工程：/。
编制范围

按照青润工程设计有限公司设计的《郊尾镇长安基础设施提升工程》图纸，编制范围包括1#看台土建装饰及安装、道路工程、交通工程、路灯工程等，具体范围及包括专业内容如下：
编制依据

1、图纸：青润工程设计有限公司设计的《郊尾镇长安基础设施提升工程》图纸、业主及设计院和回复函等；
2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  ；

3、地质勘察报告： 无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）;
5、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年04月28日）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件（截止2025年04月28日）；
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：余土外运按3km包干计取。

2.石方工程： 本项目无 。

3.脚手架： 本项目无。

4.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项;本工程无支架项目。 。
5.围堰：本项目无。

6.便道及便桥：本项目无    。

7.洞内临时设施：  本项目无   。

8、大型机械设备进出场及安拆：项目包干。

9、施工排水降水：本项目无。
10、处理、监测、监控：本项目无。

11、材料二次搬运：本项目无。

12、行人、行车干扰：本项目无。

13、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。
14、大型机械基础、轨道：本项目无。

15、大型机械检测：本项目无。

16、水上支架平台：本项目无。

17、施工围挡：本项目无。
材料设备品牌及甲供材料

1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

规格、型号

品牌范围

控制价

取定品牌

备注

2、甲供的材料设备及其单价见下表：无

3、经市场询价的材料、设备有：无。

七、其他需要的说明：

    安装部分：
1.配电房电源进线暂按100m计入本次预算，后期按时结算；

2.化粪池就近接入附近污水管按30m计入本次预算，后期按时结算；

土建部分：

1.装修表内墙面按05j909，6D/NQ10,适用余加气砌块墙，应设计回复按05j909，6A/NQ10计入本次预算。

2.应设计回复外墙立面真石漆做法按以下做法计入，保温层不计入本次预算。

[image: image1.png]L Wiy AEEHH L AN SEPR A BTIRE = IBA T

3. SMEEAERAMARET N, FRIT AL

|

2%

M fnE

oo

BEOTME

LT AEEATFR

2 IR T B EAS

3. b e

4.5 (BE15E) NZRRE SR
ieth—iE  (EHEFE)

5. 20 S MBI TF R

6. iRip) ‘ﬁ%ﬁ“ﬁﬁﬁ" ‘?2

9. 15215} %ﬁf”ﬁﬁ?kﬁ' FHFE
10. 5. B HIE . SRR L RERIE

 AAr=ET A b Lamnk Lorhdd ¢ | e



3.白色内墙漆按图集05J909 内涂1/TL10计入。

4.应设计回复：不锈钢栏杆要计入沸碳漆两道。



PAGE  
第 6 页 共 6 页

