清单审核说明

- 一、工程概况：

本工程主要建设内容有：路边排水沟建设总长度共计1780m（含暗涵46米），排水沟断面尺寸为0.4*0.4m，渠底及渠壁均采用C20砼浇筑，沿途设置6座集水井；预埋排水管涵60m。

- 二、编制依据

- 仙游县鲤源咨询服务有限公司二0二四年十月出具的《郊尾镇伍狮村白埕至东溪水库坝道路改造工程（水沟）实施方案》。

- 福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)及相应的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

- 上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

三、有关说明

- 本工程土方开挖回填后，余土考虑就地堆放，不外运。

- 本工程混凝土均按现场搅拌计入本次预算。

- 本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均暂按净干砂(机制砂)考虑，若实际采取河砂或混合砂等，仅调整砂的价格差异，配合比不调整。