东门社区临时综合市场

工程联系函

中晋工程项目管理有限公司：

我单位委托贵公司编制的东门社区临时综合市场预算按以下说明计入。

- 2#公共厕所不计入预算

- 新增成品公共厕所120000元.

- 外墙200mm厚烧结煤矸石多孔砖，改成50mm厚烧结煤矸石多孔砖,MU7.5

- 内隔墙200mm/100mm烧结煤矸石多孔砖，改成50、100厚混凝土实心砖，MU7.5

- 摊位烧结煤矸石实心砖改空心砖墙

- 室内排水沟内侧贴砖不计入.

- 屋面保温隔热，1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型)不计入

- 菜市场通道、商铺地面做法变更120厚混凝土地面

- 地面土工无纺布隔离层(规格不得小于300g/m2)，1.5厚聚合物水泥防水涂料，φ6.5钢筋网，土工无纺布隔离层(规格不得小于300g/m2)，不计入.

- 铝方格栅600x1200吊顶取消.

- 内墙面10厚400X800面砖取消，摊位10厚400X800木纹面砖取消

- 外墙面1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型)取消，50厚岩棉板取消

- 满铺耐碱玻纤网格布取消

- 在混凝土柱、墙、梁、二次构件与外墙砌体材料的交接部位以及所有外墙砌体材料的外侧迎水面应全面铺设抗裂镀锌钢丝网取消

- 6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃改为普通钢化玻璃

- 电气工程配电箱 ZAP1，电表箱 SAW1，电表箱 SAW2，电表箱 TAW1~3，电表箱 TAW4取消，电力电缆取消，风扇取消，

- 应急照明工程取消

建设单位:仙游县鲤城街道东门社区居民委员会                   日  期：2025年8月30日