## 封1工程量清单
东门社区临时综合市场工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年09月10日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:东门社区临时综合市场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 1#菜市场
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：东门社区临时综合市场 1#菜市场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 装配式建筑
3 | 1#菜市场
4 | 公共厕所
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：东门社区临时综合市场 1#菜市场 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 其他一般土建工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 外墙面工程
1.11 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：东门社区临时综合市场 1#菜市场 装配式建筑 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：东门社区临时综合市场 1#菜市场 1#菜市场 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 防雷接地工程
1.3 | 弱电工程
1.4 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：东门社区临时综合市场 1#菜市场 公共厕所 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 公共厕所
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 公共厕所暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1#菜市场 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101001002 | 平整场地 | (1)平整场地(挖掘机) | m2 | 2078.42
2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:3m以内 | m3 | 282.222
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:3m以内 | m3 | 2487.999
4 | 010103001002 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 2207.431
5 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土外运 (2)运距:3km | m3 | 232.944
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | (1)50mm厚烧结煤矸石多孔砖,MU7.5 (2)M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 16.98
7 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:50、100厚混凝土实心砖，MU7.5 (2)砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 64.038
8 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:240厚混凝土实心砖，MU20 (2)±0.000以下墙体 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 30.638
9 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 21.593
10 | 010401005001 | 空心砖墙 |  | m3 | 287.04
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 48.568
12 | 010501003002 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 105.844
13 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 58.301
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 24.449
15 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.466
16 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.883
17 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 33.464
18 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.293
19 | 010507005002 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.068
20 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)部位:柱脚 (2)灌浆料种类:C40微膨胀自流性细石砼二次灌浆 | m3 | 0.652
21 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板、槽钢 (2)规格:-1130X48X1130钢板，-115X36X115钢垫板，抗剪键12.6#槽钢 | t | 0.846
22 | 010516001001 | 螺栓 | (1)M68预埋锚栓，加劲板PL-10 | t | 0.598
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Φ6 | t | 0.309
24 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Φ10 | t | 0.005
25 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 0.939
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 1.893
27 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 2.052
28 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 8.023
29 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 3.586
30 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 0.943
31 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 6.342
32 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 2.093
33 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 0.269
34 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 0.017
35 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ18 | 个 | 288
36 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ20 | 个 | 200
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011702029002 | 散水 | (1)明沟式散水详05J909-SW21-10A | m2 | 43.78
38 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)明沟详05J909-SW21-10A (2)加设盖板做法详GB-02J331-77-19 | m | 72.824
39 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)室内排水沟 (2)35厚C25混凝土随打随抹 (3)3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 (4)20厚1:3水泥砂浆找平层 (5)150厚C10混凝土 (6)金属排水篦子 (7)排水沟做法参07J306-4/P9水沟宽300深300 | m | 341.032
40 | 010507001002 | 坡道 | (1)无障碍坡道地面做法详国详国标12J003-1A/A7(花岗岩面层) | m2 | 78.336
41 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆,高1200,杆件间距0.11m参国标15J403-1-PA4/D16 | m | 32.1
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:单层彩钢板屋面 (2)彩色钢板收边泛水基材厚度0.20mm | m2 | 2727.759
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
43 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)1.5mm厚不锈钢天沟 | t | 2.376
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
44 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度12cm) (2)菜市场通道、商铺等 | m2 | 1541.673
45 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)10厚300X300防滑地砖楼地面,干水泥擦缝 (2)30厚1:3水泥砂浆结合层 (3)详图集11J930 地17/G7 | m2 | 4.916
46 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)管理用房 (2)10厚800×800防滑地砖楼地面,干水泥擦缝 (3)30厚1:3水泥砂浆结合层 (4)详图集11J930 地17/G7 | m2 | 21.03
47 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)250高500×500×30铝合金防静电活动地板 | m2 | 16.1
48 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆 (2)配电间 | m2 | 13.949
49 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)80厚C20细石混凝土垫层,随捣随抹保证平整 | m2 | 66.062
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
50 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)10号镀锌低碳钢丝(或Ф6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (2)与铝合金条板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)铝合金条板与配套专用龙骨固定 (4)铝扣板顶棚(600X600X0.8厚白色) | m2 | 25.946
51 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 36.013
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)10厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 46.563
53 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 24.363
54 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 274.911
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)无机涂料(一底两面)
55 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚干混抹灰砂浆打底抹平 | m2 | 274.911
56 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)菜市场通道 (2)界面剂1道 | m2 | 165.624
57 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)商铺 (2)20厚干混抹灰砂浆打底抹平 | m2 | 1428.52
58 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)摊位 (2)界面剂1道 (3)10厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 742.08
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
59 | 010605002001 | 钢板墙板 | (1)金属外墙(钢结构) (2)橙色压型钢板0.60mm (3) YX24-210-840,固定方式:螺丝暴露式 | m2 | 200.549
60 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)刮腻子两道,打磨平整 (3)丙烯酸涂料 | m2 | 426.283
61 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂1道 (2)8厚1:3水泥砂浆找平扫毛 | m2 | 426.283
62 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚聚合物水泥砂浆(干粉型) | m2 | 426.283
63 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 426.283
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
64 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门连窗 MLC3030 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 (3)百叶内衬防鼠网 | m2 | 108
65 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门连窗 MLC3530 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 (3)百叶内衬防鼠网 | m2 | 73.5
66 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门连窗 MLC3530a (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 (3)百叶内衬防鼠网 | m2 | 11.9
67 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门连窗 MLC6530 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 (3)百叶内衬防鼠网 | m2 | 19.5
68 | 010801001001 | 木质门 | (1)成品木门 M0924 | m2 | 2.16
69 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝 | m2 | 1.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合金平开门 M0724 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃
70 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)钢质甲级防火门 FM甲1224 | m2 | 2.88
71 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)钢质甲级防火门 FM甲1824 | m2 | 4.32
装配式建筑 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
72 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:钢柱 (2)钢材品种、规格:H350X220X6X10，H350X220X6X12，H400X330X8X14，H300X200X6X8，Q355B (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (5)喷石英砂除锈 (6)防火要求:厚涂型钢结构防火涂料 耐火极限2.5小时 (7)两道红丹底漆，两道调和面漆 | t | 18.94
73 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 Q355B (2)钢材品种、规格:H(700~500)X250X6X10，H500X250X6X10，H(500~700)X280X6X12，H400X200X6X8等 (3)单根质量:1.5t以内 (4)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (5)喷石英砂除锈 (6)两道红丹底漆，两道调和面漆 (7)薄涂型钢结构防火涂料 耐火极限1.5小时 | t | 33.677
74 | 010202011001 | 钢支撑 | (1)墙面钢支撑 Q235B (2)φ114*2.0圆管,φ20圆钢,φ12圆钢,L40*3等 (3)探伤要求:金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (4)喷石英砂除锈 (5)厚涂型钢结构防火涂料 耐火极限2.5小时 (6)两道红丹底漆，两道调和面漆 | t | 1.55
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
75 | 010202011002 | 钢支撑 | (1)屋面钢支撑 Q235B (2)φ114*2.0圆管,φ20圆钢,φ12圆钢,L40*3等 (3)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (4)喷石英砂除锈 (5)超薄涂型钢结构防火涂料 耐火极限1小时 (6)两道红丹底漆，两道调和面漆 | t | 5.56
76 | 010606002001 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:C型200X70X20X1.6,C型200X70X20X2.0 (2)构件类型:钢檩条 (3)单根质量:0.3t以内 (4)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (5)超薄涂型钢结构防火涂料 耐火极限1小时 | t | 17.695
77 | 010606002002 | 钢檩条 | (1)C250*75*20*2.8镀锌檩条 (2)墙面钢檩条 (3)0.3t以内 (4)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (5)超薄涂型钢结构防火涂料 耐火极限1小时 | t | 3.211
78 | 010606002003 | 钢檩条 | (1)[20a#普通槽钢 (2)钢檩条 (3)0.3t以内 (4)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (5)超薄涂型钢结构防火涂料 耐火极限1小时 (6)喷石英砂除锈 (7)两道红丹底漆，两道调和面漆 | t | 2.863
79 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)M20高强螺栓 | 套 | 816
80 | 010606005001 | 钢墙架 | (1)门槛 (2)钢材品种、规格:HN298X149X5.5X8、HN298X149X5.5X8 Q235B (3)金属构件运输(三类金属构件 运距10km以内) (4)喷石英砂除锈 (5)两道红丹底漆，两道调和面漆 (6)厚涂型钢结构防火 | t | 2.629
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂料 耐火极限2.5小时
1#菜市场 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 ZAP1 (2)距地1.5m安装 | 台
82 | 030404017002 | 配电箱 | (1)电表箱 SAW1 (2)距地1.5m安装 | 台
83 | 030404017003 | 配电箱 | (1)电表箱 SAW2 (2)距地1.5m安装 | 台
84 | 030404017004 | 配电箱 | (1)电表箱 TAW1~3 (2)距地1.5m安装 | 台
85 | 030404017005 | 配电箱 | (1)电表箱 TAW4 (2)距地1.5m安装 | 台
86 | 030404017006 | 配电箱 | (1)配电箱 AR1 (2)距地1.8m安装 (3)焊铜接线端子(导线截面≤10mm2) | 台 | 11
87 | 030404017007 | 配电箱 | (1)配电箱 AR2 (2)距地1.8m安装 (3)焊铜接线端子(导线截面≤16mm2) | 台 | 7
88 | 030404017008 | 配电箱 | (1)配电箱 ARgl (2)距地1.8m安装 (3)焊铜接线端子(导线截面≤16mm2) | 台 | 1
89 | 030404017009 | 配电箱 | (1)配电箱 ALgg1 (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
90 | 030404017010 | 配电箱 | (1)配电箱 ALgg2 (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
91 | 030404017011 | 配电箱 | (1)配电箱 1ATjk (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
92 | 030404017012 | 配电箱 | (1)配电箱 1ATxks（标识“消防设备”） (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
93 | 030404017013 | 配电箱 | (1)配电箱 1ATyj（标识“消防设备”） (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
94 | 030404017014 | 配电箱 | (1)配电箱 FJLAC（标识“消防设备”）（厂家配套安装，仅计安装费） (2)距地1.5m安装 | 台 | 1
95 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格: 200*100，梁底安装 (3)名称:封闭式金属槽盒 (4)接地要求:按规范要求 | m | 165.5
96 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:桥架支架制作与安装 | kg | 106.384
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)防腐刷漆、接地
97 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC150 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)结构暗敷 | m | 4.4
98 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)结构暗敷 | m | 34.7
99 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)结构暗敷 | m | 2.2
100 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)结构暗敷 | m | 3563.88
101 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)钢结构支架明敷 | m | 3.05
102 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)钢结构支架明敷 | m | 0.8
103 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)钢结构支架明敷 | m | 39.9
104 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)钢结构支架明敷 | m | 2.55
105 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:钢结构支架明敷 | m | 402.09
106 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:钢结构支架明敷 | m | 40.4
107 | 031002001001 | 管道支架 | (1)明装管道支吊架 | kg | 75.255
108 | 030408001001 | 电力电缆 | (1) WDZB-YJY22-0.6/1KV-4X240 (2)铜芯 | m
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)电力电缆 (4)室内
109 | 030408001002 | 电力电缆 | (1) WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 (2)铜芯 (3)电力电缆 (4)室内 | m
110 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)WDZB-YJY22-0.6/1KV-4X16 (2)铜芯 (3)电力电缆 (4)室内 | m
111 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 (2)铜芯 (3)电力电缆 (4)室内 | m
112 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 (2)铜芯 (3)电力电缆 (4)室内 | m
113 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1) WDZB-YJY22-0.6/1KV-4X240 (2)铜芯电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV以下 (5)干包式 | 个
114 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 (2)铜芯电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV以下 (5)干包式 | 个
115 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1) WDZB-YJY22-0.6/1KV-4X16 (2)铜芯电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV以下 (5)干包式 | 个
116 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 (2)铜芯电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV以下 (5)干包式 | 个
117 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1) WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 (2)铜芯电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV以下 (5)干包式 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
118 | 030411004002 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-450/750V-16 (2)铜芯导线 (3)线槽配线 (4)室内 | m | 1293.48
119 | 030411004003 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-450/750V-10 (2)铜芯导线 (3)线槽配线 (4)室内 | m | 969.72
120 | 030411004004 | 配线 | (1) WDZB-BYJ-2.5 (2)铜芯导线 (3)线槽配线 (4)室内 | m | 23443.5
121 | 030411004005 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-450/750V-16 (2)铜芯导线 (3)动力线 (4)穿管敷设 | m | 63.6
122 | 030411004006 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-450/750V-10 (2)铜芯导线 (3)动力线 (4)穿管敷设 | m | 57.6
123 | 030411004007 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-4 (2)铜芯导线 (3)动力线 (4)穿管敷设 | m | 27.75
124 | 030411004008 | 配线 | (1)WDZBN-BYJ-4 (2)铜芯导线 (3)动力线 (4)穿管敷设 | m | 11.5
125 | 030411004009 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-2.5 (2)铜芯导线 (3)照明线 (4)穿管敷设 | m | 12074.37
126 | 030411004010 | 配线 | (1)WDZBN-BYJ-2.5 (2)铜芯导线 (3)照明线 (4)穿管敷设 | m | 100.95
127 | 030412002001 | 工厂灯 | (1) LED工矿灯 1*150W（吊杆安装，距地5.0米） | 套 | 43
128 | 030404033002 | 风扇 | (1) 吊杆式吊扇（预留镀锌圆钢Ф10 220V/80W） | 台
129 | 030404033003 | 风扇 | (1)排气扇 PWA50W | 台
130 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)LDE吸顶灯 11W | 套 | 1
131 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)LDE吸顶灯 6W | 套 | 1
132 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)T5 LED-体化灯管 1*35W (2)吸顶 | 套 | 4
133 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)T5 LED应急-体化灯管 1*35W | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)吸顶
134 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)T5 LED应急-体化灯管 2*24W (2)吸顶 | 套 | 2
135 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:摊位单极单控开关（HDY.6-K1 10A） (2)安装方式:暗装 | 个 | 54
136 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:暗装单极单控开关（HDY.6-K1 10A） (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
137 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称:暗装双极单控开关（HDY.6-K2 10A） (2)安装方式:暗装 | 个 | 4
138 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:二加三安全插座 HD86 BF-10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 14
139 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:挂式空调插座 HD86 BF-15A (2)安装方式:暗装 | 个 | 2
140 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:摊位插座 HD86 BF-10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 54
141 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:烘手机插座 HD86 BF-15+CZH (2)安装方式:暗装 | 个 | 1
142 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 103
143 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 230
144 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
145 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台 | 3
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
146 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)名称:避雷引下线 (2)材质:钢筋 (3)安装形式:利用金属构件引下 (4)柱钢筋与圈梁焊接 | m | 97.5
147 | 030409004003 | 均压环 | (1)规格:避雷网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋) | m | 490.12
148 | 030409004004 | 均压环 | (1)卫生间等电位均压环 | m2 | 3.29
149 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:避雷网安装(接地测试点安装) (2)名称:接地测试卡 | 台 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)MEB (2)总等电位端子箱 | 台/块 | 1
151 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | (1)LEB (2)等电位端子盒 | 台/块 | 2
152 | 030409002003 | 接地母线 | (1)规格:40*4镀锌扁钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:户内 | m | 89.258
153 | 030409002004 | 接地母线 | (1)规格:-40*4不锈钢扁钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:户内 | m | 17.559
154 | 030409002005 | 接地母线 | (1)规格:40*4镀锌扁钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:户外 | m | 33.768
155 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)结构暗敷 | m | 2.2
156 | 030411004012 | 配线 | (1) BYJ-25mm (2)铜芯导线 (3)穿管敷设 | m | 2.2
157 | 030414011002 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
158 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)综合布线箱（铁皮箱WHD:320*460*105）空箱 | 台 | 1
159 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 127
160 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 127
161 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 127
162 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)埋地敷设 | m | 1338.99
163 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)接地要求:接地，刷漆 (4)埋地敷设 | m | 219.19
164 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)管内穿线 CAT6 | m | 5393.06
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程
165 | 031001007001 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 | m | 1.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)钢衬塑给水管 DN80 (5)管道消毒、冲洗
166 | 031001007002 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN65 (5)管道消毒、冲洗 | m | 52.96
167 | 031001007003 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN50 (5)管道消毒、冲洗 | m | 13.34
168 | 031001007004 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN40 (5)管道消毒、冲洗 | m | 5.52
169 | 031001007005 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN32 (5)管道消毒、冲洗 | m | 113.72
170 | 031001007006 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN25 (5)管道消毒、冲洗 | m | 49.74
171 | 031001007007 | 复合管 | (1)螺纹连接 (2)室内 (3)水 (4)钢衬塑给水管 DN20 (5)管道消毒、冲洗 | m | 126.62
172 | 031001006011 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:PP-R给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 45.2
173 | 031001006012 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:PP-R给水管 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.05
174 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)石油沥青二道 | m2 | 51.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
175 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN20 | 个/组 | 73
176 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN20 J41W-10T (4)截止阀 | 个 | 73
177 | 031003013001 | 水表 | (1)螺纹连接 (2)水表 DN20 | 组/个 | 73
178 | 031003013002 | 水表 | (1)水表组（水表1个，止回阀1个） (2)法兰连接 | 组/个 | 1
179 | 031003012001 | 倒流防止器 | (1)倒流防止器阀组 DN150（LXL100型水表1个，HS41X-16-A型橡胶软接头1个，YSTF(PN10)Y型过滤器1个，LHS743X型防污隔断阀1个） (2)法兰连接 | 套 | 1
排水工程
180 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:内螺旋UPVC排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 (6) | m | 9.83
181 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:内螺旋UPVC排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 189.95
182 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆(台下式 冷水) | 组 | 1
183 | 031004006003 | 大便器 | (1)规格、类型:液压脚踏开关低水箱障式大便器（内置水封） | 组 | 1
184 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:地漏 DN50 (3)安装方式:带存水弯 | 个 | 19
185 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN100以内 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:符合设计及规范要求 | m | 9.33
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
186 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN50以内 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:符合设计及规范要求 | m | 1.65
室外排水工程
187 | 031001006015 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2) DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 (6) | m | 42.09
188 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室外 (3)介质:气体 (4)材质、规格:UPVC通气管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 (6) | m | 5.92
189 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井（含铸铁井盖） φ700，平均井深1.1米 | 座 | 5
190 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 37.965
191 | 010103001003 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 37.965
192 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)10T 成品玻璃钢化粪池 (2)YJBH-4-II型，详图集10SS706，页24 | 座 | 1
雨水工程
193 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 85.2
194 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水口 DN100 | 个 | 12
195 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:侧排式雨水斗 DN100 | 个 | 6
196 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 | m | 8.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管外径:DN100以内 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:符合设计及规范要求
公共厕所 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
公共厕所 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1#菜市场
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 其他一般土建工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 外墙面工程
1.11 | 门窗工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 其他一般土建工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 天棚工程
2.9 | 内墙柱面工程
2.10 | 外墙面工程
2.11 | 门窗工程
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 砌筑工程
3.3 | 混凝土工程
3.4 | 钢筋工程
3.5 | 其他一般土建工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 楼地面工程
3.8 | 天棚工程
3.9 | 内墙柱面工程
3.10 | 外墙面工程
3.11 | 门窗工程
装配式建筑
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.1 | 一般土建
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 一般土建
1#菜市场
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 防雷接地工程
1.3 | 弱电工程
1.4 | 水卫工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 防雷接地工程
2.3 | 弱电工程
2.4 | 水卫工程
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 防雷接地工程
3.3 | 弱电工程
3.4 | 水卫工程
公共厕所
1 | 安全文明施工费
1.1 | 公共厕所
2 | 其他总价措施费
2.1 | 公共厕所
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 公共厕所
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1#菜市场 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 1276.375
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 134.146
4 | 011702001002 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 191.773
5 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 468.808
6 | 011702002003 | 柱模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(独立矩形柱) | m2 | 192.601
7 | 011702003002 | 构造柱模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱) (2)增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 103.98
8 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) | m2 | 37.184
9 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) | m2 | 396.967
10 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(压顶) | m2 | 0.7
11 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:7.6m | m2
12 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:菜市场、钢结构 (2)建筑物檐口高度、层数:6m，1层 | 项 | 1
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 626.832
单价措施项目清单与计价表
工程名称：东门社区临时综合市场 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1#菜市场 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
公共厕所 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
公共厕所 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计