市政工程预算编制说明

工程名称：鲤城街道富洋村主干道（桥头至村部路段）路灯改造及村组道路硬化工程

- 一、工程概况

1、建设地点：仙游县。

2、工程专业：市政工程。

3、专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： / 。

2）道路工程：

道路长度：497m；道路宽度：3.5m。

3）桥梁工程：

① / 桥，最大跨径： / 米，总长： / 米。

4）涵洞工程：

① /涵洞，是否顶进箱涵： / 。

5）排水工程：

管道材质：/ ；施工方法：/ 。

6）隧道工程：

单线隧道长度： / m，隧道净空面积： / m2，净宽： / m。

7）给水工程：

管道材质： / ；施工方法： / 。

8）路灯工程：

路灯类型： 6m单臂路灯 。

9）其他工程： / 。

- 二、编制范围

按照青润工程设计有限公司设计的《鲤城街道富洋村主干道（桥头至村部路段）路灯改造及村组道路硬化工程》图纸，专业范围包括 市政工程 ，具体如下：

- 不含三通一平；

- 道路铺设、路灯建设等。

- 三、编制依据

1、图纸：青润工程设计有限公司设计的《鲤城街道富洋村主干道（桥头至村部路段）路灯改造及村组道路硬化工程》图纸及有关设计文件。

2、招标文件：                   编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。

3、地质勘察报告： / 。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《各专业计量规范福建省实施细则》。

5、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、相关补充及调整文件。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费：/。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》人工费动态指数调整为1.1965 。

（2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文：福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。

（3）材料设备价格：福建省工料机信息网发布的莆田市2025年6月下材料价并结合市场询价。

8、其他： / 。

- 四、取费标准

1、专业类别：市政工程。

2、总承包服务费费率：不计。

3、税率： 9% 。

4、是否实行标准化管理： 不实行 。

- 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：无。

2.石方工程：无。

3.脚手架：无。

4.混凝土模板及支架：模板包含在相应的混凝土定额中。

5.围堰：无。

6.便道及便桥：无。

7.洞内临时设施：无。

8.大型机械设备进出场及安拆费：压路机、挖掘机型号按定额规定；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。

9.施工排水降水：无。

10.处理、监测、监控：无。

11.材料二次搬运：无。

12.行人、行车干扰：无。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施：无。

17.水上支架平台：无。

18.施工围挡：无。

19.工程排污费：无。

20.其他：无。

- 六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 材料设备品牌参考范围 | 控制价参考的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、甲供材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、经市场询价的材料设备：/。

- 七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 其他需要的说明

1、路灯保护管、电缆铺设长度按设计表格数量计入，结算按实调整。