工程造价咨询报告书

咨询报告书编号：顺科仙审[2025]021号

咨询项目全称：        石苍乡济川村供水保障工程

咨询业务类别：             预算审核

咨询报告日期：             2025-6-18

咨询企业名称：        福州顺科工程咨询有限公司

福州顺科工程咨询有限公司审核报告

顺科仙审[2025]021号

石苍乡济川村供水保障工程预算审核结论的通知

仙游县石苍乡济川村民委员会：

你单位委托的仙游县石苍乡济川村民委员会预算，我司组织相关人员根据送审材料及相关规定进行审核，该项目送审造价3533205元，审定造价3443689元，净核减89516元。现将审核结论通知你单位。

- 本项目位于仙游县，主要内容为自来水给水管道等。

- 增减主要原因：

- 1、管道工程开挖与回填工程量计算有误，核减约29364元。

- 2、检查井数量有误，核减约50133元。

- 3、其余项目工程量及定额偏差，核减约10019元。

附件：石苍乡济川村供水保障工程《工程预算审核书》、预算审核征求意见表。

福州顺科工程咨询有限公司

2025年6月18日