| 序号 | 设备类型 | 数量 | 备注 | 技术要求 | 含税市场价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨余垃圾分拣处理设备 | 1套 | 厨余垃圾分拣处理设备1套，日处理量30吨,其基本配置: 1、厨余垃圾处理设备3组（每组日处理10吨）； 2、厨余垃圾分拣设备共用1套； 3、厨余垃圾处理后专用污水处理设备1套; 4、设备的池、箱、间、罐、管以不锈钢等耐腐材料为主。 |  |  |
| 2 | 分体式水平压缩机 | 5台 | 应有换箱机构。 |  |  |
| 3 | 勾臂式垃圾箱（建筑垃圾） | 16个 | 1、配套前二后八双后桥勾臂车使用； 2、车厢上部为敞开式自动加盖、后厢门可开，箱体容积13㎥； |  |  |
| 4 | 配套垃圾集装箱 | 13个 | 1、为分体式水平压缩机配套使用； 2、配套前四后八双桥或前二后八双桥勾臂垃圾车使用； 3、箱体容积22㎥。 |  |  |
| 5 | 污水处理设备 | 8套 | 1、设计日污水处理量10吨/天； 2、设备中的池、箱、间、罐、管等以不锈钢等耐腐材质为主； 3、处理后的排水达到国标1级B为标准。 |  |  |
| 6 | 除臭保洁一体机 | 24台 | 1、集高压、清洗、喷淋、降尘、高压、消毒及空气压缩机为一体的厢型装置； 2、长、宽、高约2200mm×1200mm×1200mm； 3、该机的箱、罐、管等材料以不锈钢为主； 4、应带有外挂前置水过滤装置保护用水设备； 5、应在厢内配备不低于一立方水的水箱且带低水位断电的警示的断电功能保护设备； 6、应配备高压、清洗水带2套，带收管器，每条管长20米； 7、空压机应配20米以上的气管及收管器。 |  |  |
| 7 | 移动垃圾压缩箱 | 12个 | 1、集垃圾收集、压缩、蓄藏收集为一体的垃圾箱； 2、与前二后八或前四后八的勾臂式垃圾车配套使用； 3、箱体垃圾容积12㎥。 |  |  |
| 8 | 分类垃圾桶 | 2200个 | 1、容积240升； 2、与后装压缩车配套使用； 3、垃圾分类桶身颜色及分配数量待定。 |  |  |
| 9 | 果皮箱 | 300个 | 材质、款式和功能由报价方推荐报价。 |  |  |
| 合计 |  | 2579 |  |  |  |