## Sheet1
设备技术参数要求征询表
公司名称： 联系人： 联系电话：
1、厨余垃圾分拣处理设备
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 厨余垃圾分拣处理设备1套 |  | 日处理量30吨,其基本配置:1、厨余垃圾处理设备3组（每组日处理10吨）；2、厨余垃圾分拣设备共用1套；3、设备的池、箱、间、罐、管以不锈钢等耐腐材料为主。
2 | 设备总占地面积
3 | 型号
4 | 处理介质
5 | 额定处理量
6 | 材质
7 | 本体重量
8 | 出水方式
9 | 环境温度
10 | 安装要求
11 | 出料粒径
12 | 出料含水率
13 | 装机总功率
14 | 脱水能力
15 | 减量率
16 | 油水分离效率
17 | 油脂回收纯度
18 | 噪声
19 | 智能控制系统
20 | 市场价格（含税）（单价：万元）
21 | 主要功能要求说明
22 | 建议及意见
2、分体式水平压缩机
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 设备尺寸
2 | 型号
3 | 处理介质
4 | 配套电机功率（kw） |  | 22kw
5 | 配套移箱机构（固定式压头）
6 | 处理量
7 | 压缩比
8 | 压缩力
9 | 压缩腔容积（㎥） |  | ≥4.2㎥
10 | 材质
11 | 驱动方式
12 | 循环时间
13 | 噪音水平
14 | 控制系统
15 | 安装要求
16 | 接口尺寸
17 | 安全装置
18 | 环保参数
19 | 电源要求
20 | 市场价格（含税）（单价：万元）
21 | 主要功能要求说明
22 | 建议及意见
3、勾臂式垃圾箱（建筑垃圾）
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 外形尺寸
2 | 型号
3 | 处理介质
4 | 容积（㎥） |  | ≥13㎥
5 | 额定载重
6 | 最大载重
7 | 上盖和后门的开启方式
8 | 空箱重量
9 | 配套前二后八双后桥25吨车厢可卸式垃圾勾臂车使用 |  | 车厢的勾心高度1570mm，轨道宽度1070mm
10 | 材质
11 | 结构设计 |  | 车厢上部为敞开式自动加盖、后厢门可开
12 | 驱动方式
13 | 安全装置
14 | 环保设计
15 | 安装要求
16 | 使用寿命
17 | 维护要求
18 | 市场价格（含税）（单价：万元）
19 | 主要功能要求说明
20 | 建议及意见
4、配套垃圾集装箱
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 外形尺寸
2 | 分类与型号
3 | 处理介质
4 | 容积 |  | ≥20㎥
5 | 额定载重
6 | 最大载重
7 | 压实密度
8 | 材质
9 | 结构设计
10 | 接口尺寸 |  | 与2.分体式水平压缩机配套
11 | 配套设备兼容性 |  | 与配套的前四后八双桥及前二后八双桥勾臂垃圾车使用，车厢的勾心高度1570mm，轨道宽度1070mm
12 | 垃圾箱后门锁止和开启方式
13 | 安全装置
14 | 环保设计
15 | 安装要求
16 | 使用寿命
17 | 维护要求
18 | 市场价格（含税）（单价：万元）
19 | 主要功能要求说明
20 | 建议及意见
5、污水处理设备
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 处理工艺
2 | 处理能力 |  | 设计日污水处理量10吨/天
3 | 进水水质要求
4 | 出水水质标准 |  | 处理后的排水达到国标1级B为标准
5 | 材质与防腐 |  | 设备中的池、箱、间、罐、管等以不锈钢等耐腐材质为主
6 | 能耗参数
7 | 智能控制系统
8 | 安装要求
9 | 安全与环保
10 | 维护要求
11 | 市场价格（含税）（单价：万元）
12 | 主要功能要求说明
13 | 建议及意见
6、除臭保洁一体机
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 外形尺寸
2 | 功率 |  | 泵1、泵2、泵3、泵4
3 | 机箱
4 | 水箱
5 | 材质 |  | 以304不锈钢为主
6 | 出水
7 | 进水口
8 | 电机功率
9 | 泵品牌 |  | 泵1、泵2、泵3、泵4
10 | 控制系统
11 | 触摸屏
12 | 内部管道接头材质 |  | 不锈钢等其他耐腐材料
13 | 低压电器
14 | 市场价格（含税）（单价：万元）
15 | 主要功能要求说明 |  | 集高压清洗、喷淋降尘、消毒及空气压缩机为一体的厢型装置
16 | 建议及意见 |  | 1、自动/手动控制；2、该机的箱、罐、管等材料以不锈钢等耐腐材料为主；3、高压清洗用的柱塞泵（功率：≥3kw）高压水带2套，每套20米，带收管器；4、内置不锈钢水箱≥1㎥（配低水位断电功能）；5、外置水过滤器1套；6、带空压机1台(功率：3kw)配20米气管及收管器6、独立的喷淋降尘的水泵和外置喷头、除臭药水加药桶和管道等；7、独立的消毒用的药桶和水泵、管道及喷头
7、移动垃圾压缩箱
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 外形尺寸
2 | 垃圾箱容积 |  | ≥20㎥
| 受料腔有效容积 |  | ≥4㎥
3 | 压缩比
4 | 压实密度
5 | 箱体材质
6 | 防腐工艺
7 | 密封设计
8 | 压缩方式
9 | 配套设备兼容性 |  | 与配套的前四后八双桥（32吨位勾臂垃圾车）及前二后八双桥（25吨位勾臂垃圾车）使用，车厢的勾心高度1570mm，轨道宽度1070mm
10 | 垃圾箱后门锁止和开启方式
11 | 推头设计
12 | 最大压力
13 | 工作压力
14 | 油泵类型
15 | 电机功率（kw） |  | ≥5.5kw
16 | 压缩循环时间
17 | 智能控制系统
18 | 过载保护
19 | 防泄漏设计
20 | 污水收集
21 | 噪音控制
22 | 材质与防腐
23 | 安装与维护
24 | 能耗与成本
25 | 市场价格（含税）（单价：万元）
26 | 主要功能要求说明
27 | 建议及意见
8、分类垃圾桶
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 容积240升
2 | 与后装压缩车配套使用 |  | 验收标准之一：从四楼楼面高度自由落体、桶身不开裂为主要标准
3 | 垃圾分类桶身颜色及分配数量待定
4 | 厚度
5 | 材质
6 | 市场价格（含税）（单价：万元）
7 | 主要功能要求说明
8 | 建议及意见
9、果皮箱
序号 | 项目 | 参数 | 备注
1 | 带可回收、不可回收及灭烟盒
2 | 材质
2 | 市场价格（含税）（单价：万元）
3 | 主要功能要求说明
4 | 建议及意见