[image: image1.png]RIMEMERRER

[GESACES]

HFEM(EF): BREARIFAR BB AR
SRl B 2025 4 04 A

PRARAAE A SR



[image: image2.png]T 1747799209000

E LRIz E LIVNAY RS

ECrH 20080
A 48 A OIS R AL 1R NSRS R
ETYEES] 10018 12 RS TR (IR BN G FMOUAT )
SRR FEE

— RERAWE

CrErye T AR R G TR

AT [91350304uA34A2RR95

A B8 T ’

zmanA e wsn Db I_ﬁ.l

mpanwreAn v |4 4 ol

=, AR , .
wars @n rsnsnannmnan
LU 9|m‘\m i
=, SMARNS N
LBMERA
e RAUEBERERS aRES
Rt 020544000000008 BHO73865 F R0
2 TEGHAR
n FEREAS P

i

wozsiss %

PR . i, L W B 073865 F04




[image: image3.png]SR ML kT ko ok
4 (M\wa WG~ BT EY T ¥
R i

BEEY BTV H b O Ty

soouffg yuomssossy youdiw] [musTOIAUT

W fthineirye \ﬁu




[image: image4.png]MBI (%)
s, sumsorczsiane ooy

s [ +anan [ uwan suesl5 IN| wifo [ mwnwm | 22 [ wwnn | wman

R T e G e R R T

o[ P HiaRan_ | zes | e | 1 | son | swem

o [ st | hwsmnipnnan | weoe | ooz | 1 | won | rewm

[ s | Tewmawanan | weer | womor | | e | ewem
X 7 o] + | wm

. 250z

HRRE WKEETARRRGG

[LCIE -

BN, £RG. THLS
AR TR FRE )

=




[image: image5.png]RS TESATE R nins HAHE LT YU TN

D B YW
R B
BRBERL (H

951 (VbgTs
) BUIYFATRHEDCBUFY 1§ #

BUHRET F Beldsbnor 4 B TR B

Helgsosvior B B T W w\Wusam:xw

BELHE ¥

y [
wusy e

xs aasd
Prgt

3 L) —
BH ¥ R SHERALE




[image: image6.png]HBIH BB R R
Gt L&A

Al AT ERFEREHRAR (G oE ARG
91350800310728232R ) AR /& if: A RMALHF A CRIRI H MM
WG GO WIMEERIE BARS—HNE, TEAH=
HEAIEY, RBT RTART) %S AFIIRL, KK
E R SER 1 VP41 165 T €5 9 5 11 ol A 063 8 9 60 ) ) B4 65T
BRI 7 5% i) 800 7 A B DA T SR BOAR 5 15 () 3
AR QI ERAR, W RERRE, %00 H R
RS () (G R AN GRELR R TR TR
BEIE TS 15 03520240544000000008 £ il 4t 5 BHO73865) ,
FHRBIAGEETRIE (5% BHOTIS6S) « Bl ({5 %5
BH023466) (KIKEHFIH) H 2 A, ERARIGHABLLBA
s AR HBR RSN SABEIIN GRS SRHER R 5 4 ()
SRR AR PUE MRS 0 R KA
2,






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	高性能环保超临界发泡新材料产业化锅炉改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	****

	建设地点
	莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号）

	地理坐标
	（奥维地图：东经 118 度 49 分39.940 秒，北纬 25  度 15 分 49.212秒）

	国民经济

行业类别
	D4430

热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	技改新增

投资200万元
	环保投资（万元）
	技改新增环保投资20万元

	环保投资占比（%）
	10%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	本项目不设置专项评价，具体分析见下表

表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置条件

项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及含有毒  有害污染物、二噁英、 苯并[a]芘、氰化物、氯

气的排放

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不新增工业废水
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目环境风险物质储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于海洋工程建设项目

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录C。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	所在园区：仙游县枫亭镇慈岳片区

规划名称：《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划》

审批机关：仙游县人民政府

审批文号：仙政文〔2019〕36号

	规划环境影响

评价情况
	所在园区：仙游县枫亭镇慈岳片区

规划环境影响评价文件名称：《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划环境影响报告书》

审查机关：莆田市生态环境局

审批文号：莆环规评〔2021〕1号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划》符合性分析 

根据《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划》》中确定的产业发展定位，以鞋服纺织产业为主导，重点发展鞋服新型功能材料、食品加工、轻污染生物医药产业，以高品质生态环境为特色，具有浓厚文化底蕴且充满活力的产城融合示范区，项目为锅炉改造项目，属于鞋底生产配套供热工程，符合园区产业发展定位要求。 

（2）与《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划环境影响报告书》规划环评结论及审查意见的符合性分析

规划产业以鞋服纺织、食品加工、生物医药为主。根据本区空间布局结构，围绕三大重点发展产业，规划形成三大产业片区：

（1）鞋服纺织产业一区：主要布局在下社村南部，枫慈溪北侧区域，规划用地约147.25公顷，重点发展鞋服纺织产业，延伸鞋业产业链，完善鞋服纺织产业产品结构。

（2）食品加工、生物医药产业二区：主要布局在本区北部区域，规划用地约61.83公顷，重点发展油茶、有机茶深加工，拓展休闲食品、绿色食品、果蔬汁饮料、中药材加工等无污染、轻污染生物食品产业。

（3）鞋服纺织产业三区：主要布局在东宅村的枫慈溪南侧区域，规划用地约33.80公顷，重点发展高性能绿色纤维、新型鞋材、高端鞋面料等鞋服新型功能材料产业。

项目为项目为锅炉改造项目，属于鞋底生产配套供热工程，符合园区规划环评及其审查意见。
（3）与《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划环境影响报告书》规划环评准入清单符合性分析
表1-2 与规划环评准入清单符合性分析
准入项目
禁止入区项目
鞋服纺织产业
1、不涉及染色、印花工序；2、不涉及鞣制、染色工艺；3、不涉及电镀工艺；不涉及年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上；不涉及以再生塑料为原料生产；不涉及电镀工艺；不涉及年用溶剂型胶粘剂10吨及以上；不涉及年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上
①禁止引进高污染高风险的项目；
②禁止引进以排放总氮、总磷、重金属为主要污染物的重点行业项目；
③禁止引进涉及《福建省危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》的项目；
④禁止引进涉及皮革鞣制、毛皮鞣制加工、制革、人造革、印染、染整等重污染工艺的项目；
⑤禁止引进发酵类制药项目，禁止引进化学药品制造项目，禁止引进除单纯混合或者分装、复配之外的生物药品制品制造项目，禁止引进涉及提炼工艺或重金属废水排放的中药制药项目；
⑥限制引进发酵类食品制造、酒制造项目；
⑦禁止新建、扩建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉；
⑧禁止引进清洁生产水平低于同行业国内先进水平的项目；
⑨禁止引进不符合国家法律法规，不符合产业政策、不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。
生物医药产业

1、不涉及提炼工艺；不涉及重金属废水排放；2、单纯混合或者分装、复配，不涉及研发中试，不涉及化学药品制剂制造
食品加工产业
1、不涉及含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；2、不涉及有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造；不涉及年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造；不涉及有发酵工艺的饲料添加剂制造造；不涉及有发酵工艺的食品添加剂制造；3、不涉及发酵工艺
本项目为锅炉技改项目，是鞋底生产配套供热工程，不属于禁止入园项目，符合规划环评准入条件要求。

	其他符合性分析
	一、 “三线一单”的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （环评〔2016〕150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。

（1）生态保护红线

本项目位于福建省莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号），慈岳片区不属于生态敏感区，且项目用地规划的工业用地，项目用地区及其周边未涉及饮用水源保护区、风景区名胜区、自然保护区等生态保护红线区域，因此，项目选址用地与生态保护红线划定提出的相关要求不矛盾。

（2）环境质量底线

根据环境功能区划，项目所地区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。声环境质量目标为《声环境 质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

项目用水、用电为市政供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、 原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行 的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、 电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

慈岳片区规划产业发展定位：以鞋服纺织产业为主导，重点发展鞋服新型功能材料、食品加工、轻污染生物医药产业，以高品质生态环境为特色，具有浓厚文化底蕴且充满活力的产城融合示范区。本项目从事高性能环保超临界发泡新材料产业化生产，属于鞋底加工行业，本次仅对锅炉进行改造，符合园区规划环评的主导行业。本项目不属于慈岳片区规定环境准入负面清单的内容。

土地利用符合性分析：根据《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划》，项目所在地为一类工业用地；根据项目不动产权证可知，项目用地为工业用地，仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划见附图5，项目用地及选址符合要求。

（5）与省级、市级三线一单的符合性分析




表1-3 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析一览表

	准入要求
	本项目情况
	符合性

	全省陆域
	空

间

布

局

约

束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求
	本项目为锅炉技改项目，不属于文中限制的相关产业
	符合

	
	
	2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
	
	符合

	
	
	3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
	
	符合

	
	
	4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
	
	符合

	
	
	5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目
	不涉及
	符合

	
	
	6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。
	本项目不属于大气重污染企业
	符合

	
	
	7.新建、扩建的涉及重点重金属染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙 江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
	本项目不属于左侧所列行业，不涉及重金属污染物
	符合

	
	污

染

物

排

放

管

控
	1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号” 文件要求
	锅炉技改项目不涉及VOCs 排放
	符合

	
	
	2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2 号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。
	项目不属于钢铁、火电、有色项目，无超低排放限值及大气污染物特别排放限值要求
	符合

	
	
	3.近岸海域汇水区域、“六江两溪” 流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。
	项目不属于城镇污水处理设施项目
	符合

	
	
	4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。
	项目不属于左侧行业，不涉及新污染物排放
	符合

	
	
	5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
	
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.实施能源消耗总量和强度双控。 
	本项目使用水和电进行生产，水、电属于清洁能源，生物质导热油专用锅炉为21蒸吨
	符合

	
	
	2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。
	
	符合

	
	
	3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。
	
	符合

	
	
	4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
	
	符合

	
	
	5.落实 “闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
	
	符合


表1-4 与莆田市生态环境总体准入要求相符性分析一览表

	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	莆田市
	陆

域
	空

间

布

局

约

束
	一、优先保护单元的红线

 1.依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《莆田市国土空间总体规划（报批稿）》生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和 文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划 的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避 让县级以上国土空间规划的线性 基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动， 可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘 查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前、提下继续开采，可办理采矿权延续、变 更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、 钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探 矿权开展勘查活动，可办理探矿权登 记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。人为活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。

3.规范占用生态保护红线用地用海用岛审批，除允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照自然资发〔2022〕142号文件规定办理用地用海用岛审批。


	本项目位于仙游经济开发区慈岳片区，不涉及生态保护红线
	符合

	
	
	
	二、一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的自然保护区、森林公园、风景名胜区饮用水水源保护区等法定自然保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。
	本项目为锅炉改造项目，属于鞋底生产配套供热工程，为不影响主体功能定位的适宜产业
	符合

	
	
	
	三、其他要求

1.建设项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）排放总量指标，应符合区域和企业总量控制要求。
	二氧化硫、氮氧化物实行倍量替代
	符合

	
	
	
	2.严格控制重金属污染物的排放量，落实重金属排放总量控制要求。
	项目不涉及重金属污染物的排放
	符合

	
	
	
	3.推动涉重金属产业集中优化发展，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。加快推进专业电镀企业入园。

依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
	
	符合

	
	
	
	4.木兰溪木兰陂以上流域范围和萩芦溪南安陂以上流域范围内禁止新（扩）建化工、涉重金属、造纸、制革、琼脂、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目（污水深海排放且符合园区规划及规划环评的工业项目除外）。 
	本项目不属于左侧所列的工业项目
	符合

	
	
	
	5.开展省级及以上各类开发区、工业园区“污水零直排区”建设。化工、电镀、制革、印染等行业企业产生的废水应当按照分质分流的要求进行预处理，达到污水集中处理设施处理工艺要求后方可向处理设施排放。 
	不涉及
	符合

	
	
	
	6.加强新污染物排放控制。项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。对列入国家《重点管控新污染物清单》（2023 年版）中的新污染物，持续推动禁止、限制、限排等环境风险管控措施。强化绿色替代品和替代技术的推广应用，以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者依法对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，依法公开新污染物信息，排查整治环境安全隐患，评估环境风险并采取环境风险防范措施。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 
	本项目不属于大气重污染企业，不涉及排放新污染物
	符合

	
	
	
	7.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 
	
	符合

	
	
	
	8.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。从严管控非农建设占用永久基本农田。不得随意调整和占用已划定的永久基本农田，特别是城市周边永久基本农田。一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田面积的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。坚持农地农用，禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区范围内建窑、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。合理引导永久基本农田进行农业结构调整，不得对耕作层造成破坏。
	项目不占永久基本农田
	符合


表1-5 与莆田市仙游县生态环境准入清单相符性分析一览表

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH35032220002
	仙游经济开发区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.北部片区的纺织鞋服业禁止印染、染整及鞣制工艺，鼓励使用低挥发性有机物含量的原料和产品，机械制造业禁止电镀工艺，不得引进化工类项目。火车站物流中心禁止危险化学品的存储和运输。
	本项目为锅炉改造项目，不属于左列禁止项目
	符合



	
	
	
	
	2.南片区重点发展低水耗、轻污染的石化下游精细化工和化工新材料产业。
	不涉及
	

	
	
	
	
	3.工业用地与居住用地之间应设置足够的环保隔离带和环境风险防范区。
	本项目与居住用地有一定的距离
	

	
	
	
	污染物排放管控
	1.推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，制鞋业推广使用水性环保型胶粘剂，以及低毒、低挥发性溶剂。高频压型、印刷、发泡、注塑、鞋底喷漆、粘合等产生VOCs废气的工序应设有收集设施且密闭效果良好，配套净化装置。含有机溶剂的原料应密闭储存。纺织印染行业应推广使用低毒、低挥发性溶剂，加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理。使用溶剂型涂料的工业涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统，并安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到规定要求。
	本项目生产过程中不涉及胶水、油漆、油墨；二氧化硫、氮氧化物实行倍量替代；
	符合

	
	
	
	
	2.新、改、扩建涉二氧化硫、氮氧化物和VOCs项目，落实排放总量控制要求。
	
	符合

	
	
	
	
	3.园区污水管网全覆盖、雨污分流全到位、污水排放全纳管、排放污水全达标。
	
	符合

	
	
	
	
	4.仙游经济开发区污水处理厂尾水纳入文甲外排污口海域排放；枫亭其他排污口禁止重金属、持久性有机污染物排放。
	
	符合

	
	
	
	
	5.排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者依法对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，依法公开新污染物信息，排查整治环境安全隐患，评估环境风险并采取环境风险防范措施。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。
	不涉及
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力。
	不涉及
	符合

	
	
	
	
	2.园区事故应急池、污水处理厂等区域应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。
	
	符合

	
	
	
	
	3.强化环境影响评价审批管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。对列入国家《重点管控新污染物清单》（2023年版）中的新污染物，持续推动禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
	不涉及
	符合

	
	
	
	
	4.对使用有毒有害化学物质进行生产或者在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造。
	不涉及
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	1.实行集中供热，燃烧烟气采用高效除尘、脱硫和脱硝措施。集中供热范围以外的新建企业原则上使用LNG等清洁能源，禁止燃用高污染燃料。
	本项目锅炉使用生物质成型燃料，不属于高污染燃料
	符合

	
	
	
	
	2.每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出。
	不涉及
	符合

	
	
	
	
	3.优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，对以煤、石焦油、渣油、重油为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等替代，提高能源利用效率。
	不涉及
	符合


	其他符合性分析
	综上所述，从环境保护的角度考虑，项目在落实现有及本环评提出的各项环保措施的基础上，符合“三线一单”控制要求。
二、产业政策符合性分析

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，每小时 35 吨及以下固定炉排式生物质锅炉、县级及以上城市建成区每小时35 蒸吨以下的燃煤锅炉其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉属于限制类：固定炉排燃煤锅炉、每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2 蒸吨及以下生物质锅炉、每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉属于落后产品。

本项目为锅炉技改项目，采用1台21t/h 的链条式炉排专用燃生物质导热油专用锅炉替换现有的天然气导热油锅炉、天然气蒸汽锅炉，不属于产业政策中的限制类和淘汰类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

（2）对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于清单中禁止准入类项目。

（3）项目生产工艺装备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业【2010】第 122 号）中规定的淘汰设备范畴。

综上，本项目建设符合国家及地方当前的产业政策。

三、与《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》符合性分析

本项目与《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》(闽环规(2023) 1 号)的符合性分析见表1-5。由表1-5可见，本项目符合闽环规(2023) 1 号的相关规定。

表1-5本项目与《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》的符合性分析

项目

要求

本项目情况

符合性

主要目标

到2024年底，全省范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全省范围内每小时 35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平，工业园区(工业集中区)集中供热基本全覆盖，锅炉大气污染物排放量进一步下降，全省环境空气质量进一步改善，人民群众的生态环境获得感持续提升

本项目不属于燃煤锅炉，不属于2024年底需要淘汰的锅炉；到2025年底，县级及以上 

城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平，在 

用期间，本项目污染物将严格治理、达标排放，届时将配合工业园区实现能源转型和升级。

符合

严格新建项目审批

严格新建项目审批。不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。各地要积极引导用热企业向已实施集中供热的园区集聚发展，新增用热企业应优先布局在集中供热管网覆盖的区域内。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉；对使用燃生物质锅炉的项目严格审核把关，燃生物质锅炉应使用专用锅炉并燃用生物质成型燃料；对于集中供热难以覆盖、无法满足供汽、确需新建的锅炉，应使用清洁能源或达到相应排放要求

本项目新增的锅炉为21t/h燃成型生物质燃料锅炉，因此不属于禁止新上的10蒸吨及以下燃生物质锅炉。项目所在地集中供热管网未覆盖，因此根据要求新增使用专用锅炉并燃用生物质成型燃料。

符合

加强燃油、燃生物质锅炉治理

城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的特别排放限值要求(燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行)。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用SCR等高效脱硝技术开展末端治理。对超标排放的，要依法责令改正并予以处罚

本项目使用生物质成型燃料

，禁止掺烧工业

固体废物等其

他物料，并配套低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘，确保达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的特别排放限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）。

符合

综上，本项目建设符合国家和地方产业政策。

四、选址合理性分析

（1）与土地利用规划符合性分析

本项目位于莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号），根据《仙游县枫亭镇慈岳片区控制性详细规划环境影响报告书》，慈岳片区规划产业发展定位：以鞋服纺织产业为主导，重点发展鞋服新型功能材料、食品加工、轻污染生物医药产业，以高品质生态环境为特色，具有浓厚文化底蕴且充满活力的产城融合示范区。本项目为锅炉技改项目，是鞋底生产配套供热工程，符合园区规划环评的主导行业。根据项目土地证可知，项目用地为工业用地，本项目建设符合土地利用规划的要求。

（2）与环境规划适应性分析

项目所处区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好，符合环境功能区要求，对项目污染因子有环境容量。项目选址符合区域环境功能区划要求。

综上所述，本项目选址是基本合理的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1、项目由来及概况

福建鑫瑞新材料科技股份有限公司（原公司名称为福建鑫瑞新材料科技有限公司）位于福建省莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号），总占地面积60788.03m2，总建筑面积80651.17m2，主要从事高性能环保超临界发泡新材料产业化项目。

建设单位于2021年12月委托深圳市伊曼环保科技有限公司编制“高性能环保超临界发泡新材料产业化项目”环境影响报告表，并于2022年1月14日通过莆田市生态环境局环评审批，环评审批规模为年生产ETPA发泡240t，ETPEE发泡2000t，ETPU发泡2400t，ETPA/ETPU改性发泡800t，EPA发泡800t。2022年5月13日取得排污登记（登记编号：91350304MA34A2RR95002Z）。
由于建设期间发生重大变动，建设单位于2022年5月委托浙江卓能环保科技有限公司编制“高性能环保超临界发泡新材料产业化项目”环境影响报告表，并于2022年6月15日通过莆田市生态环境局环评审批，环评审批规模为年生产鞋底3000万双。2022年6月15日申请排污变更（登记编号：91350304MA34A2RR95002Z）。
2022年12月建设过程中再次发生变动，建设单位委托深圳环旭生态科技有限公司编制了“高性能环保超临界发泡新材料产业化项目”环境影响报告表，并于2023年1月4日通过莆田市仙游生态环境局环评审批。2023年01月06日申请排污变更（登记编号：91350304MA34A2RR95002Z）。

2024年3月建设单位对已建部分（A5厂房1层7条改性造粒生产线；A3厂房1层16台蒸汽成型机；2台蒸汽天然气锅炉）进行了竣工环保验收，验收规模年生产鞋底2000万双，验收内容包括造粒、成型和蒸汽天然气锅炉的废气处理设施、高噪声设备控制设施、员工食堂及生活污水收集及处理设施项目生产产生的固体废物贮存设施等其他污染防治设施。2024年01月22日申请排污变更（登记编号：91350304MA34A2RR95002Z）。
2024年5月由于建设计划改变，建设单位新增5条改性造粒生产线、圆盘注胚机34台、发泡釜30台、模压机2台、模温机109台、导热油炉2台、研发一部内若干机器等生产设备，产能增加2000万双/年，新增3个废气排放口（A4厂房有机废气排气筒、A5厂房导热油炉烟囱、A5厂房造粒粉尘排气筒）。2024年5月建设单位委托深圳市龙辉环保服务有限公司编制了《高性能环保超临界发泡新材料产业化项目环境影响报告表》，2024年6月26日取得莆田市生态环境局关于作出福建鑫瑞新材料科技有限公司高性能环保超临界发泡新材料产业化项目环境影响报告表的批复。2025年4月建设单位取得排污许可证（许可证编号：91350304MA34A2RR95003V）。
2025年4月企业进行自主验收，验收范围为A3厂房1F、2F成型车间（成型机32台、水洗机3台、烘干房2个、储料罐40个、包装线1条）、3F（仓库、物理性能测试实验室）；A5厂房1F造粒车间（改性造粒生产线12条、干燥机18台、喂料机12台、拌料机8台）、2F模压车间（模压机14组（每组16站）、模温机18台）、3F（仓库、投料机10台）、4台天然气蒸汽锅炉进了竣工环保验收，验收规模年生产鞋底4000万双，验收内容包括成型、造粒、模压车间和4台天然气蒸汽锅炉的废气处理设施、高噪声设备控制设施、员工食堂及生活污水收集及处理设施项目生产产生的固体废物贮存设施等其他污染防治设施。
由于现有工程锅炉使用天然气属于不可再生资源，成型生物质燃料为可再生环保资源，企业为了资源可持续性利用，计划新建1台21t/h燃生物质导热油专用锅炉位于厂区B5厂房，拆除厂区B5厂房已建的4台4t/h天然气蒸汽锅炉，同时承诺原环评已批的B5厂房4台2t/h天然气导热油锅炉和A5厂房2台4t/h天然气导热油锅炉不再建设，新建锅炉采用生物质成型颗粒为燃料，并配套生物质燃烧废气环保设施。锅炉技改后的项目产能保持不变，仍为年生产鞋底 5000万双。其余主体生产工艺、生产规模、生产设备、原辅材料等情况均不变。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和 国家环境保护有关法律、法规的要求，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中、“四十一、电力、热力生产和供应业91 、热力生产和供应工程”需编制环境影响报告表。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十一、 电力、热力生产和供应业

91 、热力生产和供应工程( 包括建设单位自建自用的供热工程)

燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时(45.5 兆瓦) 以上的

燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小 时（45.5 兆瓦）以下的；天然气锅 炉总容量1吨/小时（0.7 兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的(高 污染燃料指国环规大气(2017)2 号《高污染燃料目录》中规定的 燃料)

/

因此，建设单位委托龙岩市蓝天环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表 （委托书详见附件 1）。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定编写成本报告表，供建设单位报生态环境行政主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。
表2-2福建鑫瑞新材料科技股份有限公司历年环评及验收情况

序号

项目名称

环评设计规模

环评审批情况

环保竣工验收情况

备注

1

高性能环保超临界发泡新材料产业化项目

为年生产ETPA发泡240t，ETPEE发泡2000t，ETPU发泡2400t，ETPA/ETPU改

性发泡800t，EPA发泡800t

莆田市仙游生态环境局

2022年1月14日

/

/

/

2
高性能环保超临界发泡新材料产业化项目

年生产鞋底
 3000万双

莆田市仙游生态环境局

2022年6月15日
/
/
重大变更重新环评
3
高性能环保超临界发泡新材料产业化项目

年生产鞋底 
3000万双

莆田市仙游生态环境局

2023年1月4日

自主

验收

2024年3月

本次验收为分阶段验收，验收范围：A5厂房1层7条改性造粒生产线；A3厂房1层16台蒸汽成型机；2台蒸汽天然气锅炉进行了竣工环保验收，验收规模年生产鞋底2000万双，验收内容包括造粒、成型和蒸汽天然气锅炉的废气处理设施、高噪声设备控制设施、员工食堂及生活污水收集及处理设施项目生产产生的固体废物贮存设施等其他污染防治设施
4

高性能环保超临界发泡新材料产业化项目
年生产鞋底 
5000万双

莆田市仙游生态环境局

2024年6月26日
自主

验收

2025年4月

本次验收为分阶段验收，验收范围：A3厂房1F、2F成型车间（成型机32台、水洗机3台、烘干房2个、储料罐40个、包装线1条）、3F（仓库、物理性能测试实验室）；A5厂房1F造粒车间（改性造粒生产线12条、干燥机18台、喂料机12台、拌料机8台）、2F模压车间（模压机14组（每组16站）、模温机18台）、3F（仓库、投料机10台）、4台天然气蒸汽锅炉进了竣工环保验收，验收规模年生产鞋底4000万双，验收内容包括成型、造粒、模压车间和4台天然气蒸汽锅炉的废气处理设施、高噪声设备控制设施、员工食堂及生活污水收集及处理设施项目生产产生的固体废物贮存设施等其他污染防治设施。
2.2、项目概况

技改项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。项目建设具体工程内容见表 2-3。

表2-3 技改项目建设内容
项目类别

工程名称

建设内容

备注

主体工程

锅炉房及生物质燃料堆棚

新建1台21t/h燃生物质导热油专用锅炉位于厂区B5厂房，拆除厂区B5厂房已建的4台4t/h天然气蒸汽锅炉，同时承诺原环评已批的B5厂房4台2t/h天然气导热油锅炉和A5厂房2台4t/h天然气导热油锅炉不再建设

技改
公用工程

给水系统

市政供给

依托现有

供电系统

市政电网供给
依托现有

环保工程

废水处理

不新增废水
依托现有
废气

生物质燃烧废气采用低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘处理后45m烟囱（DA006）排放

新建

噪声

采用低噪声设备，配备隔声、减振设施

新建

固废

锅炉炉渣和除尘渣外售综合利用，废布袋厂家回收综合利用，废导热油暂存在危废间委托有资质单位处置
依托现有

2.3、主要生产设施

表2-4 技改项目生产设备一览表
序 号

设备名称

规格型号

现有设备数量（台）

技改后设备数量（台）

变化
情况（台）

备注

1
天然气锅炉
2t/h天然气导热油锅炉
4
0
-4
替换
4t/h天然气导热油锅炉
2
0
-2
替换
4t/h天然气蒸汽锅炉
4
0
-4
替换
2
生物质导热油专用锅炉

21t/h，YLL-14538SCI

0

1

+1

新增

3
引风机

/
0
1

+1
新增
4
旋风除尘器+袋式除尘器
/
0

1

+1

新增

2.4、主要生产设施
表2-5 技改项目主要原辅材料及能源消耗情况
序号

名称

规格

现有年用量 t/a

技改后年用量 t/a

变化量 t/a

1

天然气

/

885.6万
0万
-885.6万
1

生物质颗粒

/

0
6500
+6500
2
导热油
/

16
20
+4
3
电

/

600万 kW.h

650万 kW.h

+50万 kW.h

2.5、项目水平衡分析

本次锅炉技改项目不新增用水。
2.6、劳动定员及工作制度
本次锅炉技改项目不新增员工，全厂员工400人，其中200人在厂区内食宿。项目年工作时间300天，每天24h生产。
2.7、厂区平面布置情况

项目厂区东半侧为A4厂房、A5厂房、A6宿舍楼、A7办公楼，西半侧为A1厂房、A2厂房、A3厂房、B5辅助用房、A8物中心，本次技改项目锅炉房位置不变，布置于B5辅助用房内。厂区总平面布置图见附图5 。

	工艺流程和产排污环节
	1、本次锅炉技改项目工艺流程：




图2-1工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

外购成型生物质颗粒作为锅炉燃料，锅炉通过燃烧生物质产生高温烟气，通过导热油作为热载体，将热能传递给用热设备，导热油输送到珠粒发泡、热压成型、注胚发泡、模压成型工序进行使用。主要污染物为生物质燃烧废气。
产污环节：

（1）废水：本次锅炉改建不新增废水。

（2）废气：生物质燃烧废气。

（3）噪声：锅炉及环保设备运行产生的噪声。

（4）固废：炉渣、除尘器收集的烟尘、废布袋、废导热油。


0
	.0137


	2025.04.08

	A3厂房成型车间出口◎DA003-2

	标干流量(m3/h)

	13432

	10979

	14182

	12864


			非甲烷总烃

	实测浓度(mg/m3)

	1.20

	1.13

	1.16

	1.16


				排放速率(kg/h)

	0.0161

	0.0124

	0.0165

	0.0150


	2025.04.07

	A5厂房造粒、模压车间进口◎DA005-1

	标干流量(m3/h)

	27810

	35419

	33503

	32244


			非甲烷总烃

	实测浓度(mg/m3)

	2.92
	2.88

	2.80

	2.87


				排放速率(kg/h)

	0.0812

	0.102

	0.0938

	0.0923


	2025.04.08

	A5厂房造粒、模压车间进口◎DA005-1

	标干流量(m3/h)

	34849

	33895

	33818

	34187


			非甲烷总烃

	实测浓度(mg/m3)

	2.82

	2.79

	2.90

	2.84


				排放速率(kg/h)

	0.0983

	0.0946

	0.0981

	0.0970



标干流量(m3/

	)

	13942

	14117

	14162

	14074


			非甲烷总烃

	实测浓度(mg/m3)

	1.34

	1.31

	1.26

	1.30


				排放速率(kg/h)

	0.0187

	0.0185

	0.0178

	0.0183


	2025.04.08

	A5厂房造粒、模压车间出口◎DA005-2

	标干流量(m3/h)

	13437

	13812

	13709

	13653


			非甲烷总烃

	实测浓度(mg/m3)

	1.23

	1.30

	1.21

	1.25


				排放速率(kg/h)

	0.0165

	0.0180

	0.0166

	0.0170


	2025.04.07

	B5厂房锅炉出口

◎DA006

	含氧量(%)

	9.1

	9.0

	9.0

	9.0


			标干流量(m3/h)

	3849

	4311

	4261

	4140


			颗粒物

	实测浓度(mg/m3)

	6.6

	7.0

	6.9

	6.8


				折算浓度(mg/m3)

	9.7

	10.2

	10.1

	10.0


				排放速率(kg/h)

	0.0254

	0.0302

	0.0294

	0.0283


			二氧化硫

	实测浓度(mg/m3)

	ND

	ND

	ND

	ND



N

	
				排放速率(kg/h)

	＜0.0115

	＜0.0129

	＜0.0128

	＜0.0124


			氮氧化物

	实测浓度(mg/m3)

	26

	32

	30

	29


				折算浓度(mg/m3)

	38

	47

	44

	43


				排放速率(kg/h)

	0.100

	0.138

	0.128

	0.122


			烟气黑度（级）

	＜1

	＜1

	＜1

	＜1


	2025.04.08

	B5厂房锅炉出口

◎DA006
	含氧量(%)

	8.9

	8.9

	8.9

	8.9



46

	4

	4463


			颗粒物

	实测浓度(mg/m3)

	6.9

	6.5

	6.8

	6.7


				折算浓度(mg/m3)

	10.0

	9.4

	9.9

	9.8


				排放速率(kg/h)

	0.0303

	0.0286

	0.0313

	0.0301


	2025.04.08

	B5厂房锅炉出口

◎DA006
	二氧化硫

	实测浓度(mg/m3)

	ND

	ND

	ND

	ND


				折算浓度(mg/m3)

	ND

	ND

	ND

	ND


				排放速率(kg/h)

	＜0.0132

	＜0.0132

	＜0.0138

	＜0.0134


			氮氧化物

	实测浓度(mg/m3)

	32

	33

	37

	34


				折算浓度(mg/m3)

	46

	48

	54

	49


				排放速率(kg/h)

	0.140

	0.145

	0.170

	0.152


			烟气黑度（级）

	＜1

	＜1

	＜1

	＜1


	备注：

A3厂房成型车间进口◎DA003-1、出口◎DA003-2管道截面积为0.3318m2，排气筒高度为30m，废气经活性炭吸附处理；

A5厂房造粒、模压车间进口◎DA005-1管道截面积为0.5027m2，A5厂房造粒、模压车间出口◎DA005-2管道截面积为0.3318m2，排气筒高度为30m，废气经活性炭吸附处理；

设备类型：蒸汽锅炉；有机热载体炉，锅炉型号：YYW-2900Y.Q；B5厂房锅炉出口◎DA006烟道内径为60cm，燃料：天然气，排气筒高度为30m；
4、表格中“ND”表示该指标未检出，其“二氧化硫”的检出限为3mg/m3。


	采样日期

	检测点位

	检测项目

	检测结果（单位：无量纲）


				样品一

	样品二

	样品三

	最大值


	2025.04.07

	A3厂房成型车间进口◎DA003-1
	臭气浓度

	724

	630

	630

	724


		A3厂房成型车间出口◎DA003-2
	臭气浓度

	229

	199

	229

	229



7


8

	1


		A5厂房造粒、模压车间出口◎DA005-2
	臭气浓度

	229

	269

	269

	269


	2025.04.08

	A3厂房成型车间进口◎DA003-1

	臭气浓度

	549

	630

	630

	630


		A3厂房成型车间出口◎DA003-2

	臭气浓度

	199

	199

	173

	199


		A5厂房造粒、模压车间进口◎DA005-1

	臭气浓度

	724

	630

	724

	724


		A5厂房造粒、模压车间出口◎DA005-2

	臭气浓度

	229

	229

	199

	229




(无量

	)

	ND

	ND

	ND

	ND

	ND


	2025.04.07
	界○3

(下风向)
	非甲烷总烃(mg/m3)

	0.64

	0.66

	0.63

	0.68

	0.68


			总悬浮颗粒物(TSP)(mg/m3)

	0.224

	0.219

	0.230

	0.228

	0.230


			臭气浓度

(无量纲)

	ND

	ND

	ND

	ND

	ND


	2025.04.08
	界○3

(下风向)
	非甲烷总烃(mg/m3)

	0.61

	0.64

	0.66

	0.62

	0.66



0

	277

	0.291

	0.291


			臭气浓度

(无量纲)

	ND

	ND

	ND

	ND

	ND


	2025.04.07
	界○4

(下风向)
	非甲烷总烃(mg/m3)

	0.73

	0.74

	0.68

	0.71

	0.74


			总悬浮颗粒物(TSP)(mg/m3)

	0.302

	0.312

	0.299

	0.287

	0.312


			臭气浓度

(无量纲)

	ND

	ND

	ND

	ND

	ND


	2025.04.08
	界○4

(下风向)
	非甲烷总烃(mg/m3)

	0.71

	0.76

	0.69

	0.72

	0.76


			总悬浮颗粒物(TSP)(mg/m3)

	0.243

	0.251

	0.264

	0.260

	0.264


			臭气浓度

(无量纲)

	ND

	ND

	ND

	ND

	ND


	2025.04.07
	厂区内○5
	非甲烷总烃

(瞬时值)

	0.84

	0.89

	0.82

	0.77

	0.89


		厂区内○6
		0.91

	0.94

	0.92

	0.88

	0.94


		厂区内○7

		0.97

	0.99

	0.93

	0.92

	0.99



0.8

	
		厂区内○6
		0.92

	0.88

	0.93

	0.95

	0.95


		厂区内○7

		1.07

	1.01

	0.99

	1.03

	1.07


	备注：

1、采样日期：2025.04.07，天气：多云，风向：东北风，风速：1.1m/s～1.7m/s，温度：24.0℃～25.0℃；

2、采样日期：2025.04.08，天气：多云，风向：东北风，风速：1.1m/s～1.7m/s，温度：23.0℃～26.0℃。

	采样日期

	检测点位

	检测项目

	检测结果（单位：mg/m3）


				样品一

	样品二

	样品三

	样品四

	平均值


	2025.04.07
	厂区内○5
	非甲烷总烃（1h平均值）

	0.85

	0.88

	0.81

	0.82

	0.84


		厂区内○6
		0.90

	0.88

	0.87

	0.91

	0.89


		厂区内○7
		0.93

	0.97

	1.04

	1.02

	0.99


	2025.04.08

	厂区内○5
	非甲烷总烃（1h平均值）

	0.79

	0.87

	0.85

	0.84

	0.84


		厂区内○6
		0.87

	0.95

	0.90

	0.89

	0.90


		厂区内○7
		0.98

	0.95

	1.00

	1.02

	0.99



	由表2-11可以看出，现有工程验收期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9中限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中相关限值，非甲烷总烃厂内无组织排放浓度同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019表A.1中相关限值。

③噪声

表2-12厂界噪声检测结果  单位：dB

检测

日期

检测

项目

检测点位

检测时间

检测结果Leq{dB(A)}

限值Leq{dB(A)}

2025.04.07
厂界

噪声

厂界东侧▲1
11:33～11:36
52

65

厂界南侧▲2
11:45～11:48
62

厂界西侧▲3
11:54～11:57
52

厂界北侧▲4
11:59～12:02
57

厂界东侧▲1
22:04～22:07
48

55

厂界南侧▲2
22:10～22:13
50

厂界西侧▲3
22:16～22:19
49

厂界北侧▲4
22:22～22:25
53

2025.04.08
厂界东侧▲1
10:24～10:27
55

65

厂界南侧▲2
10:34～10:37
52

厂界西侧▲3
10:41～10:44
57

厂界北侧▲4
10:46～10:49
51

厂界东侧▲1
22:00～22:03
47

55

厂界南侧▲2
22:06～22:09
48

厂界西侧▲3
22:12～22:15
50

厂界北侧▲4
22:19～22:22
54

由表2-12可以看出，现有工程验收期间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声能达标排放。
④固废

现有工程生活垃圾由环卫部门统一清运；餐厨垃圾委托福建仙游城市服务集团有限公司处置。项目不良品、废包装袋、纯水机过滤更换的废活性炭集中收集后存放于一般固废间，委托莆田市绿态再生资源有限公司回收。项目危险废物为定期更换的废活性炭、废导热油、废机油、机油空桶，集中收集后存放于危废暂存间，委托福建兴业东江环保科技有限公司处置。

各种固体废物分类管理，经过妥善处理后不会对周围环境造成影响。
表2-13 固体废物产生及处置情况一览表
序号

固废名称

来源

形态

属性

废物代码

产生量

处置量
实际处置方法

1

生活垃圾

员工生活

固态

生活垃圾

/

60/a
60/a
环卫部门统一清运

2

餐厨垃圾

食堂

固态/

液态

餐厨垃圾

/

5t/a
5t/a

委托福建仙游城市服务集团有限公司处置
3
不良品
生产
固态
一般固废
/
4.5t/a
4.5t/a
委托莆田市绿态再生资源有限公司回收
废包装袋
0.5t/a
0.5t/a
纯水机过滤更换的废活性炭

0.8t/a
0.8t/a
4
废导热油
生产

液态
危险废物
HW08（900-217-08）
0.5t/a
0.5t/a
委托福建兴业东江环保科技有限公司处置
5
废活性炭
环保设施
固态
HW49（900-039-49）
1.5t/a
1.5t/a
6
废机油
设备维修
液态
HW08（900-214-08）
0.1t/a
0.1t/a

7
机油空桶
固态
HW08（900-249-08）
0.2t/a
0.2t/a

（3）初始排污权情况

建设单位已通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权（SO21.82t/a，NOX约为8.518t/a），具体见附件。
（4）现有工程存在问题及整改措施

现有工程环保手续齐全，严格按照环评报告及批复提出的要求配套建设污染防治措施并规范设置排污口，产生的污染物均可达标排放。 


	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1 环境功能区划情况

3.1.1 水环境功能区划

根据（闽政文[2013]504号）《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》及莆政[1999]综79号文《莆田市地面水环境和环境空气功能类别区划方案》，项目区域地表水域为枫慈溪，其主要功能为纳污及工农业用水，环境功能类别为Ⅲ类，地表水环境执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，水质具体标准限值见表3-1。

表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）（单位：mg/m3）

项目

pH

CODMn
BOD5
NH3-N

石油类

Ⅲ类

6~9

≤6

≤4

≤1

≤0.05

3.1.2大气环境功能区划

根据莆政[1999]综 79 号文《莆田市人民政府批转市环保局关于<莆田市地面水环境和环境空气功能类别区划分方案>的通知》，项目所在区域环境空气功能区划属二类区，空气环境质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准。O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 等执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。具体详见表3-2。
表 3-2 环境空气质量标准（GB3095-2012）
污染物名称

平均时间

二级标准

单位

二氧化硫（SO2）

年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24 小时平均

150μg/m3
1 小时平均

500μg/m3
二氧化氮（NO2）

年平均

40μg/m3
24 小时平均

80μg/m3
1 小时平均

200μg/m3
一氧化碳（CO）

24 小时平均

4mg/m3
1 小时平均

10mg/m3
臭氧（O3）

日最大 8 小时平均

160μg/m3
1 小时平均

200μg/m3
颗粒物（PM10）

年平均

70μg/m3
24 小时平均

150μg/m3
颗粒物（PM2.5）

年平均

35μg/m3
24 小时平均

75μg/m3
3.1.3声环境功能区划

项目所在地为工业区，区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，详见表3-3。

表3-3  《声环境质量标准》 （GB3096-2008）

标准类别

等效声级Leq(dB)

适用区域

昼间

夜间

3类

65

55

以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域

3.2环境质量现状

3.2.1大气环境质量现状

根据莆田市生态环境局2025年02月11日发布的《2024年莆田市环境质量状况》，仙游县：2024年有效监测366天，达标天数比例为99.2%，同比下降0.2个百分点。一级、二级和轻度污染天数比例分别为74.6%（同比上升3.0个百分点）、24.6%（同比下降3.2个百分点）和0.8%（同比上升0.2个百分点，共超3天，其中细颗粒物超2天，臭氧超1天）。

仙游县：2024年可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮和二氧化硫年均浓度分别为35、19、10和5微克/立方米，同比分别下降6、1、1和1微克/立方米。一氧化碳和臭氧特定百分位分别为0.8毫克/立方米和101微克/立方米，同比分别上升0.1毫克/立方米和5微克/立方米。6个项目均达到环境空气质量二级标准要求。全年的首要污染物中，可吸入颗粒物占34天（同比减少44天），臭氧占32天（同比增加17天），细颗粒物占30天（同比增加18天）。

[image: image9.png]BEMESER

sthjj.putian.gov.cn

8 =0 BT >3S0 > FaEs - TERaEeRR

20245 HBIREERRNR
e wmoriiies  pEss mmessTas sse s e (T
IXSTEER
1EmRAESES
1R

EEDE: 2024 FAMENI6T, AERRLOANT %, LA 41 EES, He—f. “RUSETRRRLAINIS
568% (RELEFSENESH) . 41.0% (AL TRASIERS) H22% (FLFE14TESA, 2EOR, RRETANBIE.
== .

R 2024EERENEER, FERSHAR2%, BLTEIESS, —5. SRHSETRERLASINTLE%
(RELEAS0NESS) . 246% (BRI 20ESS) H08% (ALIF021 TS, HEF, EFEToNER, 2581
ESH

1 2EBENETER

EETE: 2024EREREES Y 2ER/LAK, BLTESER/AD S TRASDY. SESNI-SHURSSRES
23932, 19RISHI/LAK, MHATTI. 1. 18R/ —SUEEEES 00 9ER/TAK, B EROIER/LA
* SEUEESRER AR, AT (INSSAIFASSRS_ERARE, SENEETANE, SRS

(RHRD33R) | ERE3 2R (FHIEMSR) , TRABSSE (ALADOR) .

R 2024ET RN, EMY. “EUSA-SUAESSRESINIS. 19, 10MSHR/TE, BHATITRS.
1. RIS, —EHENS SRS S A0 SR/ IR0 RIS, BHATL R0 SR RIS
K, CIMESEAFESSEE_ERARR, SENEETRNS, ATATANEIE (FHEDMR) | BESRE (T
IEIMTE) | EEEE30E (BHISMSE) |




[image: image10.png]21EEFREL

2024FEEDEERE (20MNENIE) KERTH, KEEFRE, |~ ISKRELHIH100%, BHETF; I~IZSKEEGS
70.0%, EHEF100MEDS,

Hep, AZEKR (12MNGNEE) KRR, FIFRE, I~ IZ9KELHH50.0%, 113$50.0%, FHIHTF, BIDKE 3MNEl
HE) | BDKR (IMNEUERE) | FERKR (MNEURE) KRR, 9RSIOKE, Ffsee,




图3-1  2024年莆田市环境质量状况（截图）

根据《2025年3月份莆田市各县区环境空气质量排名情况》可知，2025年3月份各县区环境空气质量按达标率、综合指数和优天数总体考核排名由好到差依次为湄洲岛、北岸开发区、仙游县、涵江区、秀屿区、荔城区和城厢区。首要污染物均为臭氧（O3），具体数据见下表。
表3-4 2025年3月仙游县环境空气质量监测情况表（μg/m3）
排名

各县 区

达标 率%

综合 指数

天数

AQI 范围

SO2

NO2

PM10

PM2.5

CO – 95per

O3-8h

–

90per

首要

污染

物

优

良

超标

最小

最大

3
仙游县
93.5
2.66
18
11
2
25
110
6
15
35
20
0.8
146
臭氧（O3）

项目大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
3.2.2地表水环境质量现状

根据莆田市生态环境局2025年02月11日发布的《2024年莆田市环境质量状况》，2024年莆田市主要流域（20个监测断面）水质状况优，水质保持稳定。I~III类水质比例为100%，同比持平；I~II类水质比例为70.0%，同比上升10.0个百分点。

其中，木兰溪水系（12个监测断面）水质优，保持稳定。I~II类水质比例为50.0%，III类50.0%，同比均持平。闽江水系（3个监测断面）、龙江水系（1个监测断面）、萩芦溪水系（4个监测断面）水质状况优，均符合II类水质，同比均保持稳定。

项目地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3.2.3声环境

为了解本项目环境噪声现状，委托福建科胜检测技术有限公司于2025年05月24日对项目厂界及敏感点进行噪声现状监测，监测结果见表3-5，监测报告详见附件10。

表3-5项目噪声监测结果  单位：dB(A)

检测

日期
检测

项目

检测点位

检测时间
检测结果Leq{dB(A)}

限值Leq{dB(A)}

2025.05.24
环境
噪声

△1#东侧厂界外1m
22：00-22：07
48
55
△2#南侧厂界外1m
22：14-22：19
49
50
△3#西侧厂界外1m

22：23-22：28
48
△4#北侧厂界外1m

22：32-22：37
51
55
△5#敏感点
22：46-22：51
44
50
备注

1.表中△2#、△3#噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准；其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准；△5#噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。

2.具体检测点位详见图1。

根据表3-6监测结果可知，项目四周厂界噪声现状符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2、3类标准；敏感点声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在区域声环境质量良好。

3.2.4生态环境质量现状 

项目用地范围内不含有生态环境保护目标，所以不进行生态现状调查。

3.2.5电磁辐射 

项目不涉及电磁辐射类项目。

3.2.6地下水、土壤环境 

（1）土壤

本项目为锅炉改造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的附录A，该项目的土壤环境影响评价项目类别为电力热力燃气及水生产及供应业-其他-Ⅳ类，项目位于莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号），所在地土壤环境为不敏感区，占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价工作。

（2）地下水

本项目为锅炉改造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A，该项目的地下水环境影响评价项目类别为热力生产和供应工程-其他-Ⅳ类，项目位于莆田市仙游经济开发区慈岳片区（枫亭镇东宅村留宅555-556号），所在地地下水环境不属于集中式饮用水源地准保护区，也不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度为不敏感，可不开展地下水环境影响评价。

	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标见表3-6。

表3-6本项目主要环境保护目标一览表

环境因素

敏感点名称

相对本项目位置

及最近距离

影响规模

环境保护目标

大气环境

东宅村

西侧，约46m

约5100人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

九社村

南侧，约56m

约8239人

建国村

东侧，约228m

约5070人

声环境

东宅村

西侧，约46m

约5100人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

地下水

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

项目位于福建省莆田市仙游经济开发区慈岳片区，厂区内没有生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	3.3排放标准

3.3.1废气排放标准
生物质燃烧废气（DA006）

项目运营期废气为生物质燃烧废气，根据《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》(闽环规(2023) 1 号)相关规定，参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉污染物特别排放限值。
表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
污染物种类

燃煤锅炉

单位

污染物排放监控位置

颗粒物

30
mg/m3
烟囱或烟道

SO2
200
mg/m3
NOX
200
mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

基准含氧量（O2）
9%
/
注：本项目生物质导热油专用锅炉为21t/h，锅炉排气筒高度应为45米
3.3.2、噪声排放标准

项目西侧临近居民区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准；其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中3类标准；详见表3-8。

表3-8工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65

55

2类
60
50
3.3.3、固废控制标准

一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，外运处置执行《危险废物转移管理办法》。

	总量

控制

指标
	根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案。“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的CODcr、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。

本项目锅炉技改项目不新增废水。当前需实施总量控制因子有：SO2、NOx。
表3-9项目废气总量控制表

污染物

现有工程排放量 (t/a )

现有工程许可排放量(t/a )

“以新带老”削减量(t/a )

技改新增排放量(t/a )

技改后后全厂排放量（t/a）
已购买的总量控制指标
(t/a )

SO2
0.093
1.771
0.093
4.42
4.42
1.82
NOX
0.9864
8.252
0.9864
4.615
4.615
8.518
技改项目总量控制指标为SO24.42t/a，NOX4.615/a。建设单位已通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权（SO2 1.82t/a，NOX约为8.518t/a），因此需另行购买SO2 2.6t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期主要为拆除原天然气蒸汽、导热油锅炉，安装燃生物质导热油专用锅炉、环保设备等锅炉配套设备，不涉及土建，施工期较短，本次环评不对施工期进行分析。


年排放小时

		类型

	污染物名称

	源强

kg/h


	DA006

	E118°49′48.627″

N25°15′35.575″

	45
	0.32
	150

	7200

	主要排放口
	颗粒物

	0.0045

								二氧化硫

	0.614

								氮氧化物

	0.641


	2 、废气处理措施可行性分析

项目技改后锅炉变更为21t/h 燃生物质导热油专用锅炉，同时配套环保设施，锅炉采用低氮燃烧技术，废气经过旋风除尘+袋式除尘处理后，通过45m 烟囱排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018) ，燃生物质导热油专用锅炉颗粒物采用旋风除尘+袋式除尘为可行技术；二氧化硫未做要求；氮氧化物采用低氮燃烧为可行技术。

旋风除尘器：是依据离心的原理，含尘气流由除尘器入口处，进入按等高排列的铸铁旋风子切向入口处，尘粒在旋风子内受离心力的作用被分离出来，经集灰门排出，净化的气流经芯管集气箱排出。通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。多管旋风除尘器多用于锅炉及大颗粒的粉尘治理，再结合脉冲布袋除尘器。含尘气流经过一级除尘后进入布袋过滤除尘器单元。

袋式除尘：袋式除尘单元的气体净化方式为外滤式，含尘气体由导流管进入各单元过滤室并通过设备于灰斗中的烟气导流装置；由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的净空，气流通过适当导流和自然流向分布，达到整个过滤室内气流分布均匀；含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下，随气流进入中箱体过滤区，吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体，经过离线蝶阀由排风管排出。

滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰，清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管，喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口，每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时，电磁阀打开脉冲阀，压缩空气经喷口喷向滤袋，与其引射的周围气体一起射入滤袋内部，引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用，清除附着在滤袋外表面的粉尘，达到清灰的目的。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定量时，由清灰控制装置（差压 或定时、手动控制）按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹，压缩空气以极短促的时间顺序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋，形成空 气波，使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动，造成很强的清灰作用，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，经由输灰系统输出。

低氮燃烧：红外辐射超低氮燃烧器采用安全性高的鼓风机后进燃气的后混气方式，使燃气和空气以剧烈的湍流状态完全均匀混合，继而通过具有整流和阻力功能的平面表面燃烧器，使紊流混合气体被整流成稳定的平流气体流出，点火后在燃烧头上形成多个稳定、均匀、薄透的单层锥形层状流动火焰，实现了短火焰燃烧状态的均一性控制，燃气完全燃烧，一氧化碳排放趋近于0，热力型和快速型氮氧化物同时被抑制，保证氮氧化物达标排放。

（2）排气筒高度合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度:＞20t/h 锅炉烟囱最低允许高度为45m 。因此本项目技改后烟囱高度为45m可行。

排气筒管径合理性分析

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000—2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15 m/s 左右。本项目排气筒流速V=Q/S（Q是体积流量，单位为m³/h，为4333.33m/3h；S是横截面面积= π(d/2)2，其中d为单位为m；V取15m/s），可以计算出d=0.32m，本项目排气筒管径0.32m可行。
3、非正常工况下污染物排放情况

非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

①开停工过程污染物控制和排放

开工阶段，项目废气处理设施将早于生产装置运行。停工阶段，项目环保设施将晚于生产装置关停。生产装置在开停工时产生的生物质燃烧废气与正常生产相同，送废气处理装置处置后可达标排放。

②停电

停电包括计划性停电和突发性停电两种情况，计划性停电，可通过事先计划停车或备电切换，避免事故性非正常排放。参照供电营业规则第五十七条规定，计划性停电约3次/年，每次不超过24h。突发性停电发生，产污环节跟随生产一并停止，产污环节不排污。

③环保设施故障

本项目考虑废气处理设施故障无法正常工作的情况，废气直接排放及出现概率情况见下表4-4。

表4-4大气非正常工况下污染物排放情况
污染源

原因

污染物

产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
持续时间/h

频次/a

排放量 （kg/a）

废气排

放口

DA006

废气治理设施故障，废气直接排放
二氧化硫

0.614
108.99
0.5

1

0.307
氮氧化物

0.641
113.79
0.5

1

0.3205
颗粒物

0.451
80.06
0.5

1

0.2255
由上表可知，非正常工况下，污染物排放量明显增加，易造成超标排放，为预防非正常工况的发生，建设单位拟采取的措施为：

在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止生产；建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测；安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，避免非正常工况的发生。

4、大气污染源监测计划

本项目不设置专门的环境监测机构，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）、《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）相关要求，开展大气污染源监测。环境监测工作由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测，大气污染源监测计划见表4-5。
表4-5大气污染源监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

废气

排气筒DA006
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫
自动监测
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉污染物特别排放限值
林格曼黑度
1次/季

5、大气影响分析结论
综上分析，项目废气污染源在实施相应的防治措施后，颗粒物、SO2、NOx排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的限值要求。根据项目区域的环境质量现状评价，区域内的环境空气质量状况良好。因此，项目建成投产后，对周边环境空气不会产生不利影响，本项目的大气污染物排放评价结果可接受。

4.2.2运营期废水
本次锅炉技改项目不新增废水排放。
4.2.3运营期噪声
1、噪声源强

本项目噪声源主要来自锅炉及风机，根据《污染源远强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)附录D，锅炉相关设备噪声源强约为70dB(A)~90dB(A)。 根据《环境噪声控制》（哈尔滨工业大学出版社，刘惠玲主编），采用隔声屏、隔声罩等装置，将噪声源与接受者分离开，该方法可降低噪声20~50dB（A）；设备采取防振装置、基础固定等措施可降低噪声0~35dB（A）。考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，本项目采取厂房隔声、基础固定、防振装置等措施的噪声削减量以25dB（A）计。各设备噪声污染源源强核算结果及相关参数详见表4-6。
	


表4-6 项目噪声源强及预测值  单位：dB(A)

	序 号
	建筑物

名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制 措施
	空间相对位置/m
	距室内边

界距离

/m
	室内边界

声级 /dB（A）
	室内边界位置
	持续时间 h/d
	建筑物插入损失 /dB（A）
	建筑外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距 声源距离） /dB（A）/（m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	声压级 /dB（A）
	建筑外距离/m

	1
	锅炉房
	生物质

锅炉
	YLL-14538SCI
	85/ 1
	厂房  隔声、 基础  固定、 防振装置
	-6
	5
	2
	16
	60.92
	东
	24
	25
	35.92
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	62.08
	南
	
	
	37.08
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	75.46
	西
	
	
	50.46
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	78.98
	北
	
	
	53.98
	1

	
	
	风机
	/
	90/1
	隔声罩
	14
	6
	1
	2
	83.98
	东
	24
	25
	58.98
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	65.92
	南
	
	
	40.92
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	60.46
	西
	
	
	35.46
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	77.96
	北
	
	
	52.96
	1


注:空间相对位置坐标以厂房中心为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向，Z 轴以地面高度为0点。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、预测分析

本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“附录 A 户外声传播的衰减”及“附录 B 典型行业噪声预测模型”对本项目噪声影响进行预测。

①户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A. 1）或式（A.2）计算。

Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

②点声源的几何发散衰减

a）无指向性点声源几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

LP(r)=LP(r)-20lg(r/rn)

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB ； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场：

LP(r)=LW-20lgr-11

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。

LA(r) = LAW-20lgr-11

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。如果声源处于半自由声场：

LP(r) = LW-20lgr-8

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。

LA(r) = LAW-20lgr-8

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

③室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B. 1）近似 求出：

LP2=LP1-(TL+6)

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image11.jpg]=

s




图4-1室内声源等效为室外声源图例

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image12.png]1
Legg =10lg T Zt,mmh + z;,w“-"-'\v
-y =




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级预测采用以下公式预测： 

[image: image13.png]



式中：Ln--多声源叠加后的噪声值，dB(A)； 

Li--第 i 个噪声源的声级，dB(A)； 

n--需叠加的噪声源的个数。 

根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，其中同种源强按同时使用的情况进行声源叠加。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）内容：8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；8.5.2 规定：预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。故边界噪声评价以全厂设备同时运行时厂界贡献值作为评价量，经预测，全厂设备产生的噪声经隔声及距离衰减后，对各边界的预测结果详见表 4-7。

表4-7 项目厂界噪声影响预测结果
方位

时段

衰减距离（m）
贡献值（dB(A)）
现有厂界监测值（dB(A)）

叠加预测值 （dB(A)）

标准限值 （dB(A)）

东侧

昼间

240
11.39
53
53.0
65
南侧

昼间

33
12.05
51
51.0
60
西侧

昼间

5

27.67
55
55.0
60
北侧

昼间

112
5.54
51
51.0
65
西侧敏感点
昼间
82
3.37
46
46.0
60
东侧

夜间

240
11.39
48
48.0
55
南侧

夜间

33
12.05
49
49.0
50
西侧

夜间

5
27.67
48
48.0
50
北侧

夜间

112
5.54
51
51.0
55
西侧敏感点
夜间
82
3.37

44
44.0
50
根据以上分析，项目运营期生产噪声经距离衰减和墙体隔声后，厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2、3类标准，敏感点噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；因此，项目运营期噪声厂界及对周边声环境影响较小。

3、噪声治理措施
结合现场与项目平面布局图，建设单位拟采取以下噪声防治措施： 

（1）优先选用低噪声设备。 

（2）合理布置噪声源，项目生产设备安装于室内。 

（3）加强设备减振、隔声罩等措施。 

（4）加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常 

运转产生高噪声。 

（5）生产进行时，关闭门窗，最大限度减少噪声外排。
4、自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及本项目噪声分布特点，建设单位应定期开展项目噪声自行监测，具体监测要求见表 4-8。

表4-8 项目噪声监测计划
类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

项目四周厂界外 1m
连续等效 A 声级

1 次/季度

《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）2、3
类标准

敏感点

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

4.2.4运营期固废
1、固废产生及处置情况
（1）生活垃圾

项目锅炉房工作人员依托现有锅炉房人员，本次改建不新增，因此无新增生活垃圾。

（2）一般固体废物及危险废物
A.炉渣

燃料用量为6500t/a ，根据建设单位提供的生物质燃料检验报告可知，成型生物质颗粒灰分量约占燃料的1.8%，则炉渣产生量约为117t/a ，炉渣集中收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024 年第4号），废物类别为SW03，废物代码 900-099-S03。

B.布袋除尘灰

根据前文计算可知，除尘灰有3.2175t/a 。除尘灰集中收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物类别为SW59，废物代码900-099-S59。

C.废布袋

项目袋式除尘使用过程中可能出现破损，需要定期更换，更换下来的废布袋由厂家回收综合利用，废布袋产生量约为0.01t/a 。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物类别为SW59，废物代码900-099-S59。

D.废导热油

废导热油：项目导热油3年更换一次，每次更换量为20t，则废导热油产生量约为6.67t/a，产生的废导热油为危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-217-08，集中收集，委托有资质单位处置。
综上所述，本项目产生的固体废物可以得到及时、妥善的处理和处置，对周围环境的影响不大。本项目固废产生及处置情况详见表4-9。

表4-9 固体废物产生及处理处置情况汇总表
序 号

名称

物理性状

废物种类

废物代码

产生量 （t/a）

贮存地点

处置措施及 去向

1

炉渣

固态

SW03

900-099-S03

117
一般固废暂存区

外售

2

布袋除尘灰

固态

SW59

900-099-S59

3.2175
一般固废暂存区

外售

3

废布袋

固态

SW59

900-099-S59

0.01
一般固废暂存区

供应商回收

4

废导热油
液态

HW08
900-217-08
6.67
危废间

委托有资质单位处置
表4-10  项目固废废物贮存场所（设施）基本情况一览表
序 号

固废废物贮存场所（设施）名称

位置

占地面积

贮存方式

贮存容积

贮存周期

1

一般固废暂存区

锅炉房旁

53m2
分类贮存

20t
15d

2

危废间

锅炉房旁
37m2
分类贮存
10t
半年
2 、环境管理要求
现有工程建设单位已根据《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求，设置了规范化的一般工业固体废物暂存场所（位于厂区西南角，面积约为53m2），用于存放锅炉炉渣、布袋除尘灰、废布袋。项目锅炉技改后，全厂一般固废年产生量为126.0275t。现有炉渣暂存场所的面积为53m2，贮存容积为20t，贮存周期为15d，因此年最大贮存能力为400t，能够满足改建后一般固废增加的贮存需求。因此，依托现有固废暂存区进行一般固废的贮存是可行的。

现有工程建设单位已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，设置了规范化的危废间（位于厂区西南角，面积约为37m2），用于存放废活性炭、废导热油、废机油、机油空桶。项目锅炉技改后，全厂危险废物年产生量为8.97t。现有危废间的面积为53m2，贮存容积为10t，贮存周期为半年，因此年最大贮存能力为20t，能够满足技改后危险废物的贮存需求。因此，依托现有危废间进行危险废物的贮存是可行的。
4.2.5地下水及土壤

技改项目锅炉运行过程中产生的燃烧烟气中存在颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，外排污染物均能达标排放，通过大气沉降的方式落到地面的量极少，基本不会对土壤和地下水产生不良影响。

4.2.6生态环境
本项目为锅炉技改项目，项目不新增用地，在原有厂区内进行简单的设备安装后即可生产，不涉及土建工程，施工期及运营期对生态环境的影响较小。

4.2.7 环境风险

（1）风险源调查

本项目涉及的有毒有害和易燃易爆的危险物质为危险废物。

表4-11本项目风险源分布情况及污染途径一览表

风险物质

风险类型

影响途径

废导热油、导热油
泄漏、渗漏

地表水、地下水、土壤

火灾事故废水等

泄漏、渗漏

地表水、地下水、土壤

（2）风险潜势初判

①环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的规定，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，并以此确定评价工作等级。

②危害度P的分级确定

A.本工程危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，并按照附录C计算每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值 Q：

[image: image14.png]Q:;—"+g—i+...+g—’;




式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

项目风险物质按储存量计算，以此计算比值 Q。根据计算结果可知，环境风险物质数量与其临界量比值(Q)为0.0107。
表4-12环境风险物质数量

物料名称

危险物质

物料最大储存量

分布情况

生产工艺

废导热油

油类物质

6.67
位于危废间

导热油炉

导热油
油类物质

20
锅炉房
导热油炉

表4-13危险化学品储存情况一览表

风险物质

物料最大储存量

临界量 Qi（t）

qi/Qi
项目Q值

废导热油

6.67
2500

0.0027
Q=0.0107
Q＜1

导热油
20
2500
0.008
根据计算结果 Q=0.0107＜1，可判定本项目风险潜势为Ⅰ级。

（2）评价工作等级判定

根据拟建工程环境风险潜势划分结果，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

（3）环境敏感目标概况

环境保护目标详见表3-6。

（4）环境风险类型及危害分析

项目使用生物质燃料储存在锅炉房中、危险废物暂存在危废间，一般情况下，仓库是安全的，但若管理不善，可能由于包装材料破损，或受外因诱导（如热源、火源等）时，会引发物质泄漏、火灾事故。项目环境风险类型主要为泄漏、火灾事故。

表4-14项目环境风险类型、转移的可能途径一览表

风险源

环境风险类型

危险物质向环境转移的可能途径

对周围环境的影响

锅炉房、危废间
泄漏

大气环境、地表水环境

厂区范围

火灾

大气环境、地表水环境

厂区范围及周边居民区

①火灾事故风险分析

项目原料遇明火或高温时易发生火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍，同时，在火灾过程中，化学试剂的燃烧会产生有毒有害气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

②伴生/次生污染风险分析

在火灾条件下，原料燃烧会产生有毒气体，其有毒成分主要为一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也需要考虑其他易燃物遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体等，尤其需要特别考虑阻燃剂燃烧后产生的有毒的卤气、卤化氢、二噁英，这些气体与一氧化碳混合致毒性更大。

当火灾事故发生时，燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目周边企业和居民产生一定的影响。物料燃烧时产生的烟气中含大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和二价铁的细胞呼吸及酶等形成可逆性结合，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

物料燃烧产生的烟气将对项目厂区周边企业及居民产生一定影响。

如果发生爆炸事故，直接后果是近距离人员伤亡和设备受损，并造成大量的气态污染物和烟尘。

③废气事故性排放影响分析

项目事故性废气排放情况的出现可能是废气处理设施出现故障，导致废气不经处理就直接排入大气，不经处理直接排放的废气可能会对项目周围环境空气和敏感目标噪声一定影响，因此当出现废气处理设备出现故障时必须立刻停止生产。

因此，建设单位应该建立完善的环境风险管理措施及风险应急计划

（4）风险防范措施

①安全组织措施

项目安全工作实行各级负责制，贯彻“纵向到底，责任到人，横向到边，职责到位”的原则，各级行政负责人和各职能部门在各自工作范围和安全管理责任区域内，按照“谁主管，谁负责”的原则，对安全生产负责，并向各自上级负责。

②建立健全的安全环境管理制度

在生产、经营等各方面必须严格执行有关的法律、法规。具体如 《中华人民共和国消防法》 、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》等。加强车间、成品仓库、化学品仓库等的防火环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故的发生。

③泄漏事故防范措施

为防止危险物质发生泄漏而污染周围环境，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 项目危险物质泄漏主要发生在运输与储存环节， 对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制，危废间一定要牢固不易泄漏。同时在全厂雨水排放口设置切断阀，具体如下：

A.加强运输管理。运输设备以及存放容器必须符合国家有关规定，并进行定期检查；在管理上，应制定运输规章制度规范运输行为。

B.加强装卸作业管理。装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处；装卸作业人员必须具备合格的专业技能；装卸作业机械设备的性能必须符合要求；不得野蛮装卸作业，装卸过程要轻装轻放。

C.加强储存管理。设置专门的储存区，根据原辅料的性质按规范分类存放；危险物质存放应有标示牌和安全使用说明； 危险物质的存放应有专人管理， 管理人员则应具备应急处理能力；配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

D.建立完善的化学品管理制度。按照《危险化学品安全管理条例》《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》《仓库防火安全管理规则》《常用化学品储存通则》《常用危险化学品的分类及标志》等法规的规定进行化学品的管理。

F.为防止危险物质发生泄漏而污染周围环境，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。项目危险物质泄漏主要发生在运输与储存环节，对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制。

④火灾事故防范措施

A.加强运输管理

运输设备以及存放容器必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器。在管理上，应制定运输规章制度规范运输行为。危险物质必须有专业合格的运输车辆运输，工作人员必须持有有效的上岗证才能从事危险化学品的运输和使用工作，并应携带安全资料表和具备各种事故的应急处理能力；车辆不得超装、超载；不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域：不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。运输过程要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

B.加强装卸作业管理

装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处；装卸作业人员必须具备合格的专业技能；装卸作业机械设备的性能必须符合要求；不得野蛮装卸作业，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦，严禁摔、踢、撞击、拖拉、倾倒和滚动；在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标志；不断加强对装卸作业人员的技能培训。

C.加强储存管理

设置专门的储存区；危险物质存放应有标示牌和安全使用说明；危险物质的存放应有专人管理，管理人员则应具备应急处理能力：原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；存储间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽(或池)，以备物料在洒落或泄漏时能临时清理存放。

D 其他日常防范措施：

在原辅材料、生产区张贴禁火警示标志。严格区域动火作业审批程序。加强对建筑电气的漏电保护，在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。加强用电管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修。加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清洁、检修设备；定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。经常检查确保设施正常运转，在现场布置小型灭火器材。

⑤其他风险事故防范措施

安全教育等要纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。成立事故应急救援指挥领导小组，组织专业救援队伍，明确各自职责，并配备相应的应急设施、设备和材料。

加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝危害职工健康事故的发生。消防废水、生产废水泄露事故防范措施：厂区应设置应急空桶和应急水泵，冷却塔四周应做好围堰截流设施，保证事故下废水可经过导流收集，避免废水在厂区漫流。

（6）应急处置措施泄漏应急处置措施护器具；

②对泄漏源的控制：采取措施修补或堵塞裂口，制止危险品的泄漏，要查明接近泄漏点的危险程度，泄漏孔的尺寸，泄漏点实际的或潜在的压力，泄漏物质的特性等，制定应对实施方案，堵漏采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处；

③对泄漏物的处理：现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生；

④围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点，防止沿明沟外流。紧急情况下，溢流物可用沙子、吸附材料、中和材料进行处理；

⑤稀释与覆盖：可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的危险化学品，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

火灾事故应急处置措施

根据相应的可能出现的环境突发事件，项目应做好应急处置方案，以确保在出现环境影响事件时候可以及时处置。发生着火事故时，小火就近使用灭火器灭火，当火势较大、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并立即挂火警电话请求支援。通过采取以上措施及应急处置，项目环境风险是可防控的。

（7）分析结论

由于原料和危废暂存区域设置合理，只要加强储存管理和泄漏事故防范，基本可以避免泄漏事故的发生。当泄漏发生时，可收集在容器桶下方的托盘中或者收集槽中，不会进入外环境。综上分析，针对厂区内主要锅炉房、危险废物暂存间，建设单位采取了针对性的风险防范措施且制定严格的管理制度以降低其存在的环境风险，预测结果表明：化学品泄漏等环境风险事故对外环境影响不大，项目的环境风险是可防控的，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。企业应严格遵守有关规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，事故发生时有组织地及时启动应急预案，将可减缓项目对周围环境造成的灾害和影响。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	烟囱DA006
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度
	经低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘处理后经DA006烟囱（45m高）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中 燃煤锅炉特别排放限值（颗粒物30mg/m3、氮氧化物200mg/m3、二氧化硫200mg/m3）

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备
	Leq(A)
	采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65，夜间≤55）、2类标准（昼间≤60，夜间≤50）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、炉渣、布袋除尘灰集中收集后外售；2、废布袋由厂家回收综合利用；3、废导热油暂存在危废间，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	a 在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防

法》、《仓库防火安全管理规则》等；

b 设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育,确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止员工人员在车间内吸烟等；

c 公司车间内配备一定量的灭火器，保证事故状态下火灾发生进行应急处理；

d 发生火灾事故时，应立即报告上级部门，并挂火警电话。发生事故后应迅速弄清现

场情况，采取有效措施，严防冒险抢救。

e 抢救事故的所有人员必须服从统一领导和指挥。指挥人员应是企业领导人（厂长、车间主任或值班负责人）。

	其他环境

管理要求
	①建立环境管理机构，进行日常环境管理，定期开展日常监测；

②规范化废气排放口：

③建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放；

④建立健全污水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率；健全固废管理台账；

⑤环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告生态环境行政主管部门；设立专门的环境管理机构，制定合理的车间环境管理制度，做好“三废”处理设施的运行及维护，确保项目排放的污染物得到有效处置。

⑥根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）等相关规范要求，及时完成排污许可证申领工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目的排污许可类型为需办理重点管理排污许可证。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。

⑦企业需根据《建设项目环境保护管理条例》及《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》相关要求，自主开展竣工环境保护验收工作，如实验收其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收监测报告。项目建设内容经验收合格后方可正式投入生产。

⑧根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号）及其他相关规范要求，项目建成后，建设单位应在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB/T 15562.1-1995）要求，在各污染源排放口设置专项图标或符号。

表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

废气排放口

噪声排放源

一般固体

废物

危险固体

废物

提示图形符号

[image: image15.png]ERH®O
s
. s

[reer—





[image: image16.png]BERNE




[image: image17.png]—REHES
[T —

[
38

[
pe—





[image: image18.jpg]B REN





功能

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险固体废物贮存、处置场

名称
危险固体

废物
危险固体

废物
危险固体

废物
危险固体

废物
提示图形符号

[image: image19.jpg]IFIRHE

S

(LR, S





[image: image20.jpg]IH
i





[image: image21.jpg]BEREY





[image: image22.png]



功能

表示危险固体废物贮存、处置场

标识危废贮存分区标志

表示危废包装

标签

表示危险特性警示图形




[image: image23.png]LR WREEPT 2. RN, WA H 6 A T R
Y BRI ORI RN LA BT RASIRE 75 AR5
P BRI BB, TSR W5 R A 008 RO 2R,
AR 7 TSRS TR, R R S0 S 005 A F
OB RAVERIVIC, I €003 MR BRSBTS i 0
[ ATIE 8%, (MBI IR0 & RIS RGO T, AIRSOD Sy
HER AT R

‘ﬁg
iﬁﬁ BR2A 7




 

附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.2304t/a
	1.287t/a
	/
	0t/a
	0t/a
	0.2304t/a
	+0t/a

	
	烟尘
	0.2772t/a
	/
	/
	0.0325t/a
	0.2772t/a
	0.0325t/a
	-0.2447
t/a

	
	二氧化硫
	0.093t/a
	1.771t/a
	/
	4.42t/a
	0.093t/a
	4.42t/a
	+4.327t/a

	
	氮氧化物
	0.9864t/a
	8.252t/a
	/
	4.615t/a
	0.9864t/a
	4.615t/a
	+3.6286
t/a

	
	颗粒物
	0.6t/a
	/
	
	0t/a
	0t/a
	0.6t/a
	+0t/a

	废水
	CODcr
	2.592t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	2.592t/a
	+0t/a

	
	氨氮
	0.38t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.38t/a
	+0t/a

	一般工业

固体废物
	不良品
	4.5t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	4.5t/a
	+0t/a

	
	废包装袋
	0.5t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.5t/a
	+0t/a

	
	纯水机过滤更换的废活性炭
	0.8t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.8t/a
	+0t/a

	
	炉渣
	0t/a
	/
	/
	117t/a
	0t/a
	117t/a
	+117t/a

	
	布袋除尘灰
	0t/a
	/
	/
	3.2175t/a
	0t/a
	3.2175t/a
	+3.2175t/a

	
	废布袋
	0t/a
	/
	/
	0.01t/a
	0t/a
	0.01t/a
	+0.01t/a

	危险废物
	废活性炭
	1.5t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	1.5t/a
	+0t/a

	
	废导热油
	0.5t/a
	/
	/
	6.67t/a
	0.5t/a
	6.67t/a
	+6.170t/a

	
	废机油
	0.1t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.1t/a
	+0t/a

	
	机油空桶
	0.2t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.2t/a
	+0t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	60t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	60t/a
	+0t/a

	食堂垃圾
	食堂垃圾
	5t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	5t/a
	+0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
生物质燃烧废气





珠粒发泡、热压成型、注胚发泡、模压成型工序





供热





锅炉





生物质燃料





导热油





本次技改项目








