
2022年上半年仙游县二次供水单位水质卫生检测情况公示
	序号
	单位名称
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）
	累计检测

份数（份）
	累计合格

份数（份）
	累计

合格率（%）
	本次不合格原因

	1
	汉庭酒店(莆田市铂睿酒店管理有限公司)
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	2
	锦江大酒店
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	3
	仙游县枫亭大酒店
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	4
	道德四中
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	5
	海平中学
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	6
	开发区一中
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	7
	坑北中学
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	8
	道德二中
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	9
	溪口学校
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	10
	城东中心
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	11
	龙华中心
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	12
	榜头中心
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	13
	盖尾第二中心幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	14
	鲤南镇金宝贝幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	15
	郊尾镇柏思幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	16
	枫亭南大门幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	17
	园庄育豪幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	18
	榜头灵山幼儿园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	19
	仙游县总医院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	20
	仙游县妇幼保健院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	21
	仙游县郊尾镇卫生院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	22
	仙游南门妇产专科医院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	23
	仙游晟康精神专科医院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	24
	仙游木兰精神专科医院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	25
	德安医院
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	26
	仙游县城建花园（业主)
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	27
	木兰滨河新村
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	28
	五华城小区
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	29
	九隆城商住楼
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	30
	爱晓花园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	31
	世纪花园  
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	32
	鲤中大厦（业主)
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	33
	福建仙游温泉大酒店有限公司仙游大地京闽酒店分公司
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	34
	莆田市财富皇庭酒店有限公司
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	35
	亿佳花园
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	


                                                                                  仙游县卫生健康局
                                                             2022年6月15日

