
2022年第三季度仙游县集中式供水单位水质卫生检测情况公示
	单位名称
	水质类型
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）
	累计检测

份数（份）
	累计合格

份数（份）
	累计

合格率（%）
	本次不合格原因

	仙游县自来水公司（城区一厂）
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	7
	7
	100
	21
	21
	100
	

	仙游县自来水公司（城区二厂）
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	7
	7
	100
	21
	21
	100
	

	仙游县民安水利工程建设投资有限公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	7
	7
	100
	21
	21
	100
	

	福建民生供水有限公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	4
	4
	100
	12
	12
	100
	

	福建恒泉供水有限公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	3
	3
	100
	9
	9
	100
	

	仙游县枫亭镇文子供水有限公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	3
	3
	100
	3
	3
	100
	

	福建省莆田市度尾供水有限责任公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	3
	3
	100
	9
	9
	100
	

	仙游县榜头镇供水站
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	7
	7
	100
	21
	21
	100
	

	福建省仙游县洁泉供水有限公司
	出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、氯化物、氟化物、氨氮、TDS、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、砷、镉、铅、铜、锌、铬、铝、汞、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（28项）
	1
	1
	100
	3
	3
	100
	

	
	末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯（12项）
	3
	3
	100
	9
	9
	100
	


仙游县卫生健康局        
2022年 9月14日       

