
2022年下半年仙游县二次供水单位卫生监督检查情况公示
	序号
	单位名称
	监督检查时间
	监督检查情况
	处理情况
	备注

	1
	汉庭酒店(莆田市铂睿酒店管理有限公司)
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	2
	锦江大酒店
	2022年11月23日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	3
	仙游县枫亭大酒店
	2022年11月23日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	4
	道德四中
	2022年11月24日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	5
	海平中学
	2022年11月23日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	6
	开发区一中
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	7
	坑北中学
	2022年11月25日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	8
	道德二中
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	9
	溪口学校
	2022年11月25日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	10
	城东中心
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	11
	龙华中心
	2022年11月25日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	12
	榜头中心
	2022年11月24日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	13
	盖尾第二中心幼儿园
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	14
	鲤南镇金宝贝幼儿园
	2022年11月24日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	15
	郊尾镇柏思幼儿园
	2022年11月23日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	16
	枫亭南大门幼儿园
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	17
	园庄育豪幼儿园
	2022年11月25日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	18
	榜头灵山幼儿园
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	19
	仙游县总医院
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	20
	仙游县妇幼保健院
	2022年11月24日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	21
	仙游县郊尾镇卫生院
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	22
	仙游南门妇产专科医院
	2022年11月24日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	23
	仙游晟康精神专科医院
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	24
	仙游木兰精神专科医院
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	25
	德安医院
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	26
	仙游县城建花园（业主)
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	27
	木兰滨河新村
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	28
	五华城小区
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	29
	九隆城商住楼
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	30
	爱晓花园
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	31
	世纪花园  
	2022年11月21日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	32
	鲤中大厦（业主)
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	33
	福建仙游温泉大酒店有限公司仙游大地京闽酒店分公司
	2022年11月22日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	34
	莆田市财富皇庭酒店有限公司
	2022年11月25日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	35
	亿佳花园
	2022年11月28日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、水质净化设施运转情况9、水质消毒设施运转情况10、是否纳入卫生协管

检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	


                                                                                  仙游县卫生健康局
                                                             2022年12月1日
PAGE  
5

