谈判文件                                                                            福建吉瑞招标代理有限公司

仙游县疾病预防控制中心PCR实验室医疗仪器设备货物采购项目
竞争性谈判文件
项目编号：FJJRZB[J]2020-011
项目名称：PCR实验室医疗仪器设备货物采购项目

采 购 人：仙游县疾病预防控制中心
招标代理机构：福建吉瑞招标代理有限公司

二0二0年五月

目   录
3

第一章  谈判邀请

4

谈判内容一览表

6

第二章  报价人须知

6

报价人须知前附表

10

附件A：评标方法

12

一、说明

13

二、谈判文件

13

三、报价文件的编写

16

四、报价文件的提交

17

五、报价文件的评估和比较

22

六、定标与签订合同

25

第三章  谈判内容及要求

25

一、项目概况

二、技术和服务要求
25

三、商务条件
32

四、违约责任
32

第四章  政府采购合同
34

37

第五章  报价文件格式



注：本竞争性谈判文件共70页，请购买竞争性谈判文件的报价人自行核对，如发现缺页、字迹不清等情况，自购买竞争性谈判文件之日起当日内向招标代理机构提出，逾期造成的一切后果由报价人自负。
第一章  谈判邀请

根据《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》（联防联控机制综发【2020】152号）和《关于进一步加强常态化防控逐步扩大新冠病毒核酸检测范围的通知》（闽应对疫情领导小组综【2020】99号）文件相关精神，以及根据财政部《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库[2020]23号)和福建省财政厅《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》(闽财购[2020]3号)的规定，本次采购为疫情期间紧急采购物资。

受仙游县疾病预防控制中心委托，对仙游县疾病预防控制中心PCR实验室医疗仪器设备货物采购项目进行竞争性谈判，现欢迎国内合格的报价人前来提交密封的报价。

1、项目编号：FJJRZB[J]2020-011
2、谈判项目名称、数量及主要技术要求：详见谈判内容一览表

3、谈判文件购买时间

凡有意参加报价，请于2020年 05月  14日起至2020年 05 月18日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午08:30时至12:00时，下午14:30时至17:00时(北京时间，下同)，可通过电子邮件或电话等方式，向福建吉瑞招标代理有限公司(福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室)报名并获取谈判文件。未在规定时间内报名的潜在报价人将失去报价资格。

4、谈判文件售价

谈判文件纸质文本售价100元人民币，可自购电子光盘(售价50元人民币)，如需邮寄请另加邮寄费50元(我司不对邮寄过程中可能发生的延误、丢失或损坏负责)，售后不退。

5、谈判截止时间

谈判文件应于2020年 05月 19日上午 10： 00 前提交到福建省莆田市仙游县卫生健康局五楼会议室，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒收，并将其原封不动地退回报价人。
6、谈判时间、地点 

6.1谈判时间：2020年 05月 19日上午 10： 00 ；

6.2谈判地点: 福建省莆田市仙游县卫生健康局五楼会议室。
7、报价人对本次谈判文件提出质疑的，须在谈判截止时间一个工作日前，以书面的形式与福建吉瑞招标代理有限公司联系。

8、发布公告的媒介

与本次竞争性谈判有关的公告信息同时在以下媒介发布，请报价人关注。

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

9、联系方式
招标代理机构：福建吉瑞招标代理有限公司

地  址：福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室
邮  编：351100       
电  话：0594-6690001       
联系人：小林                  

电子信箱：fjjrzb@fjjrzb.com 

10、银行账号
	谈判保证金、采购代理服务费汇入账户：
	开户名称：福建吉瑞招标代理有限公司

	
	开户银行：中国工商银行莆田市分行国际业务部

	
	账    号：1405 0106 1960 0008 458

	保证金收退手续
	联 系 人：小林

	
	电    话：0594-6690001


附：谈判内容一览表

谈判内容一览表

	合同包
	品目号
	货物（服务）名称
	主要技术规格
	数量
	最高限价

（人民币：元）
	谈判保证金（人民币：元）
	是否排除进口
	备注

	1


	1-1
	常规医用冰箱
	详见谈判文件第三章谈判内容及要求
	2台
	400000
	8000
	否
	/

	
	1-2
	低温医用冰箱
	
	2台
	
	
	否
	/

	
	1-3
	混匀器
	
	1台
	
	
	否
	/

	
	1-4
	高压灭菌器
	
	1台
	
	
	否
	/

	
	1-5
	生物安全柜
	
	1台
	
	
	否
	/

	
	1-6
	超静工作台
	
	1台
	
	
	否
	/

	
	1-7
	移液器
	
	5支
	
	
	否
	/

	
	1-8
	全自动核酸提取仪
	
	1台
	
	
	否
	/


注:（不满足或不接受下述条款的均视为无效报价。）
1、报价人按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，否则将导致报价无效。谈判与成交以合同包为单位。

2、报价不得超出谈判文件规定的合同包最高限价。谈判报价应包含货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）等一切相关费用。
3、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，采购进口产品应办理进口产品审批手续。根据财政部《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库[2020]23号)福建省财政厅《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》(闽财购[2020]3号)的规定，本次采购为疫情期间紧急采购物资，无须办理进口产品审批手续，允许原装进口产品参与报价，同时满足需求的国内产品亦可参与报价(注：原装进口产品是指通过中国海关报关验收放进入中国境内且产自关境外的产品)。谈判内容一览中“是否排除进口”注明“是”的产品拒绝进口产品参与报价。
4、若本次采购活动的谈判文件相关内容与省级或省级以上有关部门发布的相关文件有所冲突的，以省级或省级以上有关部门发布的相关文件为准。

5、成交供应商应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。未经采购人的允许，成交供应商不得将项目以任何名义和理由全部转包或部分分包，若发现转包或分包，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

6、本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

第二章  报价人须知
报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。 

	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：仙游县疾病预防控制中心PCR实验室医疗仪器设备货物采购项目

采购人名称：仙游县疾病预防控制中心
项目内容：详见《谈判内容一览表》及《第三章谈判内容及要求》

项目编号：FJJRZB[J]2020-011

	2
	
	是否组织现场考察：否。



	3
	13.1
	响应文件的份数：
（1）纸质响应文件 
①报价人须按谈判文件第二章第10.1条“报价文件的组成”要求编制技术商务部分正本1份，副本3份，报价部分正本1份，副本3份。
②可读介质（光盘或U盘）2份。

	4
	3.1
	报价人的资格要求：

a.一般资格证明文件：

（1）凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供应商或制造商均可能成为合格的报价人；

（2）报价人需提供《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件（三证合一情形的只需提供法人营业执照复印件）；

（3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。A、财务状况报告：提供报价截止时间前六个月内任一个月的财务报表。B、依法缴纳税收的相关材料：提供税务部门出具报价截止时间前六个月内任一个月的完税证明或税务部门出具无需依法纳税的相关证明。C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供报价截止时间前六个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明资料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）至报价截标时间止，报价人无不良信用记录的书面声明；报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，报价人须提供本项目谈判公告发布日期之后通过 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。未提供的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的均视为无效报价；

（6）提供无行贿犯罪记录承诺（说明）函（供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，格式自拟）。

b.其他资格证明文件：
明细
描述
谈判文件规定的其他资格证明文件（若有）
1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写报价人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2报价人应按照谈判文件第五章规定提供。
具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
1、谈判文件要求报价人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，报价人应按照谈判文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。
采购人提出特定条件的证明材料1
报价人为报价产品经销商的需提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案证》。报价人为报价产品制造商的，需提供《医疗器械生产许可证》。
本项目不接受联合体报价

本项目不接受联合体方式报价。
注：报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章，否则视为无效报价。

	5
	11.1
	谈判有效期：谈判截止日结束后90日历日。

有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

	6
	
	谈判文件递交地址：福建省莆田市仙游县卫生健康局五楼会议室；          接收人：福建吉瑞招标代理有限公司工作人员

谈判截止时间：2020年 05月 19日上 午10:00 (北京时间)

	7
	12.2
	谈判保证金缴交：

谈判保证金：人民币捌仟元整(￥8000.00)。报价人须按照合同包缴交谈判保证金，否则将导致其报价文件被拒绝。

报价人必须从本单位的基本账户或一般性存款账户以转账支票、电汇、网上银行等方式(现金、个人网上银行除外)自行将保证金汇入报价文件中指定的存款账户，报价人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的项目编号。报价人应在报价截止时间前一天办理相关汇款，以确保开标时谈判保证金如数到账。报价人的谈判保证金未在报价截止时间前一个工作日内到达指定账户的将导致其报价文件被拒绝。

	8
	25
	采购代理服务费：

1.成交人向招标代理公司按成交金额的总价计算采购代理服务费。成交人应在领取成交通知书前以支票、转账、现金等付款方式一次性缴清，同时参照原国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准向招标代理人缴纳采购代理服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若采购人的实际采购金额低于成交总金额的，招标代理人将不予退还原缴纳的费用)，具体国家缴纳标准比例为：

成交金额100万元以下，收费费率1.5%； 

成交金额100-500万元间，收费费率1.1%； 

注：a、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格；b、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 

2.采购代理服务费缴交账户信息：

账户名：福建吉瑞招标代理有限公司；

账号：1405 0106 1960 0008 458；

开户行：中国工商银行莆田市分行国际业务部；

成交人在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请报价人报价时予以充分考虑。

	9
	24.1
	谈判项目行政监督部门：仙游县卫生健康局

	10
	19.1
	评标方法：最低评标价法，详见附件A。

	11
	
	技术规范要求：详见“第三章 谈判内容及要求”

	12
	
	其它要求：

(1)本次采购项目实行两阶段评标。报价人的报价文件由技术商务标和报价标两部分组成，报价人必须将技术商务部分和报价部分单独装订(详见报价文件第二章第10.1条要求)，分册密封报价，且技术商务部分不能体现任何试图影响谈判小组对报价文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果报价人不接受上述方法，则按照无效报价处理。

(2)报价人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，报价人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，报价人应赔偿该损失。

	13
	13.1
	无效报价及废标条款:

(1)报价文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未逐页加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交报价保证金的；

(4)谈判有效期不满足谈判文件要求的；

(5)报价内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)一个报价人不止投一个标；

(7)报价文件组成不符合竞争性谈判文件要求的；

(8)报价文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(10)未按规定提交成交服务费承诺书的；

(11)未按规定采取分包、转包方式履行合同的；

(12)报价文件内容出现第二、三章谈判内容及要求中无效报价规定的其它实质性条款。

	14
	
	履约保证金：不收取履约保证金。

	15
	
	最高限价：本项目采购人预算价400000元为最高限价，报价人超过最高限价的报价为无效报价。报价人可依据市场行情和自身情况，自由竞价。


附件A：评标方法

一、评标标准：

(一)评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目谈判文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。谈判小组将按照规定对各报价人的谈判文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格报价人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照谈判文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法评标。

评标考虑的主要因素如下：

(1)谈判文件；

(2)服务期及付款方式和条件的偏差；

(3)货物的技术水平、性能和供货能力；

(4)货物的质量及适用性；

(5)配套货物的齐全性；

(6)报价人在采购人所在地为其所供货物提供售后服务的可能性；

(7)技术规格所要求的技术服务费及货物使用期内的其他有关服务的费用；

(8)符合谈判文件第三章规定的要求。

A、小型、微型企业产品或服务的价格扣除幅度

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)文件，具体规定如下：

本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件：

(1)符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行)；

(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

(3)小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、价格扣除办法：

(1)对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业(或联合体各方均为小型、微型企业的)产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

(2)大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

(3)小型、微型企业组成联合体的，视同为小型、微型企业，对于所投产品的价格给予6%的扣除。

(4)若同时所提供的证明材料相矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加报价的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

(1)上级主管部门证明函；

(2)《中小企业声明函》；

(3)税务机关出具的报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险资金证明及相关申报明细表中显示企业所缴社保的职工总人数，或社保机构出具的报价截止时间上一年度参保人员总人数的相关证明材料；

(4)报价人需在报价文件报价部分中“报价分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

4、若所报价产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

二、定标原则：

谈判小组将按照规定对各报价人的谈判文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照谈判文件的要求和条件进行，谈判小组将根据符合采购需求、质量和服务相等且二次报价最低的原则确定成交人。

注：所有符合谈判文件实质性要求的报价人均应进行第二次报价，未进行第二次报价或放弃第二次报价的报价人以其第一次报价为准。谈判小组确定成交候选供应商时以第二次报价为准，第二次报价不能高于第一次报价，第二次报价若高于第一次报价应以其第一次报价为准。
若报价相同的，则同一合同包中报价产品拥有节能、减排、环境标志认证数量最多的报价人被作为成交人；若报价相同，且拥有认证数量相同的，则按技术指标优劣顺序排列。

三、废标条款

根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(一)出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

(二)报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

(三)因重大变故，采购任务取消的。

一、  说明

1. 适用范围

    1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次竞争性谈判活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次谈判采购项目活动组织方。

2.4 “报价人”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次报价文件的代理商或服务商。

2.5 “货物”系指成交供应商按谈判文件规定向采购人提供的有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定成交供应商须承担的安装、调试、服务培训及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1一般规定

（1）报价人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）报价人的资格要求：详见谈判文件第二章。

3.2一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3 报价人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

报价人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询、管理服务的公司包括其附属机构有任何关联，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构(单位)，不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动。

3.4报价代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加报价。

3.5报价人必须从福建吉瑞招标代理有限公司获得谈判文件并登记备案，否则不能参加本次竞争性谈判活动。

4. 报价费用

4.1 报价人自行承担其参加报价所涉及的一切费用。
二、  谈判文件

5. 谈判文件的组成

    5.1谈判文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

(1) 谈判邀请

(2) 报价人须知

(3) 谈判内容及要求

(4) 采购合同(参考文本)
(5) 报价文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1报价人对谈判文件的阐述如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投谈判公告中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在谈判截止时间前将不标明查询来源的书面答复发给所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1谈判截止日前，招标代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题而修改谈判文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报价人，报价人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本谈判文件第7.2条规定的推迟谈判截止时间和谈判时间情形不受本条约束。

7.2 为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，招标代理机构将推迟谈判截止时间和谈判时间（3个工作日），但应当至少在谈判截止时间前将变更时间以书面形式通知所有报价人，并在原采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和报价人受报价截止日制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  报价文件的编写

8. 要求

    8.1报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交报价文件。报价文件应对谈判文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，报价人可对谈判服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9. 报价文件语言

9.1报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按谈判文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 报价文件的组成

    10.1报价文件应包括下列部分：

技术商务部分(正本1份，副本3份)：

(1) 报价书

(2) 货物说明一览表

(3) 报价人的资格证明文件

(4) 财务状况

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(6) 无行贿犯罪记录承诺函

(7) 技术规格和商务偏离表

(8) 报价人提交的其他资料

(9) 成交服务费承诺书

(10)诚信应标承诺函

(11)政府采购廉洁自律承诺书
报价部分(正本1份，副本3份)：

(1) 报价一览表

(2) 报价分项报价表

(3) 中小企业价格扣除明细表(若有)

(4) 中小企业声明函(若有)

11. 报价有效期

    11.1报价文件自报价人须知前附表第4项规定的谈判截止日之后开始生效，在报价人须知前附表第3项规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其报价文件被废标。

    11.2特殊情况下招标代理机构可于报价有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在招标代理机构要求的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不能要求也不允许修改其报价文件，但将被要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 谈判保证金

12.1 谈判保证金为报价文件的组成部分之一。

12.2 报价人应在提交报价文件之前向招标代理机构缴交报价人须知前附表第5项要求的谈判保证金。

    12.3 谈判保证金用于保护本次采购活动免受报价人的行为而引起的风险。

    12.4 谈判保证金以汇票、转账支票方式，不得以现金方式缴交。

    12.5未按规定缴交谈判保证金的报价，将导致其报价文件被拒绝。

12.6 招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交人以外的报价人的谈判保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还谈判保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向报价人支付资金占用费。

12.7在成交人支付所有采购代理服务费并签订合同后5个工作日内，成交人的谈判保证金予以原额无息退还。

12.8 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还：

(1) 报价人在报价截止期后，报价有效期内撤回报价；

(2) 成交人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(4) 本谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况如给采购人造成损失的，超过谈判保证金数额，还应当对超过部分予以赔偿。

13. 报价文件的格式

13.1报价人须按谈判文件第二章第10.1条“报价文件的组成”要求编制技术商务部分正本1份，副本3份，报价部分正本1份，副本3份。

技术商务部分正本用A4幅面纸张打印，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆分)装订成册。副本用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

报价部分必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆分)装订成册。副本用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

报价人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封报价。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2必须提供电子版二份(光盘或闪存介质，word或文本格式)，电子版内容应与正本一致。

13.3报价文件应由报价人的法定代表人或者其授权的代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

    13.4 除非有另外的规定或许可，报价货币为人民币。

13.5报价人应提交证明其提供材料符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

13.6 报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权的代表签署，盖报价人公章。

13.7 全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的代表签署证明或加盖校正章。

13.8 未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其报价被拒绝。

13.9 所有资格要求证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章。

四、 报价文件的提交

14. 报价文件的密封、标记和递交

14.1报价人应将报价文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、报价人名称、服务名称及“正本”或“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。报价文件未密封将导致报价被拒绝。

14.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

14.4 每一信封密封处应注明“于   年  月  日之前(指谈判公告中规定的谈判日期及时间)不准启封响应文件”的字样，并加盖报价人公章。 

14.5如果未按上述规定进行密封和标记，报价人自行承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

14.6 报价文件应在谈判公告中规定的截止时间前送达，截止时间之后送达的报价文件为无效报价文件, 采购人、采购代理机构或者谈判小组将不予接收。

14.7报价人在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或谈判小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或谈判小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或谈判小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

14.8报价人在报价截止后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其报价将被拒绝，谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
14.9报价人在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由报价人代表签署（报价人代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖报价人单位公章。
14.10除《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家报价人进行竞争性谈判采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。
五、  报价文件的评估和比较

15. 谈判、谈判程序

    15.1 在报价人须知前附表中规定的时间、地点谈判。

15.2谈判由招标代理机构主持，采购人、报价人和有关方面代表参加。所有报价人应派授权代表参加谈判会，并签到。

15.3谈判程序

15.3.1在进入谈判阶段之前，由采购人监督代表和报价人授权代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的报价文件按照提交报价文件时间的先后顺序(或者逆顺序)当场逐一拆封。

15.3.2在进入谈判阶段之前，谈判小组将依据报价人提交的报价文件，对其报价文件按本须知第17条规定进行初审。

15.3.3谈判小组将按照规定对各报价人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，将邀请通过资格及符合性审查的合格报价人至谈判现场进行谈判。未通过资格及符合性审查的报价人将被拒绝邀请谈判。

15.3.4谈判小组将按照规定对各报价人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，将邀请通过资格及符合性审查的合格报价人至谈判现场进行谈判。未通过资格及符合性审查的报价人将被拒绝邀请谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的合格报价人平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组会以书面形式通知所有参加谈判的报价人。

15.3.5谈判小组将按照提交报价文件时间的先后顺序(或者逆顺序)，邀请各合格报价人至谈判现场进行谈判。

16．谈判小组

  16.1招标代理机构根据谈判服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家不能少于三分之二。由谈判小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.4 评标

谈判小组按照第二章《报价人须知前附表》“附件A”对报价文件进行评审。第二章《报价人须知前附表》“附件A”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

17. 报价文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选供应商的一切情况都不得透露给任一报价人或与上述评标工作无关的人员。

报价人任何试图影响谈判小组对报价文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其报价被拒绝，并被没收谈判保证金。

17.1谈判小组将首先对谈判(报价)文件技术商务部分进行检查，以确定谈判(报价)文件技术商务部分是否完整、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。 

17.2资格性检查和符合性检查(技术商务部分)

17.2.1资格性检查。

依据法律法规和谈判文件的规定，在对谈判(报价)文件详细评估之前，谈判小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表第2项所述的资格要求对报价人进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果报价人不具备报价资格，不满足谈判文件所规定的资格要求或对资格要求描述和证明材料不一致的或提供资格证明文件不全的，其报价将被拒绝，按照无效报价处理。

17.2.2符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从报价文件技术商务部分的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的技术商务部分将不进行评估，其报价将被拒绝。凡有下列情况之一者，技术商务部分也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

   (1)报价文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

   (2)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未逐页加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

   (3)未按规定提交谈判保证金的；

   (4)报价有效期不满足谈判文件要求的；

   (5)报价内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；

   (6)一个报价人不止投一个标；

   (7)报价文件组成不符合竞争性谈判文件要求的；

   (8)报价文件中提供虚假或失实资料的；

   (9)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

   (10)未按规定提交成交服务费承诺书的；

   (11)未按规定采取分包、转包方式履行合同的；

   (12)报价文件内容出现第二、三章谈判内容及要求中无效报价规定的的其它实质性条款。

17.3 技术商务部分的评标结束后，谈判小组将对报价文件报价部分进行检查，以确定报价文件报价部分是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

17.4 算术错误将按以下方法更正：

(1)首次报价一览表内容与明细表内容不一致的，以首次报价一览表为准。

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝并没收其谈判保证金。

17.5符合性检查(报价部分)

依据谈判文件的规定，谈判小组还将从报价部分的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价部分将不进行评估，其报价将被拒绝。凡有下列情况之一者，报价部分也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

(1) 报价部分未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由报价人的法定代表人或其授权报价人代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；或报价部分中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求的情况；

(3) 报价人提交的是可选择的报价；

(4) 报价人未按规定对报价进行分项报价；

(5) 一个报价人不止投一个标；

(6) 报价部分组成不符合谈判文件要求的；

(7) 报价部分中提供虚假或失实资料的；

(8) 未按规定提交每页盖公章并装订成册的；

(9) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(10) 报价人名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11) 报价部分内容不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组对报价部分符合性审查及判定报价的响应性只根据报价文件报价部分本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.6串通报价的情形

谈判小组在评审过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

(1)不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同报价人的报价文件相互混装；

(6)不同报价人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.7重大偏差。

详见17.2和17.6条款。报价文件有上述情形之一的，应认定为未对竞争性谈判文件作出实质性响应，作无效报价处理。

17.8细微偏差。

报价文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

谈判小组应当书面要求存在细微偏差的报价人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照“18.报价文件的澄清”规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准按评分标准规定。采用最低评标价法的，可对细微偏差采取计量做法，一定数量以上的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

17.9同一品牌同一型号产品参加报价

在谈判过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加报价的情况，由谈判小组按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的报价人：

17.9.1确定报价产品技术指标的唯一性

谈判小组应对用同一品牌同一型号产品参加报价的各家报价人报价文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同报价人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，应确定报价产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的报价人参与下一阶段的评审。

17.9.2确定有效报价人

如不同报价人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由谈判小组评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且报价报价最低者为有效报价人。最低报价相同的情况下，由谈判小组按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

18.报价文件的澄清 

18.1对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求报价人做出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式做出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

19. 比较与评价

    19.1谈判小组将按报价人须知前附表第8项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏(缺)报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)报的视同已含在报价总价中。但在评标时取有效报价人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按谈判小组要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

19.4谈判小组将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在报价人须知前附表中第8条款规定推荐成交人。
六、  定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 最低报价不作为成交的保证。

20.2报价人的报价文件符合谈判文件要求，谈判小组按照第二章《报价人须知前附表》“附件A” 评标标准、方法对报价文件进行评审，并根据定标原则推荐成交人。

21. 成交通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目谈判公告的媒体上对成交结果进行公示，同时招标代理机构向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。报价人对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 成交(废标)公告发出后10个工作日内，请各未成交方自行前往招标公司领取《落标(废标)通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标(废标)通知书》，招标公司将不再补发《落标(废标)通知书》。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未成交的报价供应商退还其谈判保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交人的谈判保证金。

签订合同

22.1采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起3日内，根据谈判文件确定的事项和成交人报价文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交人报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；福建吉瑞招标代理有限公司将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交人的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

22.4成交人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后报价最低且为合格报价人的供应商签订政府采购合同，以此类推。
谈判项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2报价人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向报价须知前附表第7项所述谈判项目行政监督部门投诉。
24．采购代理服务费

24.1.采购代理服务费用由成交人支付，按照成交金额，以差额定率累进法收取代理费用，详见第二章报价人须知； 

采购代理服务费的交纳方式：

a.报价人在递交报价文件的同时，向福建吉瑞招标代理有限公司递交采购代理服务费承诺书。

b.成交的报价人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清采购代理服务费。

c.采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。采购代理服务费缴交账号： 开户名称：福建吉瑞招标代理有限公司，开户银行：中国工商银行莆田市分行国际业务部，账 号：1405 0106 1960 0008 458。
24.2 成交供应商如未能按第24.1款规定办理，采购代理机构对其谈判保证金将不予退还。

第三章  谈判内容及要求
一、项目概况
根据《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》（联防联控机制综发【2020】152号）和《关于进一步加强常态化防控逐步扩大新冠病毒核酸检测范围的通知》（闽应对疫情领导小组综【2020】99号）文件相关精神，本次采购主要用于仙游县总医院使用，为应对近期发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，急需采购一批与防控疫情相关的医疗设备，用于新冠病毒核酸检测实验。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一） 常规医用冰箱

1.用途描述：

1.1.主要放置和保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的 RNA 以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊药品的专业冷藏柜。

2.基本配置要求：
2.1. 常规医用冰箱2台。

3.技术参数：

3.1.容积：≥316L；

3.2.制冷方式：风冷；

3.3.箱内温度：2～8℃； 

3.4.外部尺寸（宽*深*高）：≥640*552*1880（mm）； 

3.5.内部尺寸（宽*深*高）：≥570*500*1100（mm）；

3.6.工作条件：环境温度10～32℃，电源≥220V/50Hz。

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（二）低温医用冰箱

1.用途描述：

1.1.主要放置和保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的 RNA 以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊药品的专业冷藏柜。

2.基本配置要求：

2.1.低温医用冰箱2台。

3.技术参数：
3.1.工作条件：环境温度10～32℃，电源≥220V/50Hz；

3.2.温度范围：负20℃~-负40℃；

3.3.容积：≥278L；

3.4.制冷方式：直冷；

3.5.检测孔：直径≥30m。

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（三）混匀器

1.用途描述：

1.1.样品混匀。

2.基本配置要求：
2.1.混匀器1台。

3.技术参数：

3.1.设计小巧，占地面积小；

3.2.连续或脉冲振荡功能；

3.3.内置安全控制，监测过载；

3.4.多种可选配件，适用于各种类型样品容器；

3.5.速度：0-3000 rpm；

3.6.振荡模式：连续振荡/点振荡；

3.7.最大样品量：0.5 kg；

3.8.尺寸：≥(W x D x H)：154 x 210 x 83mm；

3.9.重量：≥3.1kg；

3.10.电源：100-240V, 50/60Hz；

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：
5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（四）高压灭菌器

1.用途描述：

1.1.高压灭菌锅的用途 高压灭菌锅用途广,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位;对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,也适用于高原地区作蒸餐设备和企事业单位制取高质量饮用水,也可作为制取高温蒸汽源。

2.基本配置要求：

2.1.高压灭菌器1台。

3.技术参数：

3.1.菌温度 115-135°；

3.2.溶解温度Go-115°；

3.3.保温温度45-Go°；

3.4.外箱尺寸≥600 x620 x 1005mm；

3.5.有效容积≥75L；

3.6.净重≥90kg；

3.7.门顶开式≥1个；

3.8.灭菌提篮≥3个；

3.9.温度传感器≥PT100；

3.10.设计压力≥0.241Mpa；

3.11.安全阀排气压力≥0.235Mpa；

3.12.压力表量程-0.l-0.5Mpa；

3.13.降温风机≥2个；

3.14.报警功能：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器报警；

3.15.电源：单相220V；

3.16.防触电保护类型 I类；

3.17.配件：至少配备排7凡灯奎1条、前冷却桶1个、后冷却桶1个、后冷却桶支架1个。

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（五）生物安全柜

1.用途描述：

 1.1生物安全柜是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。其广泛应用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中，是实验室生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备 。

2.基本配置要求：

2.1.生物安全柜1台。

3.技术参数：

3.1.具有医疗器械注册证；

3.2.无碳刷直流风机≥2个, 风机马达寿命≥100000小时免维护，马达分别控制下降气流和排气气流；

3.3. 两个独立的进气与排气风机独立控制并平衡下降气流与进气和排气气流，以保证持续安全的工作条件，风压式自主调控系统实时检测气压波动并调节电机功率，智能直流电机可实时监测和控制风机转速，甚至在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全；

3.4. 具有双探头检测，数字气流验证，独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，如果危及安全，报警器将发出信号提醒用户，气流速度显示在监控与读数用的控制面板上，不正常气流报警；前窗开口不正常报警；

3.5.具备一体成型不锈钢托盘式，可手动调节高度的支架、原厂安装的紫外灯和一组搁手架； 

3.6.具有前窗清洗位置设计，便于清洁和更换灯管，可整块上下移动并下降到完全关闭高度≥15 cm；

3.7.柜体工作区尺寸W*H*D≥1200*780*630mm，柜体四周采用负压设计、零泄漏；

3.8.前窗完全关闭后，风机能继续工作，自动将风速下降到原风速的30%，方便用户当天再次使用，同时延长HEPA滤膜损耗和风机使用寿命；

3.9.柜体UV灯可编程定时，定时范围0~24小时，自动熄灭；

3.10.前窗位置与紫外灯联锁设计，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗工作中的紫外灯自动关闭；

3.11.安全柜前窗双层防爆覆膜玻璃，前窗倾角≥10度，提高舒适度，减少操作着的疲劳；

3.12.滤膜规格：符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率大于99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999%；

3.13.控制面板显示计时器与气流读数：可清晰显示关键安全数据和实时性能数据，包括进入风速与下降风速以及运行时数；

3.14.控制面板显示指示器：可直观显示安全柜总体运行状态，绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护；

3.15.控制面板显示前窗状态：声光报警器指示前窗是否处于正确工作位置；

3.16.控制面板显示运行速风速检测：当气流状态不正常或受到限制时以声光报警指示；

3.17.控制面板显示节能气流指示器：当前窗关闭时，减速运行时显示；

3.18.应具气流波动超过20%及前窗位置实现远程报警。

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：
5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（六）超静工作台

1.用途描述：

  1.1 超净工作台是为了适应现代化工业、、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其通过风机将空气吸入预过滤器，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。

2.基本配置要求：
2.1.超静工作台1台。

3.技术参数：

3.1.洁净台分类：垂直层流、单面操作；

3.2. 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×560mm×1850mm；

3.3.内部尺寸≥（L×D×H）938mm ×530mm×650mm；

3.4.额定功率：≥750 W；

3.5.气流流速：0.30～0.45m/s；

3.6.紫外灯功率：≥18W；

3.7.LED日光灯功率：≥12W；

3.8.前窗玻璃最大开口高度：≥510mm；

3.9.※前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

3.10.工作台到地面高度：≥750mm；

3.11.噪音≤65dB(A)；

3.12.风机型号：转速:≥2460 RPM，流量：≥750 m³/h，功率≥90W；

3.13. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 

3.14.过滤效率:过滤器均采用无隔板,高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

3.15.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

3.16. 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

3.17.箱体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

3.18.工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀；

3.19.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

3.20.洁净台前视窗是采用≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止；双侧窗设计，操作区光线更充足；

3.21.照明：≥300lx；

3.22.脚轮设计，方便柜体移动与固定；

3.23.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

3.24.设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

3.25.留有PAO口，检测高效过滤器完整性。

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（七）移液器

1.用途描述：

移液、分配移液、稀释和混合；

2.基本配置要求：

2.1.移液器5支。

3.技术参数：

3.1. 单道可调0.2-1000ul，4支；  

3.2. 8通道可调30-300ul， 1支；

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。

（八）全自动核酸提取仪

1.用途描述：

适于DNA/RNA分离,蛋白纯化、细胞分离以及细菌富集,核酸产物直接用于PCR、定量PCR 、测序等

2.基本配置要求：

2.1.全自动核酸提取仪1台。

3.技术参数：

3.1.处理体积20uL-1000uL；

3.2.样品通量1~96； 

3.3.配套试剂磁珠回收效率≥95%；

3.4.加热温度

3.4.1裂解加热温度：≥室温~120℃；

3.4.2洗脱加热温度：≥室温~120℃；

3.5.磁棒结构：采用整体式磁棒，表面3层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染，整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳；

3.6.高斯强度：采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达4800-5000，永不磁性衰减，一般国产核酸提取仪高斯强度2500-3000。保证磁吸效果；

3.7.磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行；

3.8.避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振；

3.9.显示屏：大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用；

3.10.精确控制：内建“精确控制”嵌入式电脑，无需外接PC。单机操作节省更多空间与资源；

3.11.自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能；

3.12.污染控制：严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染；

3.13.自由编程：强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求；

3.14.快速提取：操作时间短；每次可同时提取1-64份样品。高纯度、高得率；

3.15.结果稳定：避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好；

3.16.振荡混合：多模式多档速度可调（>20档）；

3.17.试剂种类磁珠法试剂；

3.18.操作界面：中文操作系统，可监控提取全过程；

3.19.内部程序：内建20组模式程序（可存储 >100组程序）；

3.20.程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序；

3.21.模块化设计：采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率；

3.22.节约耗材：有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材；

3.23.大体积样本提取：可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量；

3.24.配套使用试剂：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗；

3.25.操作方式（兼备两种模式）；

3.26.设备远程触屏操控；仪器面板按键操作；

3.27.使用电源：AC110～240V 50Hz/60Hz。 

4.是否排除进口产品：否

5.其他需求：

5.1.整机含所有附件保修期12个月。
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：仙游县疾病预防控制中心。
2、交付时间：合同签订后 (10) 天内交货。
3、交付条件：验收合格。
4、是否收取履约保证金： 否。
5、是否邀请报价人参与验收：否。
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	出厂检验:成交供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

	2
	初步验收：货物运达采购单位安装现场后，由采购单位及监理单位进行质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

	3
	最终验收：本次采购的货物安装调试结束后，由成交供应商会同采购单位及监理单位按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。（本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求）。


7、付款方式：合同签订后，成交人按谈判文件的要求供货并安装完成，经采购人验收合格后，成交人开具正式发票，采购人一个月内支付合同款的95%，剩余5%在保质期1年到期后无息付清。
四、违约责任

1.因成交人原因造成采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人还需另行支付相应的赔偿。

2.在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为成交人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

2.1 签定合同后，成交人未按合同规定供应货物和提供服务的；

2.2 成交人未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由成交人赔偿；

2.3成交人逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、成交人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

2.4成交人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），成交人应双倍返还买方支付的定金；

2.5成交人未能按合同规定履行其义务的；

2.6在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的。

3.本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由成交人自己或在报价文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4.成交人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

5.因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7.在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8.本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

第四章  政府采购合同
（参考文本）

编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与成交人应结合谈判文件第五章规定填列相应内容。谈判文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；谈判文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（成交人全称）
 

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方报价文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方报价文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他报价人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。谈判文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；谈判文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

 

 

甲方：               乙方：

住所：               住所：

单位负责人：            单位负责人：

 

委托代理人：            委托代理人：

 

联系方法：             联系方法：

开户银行：             开户银行：

账号：               账号：

 

 

签订地点：                
签订日期：    年   月   日

第五章  报价文件格式

编制说明
1、除谈判文件另有规定外，本章中：

1.1涉及报价人的“全称”：

（1）不接受联合体报价的，指报价人的全称。

（2）接受联合体报价且报价人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及报价人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体报价的，指加盖报价人的单位公章。

（2）接受联合体报价且报价人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“报价人代表签字”：

（1）不接受联合体报价的，指由报价人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体报价且报价人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除谈判文件另有规定外，本章中“报价人的资格及资信证明文件”：

2.1报价人应按照谈判文件第二章、第五章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为报价文件的组成部分。

2.2接受联合体报价且报价人为联合体的，联合体中的各方均应按照谈判文件规定提交全部资料。

3、报价人对报价文件的索引应编制页码。

4、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，报价人在纸质报价文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，报价人在纸质报价文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；谈判文件对原件、复印件未作要求的，报价人在纸质报价文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若报价人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质报价文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
莆田市政府采购

货物和服务项目
报价文件

(技术商务部分)

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

合 同 包 号：                 

       报价人名称 ：               

       日      期 ：               
目    录

(技术商务部分)
报价书

货物说明一览表

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照（三证合一）

财务报告
依法缴纳税收证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

信用记录查询结果

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如果需要）

报价人提交的其它资料

技术和服务要求响应表

商务条件和其它事项响应表

成交服务费承诺书

诚信应标承诺函
政府采购廉洁自律承诺书

联合体协议（若有）

编制说明
1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制谈判文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。
  2、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。
报  价  书
致：               
根据贵方为           项目的报价邀请(项目编号):              ，本签字代表(全名、职务)正式授权并代表报价人(报价人名称、地址)提交下述文件。

技术商务部分(正本一份，副本三份)：

货物说明一览表

报价人的资格证明文件

    关于资格的声明函

报价人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照（三证合一）

财务报告

依法缴纳税收证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

信用记录查询结果

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如果需要）

报价人提交的其它资料

技术和服务要求响应表

商务条件和其它事项响应表

成交服务费承诺书

诚信应标承诺函

政府采购廉洁自律承诺书

联合体协议（若有）

报价部分(正本一份，副本三份)：

（1） 报价一览表

（2） 报价分项报价表
(3)  中小企业价格扣除明细表(若有)

(4)  中小企业声明函(若有)

以       方式提供的金额为人民币       元的谈判保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守谈判文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

4.本报价文件自开标日起谈判有效期为：在谈判文件报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生谈判文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意福建吉瑞招标代理有限公司不予退还谈判保证金。

6.报价人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

7. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      报价人代表签字：                 

      报价人(全称并加盖公章)：                       
      日  期：         年       月       日

附件2                    

货物说明一览表
(按报价项目合同包下品目号类别分别填写)

报价人名称:                                           项目编号:

	合同包号
	
	项目名称
	
	数量
	

	详细性能说明


报价人代表签字：                 

      报价人(全称并加盖公章)： 
 
 

 
报价人的资格证明文件
关于资格的声明函
福建吉瑞招标代理有限公司：

关于贵方       年    月     日第            (项目编号)报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件“谈判内容一览表”中规定的          (合同包/品目号)         (货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本3份，随报价文件一同递交。

报价人(全称并加盖公章)：           
地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                       
报价人代表签字：                    

报价人的资格声明
1．报价人概况：

A．报价人名称：                                     

  B．注册地址：                                       

       传真：           电话：           邮编：         
  C．成立或注册日期：                                 

D．法人代表：                         (姓名、职务)

       实收资本：                                           

       其中 国家资本：               法人资本：             
            个人资本：               外商资本：             
E．最近资产负债表(到      年       月         日为止)。

       (1)固定资产合计:                                     

       (2)流动资产合计:                                     
       (3)长期负债合计:                                     
       (4)流动负债合计:                                     
F．最近损失表(到         年        月         日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：                                  
(2)本年(期)净利润累计：                                    
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的谈判保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力； 

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

(3)具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； 

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	货物名称
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人(全称并加盖公章)：                   
报价人代表签字：                            

日      期：         年         月        日

传      真：                                
电      话：                                
法定代表人授权书
福建吉瑞招标代理有限公司：

(报价人全称)法定代表人         授权  (报价人代表姓名)为报价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的            项目(项目编号       )招标活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。报价人的委托代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人的委托代理人：              性别：             身份证号：                  
单位：                            部门：             职务：                  
详细通讯地址：                    邮政编码:          电话：              
附：被授权人身份证件

授权人

报价人(全称并加盖公章)：            
法定代表人签字：                     
日     期：                          
被授权人

报价人的委托代理人签字：                    
日     期：                         

注：被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。
法人营业执照（三证合一）

福建吉瑞招标代理有限公司：

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：提供有效期内的法人营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

    报 价 人(全称并加盖公章)：                 
    报价人代表签字：                            
    日      期：                                

财务报告

福建吉瑞招标代理有限公司：        
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供报价担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的报价担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意事项：
1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或报价担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
 
 
报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
 
 
依法缴纳税收证明材料
福建吉瑞招标代理有限公司：    
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
 
依法缴纳社会保障资金证明材料
 福建吉瑞招标代理有限公司：     
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

福建吉瑞招标代理有限公司：     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
 

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
信用记录查询结果
福建吉瑞招标代理有限公司：   
现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、供应商应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。
2、若本项目接受联合体响应谈判且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。
3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。
※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见谈判文件第一章。 
 
 
报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如果需要）

1.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
  2.采购人在谈判文件中约定是否需要提供“告知函”，如果需要提供“告知函”，则在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件中进行约定。如果特定资格条件中未明确约定，视同为本项目不需要提供“告知函”。
 
★谈判文件有要求提交“告知函”时注意：
1、供应商未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果有行贿犯罪记录的，则供应商的响应文件将被否决。
2、告知函应在有效期内，否则其响应文件将被否决。有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
3、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。
4、若告知函未注明“复印件无效”，供应商可提供原件或复印件。
5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件
6、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日

报价人提交的其它资料

报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。
报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
技术和服务要求响应表
报价人名称：（全称加盖单位公章）                           项目编号∶       
	合同包
	章节条目号
	竞争性谈判文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。
报价人代表签字： _________________
商务条件和其它事项响应表
报价人名称：（全称加盖单位公章）                         项目编号∶       
	合同包
	章节条目号
	竞争性谈判文件规定的商务条件要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。
报价人代表签字： _________________
成交服务费承诺书

福建吉瑞招标代理有限公司：                 
我们在贵公司组织的          项目谈判中报价(项目编号：          )，如果成交，我们保证按谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交成交服务费。

我方如违反上述承诺，已缴交的上述项目的谈判保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            报价人(全称并加盖公章)：           

                            报价人代表签字：                    
邮 编：            电 话：          

                            传 真：            日 期：          

诚信应标承诺函

福建吉瑞招标代理有限公司： 

本公司按《仙游县疾病预防控制中心PCR实验室医疗仪器设备货物采购项目》（项目编号：     ）招标具体要求和供货时间要求进行供货。

具体技术标准按照谈判文件的具体要求和我公司的报价文件的响应内容执行，承诺在“在报价过程中及成交后，发生以下的任何一条问题，即可认定我方不诚信应标，愿意承担违约责任，同意按“不诚信应标”等方式进行处理，接受有关部门的处罚，如：列入政府采购失信行为记录名单”。
未在要求的时间内签订合同、交货、验收等行为。

保证应标货物的真实性：按应标的条件提供产品，无新的偏差（包括正负两种偏差）。

保证报价样品满足谈判文件及参考样品的技术要求。

不提供虚假材料谋取成交。 

我公司知晓本承诺函的法律责任，若成交即其法律责任即刻生效，特此承诺。
（注：1、本承诺函以上内容不得修改，出现修改以上内容的情况，视为未实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。

  2、报价人须在报价文件商务部分中同时提供本承诺函，未按要求提供的将视为未实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）

                         报价人(全称并加盖公章)：                    
                         法定代表人签字：                           
                         日    期 ：                                  
政府采购廉洁自律承诺书
福建吉瑞招标代理有限公司：

项目名称：                                    项目编号：                              

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备谈判文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为谈判文件的必备要件。在报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随报价文件一并提交，否则可视为未实质响应谈判文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

报价人(盖章)：          
法定代表人或委托代理人(签字)：

                                      年      月       日 

联合体协议（若有）

 

致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的报价。现就联合体参加本项目报价的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：报名、派出报价人代表、提交报价文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，报价人代表签署的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理谈判保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，报价文件中提交一份。

（以下无正文）

 

牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……

 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
签署日期：    年   月   日
★注意：
1、谈判文件接受联合体报价且报价人为联合体的，报价人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质报价文件正本中的本协议（若有）应为原件。

莆田市政府采购

货物和服务项目
报价文件

(报价部分)

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

合 同 包 号：                 

       报价人名称 ：               

       日      期 ：               

目    录

(报价部分)
(1) 报价一览表

(2) 报价分项报价表
(3) 中小企业价格扣除明细表(若有)

(4) 中小企业声明函(若有)

报价一览表

报价人名称(全称并加盖公章)：            项目编号∶             货币单位：人民币

	合同包
	名称规格
	数量
	交货期
	谈判保证金
	备注

	
	
	
	
	
	

	报价总价(大写):
	小写：


注：

1. 详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
	保证金凭证复印件粘贴处




报价分项报价表
项目编号：                   
货币及单位：人民币元

	合同包
	品目号
	报价标的
	规格
	来源地
	单价

（现场）
	数量
	总价

（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1报价人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投报价标的”及“数量”应与谈判文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《报价一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《报价一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“报价标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“报价标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《报价一览表》中相应合同包列示的“报价总价”保持一致。

1.5若谈判文件要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质报价文件正本中的本表应为原件。

 
 
报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
中小企业价格扣除明细表（若有）


报价人名称：                        项目编号：                   货币单位：
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合同包
	小型和微型企业产品名称
	本合同包总报价
	所投产品报价
	价格扣除幅度
	相应价格扣除

	
	
	
	
	
	


注：

以上属中小企业的须提供相关的证明材料复印件(原件备查)

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
中小企业声明函（若有）
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加_____(采购人全称)     _单位的__   (项目名称)_   __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人代表签字：                 

报价人(全称并加盖公章)：              
日  期：  年   月   日
26


