仙政办〔2020〕6号
仙游县人民政府办公室关于印发
仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件

应急预案（2020年修订）的通知
各乡镇人民政府、管委会，鲤城街道办事处，县直有关单位：

经县政府同意，现将《仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案（2020年修订）》印发给你们，请认真贯彻执行。《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案的通知》（仙政办〔2014〕102号）同时废止。

仙游县人民政府办公室     
2020年2月26日        
（此件主动公开）
仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件

应急预案（2020年修订）


目  录


1.总则……………………………………………………………6
  1.1编制目的…………………………………………………6
  1.2编制依据…………………………………………………6

  1.3适用范围…………………………………………………9

  1.4预案衔接…………………………………………………9

  1.5工作原则…………………………………………………11

  1.6事件情景划分…………………………………………12

    1.6.1固定源突发环境事件……………………………12

    1.6.2流动源突发环境事件……………………………12

    1.6.3非点源突发环境事件……………………………12

    1.6.4水华灾害事件……………………………………
13

2.应急组织指挥体系…………………………………………13

  2.1应急组织指挥机构……………………………………14

    2.1.1应急指挥部组成人员……………………………14

    2.1.2应急指挥部成员主要职责………………………16

  2.2应急协调办公室………………………………………20

    2.2.1应急协调办公室组成人员………………………20
    2.2.2县环境应急办主要职责…………………………21

  2.3现场应急指挥部………………………………………21

    2.3.1现场应急指挥部组成人员………………………21
    2.3.2现场应急指挥部主要职责………………………22

  2.4现场应急工作组………………………………………22

    2.4.1应急处置组………………………………………23

    2.4.2应急监测组………………………………………23

    2.4.3应急供水保障组…………………………………23

    2.4.4应急物资保障组…………………………………23

    2.4.5应急专家组………………………………………24

    2.4.6应急综合组………………………………………24

3.应急响应……………………………………………………24

  3.1信息收集和研判………………………………………26

    3.1.1信息收集…………………………………………26

    3.1.2信息研判与会商…………………………………27

  3.2预警……………………………………………………27

    3.2.1预警分级和发布…………………………………27

    3.2.2预警条件…………………………………………28

    3.2.3预警发布和调整…………………………………30

    3.2.4预警行动…………………………………………31

    3.2.5预警解除…………………………………………33

  3.3信息报告与通报………………………………………33

    3.3.1信息报告程序……………………………………34

    3.3.2信息通报程序……………………………………35

    3.3.3信息报告与通报内容图…………………………36

  3.4事态研判………………………………………………37

  3.5应急监测………………………………………………38

    3.5.1应急监测开展程序………………………………38

    3.5.2应急监测方案……………………………………38

  3.6污染源排查与处置……………………………………40

    3.6.1排查对象…………………………………………40

    3.6.2切断污染源………………………………………41

  3.7应急处置………………………………………………42

    3.7.1制定现场处置方案………………………………42

    3.7.2供水安全保障……………………………………44

  3.8物资调集及应急设施启用……………………………45

  3.9舆情监测与信息发布…………………………………46

  3.10响应终止………………………………………………46
    3.10.1响应终止条件……………………………………46

    3.10.2响应终止程序……………………………………46

4.后期工作……………………………………………………47

  4.1后期防控………………………………………………47

  4.2事件调查………………………………………………48

  4.3损害评估………………………………………………48

  4.4善后处置………………………………………………49

5.应急保障……………………………………………………50

  5.1通讯与信息保障………………………………………50

  5.2应急队伍保障…………………………………………50

  5.3应急资源保障…………………………………………51

  5.4经费保障………………………………………………51

  5.5交通运输保障…………………………………………51

  5.6医疗卫生保障…………………………………………52

  5.7治安维护保障…………………………………………52

  5.8社会动员保障…………………………………………52

6.附则…………………………………………………………52

  6.1名词术语………………………………………………52

  6.2预案解释权属…………………………………………54

  6.3预案演练和修订………………………………………54

  6.4预案实施日期…………………………………………54
7.附件…………………………………………………………
54

  附件1 仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部

          成员名单……………………………………………
56

  附件2 仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急协调办

          公室及应急工作组成员名单………………………
58

  附件3 仙游县突发环境事件应急处置外部救援单位通讯录…60

  附件4 莆田市集中式饮用水源地突发环境事件应急专家组

          名单…………………………………………………6
1

  附件5 仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急专家组

          名单…………………………………………………6
4

  附件6 仙游县集中式饮用水水源保护区基本情况一览表…65

  附件7 莆田市集中式饮用水源地应急物资清单…………68

  附件7-1 莆田市生态环境局应急物资储备清单…………68

  附件7-2 莆田市市级环境应急物资储备库（金钟水库）物

             资清单……………………………………………7
0

  附件7-3 莆田市市级环境应急物资储备库（古洋水库）物

             资清单……………………………………………7
1

  附件7-4 莆田市市级环境应急物资储备库（东圳水库）物

             资清单……………………………………………7
2

  附件7-5 莆田市市级环境应急物资储备库（外度水库）物

             资清单……………………………………………7
3

  附件7-6 莆田市市级环境应急物资储备库（市生态环境局

             基础库）应急物资清单…………………………7
4

  附件……7附件7-7 莆田市仙游生态环境局应急物资清单5
  
附件8 仙游县集中式饮用水源分布图……………………76

  附件9 仙游县集中式饮用水源地突发环境事件信息报送内容…77

  附件10 应急预案变更记录表……………………………78

  附件11 突发事件应急预案启动令………………………79

  附件12 突发事件应急预案终止令………………………80




    1.总  则 
    1.1编制目的
为保护仙游县集中式饮用水水源地安全，确保仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急处理工作及时、高效、有序地进行，有效预防、控制和减轻突发环境事件对饮用水源造成的危害，指导和规范集中式饮用水水源地突发环境事件的应急处理处置工作，保障人民群众生命安全和身体健康，根据国家、地方相关法律、法规和相关规定，结合仙游集中式饮用水水源地实际情况，制定本预案。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（5）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（原环境保护部令第16号）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（原环境保护部令第17号）；

（7）《突发环境事件调查处理办法》（原环境保护部令第32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令第34号）；

（9）《城市供水水质管理规定》（原建设部令第156号）；

（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（原住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（12）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发〔2005〕第11号）；

（13）《国家安全生产事故灾难应急预案》2018年3月16日；

（14）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（15）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（16）《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773）；

（17）《集中式饮用水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774）；

（18）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（19）《集中式地表饮用水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

（20）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（21）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

（22）《集中式地表水饮用水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号）；

（23）《福建省环境保护条例》2012年；

（24）《福建省水功能区划》（闽政文〔2013〕504号）

（25）《福建省流域水环境保护条例》（省人大2011年12月）；

（26）《福建省人民政府突发公共事件总体应急预案》2012年6月15日；

（27）《福建省环保厅突发环境事件应急预案》（2017年1月18日）；

（28）《福建省人民政府关于莆田市东圳水库等四个饮用水水源保护区调整方案及金钟水库等两个饮用水水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕137号）；

（29）《福建省人民政府关于城厢区华亭镇等19个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文〔2007〕243号）；

（30）《莆田市突发环境事件应急预案》（2017年版）；

（31）《莆田市环保局关于印发莆田市饮用水源地环境保护编制工作的通知》；

（32）《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市城市饮用水源突发环境污染事件应急处置工作预案的通知》（莆政办〔2008〕106号）；

（33）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（34）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（35）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（36）《仙游县突发环境事件应急预案》。

1.3适用范围

本预案适用于福建省仙游县行政区域内发生的涉及集中式饮用水水源地整个汇水流域范围内（仙游县行政区域内的集中式饮用水均属湖泊型水库，整个汇水流域均在24小时流程范围内）的突发环境污染事件的应急处置。

1.4预案衔接

本预案执行主体为仙游县人民政府，在上级预案的统一规范下，与《仙游县危险化学品一般生产安全事故应急预案》、《仙游县危险化学品道路运输事故应急预案》平行联动、相互衔接；与金钟水库、古洋水库及事发地所属乡镇政府的集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案上下联动、相互衔接。

当发生集中式饮用水水源地突发环境事件时，与《仙游县突发环境事件应急预案》及金钟水库、古洋水库及事发地所属乡镇政府的集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，在《莆田市突发环境事件应急预案》、《莆田市集中式饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》预案的统一规范下，上下联动、发挥效能。

本预案在预警机制、信息上报、应急响应与应急处置等环节与《仙游县突发环境事件应急预案》、《莆田市集中式饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》、《莆田市突发环境事件应急预案》上下联动、相互衔接。应急预案之间的关系见图1-1。


图1-1 饮用水源地突发环境应急预案与其他预案之间的关系图

1.5工作原则

在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，在应对饮用水源地突发环境事件时，应贯彻如下工作原则： 

1.5.1统一领导，分级负责
在仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部统一领导下，综合协调、分级负责，明确县直各相关部门、相关乡镇人民政府的职责分工、应急流程，密切配合、形成合力，协调推进，确保应急处置工作高效、有序运转。

1.5.2预防为主，协调联动
坚持事故灾难应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作；做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、预案演练等工作。建立和完善相关部门、乡镇的应急联动机制，在发生突发环境事件时能及时联动，快速响应，共同应对；加强各乡镇政府及各相关部门的协作配合，建立区域间的应急动员机制，充实应急队伍，提高应急反应能力。 

1.5.3快速反应，科学处置
充分发挥专家队伍及专业处置工作组的作用，加强信息分析研判，采取科学、有效的技术手段进行应急处置。第一时间掌握突发环境事件应急处置技能，快速反应，全面提高应急处置能力。现场应急指挥部应进行先期处置，控制事态，减轻危害，并将处置情况及时报告仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部。
1.5.4资源共享、保障有力
建立各组之间的信息收集与信息共享机制，建立仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件处置应急物资储备库，实现资源共享，强化应急后勤保障，合理调配应急物资和应急装备，落实通讯与信息、应急队伍、应急经费、应急资源、备用水源等应急保障，增强突发环境事件的应急处置能力。

1.6事件情景划分

根据风险评估结果，仙游县集中式饮用水水源地突发环境事件情景可划分为以下四类。

1.6.1固定源突发环境事件

可能发生突发环境事件的排放污染物企业事业单位，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，以及尾矿库等固定源，因自然灾害、生产安全事故、违法排污等原因，导致水源地风险物质直接或间接排入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。

1.6.2流动源突发环境事件

在公路或道路运输过程中，由于交通事故等原因，导致油品、化学品或其他有毒有害物质进入饮用水水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。
1.6.3非点源突发环境事件

主要包括以下两种情形：一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、农药、化肥等随地表或地下径流进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件；二是闸坝调控等原因，导致坝前污水短期内集中排放造成水源保护区或其上游连接水体水质污染的事件。

1.6.4水华灾害事件

封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害的事件。

2.应急组织指挥体系 
仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急组织指挥体系由仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部、县集中式饮用水源地突发环境事件应急协调办公室、现场应急指挥部、应急工作组组成。

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部为仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置工作指挥和协调机构，领导仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置工作；仙游县直有关部门按照各自职责做好集中式饮用水源地突发环境事件应急处置保障工作，并接受应急指挥部统一领导。 

应急组织指挥体系见下图2-1。 



图2-1  应急组织指挥体系结构图

2.1应急组织指挥机构

2.1.1应急指挥部组成人员

为加强对仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置工作的领导，县政府成立仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称：“县环境应急指挥部”）。县环境应急指挥部由县政府分管生态环境副县长任总指挥，仙游生态环境局局长、县应急局局长任副总指挥，县委宣传部、县武装部、仙游生态环境局、县财政局、县自然资源局、县水利局、县应急局、县住建局、县公安局、县消防救援大队、县卫健局、县交通运输局、县农业农村局、县林业局、县气象局、中国移动通信仙游分公司、中国电信仙游分公司、中国联通仙游分公司、相关乡镇人民政府等相关单位为成员单位。见图2-2。


图2-2 应急组织指挥机构示意图

2.1.2应急指挥部成员主要职责

2.1.2.1总指挥主要职责

（1）日常职责

①贯彻执行国家、省市人民政府及有关部门关于饮用水源地突发环境事件的各项要求；

②组织编制、修订和批准仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置预案；

③指导加强县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置组织体系建设；

④协调保障县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置工作经费。

（2）应急职责

①发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

②贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

③按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

④研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

⑤组织开展损害评估等后期工作。

2.1.2.2应急副总指挥主要职责：

（1）日常职责
①协助总指挥开展有关工作；

②组织指导预案培训和演练、应急处置队伍建设和能力评估等工作；

③指导开展突发环境事件风险防范和应急准备工作。

（2）应急职责

①协助总指挥组织开展现场应急处置；

②根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

③负责提出有关应急处置建议；

④负责向场外人员通报有关应急信息；

⑤负责协调现场与场外应急处置工作；

⑥停止取水后，负责协调保障居民用水；

⑦处置现场出现的紧急情况。

2.1.2.3成员单位主要职责：

（1）县委宣传部：应急职责：负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。

（2）县武装部：应急职责：对影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援支持。

（3）仙游生态环境局：日常职责：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理；应急职责：负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作；处置违法排污等导致的水源地突发环境事件。

（4）县财政局：日常职责：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。应急职责：负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

（5）县自然资源局：日常职责：规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地；应急职责：负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

（6）县水利局：日常职责：负责指导水源地水利设施建设和管理；负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。负责督促金钟水库、古洋水库对应急物资库有关应急物资的日常维护管理。应急职责：负责协调督促金钟水库、古洋水库有关应急物资的使用管理。负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动备用水源等应急工作安排。按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

（7）县应急局：日常职责：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。应急职责：处置因企业生产安全事故导致的水源地突发环境事件。

（8）县公安局：负责查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为；维护事件现场治安秩序，参与事件现场处置调查，保障区域社会治安的稳定和交通道路的通畅。

（9）县消防救援大队：在处置火灾爆炸事故时，负责组织协调突发环境事件应急现场灭火救援工作；防止消防水进入水源地及其连接水体。

（10）县住建局：负责指导乡镇垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，加强对城镇污水集中处理设施运营监督管理；防止因乡镇污水处理设施运行管理不正常导致的水源地突发环境事件。负责因建设工地造成饮用水水源污染处置工作，协助做好其他突发饮用水源污染事件应急处置工作。

（11）县卫健局：日常职责：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。应急职责：负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

（12）县交通运输局：日常职责：负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。应急职责：协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

（13）县农业农村局：日常职责：管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业种植面源导致的水源地突发环境事件。应急职责：协助处置因农业种植面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水。

（14）县林业局：日常职责：负责饮用水源库区周围及饮用水水源保护区桉树等商品林的经营管理，防止因施肥等林事活动导致的水源地突发环境事件。 应急职责：负责对一级保护区内桉树等商品林，采取赎买、林分改造等措施，防止因林业经营活动导致的水源地突发环境事件。

（15）县气象局：日常职责：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。应急职责：负责应急期间提供水源地周边气象信息。

（16）中国移动仙游分公司、中国联通仙游分公司、中国电信仙游分公司：负责应急期间的通信保障。

（17）相关乡镇人民政府：日常职责：负责本区域集中式饮用水源地的日常保护与监管，发现水质异常立即采取应急措施，及时向县环境应急办及相关部门报告，并启动相应应急预案。应急职责：在发生饮用水源地突发污染事件时，在县环境应急指挥部的统一领导下，会同县相关部门做好事件现场处置工作；负责协调解决事件应急处置所需当地的人员、设备、车辆、物资等，组织发动群众投入救援和应急工作。

2.2应急协调办公室

2.2.1应急协调办公室组成人员：

县环境应急指挥部下设县集中式饮用水源地突发环境事件应急协调办公室（以下简称“县环境应急办”），为县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置协调机构和日常办事机构，挂靠在仙游生态环境局，仙游生态环境局局长担任办公室主任，县应急局副局长任办公室副主任。办公室由县应急局相关股室、仙游生态环境局相关股室、仙游环境监测站、仙游环境监察大队负责人组成。办公室设在仙游生态环境局，应急值班室设在仙游生态环境局环境监察大队，值班电话：12369。

2.2.2县环境应急办主要职责：

2.2.2.1日常职责
（1）组织编制、修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

2.2.2.2应急职责
（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

2.3现场应急指挥部

2.3.1现场应急指挥部组成人员：

仙游县集中式饮用水源地发生突发环境事件时，县环境应急办接到报告后，通过信息核实，判断饮用水源地水质可能受影响时，应及时报告县环境应急指挥部总指挥。县环境应急指挥部立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

现场应急指挥部由仙游县政府分管生态环境副县长为总指挥、仙游生态环境局局长、县应急局局长为副总指挥（特殊情况，县环境应急指挥部总指挥可以委托仙游生态环境局局长任现场应急指挥部总指挥、县应急局局长任副总指挥），根据不同突发环境事件，选择有直接关系的部门和单位的分管领导为成员。所有参与应急处置的队伍和人员必须服从现场应急指挥部的统一指挥。

2.3.2现场应急指挥部主要职责：

（1）调度人员、设备、物资等，组织应急工作组、应急专家组赶赴现场，指挥应急工作组、应急专家组展开行动。

（2）负责应急准备、预警发布、预警级别调整、预警解除等工作。

（3）根据现场调查结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施。指挥各部门进行现场调查和取证工作。

（4）组织指挥污染区域的警戒和污染物的处置工作。

（5）负责对外组织协调，分析事件原因，向应急指挥部报告现场处置情况。

（6）应急指挥部交办的其他工作。 

2.4现场应急工作组

现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组等六个现场应急专门机构。

2.4.1应急处置组：

应急处置组为现场应急处置机构，由仙游生态环境局局长任组长，县公安局、消防救援大队、水利局、农业农村局、卫健局、交通运输局等相关部门及相关乡镇政府的领导为成员。

主要职责：（1）负责组织制定应急处置方案；（2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

2.4.2应急监测组：

应急监测组为应急监测机构，由仙游环境监测站站长任组长，仙游环境监测站、县卫健局、水利局和属地人民政府等有关部门和单位的人员为成员。

主要职责：（1）负责制定应急监测方案；（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

2.4.3应急供水保障组：

应急供水保障组为供水保障机构，由县水利局分管领导任组长，县水利局、生态环境局、卫健局等有关部门及相关乡镇政府的领导为成员。

主要职责：（1）负责制定应急供水保障方案；（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

2.4.4应急物资保障组：

应急物资保障组为后勤保障机构，由仙游生态环境局分管副局长任组长，仙游生态环境局、县水利局、财政局等部门的人员为成员。

主要职责：（1）负责制定应急物资保障方案；（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

2.4.5应急专家组：

应急专家组为应急处置的参谋机构，由仙游生态环境局高级工程师任组长，成员由仙游县环境监测、环境应急、气象、医疗卫生、水利水文等方面专家组成（具体人员名单详见附件2）。

主要职责：（1）在仙游县集中式饮用水源地突发环境事件发生后，负责为现场应急处置提供专业咨询和技术支持；（2）负责对环境事态进行分析、评估，预测发展趋势，提出启动和终止应急预案建议，提出应急处置措施。（3）参与突发环境事件的总结评估并提交评估报告；（4）在日常工作中为环保部门、应急中心、监测机构提供业务咨询。

2.4.6应急综合组：

综合组为综合协调机构，由仙游生态环境局分管副局长任组长，县委宣传部、县应急局、县卫健局、县水利局等方面的人员组成。


主要职责：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

3.应急响应

应急响应一般包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。


    3.1信息收集和研判

县环境应急办在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，并对突发环境事件进行研判，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。 
3.1.1信息收集 
县环境应急指挥部有关成员单位要按照各自职责收集我县水源地突发环境事件的信息，并及时将相关信息通报县环境应急办，信息收集范围为可能对我县饮用水源地造成环境影响的辖区境外和辖区境内流域。信息来源主要有以下途径： 

（1）仙游县各集中式饮用水源地取水口的水质自动监测站、市、县监测站日常常规监测的信息或供水单位开展的水质监督性监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息。 

（2）饮用水源地、水库管理部门通过日常巡查发现水源地周围水域水质变化，或排查集中式饮用水源地上游及周边主要风险源而获取突发环境事件信息； 
（3）仙游生态环境局通过对各集中式饮用水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息或通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息； 
（4）莆田市生态环境局通过生态云平台（湖库管理系统），发现集中式饮用水源地周边围水域水质变化或异常而获取突发环境事件信息； 

（5）通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。
（6）公安、交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；水利部门可通过对湖泊（水库）藻密度变化情况的监测，获取突发环境事件信息。

（7）通过相关部门之间、乡镇人民政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。 

3.1.2信息研判与会商
通过日常监管渠道首次发现水质异常或接到相关部门或事发地乡镇人民政府关于突发环境事件信息报告后，县环境应急办应第一时间开展以下工作： 
（1）核实信息的真实性。 
（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。 
（3）将有关信息报告应急指挥部总指挥。 
县环境应急指挥部总指挥接到信息报告后，应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。 

3.2预警
3.2.1预警分级和发布

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案属于仙游县政府专项预案，适用于仙游县域内所有集中式饮用水源保护区范围。

为提高效率、简化程序，各地可根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案的预警级别分为两级，预警级别由低到高，分为橙色预警和红色预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。　　　

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的范围，但整个汇水区域尚未受到污染，应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

3.2.2预警条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，制定橙色和红色不同级别预警的启动条件。

3.2.2.1橙色预警
（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内可能由于自然灾害引发水源地发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域内8小时流程范围外发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离超过200米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区内水源水质和二级保护区上游汇水区域水体水质有发生水华灾害事件的趋势。

3.2.2.2红色预警
（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 4 小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 100 米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 8 小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 200 米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过信息报告发现，在一级、二级保护区水体感官性状异常，即水体出现异常颜色，可观测到明显的藻类颗粒物,出现零星的片、丝或带状藻类分布。

（5）通过信息报告发现，在一级、二级保护区水体中出现大面积藻类分布；通过监测发现，溶解氧数值大幅上升,明显高于历史同期水平,水体达到富营养化，藻类中微囊藻成为优势种,且数量占总藻类数量的百分比大于或等于50%,叶绿素a含量大于10mg/m3,藻类种类数量减少。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（7）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（8）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.2.3预警发布和调整

（1）预警发布流程：县环境应急办根据收集报告信息，通过核实、研判，确定可能或已经发生饮用水源地突发环境事件时，应当及时向县环境应急指挥部总指挥提出发布预警信息的建议；县环境应急指挥部通过会商后，根据达到的预警级别启动条件发布相应的预警，预警由县环境应急指挥部总指挥签发发布。

（2）预警发布内容：预警信息包括发布机关、发布时间、可能发生的突发事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警发布途径：可充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、微博、警报器等手段和媒介，及时、准确地将预警信息传播给可能受影响的相关地区和人员。预警信息可选择通过以下途径发布:

①通过已建立的县政府工作网络，以文件传真等方式向相关部门和相关乡镇政府（街道）发布预警信息。

②通过县政府或仙游生态环境局门户网站、微博、移动客户端等发布预警信息。

③提供应急预警的新闻稿，通过广播、电视、报纸和互联网等媒体发布预警信息。

④由县委宣传部按照有关规定组织协调电信运营企业发送红色预警信息

（4）预警发布的对象：预警发布对象为仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部成员单位、莆田市环境应急办公室、莆田市生态环境局、莆田市水利局。

（5）预警级别调整：预警发布后，现场应急指挥部根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

3.2.4预警行动

现场应急指挥部发布预警后，进入预警状态，应采取以下预警行动:

（1）迅速组织专家根据事态发展判断事件级别和类型（指事故或自然灾害等），下达启动相应级别的应急预案的命令。

（2）指令应急指挥部成员单位进入应急状态，成立现场应急处置机构分级响应，组织应急专家对预警信息进行溯源分析，预估可能影响的范围和危害程序，必要时到达现场开展相关工作，同时按事件级别第一时间向上级人民政府和行政主管部门报告应急处置情况。

（3）责令饮用水源地对应供水厂进入待命状态，根据发生的地点、周围水系的分布以及水利设施情况，做好低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测，对水源地和连接水体加强监测，对可能导致水源地突发环境事件的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）做好事件信息上报和通报。

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（8）在危险区域设置提示或警告标志，组织转移、撤离或者疏散可能受到污染影响的人员，并妥善安置；同时，责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好应急救援准备，并开展先期处置。

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（10）在危险区域设置提示或者警告标志，必要时，及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信等媒体向公众发布预警信息，并加强舆情监控，做好舆论引导和舆情应对工作。

当发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，在采取预警行动的同时，还应启动应急措施。

3.2.5预警解除

根据突发环境事件应急处置情况、采取措施的效果和水质监测信息、经应急专家组对事态重新研判，认为突发环境事件危险消除，应急专家组提出解除预警建议，报现场应急指挥部总指挥批准后，现场应急指挥部宣布预警解除，终止已经采取的有关行动和措施。

符合下列情形之一的，可解除预警。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。　　　

3.3信息报告与通报

县环境应急办设立24小时应急值班室（值班电话：12369），向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，及时做好下情上报，上情下报。

3.3.1信息报告程序

3.3.1.1乡镇级饮用水源地发生突发环境事件的报告程序

（1）当在乡镇区域内发生突发环境事件时，发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应立即向所在乡镇人民政府及仙游生态环境局等部门报告。

（2）乡镇政府接到报告后，立即上报县政府并通报县环境应急办，并赶赴现场采取有效措施，防止事态扩大；

（3）县直有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息。经过核实后，第一时间向县环境应急指挥部和莆田市生态环境局报告。
（4）莆田市生态环境局获悉水源地突发环境事件信息，要求仙游生态环境局核实并报告相应信息。仙游生态环境局经过核实后，第一时间向县环境应急指挥部和莆田市生态环境局报告。

3.3.1.2县级及以上饮用水源地发生突发环境事件的报告程序

（1）当在县级或县级以上饮用水源地发生突发环境事件时，发现人员立即报告县环境应急办；

（2）县环境应急办接到上报后，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息，并立即报告县环境应急指挥部；
（3）县环境应急指挥部接到集中式饮用水源地发生突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向县政府和市生态环境局报告；

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向县环境应急指挥部和莆田市生态环境局报告。

（5）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照《福建省人民政府办公厅关于建立突发事件信息速报机制的通知》（闽政办[2013]80号）和《福建省生态环境厅关于建立突发环境事件信息速报机制的通知》（闽环保应急[2013]32号）的速报要求进行报送。发生一般或较大突发环境事件，县环境应急指挥部应在接报突发环境事件后10分钟内向市政府总值班室和市生态环境局报告；明确发生重大及以上突发环境事件或发生一时无法判明等级的突发环境事件（对饮用水水源保护区造成或者可能造成影响）县环境应急办应在接报后10分钟内上报省生态环境厅。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

3.3.2 信息通报程序

经核实的水源地突发环境事件，县环境应急办应及时向县人民政府和有关部门通报。通报的部门包括：仙游生态环境局、县水利局、县卫健局、县应急局等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报县消防救援大队（遇火灾爆炸）、县交通运输局（遇水上运输事故）、县公安局（遇火灾爆炸、道路运输事故）、县应急局、农业农村局（遇大面积死鱼）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，县政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.3信息报告与通报内容

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。在事件确定结果或查清有关基本情况后随时上报。续报要求在事件发生后的2小时内报送，可按事件的处置过程多次续报。主要内容包括在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施、事件处置结果等基本情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。处理结果报告内容：突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告至少包括事件基本情况，处理事件的措施、过程和结果，事件造成的危害、损失和社会影响，处理后的遗留问题，肇事者责任追究情况五个部分。

采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

3.4事态研判

发布预警后，一般由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速召集参加应急处置的各个工作组，根据现场核实和水质监测数据，组织专家组跟踪开展事态研判。对突发环境事件事态进行分析、评估，预测发展趋势，判断突发环境事件可能对饮用水源造成的危害。

事态研判内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

3.5应急监测

3.5.1应急监测开展程序　　　　　　　

当发生突发环境事件时，仙游生态环境局、县环境监测站负责组织、实施、协调饮用水源地突发环境事件的环境应急监测工作，必要时请求市生态环境局协调福建省莆田环境监测中心站或请求市水利局协调福建省城市供水水质监测网莆田监测站进行应急监测支援。

事件处置初期，应急监测工作组按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。 

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。 

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。
3.5.2应急监测方案

应急监测方案包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。
应急监测原则和注意事项：

（1）监测范围。监测范围应涵盖水源地突发环境事件发生可能影响库区区域和及水源地上游支流入河口监测区域。

（2）监测布点和频次。以事件发生地为中心或源头，结合气象和水文条件，在污染扩散方向及可能受到影响的水域合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口处设置监测点位。应采取不同点位相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，对污染带移动过程形成动态监测。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

3.6污染源排查与处置

3.6.1排查对象 

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，事发地乡镇人民政府、应急处置工作组应根据特征污染物种类浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。 

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下： 

（1）有机类污染：重点排查农村生活污水处理站、调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查农村生活污水处理站、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染情况。 

（3）细菌类污染：重点排查农村生活污水处理站、畜禽养殖场（户）、 

农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。 

（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。 

（5）石油类污染：重点排查加油站，油罐存贮情况，周边公路运输车辆情况，由属地政府相关职能部门排查。 

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输车辆，周边公路运输车辆情况，由属地政府相关职能部门排查。
3.6.2切断污染源

对排查出来的污染源，属地政府、应急处置工作组要采取有效措施，控源截污，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置，减少污染物排放对水体水质影响。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

3.7应急处置

3.7.1制定现场处置方案

发生水源地突发环境事件时，现场应急指挥部负责现场应急指挥工作，应急处置组应组织制定现场处置方案。现场处置方案包括先期处置、应急监测、污染物处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对、医疗救助与疏散等。

（1）先期处置

现场应急处置组立即组织技术人员，立即查找泄漏源，围堵泄漏点，通知相应的自来水厂 、属地人民政府、仙游生态环境局和县政府，启动应急预案。

（2）应急监测

应急监测组根据现场实际情况，制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。　　　

（3）应急处置措施

现场应急处置组根据应急专家组等意见，结合污染特征，制定应急处置方案，经现场应急指挥部确认后实施:

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。　

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3-1所示。
表3-1  适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推  荐  技  术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性碳、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


3.7.2供水安全保障

当仙游县集中式饮用水源地发生突发环境事件时，县环境应急指挥部指令县水利局通知相关水厂采取深度处理、减压供水、改路供水等措施，做好相关应急工作；通知相关居民节约用水，储备饮用水；通知相关工业企业采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗；启动工程预警调度体系，做好备用水源地启动工作准备。供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或等应急措施，并加强污染物监测，确保供水安全。

3.8物资调集及应急设施启用

县环境应急指挥部要按照应急物资、装备和设施清单，储备突发环境事件应急处置装备物资。应急物资、装备和设施包括： 

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、溢出控制装备等。 

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

县环境应急办要按照相关规定，要求相关部门和单位对储备应急物资、装备、设施的定期检查和维护。 

当饮用水源地突发环境事件发生后，应急物资保障组按照现场应急指挥部指令，及时制定应急物资保障方案；调配水源地应急物资、协调应急运输车辆，同时根据应急工作需要，统筹调配外援应急物资。 

3.9舆情监测与信息发布

现场应急指挥部应及时开展舆情信息收集和分析，做好信息公开。在突发环境事件发生后，对事态进行分析、评估，预测发展趋势，针对舆情及应急处置效果，必要时，通过媒体向社会发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等信息。同时，要加强对相关信息的核实、审查和管理，及时、准确、主动做好舆论引导和舆情分析工作。
3.10响应终止

3.10.1响应终止条件

饮用水源地突发性污染事件状况达到下列情形之一的，即可终止应急程序：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。 

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。 

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。 

3.10.2 响应终止程序

根据应急监测、监控快报，确认事件已具备应急终止条件后，由县环境应急指挥部宣布应急终止；必要时，由县环境应急指挥部向社会发布应急终止的公告。 

应急终止后，各相关应急专业机构应根据实际情况，继续进行监测、监控、处置和评价工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

县环境应急指挥部组织专家进行应急处置行动的后评价，编制应急处置评价报告，存档备案，并报上级有关部门。

4.后期工作 

响应终止后，由莆田市仙游生态环境局牵头，应急综合组研究制定善后污染防控内容和工作要点，根据不同污染类型，组织开展善后处置工作，并组织对事件起因调查，开展损害评估和理赔等后期工作。

4.1后期防控 
响应终止后，县环境应急办组织相关部门和事发地乡镇人民政府开展后期防控工作。

1.仙游生态环境局要组织人员加强水质监测工作，强化部门协作，建立水质-水文-气象信息平台，科学预测水质变化趋势，为防控应急处置提供坚实技术支撑、发现异常及时分析研判和预警。

2.县水利局要督促饮用水源地水库管理部门密切关注饮用水源地水环境状况，切实开展现场巡查工作，现场巡查重点关注水源地水体观感、水质变化情况及周边污染源状况；及时排查饮用水源保护区内存在的环境污染问题，发现可能对水体造成污染的污染源，要及时报告相关部门和责任单位，采取有效措施控源减排。

3.事发地乡镇人民政府要加强辖区内畜禽养殖及农业面源污染整治，建立完善长效管理机制，强化污染源排查和截污治污，确保入库支流水质达标。

4.县环境应急指挥部应组织应急监测队伍进行后期污染监测；组织专家制定后期污染治理方案，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事件处理过程中产生的二次污染物应采取措施妥善、合法处置。事故处置过程产生的废水污染物收集后由仙游生态环境局委托有处理能力的单位处理达标后排放，事故处置过程产生的固废污染物需妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危险废物须交由有资质单位安全处置；在事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。
4.2事件调查 
根据《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第 32 号）规定，由莆田市仙游生态环境局牵头，有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。
4.3损害评估 
事发地乡镇人民政府和相关部门要及时总结经验、吸取教训，将应急处置工作的全过程记录整理后，形成系统的书面材料报县环境应急办和县政府备案，为今后妥善处置突发公共事件积累经验。

根据有关规定，县环境应急指挥部组织相关单位开展突发环境事件污染损害评估工作，评估工作具体由事发地乡镇人民政府委托相应评估机构开展污染损害评估工作。 

3.接受委托的评估机构应当严格按照委托期限完成评估，最迟不得晚于应急处置工作结束后 30 个工作日内出具评估报告。公布损害评估的方式和办法，确定损害范围，通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价损害大小，形成损害评估报告，报县环境应急办备档。

4.评估报告由评估人员签名并加盖评估机构公章后，提交给县环境应急指挥部。必要时，县环境应急指挥部将评估结果向社会公布。 　　　

4.4善后处置 

（1）在县环境应急指挥部领导下，由事发地乡镇人民政府和相关部门负责组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

（2）事发地乡镇人民政府和相关部门做好安民、安抚、理赔工作，有关部门和相应机构做好社会求助、保险赔付工作。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导应急队伍维护、应急仪器设备保养，使之保持良好的技术状态。

（4）仙游生态环境局牵头，组织监测人员，加强水体跟踪监测，通过监测数据，科学分析和预测水质变化趋势，为善后处置提供技术支撑、发现异常情况，及时报告相关单位领导采取措施，落实整改。

（5）属地人民政府在对饮用水源污染事件进行应急处置的同时，要迅速采取措施，对需要进行救济救助的，及时组织救济救助，尽快恢复当地正常的社会秩序，并及时采取措施防止次生灾害的发生。

（6）卫健部门要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序给予补偿。　　　

5.应急保障 
5.1通讯与信息保障

县环境应急办建立应急值班制度，实行 24 小时值班，随时做好发生突发环境事件应急处置的准备。相关部门要建立和完善饮用水安全应急指挥系统，明确应急队伍人员名单，包括姓名、联系电话、专业、职务和职责等，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时现场应急指挥部和有关部门及现场各专业应急队伍间的联络畅通。 

5.2应急队伍保障

县环境应急指挥部要依托环境应急监测队伍、环境应急专家队伍、企业应急专业队伍、社会力量等建立一支快速反应、业务能力强、专业水平高的突发环境事件应急处置队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成监测、评估、现场处置等工作。同时加强应急队伍培训，根据应急队伍知识技能、掌握程度，每年至少举办一次包含信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等科目的培训，加强应急演练，提高应急队伍的应急处置能力和水平。 

5.3应急资源保障 
县水利局要对已建立应急物资储备库加强日常监管，定期检查和维护应急物资、装备、设施，对各类储备应急物资要及时予以置换或补充。发生突发环境事件时，应急资源保障组根据应急处置需要，经现场指挥部总指挥批准后，启动应急物资。并根据应急处置需要，及时协调相关部门借调金钟水库、古洋水库、东圳水库等单位应急物资储备库的应急处置物资援助。

5.4经费保障

县财政局应把仙游县饮用水源地突发环境事件应急处置工作经费（包括应急处置预案编制、演练、修订及应急处置等费用）和应急物资采购费用列入年度预算予以保障；突发环境事件应急处置结束后，各级财政应据实核销应急处置费用，同时要加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用。 

5.5交通运输保障

饮用水源污染事件发生后，县交通运输局负责牵头协调，有关部门相互配合，根据各自职能开展交通运输保障的应急处置工作。及时对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，负责交通工具的保障，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送，在道路、市政设施受损时，要迅速组织有关部门和专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态。

5.6医疗卫生保障

县卫健局负责饮用水源污染事件的医疗卫生保障工作，制定医疗救助保障计划，确定有关的应急准备措施、落实医疗救护队伍和医疗设施、物资的调度方案。

5.7治安维护保障

县公安局负责组织饮用水源污染事件的应急治安保障工作，制定治安保障方案，明确在应急状态下维护社会治安秩序的各项准备措施。饮用水源污染事件发生后，公安部门要迅速组织力量，根据需要在现场周围设立警戒区和安排警戒人员，维持社会治安秩序。加强对重点地区和重要设施及物资，特别是应急救援物资和装备的警卫及防范保护。事发地村（社区）民委员会要动员、组织当地单位和群众，协助公安部门实施应急治安保障工作。

5.8社会动员保障

制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将饮用水源污染事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合饮用水源污染事件的应急处置。

6.附则
6.1名词术语
（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。

（2）集中式地表水饮用水源地指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（3）饮用水源地突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（4）恢复是指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（5）水源地风险物质指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质：

（6）水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

6.2预案解释权属
本预案由仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部负责解释。
6.3预案演练和修订
仙游县集中式饮用水源地突发环境应急指挥部不定期组织实战演练。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，县环境应急指挥部对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

6.4预案实施日期

本预案自印发之日起实施。

7.附件
附件：1.仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥

       部成员名单

     2.仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急协调

       办公室及专项工作组成员名单

     3.仙游县突发环境事件应急处置外部救援单位通讯录
     4.莆田市集中式饮用水源地突发环境事件应急专家

       组名单

     5.仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急专家

       组名单

     6.仙游县集中式饮用水源地库区基本情况一览表

     7.仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急物资

       清单

     8.仙游县集中式饮用水源分布图

     9.应急预案变更记录表

     10.突发事件应急预案启动令

     11.突发事件应急预案终止令

     12.仙游县集中式饮用水源地水华事件应急处置预案
附件1

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件

应急指挥部成员名单

	职务
	姓  名
	单  位
	联系方式
	办公室电话
	职  务

	总指挥
	郑文炉
	县人民政府
	13706059218
	8293235
	副县长

	副  总

指  挥
	陈仁山
	仙游生态环境局
	13959520006
	6762069
	局长

	
	陆进贵
	县应急管理局
	13905947881
	8285055
	局长

	成  员
	黄朝阳
	县委宣传部
	13860903366
	8296254
	副部长

	
	郭永铭
	县武装部
	15892086525
	8391933
	保障科长

	
	阮玉坤
	仙游生态环境局
	13959559196
	6762069
	副局长

	
	谢玉飞
	县应急管理局
	13808586026
	8285055
	副局长

	
	林  新
	县公安局
	13905943988
	8292111
	副局长

	
	李顺达
	县消防救援大队
	18560070672 
	6736119
	参  谋

	
	傅满狮
	县财政局
	13365945228
	8292239
	副局长

	
	余志雄
	县自然资源局
	13959576633
	8593152
	副局长

	
	谢天渝
	县水利局
	13386905630
	8269116
	防汛办主任

	
	李文龙
	县住建局
	13950783996  
	7991501
	副主任科员

	
	程朝阳
	县交通运输局
	13860930188
	8592449
	总工程师

	
	王国荣
	县农业农村局
	13706075552
	8292365
	主任科员

	
	陈文旺
	县卫健局
	13950717956
	8293273
	局务成员

	
	黄正发
	县林业局
	13959515581
	8592384
	副局长

	成  员
	郑建伟
	县气象局
	15160289656
	8292605
	副局长

	
	陈  彬
	中国移动仙游分公司
	13950765392
	6722038
	副总经理

	
	吴俊雄
	中国电信仙游分公司
	18959506810
	8294888
	副总经理

	
	梁志杰
	中国联通仙游分公司
	18605941823
	7532410
	总经理

	
	林振滔
	榜头镇人民政府
	15860028900
	7796003
	镇 长

	
	周成兴
	钟山镇人民政府
	13808582393
	7290011
	镇 长

	
	杨国石
	游洋镇人民政府
	13850268213
	7190012
	镇 长

	
	张志光
	石苍乡人民政府
	13905041628
	7294062
	乡 长

	
	蔡俊宾
	度尾镇人民政府
	13905941656
	8892652
	镇 长

	
	孙世和
	菜溪乡人民政府
	13859829829
	8694100
	乡 长

	
	曾振勇
	赖店镇人民政府
	13959539262
	8690103
	镇 长

	
	严志伟
	枫亭镇人民政府
	13959518993
	7699869
	镇 长

	
	郑朝锋
	园庄镇人民政府
	13905045317
	7890010
	镇 长

	
	郑日欣
	龙华镇人民政府
	13860999606
	8191061
	镇 长


附件2

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急

协调办公室及应急工作组成员名单

	工作组
	职务
	姓  名
	单位名称
	联系电话

	县环境应急

协调办公室
	主任
	陈仁山
	仙游生态环境局
	13959520006

	
	副主任
	谢玉飞
	县应急局
	13808586026

	
	成员
	张崇远
	仙游生态环境局
	13706052055

	
	
	王玉叶
	县应急局
	13255011399

	
	
	胡庆明
	县应急局
	13950705628

	
	
	陈长青
	仙游环境监测站
	13799677758

	
	
	陈锦鹤
	县环境监察大队
	13850204633 

	
	
	欧智平
	仙游生态环境局生态股
	13850226756

	
	
	苏清海
	县环境监察大队
	13799641285

	应急监测组
	组长
	陈长青
	仙游环境监测站
	13799677758

	
	成员
	何新明
	县疾控中心
	13607533736

	
	
	陈丽萍
	仙游环境监测站
	13859819519

	
	
	傅富雄
	仙游环境监测站
	13959592267

	应急专家组
	组长
	陈长青
	仙游环境监测站
	13799677758

	
	成员
	庄革富
	县气象局
	13959597321

	
	
	周正颖
	县疾控中心
	13850217913

	
	
	陈东升
	县水利局
	13859853005

	工作组
	职务
	姓  名
	单位名称
	联系电话

	应急处置组
	组长
	陈仁山
	仙游生态环境局
	3959520006

	
	成员
	林  新
	县公安局
	13905943988

	
	
	谢玉飞
	县应急局
	13808586026

	
	
	谢天渝
	县水利局
	13386905630

	
	
	王国荣
	县农业农村局
	13706075552

	
	
	陈文旺
	县卫健局
	13950717956

	
	
	程朝阳
	县交通运输局
	13860930188

	应急供水

保障组
	组长
	谢天渝
	县水利局
	13386905630

	
	成员
	欧智平
	仙游生态环境局
	13850556756

	
	
	陈文旺
	县卫健局
	13950717956

	应急物资

保障组
	组长
	阮玉坤
	仙游生态环境局
	13959559196

	
	成员
	张崇远
	仙游生态环境局
	13706052055

	
	
	郑金煌
	县财政局
	13808596929

	
	
	杨泽雄
	仙游生态环境局
	13950705588

	
	
	林众明
	县水利局
	13706062759

	综合组
	组长
	阮玉坤
	仙游生态环境局
	13959559196

	
	成员
	黄朝阳
	县委宣传部
	13860903366

	
	
	谢玉飞
	县应急局
	13808586026

	
	
	陈文旺
	县卫健局
	13950717956

	
	
	谢天渝
	县水利局
	13386905630


附件3

仙游县突发环境事件应急处置外部救援单位通讯录

	单位
	联系方式
	备注

	市人民政府
	2292721/2293512
	

	市生态环境局
	2688958
	

	市应急管理局
	2298938
	

	市宣传部
	2381232
	

	市公安局
	2772000/2692431
	

	市财政局
	2694413/2694392
	

	市住建局
	2692659
	

	市交通运输局
	2692559
	

	市水利局
	2281671
	

	市农业农村局
	2292991/2292395
	

	市自然资源局
	2694107
	

	武警莆田消防支队
	2750109
	

	市水务集团
	5026996
	

	市公路局
	6918011/2692907
	

	市气象局
	2292028/2280794
	

	市疾控中心
	6726990
	

	莆田市荔城区人民政府
	2294322
	

	莆田市城厢区人民政府
	2693753
	

	莆田市涵江区人民政府
	3597691
	

	急救中心
	120
	

	火警
	119
	

	治安
	110
	

	气象
	12121
	

	道路交通
	122
	


附件4

莆田市集中式饮用水源地突发环境事件应急专家组名单

	序号
	姓名
	姓别
	工作单位
	专业领域
	职务、职称
	联系电话

	1
	张章模
	男
	莆田市水利局
	水利
	总工、教授级高工
	18905041827

	2
	陈东风
	男
	莆田市水利局
	水利
	防汛办主任、高工
	13706051070

	3
	黄金鹏
	男
	莆田市水利局
	水利
	副总工、高工
	13860970001

	4
	肖金锁
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13799670375

	5
	陈国宁
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13808579570

	6
	颜文喜
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13959539180

	7
	吴建洪
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13860966733

	8
	许智强
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13808566085

	9
	蔡风飞
	男
	莆田市水利局
	水利
	科长、高工
	13850203636

	10
	林琼雄
	男
	莆田市公安局
	刑侦
	治安支队四大队副大队长
	13960958388

	11
	张如松
	男
	莆田市农业农村局
	农村环保能源
	站长、高级农艺师
	13808576955

	12
	黄丽娜
	女
	莆田市气象局
	天气预测预报
	高级工程师
	2292028

	13
	袁斌
	男
	中海福建天然气有限责任公司
	液化压缩气体
	QHSE部经理
	15205959670

	14
	王春节
	男
	中海石油空气化工产品（福建）有限公司
	液化压缩气体
	副总经理
	18950720361

	15
	郑发国
	男
	空气化工产品（莆田）有限公司
	液化压缩气体
	运输经理
	18650330579

	16
	方国钦
	男
	三棵树涂料股份有限公司
	易燃易爆液体
	安全总监
	18650271777

	17
	何国强
	男
	福建中闽物流有限公司
	液化压缩气体
	常务副总
	18650098937

	18
	陈金榕
	男
	福建海投新能源有限公司
	液化压缩气体
	部门经理
	18650280633

	19
	张建成
	男
	百威英博雪津啤酒有限公司
	有毒品
	ES经理
	18650259659

	20
	方奋强
	男
	莆田水务集团有限公司
	有毒品
	副厂长
	13959548116

	21
	郑仰淦
	男
	市安全生产协会
	化工
	高工
	13599859785

	22
	朱荣沧
	男
	市安全生产协会
	化工
	工程师
	13950705089

	23
	吴爱红
	女
	市应急局
	化工
	博士生
	13959590863

	24
	许高荣
	男
	市安全生产应急救援中心
	化工
	注册安全工程师、安全评价师
	13950759893

	25
	朱智飞
	男
	莆田学院
	应用化学
	博士
	13599470013

	26
	黄建辉
	南
	莆田学院
	水处理
	副教授
	13860911609

	27
	薛美香
	女
	莆田学院
	物理化学
	讲师
	15880316007

	28
	许丽梅
	女
	莆田学院
	环境化学
	讲师
	13607533973

	29
	吴丹丹
	女
	莆田学院
	应用化学
	讲师
	15960500826

	30
	黄晓丹
	女
	莆田学院
	固废处置
	讲师
	13950776009

	31
	林素英
	女
	莆田学院
	有机化学
	讲师
	13799004186

	32
	黄振霞
	女
	莆田学院
	环境工程
	讲师
	13626902390

	33
	胡文英
	女
	莆田学院
	噪声
	讲师
	13959596526

	34
	郑  敏
	男
	莆田学院
	环境监测
	教授
	13959525956

	35
	沈高扬
	男
	莆田学院
	仪器分析
	副教授
	13959513669

	36
	陈国英
	男
	莆田市生态环境局
	指挥专业
	科长
	13607533916

	37
	林爱新
	女
	莆田市生态环境局
	植物学、环保
	科长、高级工程师
	15205989575

	38
	陈必邻
	男
	莆田市环科所
	环保、动物学
	高级工程师
	13386916138 

	39
	欧黎闽
	女
	莆田市环科所
	精细化工、环保
	所长、高级工程师
	13062295388

	40
	肖金树
	男
	莆田市环科所
	农业环境保护
	高级工程师
	13859859986

	41
	吕福春
	男
	莆田市环科所
	环保、生物化学
	高级工程师
	13015908388 

	42
	刘海英
	女
	莆田市环科所
	大学分析化学、环保
	高级工程师
	13850262572

	43
	刘开国
	男
	莆田市环境监测中心站
	化学工程
	站长、高级工程师
	13706076037

	44
	张志鹏
	男
	莆田市环境监测中心站
	土壤与农业化学
	副站长、高级工程师
	13706060253

	45
	朱能文
	男
	莆田市环境监测中心站
	大气探测、气象
	高级工程师
	13850210827 

	46
	陈荔峰
	男
	莆田市环境监测中心站
	电气自动化
	高级工程师
	15980350916 

	47
	史晓卫
	男
	莆田市环境监测中心站
	精细化工
	高级工程师
	13859899687 

	48
	肖永兴
	男
	莆田市环境监测中心站
	环境化学与监测
	站长、高级工程师
	13859830096 

	49
	龚美兰
	女
	莆田市环境监测中心站
	分析化学
	高级工程师
	13062149186

	50
	陈冰
	男
	莆田市环境监测中心站
	化学、环境监测
	股长、高级工程师
	18950759916

	51
	刘赛男
	女
	莆田市环境监测中心站
	化工环保
	高级工程师
	13959508715


附件5

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急专家组名单

	序号
	姓名
	姓别
	工作单位
	专业领域
	职务、职称
	联系电话
	备注

	1
	何新明
	男
	仙游县疾病预防控制中心
	卫生监测
	书记 、副主任医师
	13607533736
	

	2
	周正颖
	男
	仙游县疾病预防控制中心
	卫生监测
	副主任、副主任医师
	13850217913
	

	3
	林益明
	男
	仙游县疾病预防控制中心
	卫生监测
	副主任医师
	13959502239
	

	4
	陈世英
	女
	仙游县疾病预防控制中心
	卫生监测
	副主任医师
	18020605065
	

	5
	陈东升
	男
	仙游县水务局
	水利水电
	高级工程师
	13859853005
	

	6
	 林众明
	男
	仙游县水务局
	水利水电
	工程师
	13706062759
	

	7
	郭赛雄
	男
	仙游县医院
	卫生救助
	高级医师
	13959565608
	

	8
	罗仁照
	男
	仙游县消防救援大队
	灭火救援
	助理工程师
	13950718105
	

	9
	林新堂
	男
	仙游县安监局
	食品加工
	注册安全工程师
	13859838806
	

	10
	施雄锋
	男
	仙游县科技局
	科技信息
	高级工程师
	
	

	11
	庄革富
	男
	仙游县气象局
	大气科学
	高级工程师
	13959597321
	

	12
	陈长青7758
	男
	仙游环境监测站
	环境监测
	高级工程师
	13799677758
	

	13
	陈 勇
	男
	仙游生态环境局
	环境监测
	环境监测工程师
	13559818595
	

	14
	陈锦鹤
	男
	仙游生态环境局
	环境生态
	环境生态工程师
	13850204633
	

	15
	邱建星
	男
	仙游生态环境局
	环境监测
	高级工程师
	13799016093
	


附件6

仙游县集中式饮用水水源保护区基本情况一览表
	序

号
	名称
	设计取水量

（万吨/年）
	实际取

水量

（万吨/年）
	级别
	保护区划定情况

	
	
	
	
	
	批复文号
	批复

时间
	服务

人口
	一级保护区范围
	二级保护区范围
	准保护区范围

	1
	金钟

水库
	18400
	6800
	市级
	闽政文[2012]

137号
	2012年

4月10日
	110万
	金钟水库环库公路范围内水域和

陆域（不含公路），面积约3.0km2
	整个水库的汇水流域

（一级保护区范围除

外），面积约198.2km2
	

	2
	双溪口

水库
	6680
	8300
	乡镇级


	闽政文[2012]

137号
	2012年

4月10日
	20万
	整个水库正常水位线以下的水域及正常

水位线以上200米（若遇公路或村道则以

公路或村道为界，不含公路及村道）

范围内的陆域。面积约1.1km2
	整个双溪口水库的

汇水流域（一级保护区

范围除外，不含跨流域

调水的汇水区域），

面积约109.3Km2
	跨流域调水的汾洋

水库及溪尾水库的

汇水流域面积约51.0Km2

	3
	丰收

水库
	1460
	320
	乡镇级
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	4万
	以丰收水库正常水位线以上外延200米为

界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址

为界）划定为一级保护区
	榜头镇丰收水库整个汇水

区范围内的水域和陆域

（一级保护区除外）
	

	4
	古洋

水库
	1095
	1000
	县级
	闽政文[2012]

137号
	2012年

4月10日
	10万
	水库库区水域及其沿岸外延200米

（若遇村道则以村道为界，

不含村道）。面积约1.9km2
	鸣峰山、路中寨、高碑山、

苦树山、下厝间附近海拔

636米山峰连线以北范围内

的水库汇水流域（一级保护区

范围的水域和陆域除外），

面积约12.0km2
	整个水库的汇水流域

（一级及二级保护区

范围除外），

面积约13.2Km2

	5
	东溪

水库
	1095
	1050
	乡镇级
	闽政文[2012]

137号
	2012年

4月10日
	20万
	整个水库正常水位线以下的水域

及正常水位线以上200米（若遇村

道则以村道为界，不含村道）范围

内的陆域。面积约1.2km2
	东溪水库一重山脊

范围陆域（一级保护区

除外），面积约3.9km2
	整个水库的汇水流域

（一级及二级保护区

范围除外），面积约30.2Km2

	6
	蒋隔

水库
	400
	400
	乡镇级
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	4.6万
	蒋隔水库大坝至上游1000米水域

及其两侧正常水位线向上延伸200

米范围陆域（水库东侧陆域内若遇

到通往西苑乡半岭村的村道则以

村道为界，不含村道）。水库南侧以大坝为界
	蒋隔水库大坝至上游2000米水域及其两侧外延至一重山脊范围陆域（一级保护区范围除外）。
	

	7
	文子

水库
	200
	180
	乡镇级
	闽政文[2007]243号
	2007年8月3日
	5.6万
	文子水库库区水域及其沿岸外延100米（若遇村道则以村道为界，不含村道）范围陆域
	　文子水库的整个汇水流域（一级保护区范围除外）。
	

	8
	古马山

水库
	0
	0
	乡镇级

（备用）
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	/
	古马山水库库区水域及其沿岸外延200米（若遇村道则以村道为界，不含村道）范围陆域。

　
	古马山水库的整个汇水流域（一级保护区和仙游县辖区外范围除外）。
	

	9
	林井水

库
	0
	0
	乡镇级

（备用）
	闽政文[2007

]243号
	2007年

8月3日
	/
	以林井水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（北面以林井水库坝址为界）。
	林井水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）。
	

	10
	林泉安

水库
	65.7
	38
	乡镇级
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	1万
	以林泉安水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址为界）
	林泉安水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	11
	龙潭

水库
	30
	20
	乡镇级
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	1万
	以龙潭水库正常水位线以上外延200米为界所包含的水域和陆域（南面以水库坝址为界）
	龙潭水库整个汇水区范围内属于仙游县行政区界的水域和陆域（一级保护区除外）
	

	12
	大坪

水库
	0
	0
	乡镇级

（备用）
	闽政文[2007]

243号
	2007年

8月3日
	/
	大坪水库库区水域及其沿岸外延200米（若遇村道则以村道为界，不含村道）范围陆域。
	大坪水库整个汇水区范围内的水域和陆域（一级保护区除外）
	


附件7-1

莆田市生态环境局应急物资储备清单

	序号
	设备名称
	管理编号
	检测项目
	数量
	备注
	存放地点

	个人防护设备
	
	
	市环境

监测

中心站

	1
	羿科FPⅢ155（空呼机）

杜邦TK527T（液体致密型防化服）
	YJ9-1-5
	气瓶使用时间30-45分钟，

防化服平均标准突破时间>480分钟
	5
	个人防护
	

	2
	气体致密型化学防护服、

正压式空气呼吸机
	JB63-4、JB63-5
	气瓶使用时间30-45分钟，

防化服平均标准突破时间>480分钟
	2
	个人防护
	

	3
	巴固C900（空呼机）

杜邦TychemBR3防护服
	JB63-1-3
	气瓶使用时间30-45分钟，

防化服平均标准突破时间>480分钟
	3
	个人防护
	

	4
	救生衣
	YJ15-1-5
	/
	5
	个人防护
	

	5
	空气充气泵
	JB110-1
	/
	1
	个人防护
	

	6
	防毒面具、应急救援头盔
	YJ16-1-5
	/
	10
	个人防护
	

	7
	数字防爆对讲机
	JB64-3-7
	/
	6
	通信设备
	

	气体检测设备
	
	
	

	8
	Falcon便携式气相色谱仪
	YJ3-1
	检测挥发性有机物和半挥发性有机物。

最低检测限<1.8pg碳/秒（十三烷）
	1
	事故现场外围

低浓度检测
	

	9
	芬兰傅立叶红外多组分气体检测仪
	JB68-1
	定性定量分析50种工业气体
	1
	事故现场外围

低浓度检测
	

	10
	便携式多种气体检测仪Ⅰ
	YJ2-1
	有毒有害气体浓度的快速检测

（PID、CH4、CO、H2S、O2）
	1
	事故现场检测
	

	11
	便携式多种气体检测仪Ⅱ
	YJ2-2
	有毒有害气体浓度的快速检测

（PID、CH4、NH3、SO2、Cl2）
	1
	事故现场检测
	

	12
	华瑞PID检测仪
	YJ19-1
	挥发性有机物（VOC）浓度的快速检测，

检测范围：1ppb-10000ppm。
	1
	事故现场检测
	

	13
	手动采样器
	YJ24-1～5
	定性半定量检测21种有毒有害气体
	5
	事故现场检测
	

	14
	哈希便携式多功能水质检测仪
	YJ5-1
	温度、溶解氧、电导率、pH、

浊度、叶绿素a、蓝绿藻
	1
	事故现场检测
	

	15
	便携式溶氧仪
	YJ11-1～3
	溶解氧
	2
	事故现场检测
	

	16
	哈希发光细菌毒性检测仪
	YJ14-1
	抑制率达50%时水质毒性速测
	1
	事故现场检测
	

	17
	朗石发光细菌毒性检测仪
	JB19-1
	抑制率达50%时水质毒性速测
	1
	事故现场检测
	

	18
	便携式多功能水质检测仪
	YJ5-2
	COD：20-1500mg/L，3-150mg/L；

总磷：0.06-3.50mg/L，0.02-1.10mg/L；

总氮：2-150mg/L，0.5-25mg/L；六价铬。
	1
	事故现场检测
	

	19
	便携式水质重金属测定仪
	YJ22-1
	铜、镉、铅、锌、汞、砷（0.5ppb-50ppm）；

铁、锰、铬、锑（5ppb-50ppm）
	1
	事故现场检测
	

	20
	水质自动采样器
	YJ10-1
	/
	1
	事故现场检测
	

	21
	手持油分测定仪
	YJ13-1
	石油类
	1
	事故现场检测
	

	22
	便携式pH计
	JB4-3
	pH
	2
	事故现场检测
	

	辐射监测设备
	
	
	

	23
	便携式χ-γ辐射剂量仪
	YJ7-1
	X，γ
	1
	个人防护
	

	24
	α、β表面污染测量仪
	YJ8-1
	α，β
	1
	个人防护
	


附件7-2

莆田市市级环境应急物资储备库（金钟水库）物资清单

	应急物资库基本信息

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（金钟水库）

	所在地
	仙游县石苍乡济川
	经纬度
	118.680571;25.372263

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	黄良才
	联系人
	姓名
	姚德贵

	
	联系方式
	13859853599
	
	联系方式
	13859800058

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	草酸
	嘉兴龙啸
	50kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	2
	石灰粉
	龙岩白鸽
	25kg/袋
	7t
	
	污染物降解
	

	3
	絮凝剂
	焦作绿洁
	25kg/袋
	5t
	
	污染物降解
	

	4
	颗粒状活性碳
	河南环盛C
	25kg/袋
	2t
	
	污染物降解
	

	5
	漂白粉
	荆州龙宇
	25kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	6
	编织袋
	长乐创鑫
	80cm*120cm
	1000个
	
	污染源切断
	

	7
	泡沫围油栏
	苏州海宝
	WGV600
	1000m
	
	污染物控制
	

	8
	吸油毡
	苏州佳和PP-1
	1m宽*2m长*6mm厚
	4t
	
	污染物收集
	

	9
	应急潜水泵
	浙江太平洋
	50WQ2015-1.5KW
	5台
	
	污染物收集
	


附件7-3

莆田市市级环境应急物资储备库（古洋水库）物资清单

	应急物资库基本信息

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（古洋水库）

	所在地
	莆田市仙游县赖店镇玉墩村
	经纬度
	118.681472；25.305916

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	曾振勇
	联系人
	姓名
	陈佳义

	
	联系方式
	13959539262
	
	联系方式
	13706077550

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	石灰粉
	龙岩白鸽
	25kg/袋
	7t
	
	污染物降解
	

	2
	絮凝剂
	焦作绿洁
	25kg/袋
	5t
	
	污染物降解
	

	3
	颗粒状活性碳
	河南环盛C
	25kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	4
	漂白粉
	荆州龙宇
	25kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	5
	编织袋
	长乐创鑫
	80cm*120cm
	500个
	
	污染源切断
	

	6
	泡沫围油栏
	苏州海宝
	WGV600
	500m
	
	污染物控制
	

	7
	吸油毡
	苏州佳和PP-1
	1m宽*2m长*6mm厚
	3t
	
	污染物收集
	


附件7-4

莆田市市级环境应急物资储备库（东圳水库）物资清单

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（东圳水库）

	所在地
	莆田市城厢区
	经纬度
	118.949736；25.482126

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	陈文儒
	联系人
	姓名
	陈文儒

	
	联系方式
	13850248362
	
	联系方式
	13850248362

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	草酸
	嘉兴龙啸
	50kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	2
	石灰粉
	龙岩白鸽
	25kg/袋
	7t
	
	污染物降解
	

	3
	絮凝剂
	焦作绿洁
	25kg/袋
	5t
	
	污染物降解
	

	4
	颗粒状活性碳
	河南环盛C
	25kg/袋
	2t
	
	污染物降解
	

	5
	漂白粉
	荆州龙宇
	25kg/袋
	2t
	
	污染物降解
	

	6
	编织袋
	长乐创鑫
	80cm*120cm
	1000个
	
	污染源切断
	

	7
	泡沫围油栏
	苏州海宝
	WGV600
	1000m
	
	污染物控制
	

	8
	吸油毡
	苏州佳和PP-1
	1m宽*2m长*6mm厚
	8t
	
	污染物收集
	

	9
	应急潜水泵
	浙江太平洋
	50WQ2015-1.5KW
	5台
	
	污染物收集
	


附件7-5

莆田市市级环境应急物资储备库（外度水库）物资清单

	应急物资库基本信息

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（外度水库）

	所在地
	莆田市萩芦镇崇圣村
	经纬度
	119.071272；25.523883

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	林华
	联系人
	姓名
	林华

	
	联系方式
	13706056286
	
	联系方式
	13706056286

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	草酸
	嘉兴龙啸
	50kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	2
	石灰粉
	龙岩白鸽
	25kg/袋
	7t
	
	污染物降解
	

	3
	絮凝剂
	焦作绿洁
	25kg/袋
	5t
	
	污染物降解
	

	4
	颗粒状活性碳
	河南环盛C
	25kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	5
	漂白粉
	荆州龙宇
	25kg/袋
	1t
	
	污染物降解
	

	6
	编织袋
	长乐创鑫
	80cm*120cm
	500个
	
	污染源切断
	

	7
	泡沫围油栏
	苏州海宝
	WGV600
	500m
	
	污染物控制
	

	8
	吸油毡
	苏州佳和PP-1
	1m宽*2m长*6mm厚
	3t
	
	污染物收集
	


附件7-6

莆田市市级环境应急物资储备库（市生态环境局基础库）应急物资清单

	物资库名称
	莆田市生态环境局应急物资库（基础库）

	所在地
	荔城区镇海街道仓后路165号
	经纬度
	119.020470；25.431590

	所属单位
	莆田市生态环境局

	负责人
	姓名
	邱开华
	联系人
	姓名
	邱开华

	
	联系方式
	2688958
	
	联系方式
	2688958

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	气体致密型化学防护服
	
	
	2件
	
	安全防护
	

	2
	液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服
	
	
	5件
	
	安全防护
	

	3
	应急现场工作服
	
	
	5套
	
	安全防护
	

	4
	易燃易爆气体报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	5
	有毒有害气体检测报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	6
	辐射报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	7
	应急供电、照明设备
	
	
	1套
	
	应急通信和指挥
	

	8
	高精度GPS定位仪
	
	
	2台
	
	应急通信和指挥
	

	9
	激光测距望远镜
	
	
	1台
	
	应急通信和指挥
	

	10
	防爆对讲机
	
	
	6部
	
	应急通信和指挥
	

	11
	环境应急巡视系统
	
	
	1套
	
	环境监测
	


附件7-7

莆田市仙游生态环境局应急物资清单

	物资库名称
	莆田市仙游生态环境局应急物资库

	所在地
	仙游县鲤城街道八二五北街555号
	经纬度
	

	所属单位
	莆田市仙游生态环境局

	负责人
	姓名
	陈仁山
	联系人
	姓名
	张崇远

	
	联系方式
	6762068
	
	联系方式
	13706052055

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	液密型化学防护服
	
	
	2件
	
	安全防护
	

	2
	应急工作服
	
	
	2套
	
	安全防护
	

	3
	易燃易爆气体报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	4
	有毒有害气体检测报警装置
	
	
	2台
	
	安全防护
	

	5
	医用急救箱
	
	
	1台
	
	安全防护
	

	6
	GPS卫星定位仪
	
	
	1台
	
	应急通信和指挥
	

	7
	激光测距望远镜
	
	
	1台
	
	应急通信和指挥
	

	8
	防爆对讲机
	
	
	4部
	
	应急通信和指挥
	


附件8

[image: image1.jpg]W E & TR 7k 7K iR 93 7R &

S

v

N
G NN





附件9

仙游县集中式饮用水源地突发环境事件信息报送内容
	项目
	内容

	现场信息
	报告时间、现场联系人、报告人联系方式

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展

	现场勘察情况
	1.周边是否有饮用水源地：分布情况（离事发地距离）、供水范围（每日供水量、影响人口量）；

2.周边是否有居民点：离事发地距离；

3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境等单位采取的措施


附件10

应急预案变更记录表

	变更原因、依据、时间：

	变更内容（可附页）：

	申报单位：


附件11

突发事件应急预案启动令（模板）
仙游县集中式饮用水源地
突发环境事件应急预案      启动令

      年     月      日，发生在                   （地点）的             （事件名称），其标准已达到突发事件（     ）级响应标准，现启动突发环境事件 （  ）级响应，相关单位做好应急响应工作。

                              签发人：

                                  年     月     日

附件12

突发事件应急预案终止令（模板）
仙游县集中式饮用水源地
突发环境事件应急预案   终止令

      年    月    日，发生在                  （地点）的              （事件名称），其应急响应工作已经结束，现终止仙游县集中式饮用水源地饮用水源地突发环境事件应急响应，请各相关单位做好后续处置工作。

                               签发人：

                                年      月     日

  仙游县人民政府办公室                   2020年2月26日印发  

金钟水库突发环境事件应急预案








古洋水库突发环境事件应急预案





东溪水库突发环境事件应急预案








双溪口水库突发环境事件应急预案








蒋隔水库突发环境事件应急预案








古马山水库突发环境事件应急预案








龙潭水库突发环境事件应急预案








林泉安水库突发环境事件应急预案





文子水库突发环境事件应急预案





林井水库突发环境事件应急预案








丰收水库突发环境事件应急预案





大坪水库突发环境事件应急预案





突发环境事件应急预案


福泉高速沈海复线菜溪服务区加油站





突发环境事件应急预案


福泉高速沈海复线仙游段








上下联动





相互衔接





仙游县突发环境事件应急预案








上下联动





相互衔接





上下联动





相互衔接





莆田市突发环境事件应急预案





莆田市集中式饮用水水源保护区突发环境事件应急预案








仙游县集中式饮用水


水源地突发环境事件


应急预案














仙游县危险化学品


一般生产安全事故


应急预案











仙游县危险化学品


道路运输事故


应急预案








平行联动





相互衔接





平行联动





相互衔接





仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急指挥部





现场应急指挥部





现场应急工作组





应急处置组








应急监测组








应急专家组








应急物资保障组








应急供水保障组








应急协调办公室





综合组








集中式饮用水源突发环境事件应急协调办公室


  （协调办公室设在莆田市仙游生态环境局）








县委宣传部





县武装部





仙游生态环境局





县财政局





县自然资源局








县水利局





县应急局





县住建局








县公安局








县消防救援大队








县卫健局








县交通运输局





县农业农村局








县林业局








县气象局





中国移动通信仙游分公司








中国电信仙游分公司








中国电信仙游分公司





仙游分公司








相关乡镇人民政府


仙游分公司








   成员单位





     副总指挥


仙游生态环境局局长





      副总指挥


    县应急局局长





总指挥


分管生态环境副县长





副总指挥





响应终止条件





预警解除





可能影响饮用水源地





响应终止





属实





事件报告





风险源监控





水质监测





应急响应





信息核实





信息报告与通报





事态研判





应急监测





污染源排查与处置





物资调集与应急设施启用





应急处置





制定现场处置方案





水厂应对





监测信息


处置效果





不满足





满足





危险消除





预警分级





启动应急措施





红色预警





橙色预警





红色预警





危险消除





预警











应急措施





响应终止





信息研判





橙色预警





启动应急措施





发布预警





预警行动





图3 仙游县集中式饮用水源地突发环境事件应急处置路线图











