## 招标控制价
仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程
招 标 控 制 价（审）
招标控制价(小写): |  |  | 495769元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 肆拾玖万伍仟柒佰陆拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025年06月26日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 495769 | 10321
合 计 |  | 495769 | 10321

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程 | 495769 | 10321
合 计 |  | 495769 | 10321

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 474926
1.1 | 电气工程 | 474926
2 | 措施项目费 | 20843
2.1 | 总价措施项目费 | 13465
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10321
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2122
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1022
2.2 | 单价措施项目费 | 7378
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 495769

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱AP1 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3115.46 |  | 3115.46
2 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱AP2 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3365.57 |  | 3365.57
3 | 030404017003 | 配电箱 | (1)成套配电箱AP3 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 2371.67 |  | 2371.67
4 | 030411005001 | 接线箱 | (1)接线箱IP56防水型 | 个 | 19 | 253.83 |  | 4822.77
5 | 030401003001 | 整流变压器 | (1)变压器 (2)24V | 台 | 13 | 87.98 |  | 1143.74
6 | 030411001002 | 配管 | (1)焊接钢管SC40 (2)埋地敷设 | m | 90 | 35.63 |  | 3206.7
7 | 030411001004 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)明配 | m | 2398.19 | 29.06 |  | 69691.4
8 | 030411001003 | 配管 | (1)塑料电缆保护管PC25 (2)明配 | m | 4396.66 | 15.09 |  | 66345.6
9 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制安 | kg | 1080.43 | 18.29 |  | 19761.06
10 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJY-5×10 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 69.5 | 62.14 |  | 4318.73
11 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)YJY-5×6 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 31.25 | 46.16 |  | 1442.5
12 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)YJY-3×6 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 2477.14 | 31.86 |  | 78921.68
13 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)YJY-2×4 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 4453.89 | 14.95 |  | 66585.66
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)电缆终端头 (2)YJY-5×10 (3)0.6/1KV | 个 | 4 | 95.61 |  | 382.44
15 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)投光灯,24V/18W/24°,AC24V,18W | 套 | 37 | 178.36 |  | 6599.32
16 | 030412007002 | 一般路灯 | (1)投光灯24V/12W/24°,AC24V,12W | 套 | 354 | 170.67 |  | 60417.18
17 | 030412007003 | 一般路灯 | (1)一束LED投光灯 24V/4×3W/24°,LED点光源,AC24V,4×3W | 套 | 40 | 218.03 |  | 8721.2
18 | 030412007004 | 一般路灯 | (1)十字星灯 24V/5W/24°,AC24V,5W | 套 | 11 | 70.86 |  | 779.46
19 | 030412007008 | 一般路灯 | (1)LED点光源,24V/12 | 套 | 66 | 96.47 |  | 6367.02
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
W/24°,AC24V,12W
20 | 030412007005 | 一般路灯 | (1)LED七彩灯 24V/48W/24°,AC24V,48W | m | 176.87 | 66.1 |  | 11691.11
21 | 030412007006 | 一般路灯 | (1)屋面线条灯 24V/12W/24°,LED点光源,AC24V,12W | m | 63.68 | 59.97 |  | 3818.89
22 | 030412007007 | 一般路灯 | (1)1米/24V/12W/24°,洗墙灯,AC24 | m | 724.2 | 59.97 |  | 43430.27
23 | 030411006001 | 接线盒 | (1)86×60mm明装塑料接线盒,加密封橡胶圈 | 个 | 561 | 12.77 |  | 7163.97
24 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 | 463.08 |  | 463.08
合 计 | [7 empty] | 474926.48

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 482304 | 2.14 | 10321
2 | 其他总价措施费 | 482304 | 0.44 | 2122
3 | 施工扬尘防治措施费 | 10321 | 9.9 | 1022
合 计 |  |  |  | 13465

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 7377.64 |  | 7377.64
合 计 | [7 empty] | 7377.64

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 (1)成套配电箱AP1 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 123.38 | 2334.85 |  |  | 238.2 | 161.79 |  | 257.24 | 3115.46
1.1 | 30402076 | 成套配电箱AP1 | 台 | 1 | 123.38 | 2334.85 |  |  | 238.2 | 161.79 |  | 257.24 | 3115.46
2 | 030404017002 | 配电箱 (1)成套配电箱AP2 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 123.38 | 2532.2 |  |  | 257.33 | 174.77 |  | 277.89 | 3365.57
2.1 | 30402076T | 成套配电箱AP2 | 台 | 1 | 123.38 | 2532.2 |  |  | 257.33 | 174.77 |  | 277.89 | 3365.57
3 | 030404017003 | 配电箱 (1)成套配电箱AP3 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 82.38 | 1788.97 |  |  | 181.33 | 123.16 |  | 195.83 | 2371.67
3.1 | 30402075 | 成套配电箱AP3 | 台 | 1 | 82.38 | 1788.97 |  |  | 181.33 | 123.16 |  | 195.83 | 2371.67
4 | 030411005001 | 接线箱 (1)接线箱IP56防水型 | 个 | 19 | 79.6 | 120.68 |  |  | 19.41 | 13.18 |  | 20.96 | 253.83
4.1 | 30413184T | 接线箱IP56防水型 | 个 | 19 | 79.6 | 120.68 |  |  | 19.41 | 13.18 |  | 20.96 | 253.83
5 | 030401003001 | 整流变压器 (1)变压器 (2)24V | 台 | 13 | 24.48 | 44.94 |  |  | 6.73 | 4.57 |  | 7.26 | 87.98
5.1 | 30415051T | 变压器24V | 台 | 13 | 24.48 | 44.94 |  |  | 6.73 | 4.57 |  | 7.26 | 87.98
6 | 030411001002 | 配管 (1)焊接钢管SC40 (2)埋地敷设 | m | 90 | 11.06 | 16.71 |  | 0.35 | 2.72 | 1.85 |  | 2.94 | 35.63
6.1 | 30412069 | 焊接钢管SC40 | m | 90 | 11.06 | 16.71 |  | 0.35 | 2.72 | 1.85 |  | 2.94 | 35.63
7 | 030411001004 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)明配 | m | 2398.19 | 11.82 | 10.79 |  | 0.32 | 2.22 | 1.51 |  | 2.4 | 29.06
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7.1 | 30412025 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤25mm) | m | 2398.19 | 11.82 | 10.79 |  | 0.32 | 2.22 | 1.51 |  | 2.4 | 29.06
8 | 030411001003 | 配管 (1)塑料电缆保护管PC25 (2)明配 | m | 4396.66 | 8.9 | 3.01 |  |  | 1.15 | 0.78 |  | 1.25 | 15.09
8.1 | 30412180T | 塑料电缆保护管明配PC25 | m | 4396.66 | 8.9 | 3.01 |  |  | 1.15 | 0.78 |  | 1.25 | 15.09
9 | 030413001001 | 铁构件 (1)铁构件制安 | kg | 1080.43 | 9.72 | 3.97 |  | 0.74 | 1.4 | 0.95 |  | 1.51 | 18.29
9.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 1.08 | 5632.6 | 3764.82 |  | 387.89 | 948.2 | 644.01 |  | 1023.98 | 12401.5
9.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 1.08 | 4095.09 | 203 |  | 351.21 | 450.52 | 305.99 |  | 486.52 | 5892.33
10 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJY-5×10 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 69.5 | 3.25 | 44.6 |  | 1.18 | 4.75 | 3.23 |  | 5.13 | 62.14
10.1 | 30409135T | 铜芯电力电缆敷设YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 69.5 | 3.25 | 44.6 |  | 1.18 | 4.75 | 3.23 |  | 5.13 | 62.14
11 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJY-5×6 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 31.25 | 3.25 | 31.99 |  | 1.18 | 3.53 | 2.4 |  | 3.81 | 46.16
11.1 | 30409135T | 铜芯电力电缆敷设YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 31.25 | 3.25 | 31.99 |  | 1.18 | 3.53 | 2.4 |  | 3.81 | 46.16
12 | 030408001003 | 电力电缆 (1)YJY-3×6 (2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内 | m | 2477.14 | 2.82 | 21.3 |  | 1.02 | 2.44 | 1.65 |  | 2.63 | 31.86
12.1 | 30409135T | 铜芯电力电缆敷设YJY-3×6 | m | 2477.14 | 2.82 | 21.3 |  | 1.02 | 2.44 | 1.65 |  | 2.63 | 31.86
13 | 030408001004 | 电力电缆 (1)YJY-2×4 | m | 4453.89 | 2.82 | 7.96 |  | 1.02 | 1.14 | 0.78 |  | 1.23 | 14.95
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(2)铜芯电力电缆敷设 (3)0.6/1KV (4)管内
13.1 | 30409135T | 铜芯电力电缆敷设YJY-2×4 | m | 4453.89 | 2.82 | 7.96 |  | 1.02 | 1.14 | 0.78 |  | 1.23 | 14.95
14 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)电缆终端头 (2)YJY-5×10 (3)0.6/1KV | 个 | 4 | 28.19 | 47.25 |  |  | 7.31 | 4.97 |  | 7.89 | 95.61
14.1 | 30409221T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4 | 28.19 | 47.25 |  |  | 7.31 | 4.97 |  | 7.89 | 95.61
15 | 030412007001 | 一般路灯 (1)投光灯,24V/18W/24°,AC24V,18W | 套 | 37 | 24.12 | 113.47 |  | 3.14 | 13.64 | 9.26 |  | 14.73 | 178.36
15.1 | 30414224T | 投光灯,24V/18W/24°,AC24V,18W | 套 | 37 | 24.12 | 113.47 |  | 3.14 | 13.64 | 9.26 |  | 14.73 | 178.36
16 | 030412007002 | 一般路灯 (1)投光灯24V/12W/24°,AC24V,12W | 套 | 354 | 24.12 | 107.41 |  | 3.14 | 13.05 | 8.86 |  | 14.09 | 170.67
16.1 | 30414224T | 投光灯24V/12W/24°,AC24V,12W | 套 | 354 | 24.12 | 107.41 |  | 3.14 | 13.05 | 8.86 |  | 14.09 | 170.67
17 | 030412007003 | 一般路灯 (1)一束LED投光灯 24V/4×3W/24°,LED点光源,AC24V,4×3W | 套 | 40 | 24.12 | 144.78 |  | 3.14 | 16.67 | 11.32 |  | 18 | 218.03
17.1 | 30414224T | 一束LED投光灯 24V/4×3W/24°,LED点光源,AC24V,4×3W | 套 | 40 | 24.12 | 144.78 |  | 3.14 | 16.67 | 11.32 |  | 18 | 218.03
18 | 030412007004 | 一般路灯 (1)十字星灯 24V/5W/24°,AC24V,5W | 套 | 11 | 14.72 | 41.19 |  |  | 5.42 | 3.68 |  | 5.85 | 70.86
18.1 | 30414162T | 十字星灯 24V/5W/24°,AC24V,5W | 套 | 11 | 14.72 | 41.19 |  |  | 5.42 | 3.68 |  | 5.85 | 70.86
19 | 030412007008 | 一般路灯 (1)LED点光源,24V/12W/24°,AC24V,12W | 套 | 66 | 14.72 | 61.39 |  |  | 7.38 | 5.01 |  | 7.97 | 96.47
19.1 | 30414162T | LED点光源,24V/12W/24°,AC24V,12W | 套 | 66 | 14.72 | 61.39 |  |  | 7.38 | 5.01 |  | 7.97 | 96.47
20 | 030412007005 | 一般路灯 (1)LED七彩灯 24V/48W/24°,AC24V,48W | m | 176.87 | 15.93 | 36.23 |  |  | 5.05 | 3.43 |  | 5.46 | 66.1
20.1 | 30414137T | LED七彩灯 24V/48W/24°,AC24V,48W | m | 176.87 | 15.93 | 36.23 |  |  | 5.05 | 3.43 |  | 5.46 | 66.1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
21 | 030412007006 | 一般路灯 (1)屋面线条灯 24V/12W/24°,LED点光源,AC24V,12W | m | 63.68 | 15.93 | 31.39 |  |  | 4.59 | 3.11 |  | 4.95 | 59.97
21.1 | 30414137T | 屋面线条灯 24V/12W/24°,LED点光源,AC24V,12W | m | 63.68 | 15.93 | 31.39 |  |  | 4.59 | 3.11 |  | 4.95 | 59.97
22 | 030412007007 | 一般路灯 (1)1米/24V/12W/24°,洗墙灯,AC24 | m | 724.2 | 15.93 | 31.39 |  |  | 4.59 | 3.11 |  | 4.95 | 59.97
22.1 | 30414137T | 1米/24V/12W/24°,洗墙灯,AC24 | m | 724.2 | 15.93 | 31.39 |  |  | 4.59 | 3.11 |  | 4.95 | 59.97
23 | 030411006001 | 接线盒 (1)86×60mm明装塑料接线盒,加密封橡胶圈 | 个 | 561 | 6.63 | 3.45 |  |  | 0.98 | 0.66 |  | 1.05 | 12.77
23.1 | 30413194T | 86×60mm明装塑料接线盒,加密封橡胶圈 | 个 | 561 | 6.63 | 3.45 |  |  | 0.98 | 0.66 |  | 1.05 | 12.77
24 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 | 327.14 |  |  | 38.24 | 35.41 | 24.05 |  | 38.24 | 463.08
24.1 | 40907001 | 输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 | 327.14 |  |  | 38.24 | 35.41 | 24.05 |  | 38.24 | 463.08

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2017.32 | 3746.46 |  | 576.38 | 403.46 |  | 634.02 |  | 7377.64
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 5763.785 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 134117.73
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 16.305 | 8.32 | 135.66
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 17.587 | 8.22 | 144.56
3 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 86.4 | 3.75 | 324
4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 23.582 | 3.299 | 77.8
5 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 237.6 | 3.251 | 772.44
6 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 810 | 3.246 | 2629.26
7 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 426.69 | 3.497 | 1492.13
8 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 42.281 | 48.67 | 2057.83
9 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 7.047 | 3.42 | 24.1
10 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.395 | 0.3 | 0.12
11 | 02270001 | 白布 |  | kg | 25.381 | 26.36 | 669.03
12 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.28 | 5.22 | 1.46
13 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 160.16 | 0.06 | 9.61
14 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 11135.36 | 0.1 | 1113.54
15 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 1601.485 | 0.03 | 48.04
16 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 384.425 | 0.22 | 84.57
17 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 1205.023 | 6.15 | 7410.89
18 | 03016160 | 沉头螺钉 | M6×55～65 | 个 | 53.04 | 0.33 | 17.5
19 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 5.562 | 0.93 | 5.17
20 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.17 | 24.34 | 4.14
21 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.19 | 1.17 | 0.22
22 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 22.394 | 6.86 | 153.62
23 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.035 | 36.99 | 1.29
24 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 79.279 | 5.13 | 406.7
25 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 27.579 | 6.55 | 180.64
26 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 7.579 | 4.78 | 36.23
27 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 14.094 | 3.66 | 51.58
28 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 50.664 | 0.44 | 22.29
29 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 76.367 | 0.23 | 17.56
30 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 16803.921 | 0.04 | 672.16
31 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 27 | 0.81 | 21.87
32 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 77.66 | 7.1 | 551.39
33 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.45 | 4.48 | 2.02
34 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 4.038 | 12.03 | 48.58
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 2.466 | 11.97 | 29.52
36 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 12.201 | 9.82 | 119.82
37 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 3.564 | 9.82 | 35
38 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 72.676 | 9.91 | 720.22
39 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 7.047 | 13.18 | 92.88
40 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 36.234 | 8.63 | 312.7
41 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 24.462 | 6.02 | 147.26
42 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 1.08 | 6 | 6.48
43 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 18.197 | 6.94 | 126.28
44 | 14070240 | 清油 |  | kg | 10.072 | 11.79 | 118.75
45 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.335 | 25.4 | 33.91
46 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 7.047 | 7.79 | 54.9
47 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 4.397 | 7.56 | 33.24
48 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2470.136 | 8.32 | 20551.53
49 | 17010470 | 焊接钢管SC40 |  | m | 92.7 | 13.13 | 1217.15
50 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.43 | 7.95 | 3.42
51 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 5.77 | 2.52 | 14.54
52 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 14.832 | 15.93 | 236.27
53 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 395.222 | 0.88 | 347.8
54 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 993.693 | 0.81 | 804.89
55 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 2050.213 | 1.19 | 2439.75
56 | 25000020 | LED点光源,24V/12W/24°,AC24V,12W |  | 套 | 66.66 | 58 | 3866.28
57 | 25000020 | 十字星灯 | 24V/5W/24°,AC24V,5W | 套 | 11.11 | 38 | 422.18
58 | 25000020 | 投光灯24V/12W/24°,AC24V,12W |  | 套 | 357.54 | 98 | 35038.92
59 | 25000020 | 投光灯,24V/18W/24°,AC24V,18W |  | 套 | 37.37 | 104 | 3886.48
60 | 25000020 | 一束LED投光灯 | 24V/4×3W/24°,LED点光源,AC24V,4×3W | 套 | 40.4 | 135 | 5454
61 | 25000020 | 1米/24V/12W/24°,洗墙灯,AC24 |  | 套 | 585.154 | 26 | 15213.99
62 | 25000020 | 屋面线条灯 | 24V/12W/24°,LED点光源,AC24V,12W | 套 | 51.453 | 26 | 1337.79
63 | 25000020 | LED七彩灯 | 24V/48W/24°,AC24V,48W | 套 | 142.911 | 32 | 4573.15
64 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
65 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1 | 3.54 | 3.54
66 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.6 | 38.05 | 22.83
67 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 20.998 | 3.02 | 63.41
68 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 3334.711 | 1.68 | 5602.31
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
69 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 394.796 | 2.62 | 1034.37
70 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 95.208 | 3.28 | 312.28
71 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设YJY-3×6 |  | m | 2501.911 | 17.3 | 43283.07
72 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设YJY-5×10 |  | m | 70.195 | 39.8 | 2793.76
73 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设YJY-2×4 |  | m | 4498.429 | 4.09 | 18398.57
74 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设YJY-5×6 | 五芯电力电缆敷设 | m | 31.563 | 27.31 | 861.97
75 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 370.52 | 0.16 | 59.28
76 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 13.905 | 0.58 | 8.06
77 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 198.739 | 1.74 | 345.8
78 | 29060930 | 塑料电缆保护管明配PC25 |  | m | 4660.46 | 2.01 | 9367.52
79 | 29061400 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 923.299 | 0.27 | 249.29
80 | 29061480 | 难燃塑料管卡子 | 25 | 个 | 5355.132 | 0.18 | 963.92
81 | 29061550 | 难燃塑料管三通 | 25 | 个 | 140.693 | 0.31 | 43.61
82 | 29061620 | 难燃塑料管伸缩接头 | 25 | 个 | 92.33 | 4.96 | 457.96
83 | 29061690 | 难燃塑料管弯头 | 25 | 个 | 92.33 | 0.35 | 32.32
84 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 1103.153 | 1.68 | 1853.3
85 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09 | 1.33 | 8.1
86 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 23.9 | 2.5 | 59.75
87 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 794.954 | 2.65 | 2106.63
88 | 29110110 | 86×60mm明装塑料接线盒,加密封橡胶圈 |  | 个 | 572.22 | 3.2 | 1831.1
89 | 29110390 | 接线箱IP56防水型 |  | 个 | 19 | 95 | 1805
90 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 359.392 | 30.17 | 10842.84
91 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 1648.973 | 3.15 | 5194.26
92 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 790.443 | 0.13 | 102.76
93 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 5.25 | 7.96 | 41.79
94 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 422.814 | 0.88 | 372.08
95 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 882.885 | 1 | 882.89
96 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3746.46 | 1 | 3746.46
97 | 49011001 | 成套配电箱AP2 |  | 台 | 1 | 2497.345 | 2497.34
98 | 49011001 | 成套配电箱AP1 |  | 台 | 1 | 2300 | 2300
99 | 49011002 | 成套配电箱AP3 |  | 台 | 1 | 1761.95 | 1761.95
100 | 55430010 | 变压器24V |  | 台 | 13 | 42 | 546
三 |  | 设备
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：仙游县西苑乡仙水洋景区周边夜景提升亮化工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
四 |  | 施工机具
1 | 98050001 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 1.682 | 5.05 | 8.49
2 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
3 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 9.866 | 39.84 | 393.05
4 | 98350021 | 电缆测试仪 | JH5132 | 台班 | 0.841 | 8.6 | 7.23
5 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 4.933 | 542.746 | 2677.54
7 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 4.933 | 840.885 | 4148.36
8 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 1.511 | 52.72 | 79.66
9 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 38.368 | 56.086 | 2151.92
10 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 11.271 | 60.84 | 685.76
11 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.45 | 60.84 | 27.38