**预算审核增减情况说明**

本工程送审预算造价2092401元，经审核后，总造价为2075493元，净核减造价16908元。其中核减约32543元，核增约15635元。造价增减的主要原因如下：

1. **、核减部分**
2. 二次搬运工程量调整，核减约3986元。
3. 管道单价调整，核减约10584元。
4. 阀门、管件单价及工程量调整，核减约6010元。
5. 管道挖土方定额调整，核减约11556元。

5、其他项目定额套用及工程量计算误差和计算规则理解不同而产生差异，合计核减约407元。

（2）、核增部分

1、莲产业配套设施（莲花园通道）建设部分土方工程量调整，核增约6244元。

2、通村道路修复部分定额及工程量调整，核增约4914元。

3、阀门井工程量调整，核增约4477元。