市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：美丽宜居西墘村整治提升工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市仙游县。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程： 道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：水泥混凝土路面。 3）桥梁工程： ① / 桥，最大跨径： / 米，总长： / 米。 4）涵洞工程： ① / 涵洞，是否顶进箱涵： / 。 5）排水工程： 管道材质：/； 施工方法： / 。 6）隧道工程： 单线隧道长度： / m，隧道净空面积： / m2，净宽： / m。 7)给水工程： 管道材质：PE管； 施工方法： / 。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程： / 。 - 编制范围 按照中创合信设计集团有限公司设计的美丽宜居西墘村整治提升工程图纸，专业范围包括通村道路修复、莲产业配套设施（莲花园通道）建设、农田灌溉引水项目，具体如下： 1.不含三通一平。 2.道路、给水、挡土墙等 。 - 编制依据 1.图纸：中创合信设计集团有限公司设计的美丽宜居西墘村整治提升工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止至2025年7月18日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2025年7月18日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程：本工程土方外运暂按3KM以内考虑。 2.石方工程： / 。 3.脚手架： / 。 4.混凝土模板及支架：按定额。 5.围堰： / 。 6.便道及便桥： / 。 7.洞内临时设施： / 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机、压路机；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。 9.施工排水降水： / 。 10.处理、监测、监控： / 。 11.材料二次搬运： / 。 12.行人、行车干扰： / 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： / 。 14.爆破安全措施： / 。 15.试验爆破措施： / 。 16.爆破现场警戒与实验措施： / 。 17.水上支架平台： / 。 18.施工围挡： / 。 19.工程排污费： / 。 20.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 本工程根据设计回复要求，按二类土考虑，弃土、取土运距按3km考虑。 - 本工程根据设计回复要求，碎石考虑60%利旧。 - 本工程根据设计回复要求，因施工现场为田间淤泥地导致机械无法进入施工，需全部考虑人工二次搬运，运输距离按150m考虑。 4、本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均暂按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2025年5月份（下半月）综合价，单价145.13元/m3），若实际采取河砂或混合砂等，仅调整砂的价格差异，配合比不调整。管道回填砂暂按机制砂计入本次预算，施工时，建设单位需对实际回填材料进行确认并附相关影像资料和检测报告及询价确认过程，否则在结算时按最不利条件予以计取）。