### 美丽宜居西墘村整治提升工程预算编制过程存在的疑问回复

仙游县西苑乡西墘村民委员会:

- 受贵单位的委托，由我司进行“美丽宜居西墘村整治提升工程”预算价的编制( 中创合信设计集团有限公司)在编制过程中存在以下疑问，请给予答复!

- 本工程土壤类别按几类土考虑。

- 回复：按二类土考虑。

- 碎石考虑多少利旧。

- 回复：考虑60%利旧。

- 请明确本工程是否考虑人工二次搬运。

- 回复：因田间为淤泥地无法机械进入需考虑人工二次搬运，运输运距暂按 150m 计。

- 中创合信设计集团有限公司

- 2025年7月18日