招标文件                                                                  福建中实建设项目管理有限公司

本招标文件经采购人审核确认，同意发布！             

                                          采购人盖章（加盖骑缝章）：

2025年    月    日                                 

        公开招标文件

（论证后）

项目名称：仙游县小型水利工程集中管护项目
招标编号：闽莆中实【F-2025】采招020号
采购人：仙游县水务投资集团有限公司（盖章）

 招标代理机构：福建中实建设项目管理有限公司（盖章）

二○二五年六月

第一章 投标邀请

福建中实建设项目管理有限公司  采用 公开招标方式 组织仙游县小型水利工程集中管护项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

招标编号：闽莆中实【F-2025】采招020号

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：

进口产品：不适用于本项目

节能产品：不适用于本项目

环境标志产品：不适用于本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本项目允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。

	招标文件规定的其他资格证明文件
	投标人须具备以下条件之一①设计水利行业乙级及以上资质或水库枢纽专业乙级及以上资质；②水利水电专业施工监理乙级及以上资质；③水利水电工程施工总承包三级及以上资质；④具有水利工程物业管理经验（需提供相关业绩合同进行佐证）。

注：其中水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，则需要一并提供有效的施工企业安全生产许可证。


5.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

时间安排(北京时间)和获取招标文件方式：详见招标公告或更正公告（若有）。

 6.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.获取采购文件时间、地点、方式：

7.1采购文件的提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与招标公告的公告期限保持一致。

8.获取地点及方式：

8.1、获取地点及方式：无记名方式报名：即投标人在中国采购与招标网、数字仙游电子业务平台、仙游县水利局网、工采通电子招投标交易平台自行下载招标文件
9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第9.1条载明的期限保持一致。

12、福建中实建设项目管理有限公司指定账户：

	开户名—福建中实建设项目管理有限公司莆田分公司，

	开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市城厢区支行,

	账号—935007010038876688


13、公告期限：5个工作日。

14、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
采购人：仙游县水务投资集团有限公司

地 址：福建省莆田市仙游县鲤城街道东榜路8号 

联系人：沈先生

电  话：15060311342 

代理机构：福建中实建设项目管理有限公司

地   址：莆田市城厢区凤凰路569号凤凰别墅山庄B区33号

联系人：林女士、陈女士

电  话：0594-2729522

邮  箱：fjzs2729522@163.com 

附:采购标的一览表
采购包1：

采购包预算金额（元）:7240000元  
采购包最高限价（元）: 7240000元

采购包保证金金额（元）:72000元

	品目号
	采购标的

（管护项目）
	数量
	单项最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	投标保证金（元）
	所属行业

	1-1
	仙游县单村供水工程
	1项
	4410000
	7240000
	72000
	其他未列明行业

	1-2
	仙游县小型水库
	1项
	2510000
	
	
	

	1-3
	仙游县山洪灾害防治设备设施站点
	1项
	240000
	
	
	

	1-4
	仙游县取水在线计量站点
	1项
	80000
	
	
	


第二章   投标人须知前附表（表1）
表1

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：

资格及资信证明部分的正本1份、副本4份，报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。投标文件技术商务标正副本必须用线装或胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖投标单位公章和骑缝章。技术商务标中不再附与投标报价有关的材料。
②可读介质（光盘或U盘）1份：

全部响应文件包括正本、副本、电子文本均应密封。未密封将导致投标文件被拒收。

	3
	10.5
	允许散装或活页装订的内容或材料：

（1）投标文件的补充、修改或撤回；

（2）其他内容或材料：无

	4
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期:投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10
	密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建中实建设项目管理有限公司不承担责任。

	7
	12.1
	推荐候选人:本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	8  
	12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）:
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：无。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

①本项目确定合同包1中标人数为1家；

②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	15.1-15.4


	 招标文件的质疑:
（1）根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和第五十三条规定，政府采购项目投标供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；招标人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①对招标文件提出质疑的，为招标文件报名之日或者招标文件公告期限届满之日(公告期限为5个工作日)起7个工作日内。②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限(公告期限为1个工作日)届满之日起7个工作日内。以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑受理的其它要求：

 a、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。 b、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 c、在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，二（多）次质疑不予受理。

	10
	16.1
	 监督管理部门:仙游县水利局    

	11
	18.1
	政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

（1）中国采购与招标网

（2）数字仙游电子业务平台

（3）仙游县水利局网
（4）工采通电子招投标交易平台

	12
	10.9
	本批招标投标保证金为人民币柒万贰仟元整(¥72000元)

（1）投标人保证金须以投标人名义，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交（不直接接受现金、现金存款方式）。

（2）投标人采用转账或电汇形式缴纳投标保证金，投标人应从其银行账户（基本存款账户）向招标文件载明的投标保证金账户（开户名—福建中实建设项目管理有限公司莆田分公司，开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市城厢区支行,账号—935007010038876688)提交投标保证金。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投项目编号，并在投标文件中附上复印清晰的投标保证金转账单或电汇底单复印件，投标保证金应在投标截止前到达招标文件及公告所提供的账户上。若汇款人名称与投标人不一致或未在规定时间内到达指定账户的，资格审查不合格。

注：投标保证金转账时请注明所投项目的项目编号。

	13
	19
	其他事项：

①中标人向采购代理公司按中标总价计算代理费。中标人应在领取中标通知书前以转账、现金等付款方式一次性缴清，按以下收费标准的八折向采购代理人缴纳采购服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若采购人的实际采购金额低于中标总金额的，采购代理人将不予退还原缴纳的费用)，采购代理费不足6千元按6千元计取，超过5万元按5万元计取，具体国家缴纳标准比例为：    

总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳

总金额在100万—500万元的部分按0.8%缴纳

总金额在500万—1000万元的部分按0.45%缴纳 

②采购服务费缴纳账户：

开户名--福建中实建设项目管理有限公司莆田分公司；

开户行--中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市城厢区支行；

账号—935007010038876688。


第三章   投标人须知

一、总则
1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“投标人代表”指投标人的单位法定代表人或“单位法定代表人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人
3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标
5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建中实建设项目管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建中实建设项目管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中实建设项目管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中实建设项目管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中实建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建中实建设项目管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建中实建设项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中实建设项目管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建中实建设项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（8）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标的；

 （9）不同投标人的投标文件制作工具MAC地址一致。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位法定代表人授权的委托代理人，应提供“单位法定代表人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中实建设项目管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建中实建设项目管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中实建设项目管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以招标文件载明的投标保证金账户的到账时间为准。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，投标人保证金须以投标人名义，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交（不直接接受现金、现金存款方式）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中实建设项目管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，福建中实建设项目管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中实建设项目管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标

11.1福建中实建设项目管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人均由福建中实建设项目管理有限公司派出，现场监督人员可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中实建设项目管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中实建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同
12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中实建设项目管理有限公司将在招标文件载明的指定网站以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建中实建设项目管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建中实建设项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉
14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中实建设项目管理有限公司提出询问，福建中实建设项目管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建中实建设项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的网站发布。

18.1发布网站：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注相关发布网站，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
 19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

 19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标
资格审查

一、资格审查
1、开标结束后，由福建中实建设项目管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由专家库随机产生的评审专家负责具体审查事务。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告均可。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


 ※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

   

②.其他资格证明文件：

包：1 

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本项目允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。

	招标文件规定的其他资格证明文件
	投标人须具备以下条件之一①设计水利行业乙级及以上资质或水库枢纽专业乙级及以上资质；②水利水电专业施工监理乙级及以上资质；③水利水电工程施工总承包三级及以上资质；④具有水利工程物业管理经验（需提供相关业绩合同进行佐证）。

注：其中水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，则需要一并提供有效的施工企业安全生产许可证。


  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：

资格审查不合格项：

	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中实建设项目管理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中实建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建中实建设项目管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1由采购评审专家库随机产生的评审专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中实建设项目管理有限公司统一对外发布。

②对福建中实建设项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①一般情形：

	序号
	明细

	a1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	a2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	a3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1 
  包一般情形 ： 无
技术符合性

	情形
	明细

	技术符合性
	（1）投标人投标文件技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

	技术符合性
	（2）投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分评分总分的50%的，按无效投标处理。

	技术符合性
	（3）投标人的技术和服务要求中加“★”的重要指标参数响应出现负偏离的，按无效投标处理。

	技术符合性
	（4）投标人投标文件技术部分中提供虚假或失实证明材料的。


商务符合性

	情形
	明细

	商务符合性
	（1）投标人投标文件商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

	商务符合性
	（2）投标人的商务条件响应出现负偏离的，按无效投标处理。

	商务符合性
	（3）投标人投标文件商务部分中提供虚假或失实证明材料的。


附加符合性
         无
价格符合性 

	 情形
	 明细 

	其他情形
	1.最终报价超过了招标文件规定的预算金额或最高限价的；

	其他情形
	2、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。


6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的网站名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中实建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准

7.1评标方法： 

合同包1采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为15.00分

 F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：无

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下：无

②技术项（F2×A2）满分为70.00分。

	 项目
	分值
	                          描述

	技术要求的响应情况
	46.40
	根据各投标人对第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中各项要求的响应情况，由评委进行评议：完全满足招标文件要求的得 46.40分；其中带“★”的技术参数（共计5项）为不允许负偏离的实质性要求，有一项负偏离或未响应则视为投标人投标无效；带“▲”号的技术参数（共计3项）每负偏离一项扣3分,共计9分；其他未标注“★”“▲”符号的的技术参数（共34项），每负偏离一项扣 1.1分，共计37.4分。正偏离不加分。 注：1项按标注的评审序号项计算。注：有要求提供佐证材料的，投标人未提供或提供的不符合要求的视为对应指标项负偏离，投标人在响应表中须注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审。

	集中管护服务方案
	3.00
	投标人针对本项目提供服务维护方案，内容包括管护运维、技术支持等进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	重点难点分析解决措施
	3.00
	根据投标人对项目所在地中存在的重点难点问题提出符合实际情况的解决方案，评标委员会对方案的合理性和是否符合本地实际情况进行综合评分:对本项目所在地水利工程管理养护的重点难点问题分析到位、充分突出重点区域，解决方案科学合理措施得力、完全符合本地实际情况且满足项目采购需求得3分；对项目所在地水利工程管理养护的重点难点问题分析基本到位、基本突出重点区域，解决措施方案较为可行、基本符合本地实际情况且满足项目采购需求得 2.8分；对项目所在地水利工程管理养护的重点难点分析内容有待完善，解决措施方案有一定可行性，满足部分采购需求的得2.5分；不合理或未提供的不得分。

	安全文明实施方案 
	3.00
	根据投标人对本项目安全文明实施方案，包含但不限于：①安全作业目标及措施②知识培训及管理制度； 安全文明实施方案安全性好、可行性强，有安全作业目标、作业现场安全措施、安全作业知识培训、安全作业管理制度强的，完全满足或优于采购需求得3.0分； 安全文明实施方案安全性较好、可行性较强，有安全作业目标、作业现场安全措施、安全作业知识培训、安全作业管理制度强的，满足采购需求得2.8分； 安全文明实施方案安全性一般，有安全作业目标、作业现场安全措施、安全作业管理制度一般的，部分满足采购需求得2.5分； 其他无法满足采购需求的情况或未提供不得分。

	对突发性事件的应急措施
	3.00
	根据投标人提供风险及突发事件处理方案，包含但不限于以下方面（1）项目风险分析及应对方案；（2）突发事件处理方案。由评审小组进行评分：①方案全面、合理，风险及突发事件处理方案措施全面、高效、可行性、 针对性、操作性强的得3 分；方案内容齐全，基本满足采购需求，具有可行性、操作性的得 2.8分；方案内容简、响应时间长，有待完善的得2.5分；不合理或未提供的不得分。

	水库潜在隐患与原因及措施
	2.60
	根据投标人提供可能会影响水库安全的潜在隐患与原因，并针对性提出改善水库管理、维修养护或除险加固建议等情况，由评审小组进行评分：内容全面、详细且合理的 得 2.6分；内容较全面、较详细且较合理的得 2.3分；较片面及合理程度一般的得2.0分；未提供相关材料的不得分。

	人员配备①项目负责人
	3.00
	拟派的项目负责人具有工程师（水利相关）高级及以上职称的人员得 3分，具有工程师（水利相关）中级职称的人员得 2分。注1：需提供有效的身份证、相关证书复印件及投标截止时间前六个月(不含投标截止时间当月)中任意一个月社保证明文件复印件，否则不得分。人员配备①、②、③均不得重复。注2：若出现总公司提供分公司人员材料或分公司提供总公司人员材料情形，本项均认可计分。注3：人员与第五章二、技术和服务要求中2.1.水库管护岗位基本要求，2.2管护队伍基本要求的人员不得重复。

	人员配备②服务团队人员
	3.00
	根据投标拟投入本项目的专业服务团队人员中：具有助理工程师（水利或机电或通信相关）及以上职称的人员，每提供5人得0.5分，满分3分，未提供不得分。 注1：需提供有效的身份证、相关证书复印件及投标截止时间前六个月(不含投标截止时间当月)中任意一个月社保证明文件复印件，否则不得分。人员配备①、②、③均不得重复。注2：若出现总公司提供分公司人员材料或分公司提供总公司人员材料情形，本项均认可计分。注3：人员与第五章二、技术和服务要求中2.1.水库管护岗位基本要求，2.2管护队伍基本要求的人员不得重复。

	人员配备③维保团队人员
	3.00
	根据投标人拟投入本项目维护服务团队人员进行评分：每配备1名具备特种作业操作证（作业类别为电工作业）或特种作业操作证（作业类别为高处作业）的人员，得1分，满分3分，未提供不得分。注1：需提供有效的身份证、相关证书复印件及投标截止时间前六个月(不含投标截止时间当月)中任意一个月社保证明文件复印件，否则不得分。人员配备①、②、③均不得重复。注2：若出现总公司提供分公司人员材料或分公司提供总公司人员材料情形，本项均认可计分。注3：人员与第五章二、技术和服务要求中2.1.水库管护岗位基本要求，2.2管护队伍基本要求的人员不得重复。


商务项（F3×A3）满分为15.00分

	项目
	分值
	描述

	培训服务
	3.00
	投标人承诺：提供至少2次（每次不少于1个工作日）免费培训服务。注：须提供相关的承诺函（格式自拟），否则不得分。

	响应效率
	3.00
	为保证服务质量和响应速度，投标人承诺：在接到系统故障申告起【1】小时内响应且出具维修计划。注：须提供相关的承诺函（格式自拟），否则不得分。

	维保车辆
	3.00
	为提高服务效率和质量，投标人针对本项目拟配备至少1辆维服务机动车辆,在此基础上每增加1辆加1分，满分3分；注1：自有的，提供行驶证、车辆产权证、车辆照片(照片需能体现车牌号)；租赁的，除上述自有车辆证明材料外，还须提供车辆租赁协议。注1：未提供或提供不全者或提供不满足要求的均不得分。注2：若出现总公司提供分公司佐证材料或分公司提供总公司佐证材料情形，本项均认可计分。（原件备查）

	应急电源车
	3.00
	为提高站点设备供电稳定性，保障运维站点应急电力供应，投标人提供至少1辆应急电源车作为站点电力应急保障车辆，在此基础上每增加1辆加1.5分，满分3分。 注1：自有的，提供行驶证、车辆产权证、车辆照片(照片需能体现车牌号)；租赁的，除上述自有车辆证明材料外，还须提供车辆租赁协议。注1：未提供或提供不全者或提供不满足要求的均不得分。注2：若出现总公司提供分公司佐证材料或分公司提供总公司佐证材料情形，本项均认可计分。（原件备查）

	服务热线
	3.00
	投标人承诺：提供7*24小时的服务热线的得3分。注：须提供相关的承诺函（格式自拟），否则不得分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无
                   第五章、招标内容
一、项目概况（采购标的）
（一）项目概况

为进一步提升我省水利工程管护水平，重点补齐单村供水、山洪灾害防治、取水计量和小型水库管护短板，打造“政府主导、企业管理、规模运维、专业管护、按效付费”的水利工程管护体系，开展区域小型水利工程规模化、标准化、专业化集中管护工作。

本项目对福建省莆田市仙游县单村供水工程、小型水库工程、山洪灾害防治设施、取水计量设施等开展集中管护，并在10个单村供水水厂开展视频监控试点。在当前区域小型水利工程领域，单村供水工程存在水库保护薄弱、设施老化、管网失修等问题，影响供水安全与质量；小型水库因长期缺乏专业管护，大坝安全隐患多，监测设施失效；山洪灾害防治设施受环境和维护影响，预警能力下降。

随着国家对水利工程建设与管理的高度重视，一系列政策法规为区域小型水利工程管护指明方向，强调提升专业化、标准化和规模化水平。在乡村振兴战略推进下，保障农村饮水安全、增强水利防灾减灾能力、促进水资源合理利用成为关键任务，促使地方政府积极探索创新管护模式。

经济社会发展也对区域小型水利工程提出更高要求。农村生活水平提升，需优质稳定供水；农业现代化要求精准调配灌溉用水；应对气候变化需确保山洪灾害防治设施、取水计量设施高效运行。本项目的实施旨在全面解决这些问题，保障水利工程安全稳定运行，充分发挥其综合效益，促进区域经济社会可持续发展，为农村地区提供坚实的水利支撑。
（二）目标任务

经济社会的快速发展对区域小型水利工程提出了更高要求。农村人口生活水平提高，对供水水质、水量和稳定性的期望不断提升，单村供水工程需满足日益增长的优质供水需求，保障农村居民健康生活。随着农业现代化进程加快，灌溉用水需求更加精准化，小型水库的有效运行对于合理调配水资源、保障农业灌溉至关重要。同时，在应对气候变化背景下，山洪灾害频发，山洪灾害防治设施的高效运行成为保障人民生命财产安全、维护社会稳定的迫切需要，社会发展的多方面需求凸显了加强区域小型水利工程管护的紧迫性与重要性。
（三）采购标的一览表
	品目号
	采购标的

（管护项目）
	数量
	单项最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	投标保证金（元）
	所属行业

	1-1
	仙游县单村供水工程
	1项
	4410000
	7240000
	72000
	其他未列明行业

	1-2
	仙游县小型水库
	1项
	2510000
	
	
	

	1-3
	仙游县山洪灾害防治设备设施站点
	1项
	240000
	
	
	

	1-4
	仙游县取水在线计量站点
	1项
	80000
	
	
	


注：

1、本项目采购设有单项最高限价及总价最高限价，总价最高限价7240000元，投标报价超过单项最高限价、总价最高限价的投标报价均将视为无效投标。
2、本项目据实结算，将根据中标后的实际服务内容及执行情况进行结算。各投标人需根据上述品目号进行分项报价，未按要求进行报价的，将视为无效投标。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）管护服务范围和内容
（1）具体工作任务

★1、单村供水工程，仙游县内规模以下的单村供水工程共357处，根据《福建省水利厅关于推行单村供水工程专业化管护的通知》，服务主要内容按照《小型农村供水工程专业化服务方运行管护内容及标准》要求对仙游县357处单村供水水厂进行运行管理和维护，包括但不限于：设施设备定期检查、消毒加药培训、水质检测、管护技术指导、负责水源、水厂、水质、配水主管网到村口段范围内的日常巡查、维修养护、水质达标、水量满足、服务保障等等。
★2、小型水库工程，仙游县配置有95座公益性小型水库， 19座非公益性小型水库，每座水库服务主要内容包括95座小型水库巡查，按要求分汛期和非汛期频次进行巡查并拍照上报、培训演练、配合上级安全检查等工作；水库现场三大建筑物及大坝管理范围内日常管理养护，要求库容库貌要整洁，各种警示牌、标牌要齐全，启闭设备、水位尺正常使用；调度运用计划、沉降位移测量、水库大坝安全管控等，根据上级要求及时更新全国、省级平台数据、水库管理范围内大坝（主副坝）、输（ 引）水建筑物（含闸 门及启闭设备）、泄水建筑物（含闸门及启闭设备）等等。另外，本次拟针对部分水库进行无人机巡检试点。

（评审项1）▲3、山洪灾害防治设施，服务主要内容为山洪灾害水位雨量站点114处及相关配套设备运行、维护，服务质量按福建省2024年度山洪灾害防治非工程措施维修养护实施方案要求如下：确保在汛期及非汛期仙游山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警自动雨量站、自动水位站到报率和准确率均达90％以上，县监测预警平台正常24小时运行，能够准确监测水雨情信息、产生预警信息，并及时进行预警；出现问题的运维响应时间在省厅要求时限之内处理。

（评审项2）▲4、在仙游县行政区域内，共设有99处取水在线计量站点。服务主要内容包括：

（1）保障在线监测计量设备稳定运行、提供远传设备维修更换服务，收到报修通知后，5个工作日内完成维修，维修费用由服务方负责，设备维修及更换费用（含零部件、人工）均由中标人承担。

（2）专职人员每季度对现场设备进行巡检，每月核对在线传输准确性，设备维修后提供情况说明。
5、其它委托事项

其他委托的小型水利工程零星工程项目。
（2）清单表
（评审项3）2.1仙游县单村供水工程清单表

	序号
	乡镇
	工程所在村
	工程名称

	1
	榜头镇
	后坑村
	后坑供水工程

	2
	榜头镇
	象洋村
	象洋供水工程

	3
	榜头镇
	东宫村
	东宫东蘘供水工程

	4
	榜头镇
	东宫村
	东宫山兜供水工程

	5
	榜头镇
	东宫村
	东宫大坪口供水工程

	6
	榜头镇
	后堡村
	后堡供水工程

	7
	榜头镇
	后坑村
	后坑石圳供水工程

	8
	榜头镇
	后坑村
	后坑玉兰坑供水工程

	9
	榜头镇
	赤荷社区
	赤荷村供水工程

	10
	榜头镇
	上昆村
	上昆池顶供水工程

	11
	榜头镇
	灵山村
	灵山中房供水工程

	12
	榜头镇
	灵山村
	灵山埔刀供水工程

	13
	榜头镇
	岭下村
	岭下供水工程

	14
	榜头镇
	南溪村
	南溪湾里供水工程

	15
	榜头镇
	南溪村
	南溪石狮厝供水工程

	16
	榜头镇
	南溪村
	南溪新兴供水工程

	17
	榜头镇
	芹山村
	芹山二连供水工程

	18
	榜头镇
	芹山村
	芹山下新厝供水工程

	19
	榜头镇
	芹山村
	芹山草埔供水工程

	20
	榜头镇
	泉山村
	泉山溪门供水工程

	21
	榜头镇
	泉山村
	泉山铁山供水工程

	22
	榜头镇
	上昆村
	上昆东庄供水工程

	23
	榜头镇
	上昆村
	上昆旧下厝供水工程

	24
	榜头镇
	桃源村
	桃源上塘供水工程

	25
	榜头镇
	梧店村
	梧店大安供水工程

	26
	榜头镇
	梧店村
	梧店溪底供水工程

	27
	榜头镇
	梧店村
	梧店烘炉穴供水工程

	28
	榜头镇
	梧店村
	梧店坑边供水工程

	29
	榜头镇
	洋山村
	洋山岭头供水工程

	30
	榜头镇
	洋山村
	洋山西旗供水工程

	31
	榜头镇
	洋山村
	洋山后蒋供水工程

	32
	榜头镇
	洋山村
	洋山东宫供水工程

	33
	榜头镇
	洋山村
	洋山牛石供水工程

	34
	榜头镇
	洋山村
	洋山孝兄供水工程

	35
	菜溪乡
	菜溪村
	北溪村民小组供水工程

	36
	菜溪乡
	菜溪村
	菜溪村民小组供水工程

	37
	菜溪乡
	黄洋村
	黄洋供水工程

	38
	菜溪乡
	石峰村
	硎前供水工程

	39
	菜溪乡
	石峰村
	石峰供水工程

	40
	菜溪乡
	石峰村
	半山供水工程

	41
	菜溪乡
	石峰村
	清水供水工程

	42
	菜溪乡
	石峰村
	坑下供水工程

	43
	菜溪乡
	石峰村
	三坵牛块供水工程

	44
	菜溪乡
	石满村
	上亭供水工程

	45
	菜溪乡
	石满村
	达水供水工程

	46
	菜溪乡
	石满村
	西溪供水工程

	47
	菜溪乡
	溪边村
	青山供水工程

	48
	菜溪乡
	溪边村
	溪边村大坪供水工程

	49
	菜溪乡
	溪边村
	溪边龙丈安置区供水工程

	50
	菜溪乡
	溪边村
	溪边中厝安置区供水工程

	51
	菜溪乡
	溪边村
	溪边桥内供水工程

	52
	菜溪乡
	北象山村
	北象山供水工程

	53
	菜溪乡
	北象山村
	北象山村南溪供水工程

	54
	菜溪乡
	象星村
	象星村前山供水工程

	55
	菜溪乡
	象星村
	象星村硎后供水工程

	56
	菜溪乡
	象星村
	象星村张庄供水工程

	57
	菜溪乡
	园宅村
	西坪供水工程

	58
	菜溪乡
	园宅村
	园宅供水工程

	59
	大济镇
	古濑村
	古濑供水工程

	60
	度尾镇
	潭边社区
	岭尾供水工程

	61
	度尾镇
	度峰社区
	前面供水工程

	62
	度尾镇
	后埔村
	下度口供水工程

	63
	度尾镇
	后埔村
	中厝供水工程

	64
	度尾镇
	后埔村
	德兴供水工程

	65
	度尾镇
	后埔村
	枫树下供水工程

	66
	度尾镇
	剑山村
	旧厝供水工程

	67
	度尾镇
	帽山村
	大营供水工程

	68
	度尾镇
	帽山村
	甾坡供水工程

	69
	度尾镇
	屏山村
	屏山岩岭洋供水工程

	70
	度尾镇
	屏山村
	屏山后井园供水工程

	71
	度尾镇
	屏山村
	屏山上云供水工程

	72
	度尾镇
	埔尾村
	埔尾饮水工程

	73
	度尾镇
	圣山村
	圣山供水站工程

	74
	度尾镇
	圣山村
	出泉供水工程

	75
	度尾镇
	霞溪村
	霞溪自来水工程

	76
	度尾镇
	湘溪村
	湘溪供水工程

	77
	度尾镇
	湘溪村
	前后林供水工程

	78
	度尾镇
	湘溪村
	前山供水工程

	79
	度尾镇
	云居村
	云居饮水工程

	80
	度尾镇
	云水村
	云水饮水工程

	81
	度尾镇
	云水村
	罗厝供水工程

	82
	度尾镇
	云水村
	坟尾供水工程

	83
	度尾镇
	下洲社区
	桐林供水工程

	84
	枫亭镇
	和平村
	和平水厂

	85
	枫亭镇
	和平村
	前埔供水工程

	86
	枫亭镇
	九社村
	水磨坪供水工程

	87
	枫亭镇
	九社村
	杜松戈蔡亭供水工程

	88
	枫亭镇
	山头村
	新厝供水工程

	89
	枫亭镇
	山头村
	山边供水工程

	90
	枫亭镇
	山头村
	枫亭山兜供水工程

	91
	枫亭镇
	山头村
	枫亭尾厝供水工程

	92
	枫亭镇
	山头村
	后山供水工程

	93
	枫亭镇
	山头村
	前座供水工程

	94
	枫亭镇
	溪南村
	石镜供水工程

	95
	枫亭镇
	溪南村
	外坑供水工程

	96
	枫亭镇
	下社村
	安庄供水工程

	97
	枫亭镇
	下社村
	后仔供水工程

	98
	枫亭镇
	下社村
	顶社供水站

	99
	盖尾镇
	聚仙村
	聚仙村石碑后供水工程

	100
	盖尾镇
	聚仙村
	聚仙村外陈供水工程

	101
	盖尾镇
	聚仙村
	聚仙村半山供水工程

	102
	盖尾镇
	仙华村
	仙华村自来水服务中心

	103
	盖尾镇
	星庄村
	星庄村西津供水工程

	104
	盖尾镇
	星庄村
	星庄村新厝坑供水工程

	105
	郊尾镇
	宝坑村
	企头供水工程2

	106
	郊尾镇
	宝坑村
	田坅供水工程

	107
	郊尾镇
	宝坑村
	宝新供水工程

	108
	郊尾镇
	宝坑村
	顶眉供水工程

	109
	郊尾镇
	古店村
	古店村山边供水工程

	110
	郊尾镇
	古店村
	古店村供水工程

	111
	郊尾镇
	东湖村
	东湖供水站

	112
	郊尾镇
	东湖村
	隔头供水工程

	113
	郊尾镇
	东湖村
	后龙井供水工程

	95
	郊尾镇
	宝坑村
	岭坟供水工程

	115
	郊尾镇
	古店村
	山亩地供水工程

	116
	郊尾镇
	古店村
	古店村柴桥头供水工程

	117
	郊尾镇
	古店村
	泉坑供水工程

	118
	郊尾镇
	古店村
	黄山供水工程

	119
	郊尾镇
	后面村
	斜埔供水工程

	120
	郊尾镇
	后面村
	后度供水工程

	121
	郊尾镇
	后沈村
	后沈村大埕供水工程

	122
	郊尾镇
	后沈村
	后沈村顶花供水工程

	123
	郊尾镇
	沙溪村
	沙溪供水站

	124
	郊尾镇
	宝坑村
	企头供水工程1

	125
	郊尾镇
	伍狮村
	伍狮供水站

	126
	郊尾镇
	长安村
	度顶供水工程

	127
	郊尾镇
	长安村
	顶麦供水工程

	128
	郊尾镇
	长岭村
	长岭供水工程

	129
	郊尾镇
	宝坑村
	后州供水工程

	130
	赖店镇
	新周村
	下沈坂孤马山供水池

	131
	赖店镇
	新周村
	沈坂厝后供水池

	132
	赖店镇
	新周村
	沈坂孤溪垅供水池

	133
	赖店镇
	新周村
	桥头供水池

	134
	赖店镇
	新周村
	土寨孤马山供水池

	135
	赖店镇
	新周村
	田埁白马院供水池

	136
	赖店镇
	新周村
	下厝孤马供水池

	137
	赖店镇
	新周村
	新周村顶厝供水工程

	138
	
	-
	周庄供水站

	139
	
	-
	过坑供水站

	140
	鲤南镇
	-
	出水供水站

	141
	鲤南镇
	象林村
	象林供水站

	142
	鲤南镇
	象运村
	象运村供水站

	143
	鲤南镇
	玉塔村
	东渡供水站

	144
	鲤南镇
	玉塔村
	黄坑供水站

	145
	龙华镇
	金建村
	金建村过溪供水工程

	146
	龙华镇
	金建村
	金建村西庄供水工程

	147
	龙华镇
	金沙村
	金沙村上库供水工程

	148
	龙华镇
	金沙村
	金沙村苏厝供水工程

	149
	龙华镇
	金沙村
	金沙村石室供水工程

	150
	龙华镇
	金山村
	金山村供水工程

	151
	龙华镇
	金溪村
	金溪村山边供水工程

	152
	龙华镇
	金溪村
	金溪村后社供水工程

	153
	龙华镇
	金溪村
	金溪村松柏洋供水工程

	154
	龙华镇
	金溪村
	金溪村车坑供水工程

	155
	社硎乡
	白硎村
	白硎村内白硎供水工程

	156
	社硎乡
	白硎村
	白硎村东硎供水工程

	157
	社硎乡
	白硎村
	白硎村外白硎供水工程

	158
	社硎乡
	白洋村
	白洋供水工程

	159
	社硎乡
	半岭村
	社硎半岭供水工程

	160
	社硎乡
	厝洋村
	厝洋供水工程

	161
	社硎乡
	湖洋村
	湖洋村土垅供水工程

	162
	社硎乡
	湖洋村
	湖洋村田边供水工程

	163
	社硎乡
	湖洋村
	湖洋村社宅供水工程

	164
	社硎乡
	上旱村
	上旱供水工程

	165
	社硎乡
	社硎村
	社硎供水工程

	166
	社硎乡
	社硎村
	社硎村后兄供水工程

	167
	社硎乡
	社硎村
	社硎村兰前供水工程

	168
	社硎乡
	沈楼村
	沈楼村供水工程

	169
	社硎乡
	沈楼村
	沈楼村下官洋供水工程

	170
	社硎乡
	塘西村
	塘西村歧坪供水工程

	171
	社硎乡
	塘西村
	塘西村大坪供水工程

	172
	社硎乡
	塘西村
	塘西村岭尾供水工程

	173
	社硎乡
	塘西村
	塘西村刘祠供水工程

	174
	社硎乡
	田利村
	田利供水工程

	175
	社硎乡
	田利村
	田利村汾山洋供水工程

	176
	社硎乡
	田楼村
	田楼村新厝供水工程

	177
	社硎乡
	田楼村
	田楼村过溪供水工程

	178
	社硎乡
	田楼村
	田楼村旧厝供水工程

	179
	社硎乡
	田楼村
	田楼村石下供水工程

	180
	社硎乡
	仙头村
	仙头村山前供水工程

	181
	社硎乡
	仙头村
	仙头村仙头供水工程

	182
	社硎乡
	仙头村
	仙头村泗坑供水工程

	183
	社硎乡
	修园村
	修园村供水站

	184
	社硎乡
	修园村
	修园村考湖供水工程

	185
	社硎乡
	修园村
	修园村前园供水工程

	186
	社硎乡
	修园村
	修园村彭溪供水工程

	187
	社硎乡
	修园村
	修园村墓山供水工程

	188
	社硎乡
	卓林村
	卓林村草塘供水工程

	189
	社硎乡
	卓林村
	卓林村洋岭供水工程

	190
	社硎乡
	卓林村
	卓林村供水工程

	191
	社硎乡
	卓林村
	卓林村清烈供水工程

	192
	石苍乡
	济川村
	济川村东兴供水工程

	193
	石苍乡
	济川村
	济川村云山供水工程

	194
	石苍乡
	高阳村
	高阳村供水工程

	195
	石苍乡
	隔壁村
	隔壁村供水工程

	196
	石苍乡
	济川村
	济川村云潭供水工程

	197
	石苍乡
	济川村
	济川村桂花供水工程

	198
	石苍乡
	老山村
	老山村供水工程

	199
	石苍乡
	石苍村
	石苍村后坑塘供水工程

	200
	石苍乡
	石苍村
	顶塘供水工程

	201
	石苍乡
	石苍村
	石苍乡集镇水厂

	202
	石苍乡
	石阳村
	石阳村供水工程

	203
	石苍乡
	潭头村
	潭头上潭供水工程

	204
	石苍乡
	潭头村
	潭头下潭供水工程

	205
	石苍乡
	田坑村
	田坑供水工程

	206
	石苍乡
	五湖村
	五湖村供水工程

	207
	石苍乡
	五湖村
	五湖村乌石供水工程

	208
	石苍乡
	霞湖村
	霞湖下斜供水工程

	209
	石苍乡
	霞湖村
	霞湖村贵湖供水工程

	210
	书峰乡
	百松村
	百松村供水工程

	211
	书峰乡
	百松村
	外厝供水工程

	212
	书峰乡
	百松村
	林山供水工程

	213
	书峰乡
	书峰村
	书峰乡集镇区供水工程

	214
	书峰乡
	锦峰村
	隔厝供水工程

	215
	书峰乡
	锦峰村
	郑田供水工程

	216
	书峰乡
	锦峰村
	井尾供水工程

	217
	书峰乡
	锦峰村
	上林供水工程

	218
	书峰乡
	兰石村
	兰石村供水工程

	219
	书峰乡
	书峰村
	下厝坪供水工程

	220
	书峰乡
	书峰村
	书峰新厝供水工程

	221
	书峰乡
	书峰村
	冬田供水工程

	222
	书峰乡
	书峰村
	松柏坪供水工程

	223
	书峰乡
	四黄村
	四黄村东尾供水工程

	224
	西苑乡
	白岩村
	西苑乡白岩供水工程

	225
	西苑乡
	半岭村
	半岭供水工程

	226
	西苑乡
	顶东湖村
	西苑乡东湖供水工程

	227
	西苑乡
	凤顶村
	尾厝供水工程

	228
	西苑乡
	凤顶村
	老君带供水工程

	229
	西苑乡
	凤山村
	凤山供水工程

	230
	西苑乡
	凤山村
	水科林供水工程

	231
	西苑乡
	凤山村
	山庄溪头供水工程

	232
	西苑乡
	凤山村
	墓前供水工程

	233
	西苑乡
	广桥村
	广桥供水工程

	234
	西苑乡
	广桥村
	东安供水工程

	235
	西苑乡
	广桥村
	东山供水工程

	236
	西苑乡
	岭峰村
	岭峰供水工程

	237
	西苑乡
	柳园村
	柳园供水工程

	238
	西苑乡
	前溪村
	前溪供水工程

	239
	西苑乡
	前溪村
	溪头供水工程

	240
	西苑乡
	前县村
	西苑乡青坑供水工程

	241
	西苑乡
	前县村
	西苑乡湄溪供水工程

	242
	西苑乡
	前县村
	西苑乡后县供水工程

	243
	西苑乡
	西墘村
	西墘供水工程

	244
	西苑乡
	西墘村
	杨落供水工程

	245
	西苑乡
	西苑村
	西苑水厂工程

	246
	西苑乡
	仙东村
	仙东水厂工程

	247
	西苑乡
	仙东村
	仁山供水工程

	248
	西苑乡
	仙山村
	什姓供水工程

	249
	西苑乡
	仙山村
	坑西供水工程

	250
	西苑乡
	仙山村
	熊宿供水工程

	251
	西苑乡
	仙山村
	横硎供水工程

	252
	西苑乡
	仙西村
	官尾供水工程

	253
	西苑乡
	仙西村
	波兰供水工程

	254
	西苑乡
	仙西村
	半林供水工程

	255
	西苑乡
	仙西村
	黄坑供水工程

	256
	游洋镇
	石山村
	石山村赤水供水工程

	257
	游洋镇
	沽山村
	沽山村东阳供水工程

	258
	游洋镇
	沽山村
	沽山村东升供水工程

	259
	游洋镇
	河星村
	河星村三湾供水工程

	260
	游洋镇
	河星村
	河星村中心村供水工程

	261
	游洋镇
	金石村
	金石村水厂

	262
	游洋镇
	里洋村
	里洋村水厂

	263
	游洋镇
	龙山村
	龙山村水厂

	264
	游洋镇
	龙溪村
	龙溪村下张隆供水工程

	265
	游洋镇
	龙溪村
	龙溪村顶张隆供水工程

	266
	游洋镇
	龙溪村
	龙溪后垅仔供水工程

	267
	游洋镇
	龙溪村
	龙溪村山后供水工程

	268
	游洋镇
	鲁头村
	鲁头村上厝供水工程

	269
	游洋镇
	鲁头村
	鲁头村供水工程

	270
	游洋镇
	桥光村
	桥光村供水工程

	271
	游洋镇
	石里村
	石里村石级厝供水工程

	272
	游洋镇
	石里村
	石里村新村供水工程

	273
	游洋镇
	石里村
	石里村七里供水工程

	274
	游洋镇
	石山村
	石山村汾头供水工程

	275
	游洋镇
	石山村
	石山村申田供水工程

	276
	游洋镇
	天马村
	天马村内石门供水工程

	277
	游洋镇
	天马村
	天马村旧厝岭供水工程

	278
	游洋镇
	天马村
	天马村外石门下供水工程

	279
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村过埔供水工程

	280
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村椿下供水工程

	281
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村宫东供水工程

	282
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村吴宅供水工程

	283
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村水厂

	284
	游洋镇
	梧椿村
	梧椿村后洋供水工程

	285
	游洋镇
	五星村
	五星村沽洲供水工程

	286
	游洋镇
	五星村
	五星村新村供水工程

	287
	游洋镇
	五星村
	五星村坑腰供水工程

	288
	游洋镇
	五星村
	五星村古寨下供水工程

	289
	游洋镇
	霞峰村
	霞峰村山坪洋下供水工程

	290
	游洋镇
	霞峰村
	霞峰村下宫供水工程

	291
	游洋镇
	霞峰村
	霞峰村东斜供水工程

	292
	游洋镇
	兴山村
	兴山村下宫供水工程

	293
	游洋镇
	游洋村
	游洋村登盈垅供水工程

	294
	园庄镇
	东坪村
	东坪供水工程

	295
	园庄镇
	岭北村
	上队下队供水站

	296
	园庄镇
	岭北村
	后头垵供水站

	297
	园庄镇
	岭北村
	后厝供水站

	298
	园庄镇
	岭北村
	湖尾上厝供水站

	299
	园庄镇
	六户村
	大埔供水站

	300
	园庄镇
	六户村
	下尾组供水站

	301
	园庄镇
	六户村
	六户村后溪、下后溪供水工程

	302
	园庄镇
	六户村
	十八湾新村供水站

	303
	园庄镇
	义路村
	义路村半岭供水工程

	304
	园庄镇
	义路村
	义路村水库边水厂

	305
	钟山镇
	东溪村
	何岭供水工程

	306
	钟山镇
	东溪村
	宫后供水工程

	307
	钟山镇
	东溪村
	坑里供水工程

	308
	钟山镇
	东溪村
	南云山供水工程

	309
	钟山镇
	湖亭村
	鲤声供水工程

	310
	钟山镇
	湖亭村
	九鲤供水工程

	311
	钟山镇
	湖亭村
	壁院供水工程

	312
	钟山镇
	湖亭村
	下岳供水工程

	313
	钟山镇
	湖亭村
	雷厝供水工程

	314
	钟山镇
	湖亭村
	李坑里供水工程

	315
	钟山镇
	湖亭村
	湖亭供水工程

	316
	钟山镇
	朗桥村
	好垅供水工程

	317
	钟山镇
	朗桥村
	内洋供水工程

	318
	钟山镇
	朗桥村
	林头供水工程

	319
	钟山镇
	朗桥村
	范竹林供水工程

	320
	钟山镇
	朗桥村
	天珠供水工程

	321
	钟山镇
	朗桥村
	林刘供水工程

	322
	钟山镇
	朗桥村
	社垅供水工程

	323
	钟山镇
	麦斜村
	黄帽供水工程

	324
	钟山镇
	麦斜村
	汾水供水工程

	325
	钟山镇
	梅洋村
	上增供水工程

	326
	钟山镇
	梅洋村
	山头供水工程

	327
	钟山镇
	梅洋村
	下增供水工程

	328
	钟山镇
	梅洋村
	大埔供水工程

	329
	钟山镇
	梅洋村
	下炉供水工程

	330
	钟山镇
	梅洋村
	洋坪供水工程

	331
	钟山镇
	鸣和村
	下上尾供水工程

	332
	钟山镇
	鸣和村
	龙溪宫供水工程

	333
	钟山镇
	鸣和村
	邱厝供水工程

	334
	钟山镇
	南兴村
	东方供水工程

	335
	钟山镇
	天珠村
	唐厝供水工程

	336
	钟山镇
	天珠村
	中兜供水工程

	337
	钟山镇
	天珠村
	田中央供水工程

	338
	钟山镇
	西林村
	西林供水工程

	339
	钟山镇
	西林村
	珠浪供水工程

	340
	钟山镇
	西林村
	南山供水工程

	341
	钟山镇
	新莲村
	上亭山供水工程

	342
	钟山镇
	新莲村
	石牌供水工程

	343
	钟山镇
	卓泉村
	下厝供水工程

	344
	钟山镇
	卓泉村
	佩厝供水工程

	345
	钟山镇
	卓泉村
	塔尾供水工程

	346
	钟山镇
	卓泉村
	顶厝供水工程

	347
	石苍乡
	济川村
	济川村下材供水工程

	348
	龙华镇
	金建村
	金建村水口供水工程

	349
	书峰乡
	鲤岭村
	鲤岭村供水工程

	350
	游洋镇
	龙溪村
	龙溪村洪溪头供水工程

	351
	度尾镇
	埔尾村
	埔尾村上郑供水工程

	352
	西苑乡
	凤顶村
	凤顶街供水工程

	353
	度尾镇
	剑山村
	仁洋供水工程

	354
	度尾镇
	霞溪村
	柯里供水工程

	355
	度尾镇
	霞溪村
	横路供水工程

	356
	榜头镇
	后南溪村
	后南溪枫树下供水工程

	357
	园庄镇
	枫林村
	枫林村供水工程


注：其中33处供水工程目前已有第三方公司进行消毒、加药及保洁，服务时间至2026年2月截止。服务时间截止后采购人协调现有服务商配合中标人完成 1 个月过渡期服务，交接期内中标人需同步开展巡检，因交接疏漏导致的问题由中标人承担全责。

（评审项4）2.2仙游县95座公益性小型水库清单表

	序号
	市、
县（区）
	水库
名称
	坝型
	坝高
（M）
	坝顶长
（M)
	水库
规模
	总库容
（万M3）

	一
	全县总计
	
	
	
	
	

	1
	仙游县
	丰收水库
	均质土坝
	40.00
	215.00
	小1型
	194

	2
	仙游县
	古院水库
	均质土坝
	27.00
	152.5
	小2型
	26

	3
	仙游县
	后岩水库
	粘土心墙坝
	19.8
	131
	小2型
	34

	4
	仙游县
	岭头水库
	均质土坝
	19.9
	66
	小2型
	11.3

	5
	仙游县
	立新水库
	均质土坝
	18.3
	112
	小2型
	11.83

	6
	仙游县
	上天马水库
	粘土心墙坝
	26
	103
	小2型
	12.4

	7
	仙游县
	下天马水库
	粘土心墙坝
	29.5
	123
	小2型
	30.6

	8
	仙游县
	洋山水库
	砌石拱坝
	10
	63.3
	小2型
	14

	9
	仙游县
	后井水库
	均质土坝
	24.9
	216
	小1型
	100.7

	10
	仙游县
	下塘水库
	均质土坝
	22.84
	53.00
	小1型
	154

	11
	仙游县
	爱溪水库
	均质土坝
	11.50
	109
	小2型
	15

	12
	仙游县
	乘风水库
	粘土心墙坝
	17.3
	132
	小2型
	19.95

	13
	仙游县
	顶坑水库
	均质土坝
	12.15
	117
	小2型
	20.83

	14
	仙游县
	聚仙水库
	均质土坝
	27.1
	87
	小2型
	10.83

	15
	仙游县
	君子里水库
	均质土坝
	15
	125
	小2型
	24.2

	16
	仙游县
	来狮水库
	均质土坝
	17.4
	90
	小2型
	47.5

	17
	仙游县
	里坑水库
	均质土坝
	15.2
	80
	小2型
	14.32

	18
	仙游县
	红旗水库
	粘土心墙坝
	27.00
	135.00
	小1型
	129

	19
	仙游县
	宋坑水库
	均质土坝
	23.40
	154.00
	小1型
	144

	20
	仙游县
	长岭水库
	均质土坝
	21.00
	103
	小2型
	22.86

	21
	仙游县
	后沈水库
	均质土坝
	20.2
	135
	小2型
	32.3

	22
	仙游县
	新和水库
	粘土心墙坝
	26.2
	143
	小2型
	11.4

	23
	仙游县
	红星水库
	粘土心墙坝
	36.50
	108.00
	小1型
	117

	24
	仙游县
	狮球水库
	均质土坝
	31.2
	80
	小1型
	100

	25
	仙游县
	外坑水库
	粘土心墙坝
	30.2
	96
	小1型
	114.5

	26
	仙游县
	文子水库
	粘土心墙坝
	31.50
	251
	小1型
	463

	27
	仙游县
	坑里水库
	粘土心墙坝
	24.5
	90
	小2型
	20.3

	28
	仙游县
	林峰水库
	均质土坝
	22.15
	93
	小2型
	10.3

	29
	仙游县
	梅岭水库
	粘土心墙坝
	14.6
	120
	小2型
	12.2

	30
	仙游县
	田中水库
	均质土坝
	12.18
	75
	小2型
	10.7

	31
	仙游县
	钟潭水库
	粘土心墙坝
	28
	120
	小2型
	36.57

	32
	仙游县
	东石水库
	均质土坝
	32.60
	147.00
	小1型
	232

	33
	仙游县
	古马山水库
	粘土心墙坝
	30.50
	89.00
	小1型
	102

	34
	仙游县
	坝边水库
	粘土心墙坝
	18.00
	140
	小2型
	45.2

	35
	仙游县
	塔兜水库
	均质土坝
	20.3
	110
	小2型
	16

	36
	仙游县
	大院水库
	均质土坝
	14.94
	53
	小2型
	13.02

	37
	仙游县
	浮洋水库
	均质土坝
	13
	55
	小2型
	21.37

	38
	仙游县
	云池水库
	粘土心墙坝
	12
	125
	小2型
	11.5

	39
	仙游县
	正坑水库
	粘土心墙坝
	27.9
	98
	小2型
	15.2

	40
	仙游县
	田头岭水库
	粘土心墙坝
	13
	170.00
	小2型
	25

	41
	仙游县
	西漈水库
	粘土心墙坝
	25.8
	130
	小1型
	124

	42
	仙游县
	白石岭水库
	均质土坝
	10.8
	110
	小2型
	21.2

	43
	仙游县
	乘龙湖水库
	均质土坝
	12.00
	100
	小2型
	15

	44
	仙游县
	范竹林水库
	均质土坝
	13.50
	58.5
	小2型
	15.03

	45
	仙游县
	官保池水库
	均质土坝
	10.00
	55
	小2型
	14

	46
	仙游县
	黄帽水库
	均质土坝
	19.00
	118
	小2型
	23.9

	47
	仙游县
	莲花水库
	均质土坝
	15.00
	100
	小2型
	22

	48
	仙游县
	李坑里水库
	均质土坝
	15.00
	90
	小2型
	14.7

	49
	仙游县
	林泉安水库
	均质土坝
	18.50
	164.5
	小2型
	58.73

	50
	仙游县
	岭头坪水库
	均质土坝
	9
	65
	小2型
	14

	51
	仙游县
	犁尾坑水库
	均质土坝
	12.00
	70
	小2型
	14

	52
	仙游县
	鲤鱼埔水库
	均质土坝
	13.00
	103
	小2型
	13

	53
	仙游县
	云居湖水库
	砌石拱坝
	10.7
	59.32
	小2型
	10.05

	54
	仙游县
	圳口水库
	粘土心墙坝
	26.6
	120.00
	小1型
	145.6

	55
	仙游县
	人民水库
	均质土坝
	18.6
	130
	小2型
	39.2

	56
	仙游县
	八一水库
	粘土心墙坝
	15.1
	48
	小2型
	11.52

	57
	仙游县
	中峰水库
	均质土坝
	15.48
	119
	小2型
	10.05

	58
	仙游县
	汾阳水库
	均质土坝
	16.7
	120
	小2型
	10

	59
	仙游县
	东井水库
	均质土坝
	16.25
	175
	小2型
	10.3

	60
	仙游县
	五四水库
	均质土坝
	16.25
	93
	小2型
	12.02

	61
	仙游县
	蒲峰水库
	均质土坝
	22.00
	65
	小2型
	13.7

	62
	仙游县
	坑北水库
	粘土心墙坝
	26.50
	168
	小2型
	65.8

	63
	仙游县
	乌石水库
	均质土坝
	21.00
	160
	小2型
	40

	64
	仙游县
	尾坂水库
	均质土坝
	16
	115
	小2型
	13.21

	65
	仙游县
	阮里水库
	粘土心墙坝
	26.00
	80.26
	小2型
	10.42

	66
	仙游县
	金山水库
	粘土心墙坝
	38.82
	200
	小1型
	492

	67
	仙游县
	隔坑水库
	均质土坝
	29.5
	109
	小2型
	51.8

	68
	仙游县
	红旗水库
	均质土坝
	25
	190
	小2型
	41.6

	69
	仙游县
	林井水库
	均质土坝
	20.00
	160
	小2型
	23.7

	70
	仙游县
	山里坑水库
	均质土坝
	23.3
	125
	小2型
	43.6

	71
	仙游县
	白石池水库
	均质土坝
	18.9
	58
	小2型
	12

	72
	仙游县
	九龙岩水库
	粘土心墙坝
	35.80
	250.00
	小1型
	140

	73
	仙游县
	富洋水库
	砌石拱坝
	18.3
	96.4
	小2型
	37.1

	74
	仙游县
	后莲坑水库
	均质土坝
	10.35
	93
	小2型
	10.34

	75
	仙游县
	冬田水库
	均质土坝
	16.6
	70
	小2型
	11

	76
	仙游县
	东尾水库
	均质土坝
	18.4
	77
	小2型
	17.5

	77
	仙游县
	拱桥头水库
	粘土心墙坝
	29
	110
	小2型
	55

	78
	仙游县
	太平亭水库
	砌石拱坝
	22.15
	70.5
	小1型
	130

	79
	仙游县
	东斜水库
	均质土坝
	12
	70
	小2型
	10

	80
	仙游县
	后溪林水库
	砌石拱坝
	17
	54.6
	小2型
	21.4

	81
	仙游县
	浮腰水库
	均质土坝
	14.50
	45
	小2型
	15

	82
	仙游县
	龙潭水库
	砌石拱坝
	24.15
	81.8
	小2型
	18.7

	83
	仙游县
	大路边水库
	均质土坝
	12
	50
	小2型
	25.5

	84
	仙游县
	长埔尾水库
	均质土坝
	14.58
	60.00
	小2型
	12.36

	85
	仙游县
	湖洋水库
	均质土坝
	16.4
	56
	小2型
	11.4

	86
	仙游县
	上垾水库
	均质土坝
	16.00
	52
	小2型
	10.81

	87
	仙游县
	下社水库
	砌石拱坝
	23.90
	57.91
	小2型
	17.86

	88
	仙游县
	仙头水库
	均质土坝
	15.4
	50
	小2型
	11

	89
	仙游县
	修园水库
	均质土坝
	9.5
	39
	小2型
	10

	90
	仙游县
	卓林水库
	均质土坝
	15
	56
	小2型
	10.8

	91
	仙游县
	大济溪水库
	砌石拱坝
	51.20
	155.4
	小1型
	391

	92
	仙游县
	岭峰水库
	粘土心墙坝
	17.50
	65
	小2型
	17.2

	93
	仙游县
	顶峰水库
	均质土坝
	13.7
	43
	小2型
	11.7

	94
	仙游县
	将军山水库
	均质土坝
	25.5
	57
	小2型
	11

	95
	仙游县
	石峰水库
	砌石拱坝
	18.5
	54.6
	小2型
	14.23


（评审项5）2.3 仙游县山洪灾害防治设备设施站点清单表

  全县114座小型水库，其中95座为公益性水库（具体清单详见评审项4），19座为非公益性水库，具体清单如下：

	序号
	乡镇
（街道）
	水库名称
	水库
规模
	行政村
	所在河流
	集雨面积（k㎡）
	总库容（万立方）
	死库容（万立方）
	有效库容（万立方）
	坝高（米）
	是否供水

	1
	石苍乡
	元淀溪水库
	小1型
	新厝村
	元淀溪干流
	33.24
	222.16
	8.71
	163.54
	45.5
	否

	2
	社硎乡
	山门水库
	小1型
	田利村
	九仙溪
	12.8
	481
	164.5
	260.8
	66
	否

	3
	西苑乡
	程头隔水库
	小1型
	仙西村
	大溪流域
	13.8
	129
	2
	121
	33.5
	否

	4
	
	汾阳水库
	小1型
	汾阳村
	大樟溪
	11.9
	620
	20
	440
	36
	否

	5
	
	烘头隔水库
	小1型
	白岩村
	青龙溪
	7.8
	431.29
	20.85
	395.6
	47.7
	否

	6
	菜溪乡
	大坪水库
	小1型
	隔壁村
	粗溪
	19.6
	116
	5
	106
	35.5
	否

	7
	西苑乡
	湄溪二级水库
	小2型
	前县村
	青龙溪
	2.6
	18.35
	1.2
	10.38
	17
	否

	8
	
	九溪底水库
	小2型
	东湖村
	青龙溪
	35.3
	99.3
	26.32
	72.98
	44.9
	否

	9
	
	石溪二级水库
	小2型
	凤山村
	仙水溪支流石溪
	9.88
	38.3
	9
	23.3
	70
	否

	10
	
	青坑水库
	小2型
	前县村
	青龙溪
	4.86
	98.89
	8.84
	90.05
	23.81
	否

	11
	
	柳园水库
	小2型
	柳园村
	九溪支流
	9
	16.4
	1.95
	10
	22.5
	否

	12
	
	前溪水库
	小2型
	前溪村
	九溪支流
	10.3
	20.43
	2.32
	10.08
	18.7
	否

	13
	
	仙西水库
	小2型
	仙西村
	尾溪
	6.01
	44.25
	5.5
	30.5
	17.6
	否

	14
	石苍乡
	东山水库
	小2型
	老山村
	大樟溪支流
	14.17
	30.5
	8.6
	21.9
	26.85
	否

	15
	
	际兜水库
	小2型
	老山村
	青龙溪
	0.75
	16.58
	1.5
	14.8
	29.5
	否

	16
	
	湄溪宫水库
	小2型
	老山村
	青龙溪
	23.8
	30.5
	1.5
	29
	20.3
	否

	17
	
	白沙溪水库
	小2型
	济川村
	白沙溪
	41.8
	28
	2.8
	25.1
	35.3
	否

	18
	游洋镇
	鲁头水库
	小2型
	鲁头村
	鲁头溪
	8.69
	32.71
	3.33
	21.98
	17.52
	否

	19
	
	霞峰水库
	小2型
	霞峰村
	游洋溪
	6.1
	15.87
	2.81
	10.5
	13.97
	否


注：1、95座公益性水库目前已有第三方公司进行物业化管理，管理时间至2026年4月截止。服务时间截止后采购人协调现有服务商配合中标人完成 1 个月过渡期服务，交接期内中标人需同步开展巡检，因交接疏漏导致的问题由中标人承担全责。

（评审项6）2.4 仙游县取水在线计量站点清单表

	序号
	测站编码
	取水权人名称
	水源类型
	取水用途

	1
	3503222529
	福建省莲花泉水产养殖有限公司1取水口
	自备水源
	农业

	2
	3503222528
	福建省莲花泉水产养殖有限公司2取水口
	自备水源
	农业

	3
	3503222527
	仙游县度尾镇新武水产养殖场5取水口
	自备水源
	其他

	4
	3503222526
	仙游县度尾镇新武水产养殖场4取水口
	自备水源
	其他

	5
	3503222525
	仙游县度尾镇何素霞鳗场3取水口
	自备水源
	农业

	6
	3503222524
	仙游县度尾镇何素霞鳗场2取水口
	自备水源
	农业

	7
	3503222523
	仙游县度尾镇出水鳗鱼场2取水口
	自备水源
	农业

	8
	3503222522
	仙游县嘉胜水产养殖有限公司5取水口
	自备水源
	农业

	9
	3503222521
	仙游县嘉胜水产养殖有限公司4取水口
	自备水源
	其他

	10
	3503222520
	仙游县嘉胜水产养殖有限公司3取水口
	自备水源
	农业

	11
	3503222519
	仙游县嘉胜水产养殖有限公司2取水口
	自备水源
	农业

	12
	3503222518
	仙游县万辉水产养殖有限公司4取水口
	自备水源
	农业

	13
	3503222517
	仙游县万辉水产养殖有限公司3取水口
	自备水源
	农业

	14
	3503222516
	仙游县万辉水产养殖有限公司2取水口
	自备水源
	农业

	15
	3503222515
	仙游县赖店镇玉山养鳗场2取水口
	自备水源
	其他

	16
	3503222514
	仙游县南兴养殖有限公司2取水口
	自备水源
	农业

	17
	3503222512
	福建省鑫富贵养殖有限公司6取水口
	自备水源
	农业

	18
	3503222511
	福建省鑫富贵养殖有限公司5取水口
	自备水源
	农业

	19
	3503222510
	福建省鑫富贵养殖有限公司4取水口
	自备水源
	农业

	20
	3503222509
	福建省鑫富贵养殖有限公司3取水口
	自备水源
	农业

	21
	3503222508
	福建省鑫富贵养殖有限公司2取水口
	自备水源
	其他

	22
	3503222507
	仙游县度尾镇何素霞鳗场1号取水口
	自备水源
	其他

	23
	3503222506
	仙游县度尾镇出水鳗鱼场1号取水口
	自备水源
	农业

	24
	3503222505
	仙游县嘉胜水产养殖有限公司1号取水口
	自备水源
	农业

	25
	3503222504
	仙游县万辉水产养殖有限公司1号取水口
	自备水源
	农业

	26
	3503222503
	仙游县赖店镇玉山养鳗场1号取水口
	自备水源
	农业

	27
	3503222502
	仙游县南兴养殖有限公司1号取水口
	自备水源
	其他

	28
	3503222501
	福建省鑫富贵养殖有限公司1号取水口
	自备水源
	其他

	29
	3503222404
	仙游县度尾万宇养殖场4号
	自备水源
	农业

	30
	3503222403
	仙游县度尾万宇养殖场3号
	自备水源
	农业

	31
	3503222402
	仙游县度尾万宇养殖场
	自备水源
	农业

	32
	3503222401
	仙游县度尾万宇养殖场1号
	自备水源
	农业

	33
	3503222351
	莆田市信豪生物科技有限公司2号
	自备水源
	工业

	34
	3503222350
	莆田市信豪生物科技有限公司1号
	自备水源
	工业

	35
	3503222349
	仙游县度尾宝池鳗场2号
	自备水源
	农业

	36
	3503222348
	仙游县度尾宝池鳗场1号
	自备水源
	农业

	37
	3503222347
	莆田市三龙恒基建材有限公司取水口
	自备水源
	工业

	38
	3503222346
	莆田市普润饮用水有限公司取水口
	自备水源
	工业

	39
	3503222345
	莆田市三行农旅文化发展有限公司3号
	基础设施或公用事业
	生活

	40
	3503222344
	莆田市三行农旅文化发展有限公司2号
	基础设施或公用事业
	生活

	41
	3503222343
	仙游县赖店啊瑞水产养殖场取水口
	自备水源
	农业

	42
	3503222341
	福建亿昇建材有限公司取水口
	自备水源
	工业

	43
	3503222340
	仙游县鲤南镇龙峰山天然饮用水厂取水口
	自备水源
	工业

	44
	3503222339
	仙游县沙溪建材有限公司
	自备水源
	工业

	45
	3503222338
	仙游县良海养殖有限公司4号
	自备水源
	农业

	46
	3503222337
	仙游县良海养殖有限公司3号
	自备水源
	农业

	47
	3503222336
	仙游县良海养殖有限公司2号
	自备水源
	农业

	48
	3503222335
	仙游县良海养殖有限公司1号
	自备水源
	农业

	49
	3503222334
	仙游县度尾潭边吓火鳗鱼场2号
	自备水源
	农业

	50
	3503222333
	仙游县枫亭镇文子供水有限公司九社村文子水库
	基础设施或公用事业
	生活

	51
	3503222332
	仙游县度尾镇益希养殖场
	自备水源
	农业

	52
	3503222331
	仙游县度尾镇小度垅鳗鱼养殖场2号
	自备水源
	农业

	53
	3503222330
	仙游县度尾镇小度垅鳗鱼养殖场1号
	自备水源
	农业

	54
	3503222329
	仙游县度尾镇新武水产养殖场3号
	自备水源
	农业

	55
	3503222328
	仙游县度尾镇新武水产养殖场2号
	自备水源
	农业

	56
	3503222327
	仙游县度尾镇新武水产养殖场
	自备水源
	农业

	57
	3503222326
	仙游县度尾镇新武水产养殖场1号
	自备水源
	农业

	58
	3503222325
	仙游县度尾海盛水产养殖场2号
	自备水源
	农业

	59
	3503222324
	仙游县度尾海盛水产养殖场1号
	自备水源
	农业

	60
	3503222323
	仙游县度尾镇凤谋养鳗场2号
	自备水源
	农业

	61
	3503222322
	仙游县度尾镇凤谋养鳗场1号
	自备水源
	农业

	62
	3503222321
	仙游县度尾镇华丰鳗场2号
	自备水源
	农业

	63
	3503222320
	仙游县度尾镇华丰鳗场1号
	自备水源
	农业

	64
	3503222319
	仙游县金匙水产养殖有限公司2号
	自备水源
	农业

	65
	3503222318
	仙游县金匙水产养殖有限公司1号
	自备水源
	农业

	66
	3503222316
	仙游县度尾镇后埔村泉源养殖场3号
	自备水源
	农业

	67
	3503222315
	仙游县度尾镇后埔村泉源养殖场2号
	自备水源
	农业

	68
	3503222314
	仙游县度尾镇后埔村泉源养殖场1号
	自备水源
	农业

	69
	3503222313
	仙游县度尾镇金禄鳗鱼场2号
	自备水源
	农业

	70
	3503222312
	仙游县度尾镇金禄鳗鱼场1号
	自备水源
	农业

	71
	3503222310
	仙游县度尾镇仙源养殖场2号
	自备水源
	农业

	72
	3503222309
	仙游县度尾镇仙源养殖场1号
	自备水源
	农业

	73
	3503222308
	仙游县度尾镇双龙养殖场4号
	自备水源
	农业

	74
	3503222307
	仙游县度尾镇双龙养殖场3号
	自备水源
	农业

	75
	3503222306
	仙游县度尾镇双龙养殖场2号
	自备水源
	农业

	76
	3503222305
	仙游县度尾镇双龙养殖场1号
	自备水源
	农业

	77
	3503222220
	仙游华侨中学（2号管）
	自备水源
	生活

	78
	3503222219
	仙游华侨中学（1号管）
	自备水源
	生活

	79
	3503222218
	仙游县盖尾中学2号管
	自备水源
	生活

	80
	3503222217
	仙游县盖尾中学1号管
	自备水源
	生活

	81
	3503222216
	福建恒泉供水有限公司2号
	基础设施或公用事业
	生活

	82
	3503222215
	福建恒泉供水有限公司1号
	基础设施或公用事业
	生活

	83
	3503222214
	钟山镇自来水厂2号（仙游县云湖建设发展有限公司）
	基础设施或公用事业
	生活

	84
	3503222213
	钟山镇自来水厂1号（仙游县云湖建设发展有限公司）
	基础设施或公用事业
	生活

	85
	3503222212
	仙游县榜头镇供水站2号
	基础设施或公用事业
	生活

	86
	3503222211
	仙游县榜头镇供水站1号
	基础设施或公用事业
	生活

	87
	3503222210
	福建省仙游县榜头中学
	自备水源
	生活

	88
	3503222209
	福建省仙游县洁泉供水有限公司
	基础设施或公用事业
	生活

	89
	3503222208
	莆田市联邦琼胶有限公司
	自备水源
	工业

	90
	3503222207
	仙游县垃圾处理（焚烧发电）2号监测站
	自备水源
	工业

	91
	3503222206
	仙游县垃圾处理（焚烧发电）（九龙岩水库）项目1号监测站
	自备水源
	工业

	92
	3503222204
	福建省莆田市度尾供水有限责任公司
	基础设施或公用事业
	生活

	93
	3503222203
	仙游县鲤南镇温泉委员会3号
	自备水源
	生活

	94
	3503222202
	仙游县鲤南镇温泉委员会2号
	自备水源
	生活

	95
	3503222201
	仙游县鲤南镇温泉委员会1号
	自备水源
	生活

	96
	3503220112
	福建民生供水有限公司
	基础设施或公用事业
	生活

	97
	3503228003
	仙游县古洋灌区溢洪道渠首
	自备水源
	农业

	98
	3503222342
	莆田市福源饮用水有限公司取水口
	自备水源
	工业

	99
	3503222311
	仙游县度尾镇仙源养殖场3号
	自备水源
	其他


注：若省厅统一运维、后期费用按实核减并做好移交工作。根据仙游县取水在线计量站点单项报价及现场数量按实核减，并做好移交工作。
（评审项7）▲ 2.5  10个单村供水试点清单表

	序号
	区县
	乡镇
	乡村
	水厂
	经度
	纬度

	1
	仙游县
	榜头镇
	后堡村
	后堡供水工程
	118.769995
	25.43777

	2
	仙游县
	榜头镇
	灵山村
	灵山中房供水工程
	118.736828
	25.408173

	3
	仙游县
	榜头镇
	泉山村
	泉山溪门供水工程
	118.721765
	25.395041

	4
	仙游县
	龙华镇
	金沙村
	金沙村苏厝供水工程
	118.570278
	25.318056

	5
	仙游县
	石苍乡
	隔壁村
	隔壁村供水工程
	118.688979
	25.374804

	6
	仙游县
	石苍乡
	潭头村
	潭头下潭供水工程
	118.737343
	25.591056

	7
	仙游县
	石苍乡
	五湖村
	五湖村供水工程
	118.756634
	25.602337

	8
	仙游县
	西苑乡
	凤顶村
	老君带供水工程
	118.558135
	25.571487

	9
	仙游县
	西苑乡
	仙西村
	波兰供水工程
	118.482898
	25.526361

	10
	仙游县
	西苑乡
	仙西村
	半林供水工程
	118.481557
	25.527606


注：投标人承诺以上10个供水工程站点中心偏差200米范围内提供场地，安装的监控视野能覆盖水厂全貌，并承诺在中标后合同签订前提供场地的产权证明材料或者场地租赁协议，否则予以取消资格。（承诺函格式自拟）
（评审项8）（二）管护目标要求

（1）单村供水工程

1.供水水量、水压、供水保证率满足《农村饮水安全评价准则》有关要求。

2.水质自检频次符合合同要求的服务标准，巡检水质达标率不低于上一年度。

3.供水服务及时，用水户满意度高，各渠道监督平台年有效投诉件少于2件。

4.供水管理到位，不出现大面积停水断水和水质超标事件。

（2）小型水库 

1.开展水库巡视检查、维修养护、安全监测、运行操作、防汛值班值守等运行管理工作，符合《小型水库管护内容及标准》有关要求。

2.《水库大坝汛期工作日志》填写规范，内容完整，合格率不低于95%。

3.水库巡查责任人和技术责任人巡查率均不低于95%。

4.全年4次季度考核，每次随机抽查20%的水库，全年抽查不达标（评分低于80分）水库数不超过委托水库总数的5%。

（3）山洪灾害防治设施

1.每年不少于二次汛前、汛中（或汛后）定期维护检修监测系统，提交相应时间节点的运维情况报告。

2.发生监测设备故障之时起24小时内必须派人到达仙游县境内故障点，48小时之内完成站点修复，保障山洪灾害监测预警系统到报率达90%以上。

3.每日定时对县级山洪灾害监测预警平台中心机房进行检查，检查发现的问题须及时解决，确保平台24小时正常运行。
（ 4）取水在线计量站点

1、站点数据到报率≥95%。

2、管道流量计站点数据准确率≥95%，渠道流量计站点数据 准确率 ≥ 90%。

3、非设备故障导致的数据异常 24 小时内处理完毕，设备故障导致的数据异常 48 小时内处理完毕。  
（三）管护内容及标准
（1）单村供水工程

（评审项9）1.水源与取水构筑物。每月对水源、取水口及取水设施全面检查维护保养一次，更换损坏的取水构筑物构件。每年对构筑物金属构件进行防腐处理一次。采用地下水源井的每运行半年应测定一次井深，出水量不足时应采取洗井措施。

（评审项10）2.水厂厂区。每月例行检查：检查建筑物的结构安全，包括墙体、屋顶、地基、围墙等，发现问题应及时处理。每年对调节构筑物至少清洗排空消毒一次；对护栏设施进行防腐处理一次。

（评审项11）3.泵站。每月例行检查：检查水泵设备运行过程振动、转速、运转效率（包括叶轮磨损情况、密封效果、润滑油老化程度、轴承等）等是否符合规定要求；附属装置是否完好；保护装置是否安全可靠；按设备规范要求做好定期维护保养工作，并及时更换损坏的零部件。停止工作的水泵设备每月应开机试运转一次。每年对水泵机组进行防腐涂漆一次；对接地电阻是否符合规范要求检测一次。

（评审项12）4.净水净化设施设备

（1）常规净水设施。每月例行检查：检查水位或水压、流量是否正常；根据处理水量、水质变化及时指导管水员投加适量的混凝剂，混凝剂应配成1%-5%浓度溶液进行投加，溶解可采用机械或人工等搅拌方式，采用自动变量投加装置，应检查装置运行情况。检查沉淀池及滤池出水浑浊度，不满足出水要求时，应查明原因并采取适宜处理措施。原则上每个季度对沉淀池及滤池排污清洗一次。

（2）一体化净水装置。每月例行检查：检查净水装置的正常工作压力和安全运行的额定压力是否在正常范围。检查出水浑浊度，要根据净水器出水浑浊度及时调整投药设备投药量。反应沉淀区要按原水浑浊度情况进行定期排泥，做到勤排少放。每年对装置停机保养一次，全面检查并更换损坏的零部件，检查和补充滤料，进行清洗和检查修补防腐层。

（3）超滤膜净水装置。每月例行检查：检查膜池内是否充满水，发现不足及时注满水，避免超滤膜脱水造成破坏；每天应观察超滤膜出水水量是否满足供水要求，不满足要求时应检查膜前的精密过滤器是否堵塞，堵塞时应及时清理;若水量仍不满足要求，应及时进行化学清洗。检查超滤膜出水颜色和浑浊度变化情况。发现超滤膜出水水质较差时，有可能膜已损坏，要及时更换超滤膜。短期停用2-3天，应及时指导管水员保持设备每天至少通水0.5小时；停用7天以上，应根据规范要求对膜系统采用必要的保护措施，应自始至终保持超滤膜处于湿态。长时间关停需重新投入运行的，应对超滤装置进行连续冲洗，直至排放水无泡沫。

（4）分子筛净水装置。每月例行检查：检查阀门、冲洗设备、电气仪表及附属空压机系统等设备各项运行参数是否正常，按设备规范要求做好阀门、冲洗设备、电气仪表及附属空压机系统维护保养工作，每个月对分子筛过滤单元反冲洗一次，反冲至排污管的水干净为止。每年按设备规范规范要求对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备进行检修，更换易损零部件，清洗和检查修补防腐层。

（5）反渗透膜净水装置。每月例行检查：检查膜装置的压力、温度、流量和电导率（或溶解性总固体）等运行参数是否正常，发现异常及时处理。检查设备产水量，发现设备产水量下降超过20%时，应对膜进行化学清洗。短期停运时，应及时指导管水员保持设备每天至少通水2小时；如停机72小时以上，应根据规范要求对膜系统采取必要的保护措施。膜元件因堵塞、老化、损坏或超过使用年限等，经清洗或修复仍达不到使用要求时，应进行更换。
（6）生物慢滤池。每周例行检查：检查制进水浑浊度不大于20NTU。定时观测水位和出水流量，并通过调整粗滤池进水阀和清水池进水阀的开度，控制滤速不超过0.3米每小时。检查滤板运行情况，当滤料板结堵塞影响出水时，对表层滤料进行人工清洗。必要时，可刮出滤料表层30-40毫米砂层，并适量补充新砂。每隔5年对滤料和承托层全部翻洗或更换。

（评审项13）5.消毒设施设备

（1）每月例行检查投药设施、设备是否正常运行，储存、配制和传输设备是否有堵塞、泄漏；管道接口、阀门处是否渗漏；发现异常及时处理。设有净化消毒设备间的，应保持室内通风、杜绝火源；保持水质净化、消毒原料应分别储存，不能直接接触；保持环境整洁、地面卫生和空气干燥，有积水和遗撒药剂时应及时清理。

（2）每月例行检查药剂使用情况，按照消毒设施设备规范要求，及时检查添加足量药剂。采用漂白粉、漂粉精消毒时，应配置成1%-2%的溶液后投加。采用商品次氯酸钠溶液投加时，储备量不宜超过15天。采用二氧化氯消毒时，原料氯酸钠、亚氯酸钠和盐酸、硫酸等严禁相互接触，应分类储存。采用电晕法臭氧发生器消毒时，应将溶解罐的尾气排到室外，并定期维护空气过滤器、更换分子筛。采用紫外线消毒时，紫外线有效剂量不应小于40mJ/cm，应每日查看灯管指示灯，发现不亮时应及时检查灯管或整流器；有自动除垢装置时，应每周手动检测1次工作状态;无自动除垢装置时，灯管运行500小时左右应全面清洗1次。

（3）每月例行检查投药设施、设备运行参数是否符合规定要求，按照设备规范要求做好定期维护保养工作并及时更换易损零部件。

（评审项14）6.输配水管网

（1）每月例行检查：检查水厂进出水总水表、村头水表等计量器具是否正常运行、水表位置是否移动等情况，发现问题及时处理；检查管线中的进气阀、排气阀、泄水阀、逆止阀运行情况，及时更换损坏的部件。

（2）每月观测一次配水管网中的测压点压力，输配水管道的运行压力不应超过规定的允许值；每月对配水管网末梢的泄水阀进行排水冲洗一次。

（3）每半年对管道低处泄水阀进行排除淤泥并冲洗一次；半年对支管上的闸阀进行启闭、维护一次；每半年对减压阀、消防栓、阀门井、支墩检查一次，发现问题及时处理。

（4）每年对干管上的闸阀进行启闭、维护一次；每年对管道附属设施检修维护1次，并对钢制外露部分涂刷1次防锈漆。

（评审项15）7.水质检测

（1）供水单位应建立水质检测制度，对水源水、出厂水、管网末梢水进行水质检测，水质检测项目、检测频次及检测方式见表1，无法自行检测的水质指标应委托具有CMA资质或相应检验能力单位检验。

（2）水质检测记录应真实、完整、清晰、并应及时归档、统一管理，并按当地主管部门要求定期报送。

Ⅳ型、Ⅴ型集中供水工程水质检测指标和频率

	类别
	检测指标
	Ⅳ型
	Ⅴ型

	地下水源
	浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH、以及特殊检测指标
	每月1次，可只检浑浊度，以及特殊检测指标
	每季1次，可只检浑浊度，以及特殊检测指标

	地表水源
	浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH值、高锰酸盐指数，以及特殊检测指标
	每月1次，可只检浑浊度，以及特殊检测指标
	每季1次，可只检浑浊度，以及特殊检测指标

	
	GB 3838基本项目及补充项目与特定项目中可能存在的风险指标
	每年1次
	/

	出厂水
	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数（以地下水为水源时，可不检测），以及特殊检测指标
	每周1次，可只测浑浊度、肉眼可见物、消毒剂余量，以及特殊检测指标
	每季1次，可只测浑浊度、肉眼可见物、消毒剂余量，以及特殊检测指标

	
	GB 5749常规指标和扩展指标中可能存在的风险指标
	每年1次
	每年1次

	末梢水
	浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、高锰酸盐指数（以地下水为水源时，可不检测），以及特殊检测指标
	每月1次，可只测浑浊度、肉眼可见物、消毒剂余量，以及特殊检测指标
	每季1次，可只测浑浊度、肉眼可见物

	备注
	1、水源水采样口应设置在取水主管道上。

2、出厂水采样口应设置在配水主干管上。

3、末梢水采样点设置在配水支管上。


（评审项16）8.供水服务及应急管理

（1）供水单位应向用水户以及社会公布联络方式或24小时热线，保持通信畅通。接到供水投诉电话后，对一般性投诉，如水压低、管道渗水、水质浑浊等问题，须在24小时内到达现场处置，处置完成后应及时反馈用户并做好记录；对紧急性投诉，如出现水质问题、水管爆裂、停水超6小时等情况，管护人员须在5小时内到达现场处理。

（2）因故障、检修连续超过24小时不能正常供水的，供水单位应采取应急供水措施。

（3）发生工程损毁、水质污染等供水突发事件时，供水单位应立即通告用水户蓄水储水，并及时向当地政府和行业主管部门报告，启动应急预案，做好应急供水保障。

（4）供水单位应保存完整的输配水管网图，详细注明管道和各类阀井的位置，并及时更新。

（5）厂区内合理配备符合规范要求的消防设施、防护装备、防汛等应急器具和物资，定期进行检查并更新补充。

（6）单村供水工程应急保障能力建设应依托规模较大的集镇水厂或供水管理单位建立，包括建立应急抢修服务队伍，储备一定数量的柴油发电机、水泵机组、管材配件、水处理药剂等。

（2）小型水库管护内容及要求

★2.1.水库管护岗位基本要求（以下投标时提供承诺函，不提供社保缴纳证明，在签订合同前需提供所承诺的人员的相关证书证件原件进行核查，未提供者取消中标资格）【此项需提供承诺书】

具体岗位及人员设置如下：

1.巡查管护岗位：逐库配备经岗位培训合格的小型水库巡查管护人员（ 防汛巡查责任人），明确管护职责和考核方式，要求中标人安装巡查APP定位系统，且技术负责人同期不得兼任超过3个项目。按月发放补助标准不低于1000元/座。每座小型水库应落实1 名以上巡查管护人员，每个巡查管护人员负责的水库不得超过 3 座。巡查人员年龄不大于 65周岁，具有初中以上文化水平，身体健康， 责任心强。 掌握巡查工作内容及要求，熟练使用福建水库巡查 APP。开展水库日常的闸门启闭、斜涵等蓄放水操作，其中闸门 操作工需经过水行政主管部门培训合格。

2.技术负责岗位：每10座水库（共有95座水库）应配备 1 名及以上技术负责人员，需配备10名及以上技术负责人员。技术负责人员应取得水利水电工程中级及以上专业技术职称， 并经岗位培训合格。熟悉水库运行管理的法律法规和水工建筑物方面的专业知识，具有分析解决水库运行管理中常见技术问题的能力。

3.安全监测岗位：逐库配备经岗位培训合格的水库安全监测人员，或以县为单元配备一支专业化的安全监测队伍。熟悉掌握 雨水情监测、变形监测、渗流监测的工作要求，制定安全监测计 划，明确监测人员、频次、要求、记录、资料整编与存档等内容。 做好监测设施设备的日常维护和仪器的校准或检定工作，使监测 仪器正常、精度达标、可靠运行。

4.维修养护岗位：逐库配备经岗位培训合格的水库维修养护人员，或以县为单元配备一支专业化的维修养护队伍。其中电工 需持证上岗。负责对水库设施进行日常与定期养护、岁修，维持、 恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程设计功能的工作。熟悉 掌握水库维修养护的要求、频次，做好维修养护记录。

★2.2管护队伍基本要求（以下投标时提供承诺函，不提供社保缴纳证明，在签订合同前需提供所承诺的人员的相关证书证件原件进行核查，未提供者取消中标资格）【此项需提供承诺书】
集中管护按片区开展，采用网格化管理方式，水库所需人员不少于95人，单村供水工程队伍50人以上，山洪灾害防治设施队伍不少于2人以上、取水在线计量站点队伍不少于2人以上，其他专业技术人员统筹使用。

2.2.1每座水库必须配备至少1名水库巡查人员（管理员），水库队伍不少于95人，台风暴雨期间（按防汛部门通知要求），必须保证巡查人员在岗到位24小时值守；遇红色预警时，中标人需在预警发布后 12 小时内完成所有站点隐患排查，因响应延迟导致事故的，按每次 5 万元扣款。供水站管护队伍人员不少于50人。

2.2.2要配备1名安全员和1名档案员。

2.2.3聘请的水库巡查人员和管理员聘请条件应符合《莆田市小型水库物业管理指导意见（试行）》第四章等相关文件有关规定。 

2.2.4要组织相关人员学习和掌握水利行业相关法律法规、小型水利工程安全运行管理有关知识，熟练掌握所承担的水利工程特性、工程运行历史资料、安全隐患、上下游情况、防洪调度和应急抢险预案等基本情况和机电设施操作、维修养护方法，以及大坝险情的应急处置方法。

注：2.1、2.2中要求的人员未通过采购人不定期抽查即视为缺岗，岗位缺岗按2000元/人/日扣款；累计缺岗超15日，采购人有权终止合同。
2.3、工作内容和标准

（评审项17）（2.3.1）巡视检查

日常巡查：制定标准的巡查路线标识，巡查管护人员根据制定的巡查路线及巡查点位进行日常巡查工作。其中，汛期，巡查责任人每天至少巡查1次，技术责任人每周至少巡查1次，并按要求填写《水库大坝汛期工作日志》；遭遇连续暴雨、大暴雨、库水位快速上涨或高水位等情况时，巡查责任人、技术责任人每天至少巡查1次。非汛期，巡查责任人每周至少巡查1次，技术责任人每月至少巡查1次。大坝出现异常或险情时应加密巡查。

巡查责任人和技术责任人巡查情况通过福建水库巡查 APP进行统计和考核。除加密巡查外，每次巡查上报时间为上午 8：00～10：00时；每次巡查均应使用福建水库巡查 APP，对库水位和水库设施运行状况进行认真的检查记录，并及时上报发现的隐患和异常现象。巡查责任人和技术责任人的巡查率均不得低于95%。

隐患排查：承接主体每年汛前、汛后应各组织1次防汛检查，巡查管护人员除了按照规范要求对工程进行全面自查外，还应配合水行政主管部门、水库主管部门或管理单位开展检查。在遭遇地震、大洪水、大坝出现异常以及其他影响工程安全运行的情况下，承接主体应及时组织特别检查。按照隐患排查、整改、销号的闭环管理，形成隐患排查治理台账，定期整理汇编，及时归档。

运行操作：管护人员应严格按照已制定的操作规程及操作指令操作闸门、启闭设备；严格依照购买主体或水库管理单位授权调度指令开展运行操作，并做好操作记录；有闸门控制的水库，放水前应按照批准的放水预警方案向下游影响区域发出警报；运行操作或调度过程中若发生异常情况，应停止作业，排查原因，并及时向承接主体或水库管理单位报告。

（评审项18）（2.3.2）安全监测

大坝安全监测包含雨水情监测、变形监测和渗流监测。雨水情监测包含库水位和降雨量监测，变形监测为表面变形监测，渗流监测包括渗漏量观测和扬压力或渗流压力观测。承接主体应制定年度安全监测计划，明确监测人员、频次、要求、记录、资料整编与存档等内容。监测计划应报购买主体审核批准后实施。安全监测人员应按照SL601、SL725和 SL551要求开展大坝安全监测工作，每次观测均应做好现场观测记录，并将观测记录与上次或历次监测结果进行比较分析，如有异常现象，应立即进行复查确认；监测结果异常的，应立即查找原因，并报告技术负责人。监测资料整编每年进行1次，承接主体收集整编时段的所有观测记录，应对各项监测成果进行初步分析，阐述各监测数据的变化规律以及对工程安全的影响，并提出水库运行和存在问题的处理意见。

监测频次：对混凝土坝、砌石坝：每天通过水雨情自动测报系统采集1次库水位、降雨量数据，每月至少开展1次自动化监测数据和人工观测数据的对比分析。坝体表面变形监测，水库初蓄期每月1次，运行期每3个月1次。渗漏量、扬压力监测，初蓄期每周2次，运行期每周1次。

对土石坝：每天通过水雨情自动测报系统采集1次库水位、降雨量数据，每月至少开展1次自动化监测数据和人工观测数据的对比分析。坝体表面变形监测，水库初蓄期每月1次，运行期每3个月1次。渗漏量、渗透压力监测，初蓄期每周1次，运行期每周1次。

设备检查：承接主体应做好监测设施设备的日常维护和仪器的校准或检定工作，使监测仪器正常、精度达标，保证监测设施可靠运用。监测仪器、仪表每年应进行1次校准或检定；水位、雨量监测设施、自动化监测系统每年汛前应维护1次；测压管应每 5年进行一次灵敏度检查。

（评审项19）（2.3.3）维修养护

维修养护对象包括水工建筑物、金属结构和机电设备等设施。

水工建筑物：水工建筑物线直面平，结构完整、运行正常，无裂缝、破损、缺失、滑坡、孔洞、渗水、冲刷等缺陷或动植物危害，无积水、杂草、杂物等现象；土石坝坝坡无大型灌木、荆棘、乔木等植物，大坝管理范围内无违章建构筑物；溢洪道无行水障碍物，无人为加高溢洪道底坎高程现象；坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹或混凝土表面存在剥蚀、露筋、冲刷、风化或局部裂缝等明显影响外观的缺陷，应在1周内修复或在2个月内集中修复，若缺陷可能危及大坝安全的应立即修复；坝坡草皮的草生长高度控制在20cm以下，每季度应至少割草并清理杂草1次；溢洪道、排水沟(管)的淤泥、杂物，应在3天内完成清理；排水孔发生堵塞现象的，应在1周内完成处理；集水井、廊道发现杂物的，应在2天内完成清理或每周集中清理；边坡与岸坡应保持整体稳定、防护有效，无岩土体松动、掉块、坍塌等现象；发现库面存在漂浮物时，应及时清理；白蚁蚁害检查时应对水库大坝各部位及邻近大坝的蚁源区进行全面的检查，每年至少进行2次全面检查，检查时间一般为4～6月和9月下旬～11月下旬，并及时处理。
金属结构和机电设备：金属结构和机电设备防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全；闸门每年维修保养不少于1次,保养时应清除表面水生物、泥砂、污垢等杂物，对闸门表面掉漆部位涂防锈漆，给运转部位加注润滑油；启闭机每年维修保养不少于1次，螺杆、钢丝绳每年涂润滑油脂不少于2次，保养时应对启闭机表面清洁，涂防锈漆保护，保持联接件紧固，无松动现象，保持承重螺母或螺栓无裂纹、磨损现象，保持限位装置固定、无松动现象；闸门门体、门槽、行走支承一般每3年～5年防腐处理1次；止水设施根据需要进行更换，一般每3年～5年更换1次；钢丝绳应定期维护，一般每5年～10年更换1次，发现断丝应及时更换；其他构件、设备部件受损的应及时更换。

其他建筑物及设施设备：管理设施应能保持功能正常，标牌醒目、清晰完整，防汛道路平整，交通安全通畅，环境整洁；管理用房及启闭机室干净整洁，无抹灰脱落、杂物堆积、渗漏水、电线杂乱等现象；监测设施应保持外观完好，能正常使用，精度满足规范要求，不满足要求时应及时修复或更换。水库防汛仓库内的物资码放整齐，并做好出入库记录。

（评审项20）（2.3.4）防汛值班值守

遇连续暴雨、大暴雨、库水位快速上涨或高水位、工程出现险情时，承接主体应安排巡查管护人员（巡查责任人）、技术负责人（技术责任人）等人员参与水库二十四小时值班值守，并做好自身安全的防护。

（评审项21）（2.3.5）资料整编

承接主体应对照巡视检查、安全监测、维修养护等三个部分要求，每年对水库管护资料进行整理汇编，分类装订成册，及时归档；承接主体每年1～2月，编制上一年度的运行总结报告及安全监测分析报告，向水库管理单位提出需要协调的问题或需要改进的意见建议。

（评审项22）（2.3.6）其他工作

购买服务各项工作要求和标准除应满足以上约定外，还应遵循《福建省小型水库管护购买服务技术规程（试行）》和国家、行业有关技术标准的规定。
（3）山洪灾害防治设施服务内容及要求

（评审项23）3.1.总体要求

（1）总体要求。规范山洪灾害防治非工程措施运行和管理，确保监测预警系统和群测群防体系正常运转，及时维修站点监测系统的故障，确保山洪灾害站点监测数据及时和准确，发挥预期的防洪减灾效益。

（2）主要工作内容。山洪灾害防治非工程措施运行维护包括自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的运行、维护、更新改造和看管，建立设备档案，做好设备更新、改造、维护资料归档保存，实现档案信息化等。其中自动监测系统包括自动雨量站、自动水位站、自动视频/图像监控站和数据接收管理等；监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、通信信道租赁和基础环境等；预警设施设备包括无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器、入户预警系统和其他报警设备等。保障山洪灾害监测预警系统到报率达90%以上，确保监测预警平台24小时正常运行。

（评审项24）3.2.运维具体要求

（1）自动监测系统运行维护

自动雨量站：检查自动雨量站设施、设备完好性；检查雨量筒是否清洗，承雨口是否保持水平；检查传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查 RTU运行状态、蓄电池电压；进行雨量传感器加水测试，检查加水量值与县级监测预警平台接收数据是否一致。运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。

自动水位（水位雨量）站：检查自动水位站设施、设备完好性；检查水位测井进水口是否清淤；检查水位传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查 RTU 运行状态、蓄电池电压；检查本地读数与监测预警平台接收数据是否一致。运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。

视频/图像监测站：检查视频/图像监测站设施、设备是否完好；检查摄像头、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查设备运行状态、蓄电池电压；检查视频/图像数据是否正常上报至县级监测预警平台；检查站点通讯模块是否正常运行。运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复等。

数据接收管理：检查前置机、数据接收处理软件运行情况；通过数据接收处理软件检查自动监测站是否能按定时自报、事件加报的报汛工作体制实时上报数据；下发召测指令，检查自动监测站响应情况；检查自动站数据实时入库及上报实时性。运行维护内容：设备看护、除尘，设备运行状况观察接口测试；前置机的安装、测试、设置，硬件升级；故障处理修复等。软件安装、修复、功能性测试，系统性测试，功能性升级，资料数据更新，实现对监测站点运行状态监测，对接收数据的检查、分析。

（评审项25）（2）监测预警平台运行维护

网络设备：运行维护内容：定期检查网络设备的运行情况，检查设备的系统利用率，保障网络设备各功能正常；检查关键接口的运行状况，收发数据包情况，做好记录；分析系统运行数据，查找网络瓶颈；分析网络安全事件，查补网络漏洞；排除网络安全设备故障，修复、更换出现故障的零部件等；保障通讯网络安全运行等。

服务器及附属设备：服务器设备及附属设备包括服务器、KWM切换器、存储设备、NAS网络附加存储设备、SAN架构、磁盘阵列硬件、传真服务器、监控计算机用户终端和移动维护计算机用户终端等。运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；零部件更换，故障处理修复等。

预警信息发布设备：预警信息发布设备主要指短信预警机及短信网关设备。运行维护内容：日常设备保养，损坏设备修复和更换等，确保短信功能正常；不定期与无线预警广播连接测试，确保通信通畅；及时更新预警对象名单；对无线预警广播采取安全保密措施。

软件系统：软件系统运行维护内容：保证软件系统功能的完整，及时处理存在的漏洞和不安全因素，扩充相应的功能，保持数据的实时性，增强系统的稳定性，修正功能的不足，保证软件的安全稳定运行，以及数据更新、备份、整理和恢复等。

（评审项26）（3）基础环境

机房环境：运行维护内容：保持机房室内温度在15-30℃。相对湿度保持在40-60%的范围内；防止灰尘及不良气体侵入室内切实做好防火、防水、防虫鼠、防震、防盗等工作，确保人身和设备安全；切实做好防雷工作，保障设备可靠接地，每年雷雨季节之前应进行全面检查，确保接地电阻符合要求；加强门禁系统管理，确保机房安全；保证室内工作照明和事故照明；对独立站点的环境维护等。

电源系统：运行维护内容：及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。

（评审项27）（4）预警设施设备运行维护

预警设施设备包含无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器，应经常性检查保养检修，定期测量和调整设备运行指标，及时修复、更换损坏的零部件，保障各设备功能正常，能够及时发布预警信息。

（评审项28）（5）设备维修更换

山洪灾害监测预警设备满足以下条件，可考虑更新:

1.达到规定的正常使用年限的；

2.未达到规定的正常使用年限，维修后性能仍无法达到规定的技术标准要求的；

3.设备损坏后维修费用超过建设费用50%以上的；

4.因观测位置或条件改变，设施设备无法搬迁、搬迁不经济或失去使用价值的；

5.设备技术落后，无法满足新技术标准要求的；

6.国家或行业主管部门规定应该淘汰的。

3.运行维护单位服务要求

（评审项29）（1）机房定期巡检

运行维护单位须定期安排专业的软硬件技术工程师到达现场对系统进行巡视检查，对硬件设备做常规的保洁保养、对关键数据进行备份作业。作业完成后运行管理单位提供巡检工作报告。

定期巡检的服务主要针对预警平台的软硬件系统执行现场检查，机房定期巡检主要内容见下表。

机房定期巡检服务内容表

	检查项目
	检查对象
	检查内容
	维护内容

	环境检查
	机房、电源、空调等
	机房卫生状态检查
	卫生维护

	
	
	温湿度环境状态检查
	环境评估

	
	
	UPS 电源工况检查
	UPS 工况评估

	
	
	空调工况检查
	

	主机设备检查
	前臵机、应用服务器、数据库服务器
	开机检查
	系统重新启动

	
	
	服务器内存、CPU、硬盘空间检查
	系统状态检查

	
	
	设备表面温度检查
	系统状态评估

	
	
	电源、风扇、网卡工况检查
	设备除尘处理

	
	
	设备积尘检查
	

	网络设备检查
	路由器、交换机、防火墙
	设备状态检查
	内网测试

	
	
	网络通断性检查
	外网测试

	
	
	设备积尘检查
	设备除尘处理

	支撑软件检查
	操作系统、数据库系统、GIS 系统、杀毒软件、发布软件、远程登录软件等
	服务启动性检查
	系统重新登录，各项服务启动

	
	
	病毒检查
	病毒库更新，病毒查杀

	
	
	系统进程检查
	关闭非法进程，清理非法软件

	
	
	日志检查
	错误日志分析

	
	
	数据检查
	数据库备份

	应用系统检查
	数据接收软件、山洪预警平台软件、短信网关、移动巡查软件
	系统在线性检查
	重新启动系统

	
	
	水雨情、图像数据检查
	非在线站点统计

	
	
	短信功能检查
	测试短信

	
	
	预警功能检查
	功能测试

	
	
	日志检查
	错误日志分析

	
	
	数据备份
	对数据库进行备份作业


（评审项30）（2）监测站点的定期巡检

对自动雨量站点、水位站点、图像站点、视频站点开展定期巡检，主要包括外观检查维护、安全性检查维护、通信状态检查维护、数据正确性校核服务等。监测站点定期巡检主要内容见下表。

监测站点定期巡检主要内容
	检查对象
	检查内容
	维护内容

	自动雨量站
	外观检查
	站点外观、堵塞清理、传感器维护、平衡性检查、设备完整性检查、除尘除锈

	
	安全性检查
	接地地阻、电源电压检查、维护

	
	通信状态检查
	检查通信强度、设备间线路检查、维修

	
	数据检查
	雨量校核、传输及时性

	自动水位站
	外观检查
	站点外观检查维护、传感器维护、平衡性检查、设备完整性检查、除尘除锈

	
	安全性检查
	接地地阻、电源电压检查、维护

	
	通信状态检查
	检查通信信号强度、设备间线路检查、维修

	
	数据准确性检查
	水位校核、传输及时性

	自动图像站
	外观检查
	站点外观检查维护、摄像机维护、平衡性检查、设备完整性检查、除尘除锈

	
	安全性检查
	接地地阻、电源电压检查、维护

	
	通信状态检查
	检查通信信号强度、设备间线路检查、维修

	
	数据准确性检查
	图像画面校正、传输及时性

	视频站点
	外观检查
	站点外观检查、摄像机维护、通信设备维护、平衡性检查、设备完整性检查、除尘除锈

	
	安全性检查
	接地地阻、电源电压检查、维护

	
	通信状态检查
	检查通信信号强度、设备间线路检查、维修

	
	数据准确性检查
	图像画面校正、传输及时性


定期巡检服务频次为：每年定期巡检服务不少于二次。汛前完成一次现场巡检，汛期内或汛后完成一次现场巡检。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后一个月内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。

（评审项31）（3）应急服务响应时间

运行维护单位须在汛期设专人24小时受理服务请求，用于解决技术问题。
技术支持人员在解决故障时，要最大限度保护好数据和设备，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。应急服务完成后，需提交应急服务报告，应急响应时间见下表。

服务响应时间表

	故障级别
	响应时间
	故障解决时间

	I 级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。
	30 分钟， 2 小时内提交故障处理方案
	软件问题 4 小时以内，硬件故障 6小时以内

	II 级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。
	30 分钟， 12 小时内提交故障处理方案
	24 小时以内

	III 级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。
	60 分钟， 24 小时内提交故障处理方案
	3 个工作日内

	IV 级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。
	120分钟， 48 小时内提交故障处理方案
	5 个工作日内


（评审项32）（4）数据更新服务

数据更新服务内容

	序号
	内容
	频次
	方式

	1
	预警响应部门信息
	至少汛前一次
	根据组织结构调整，更新预警响应部门信息

	2
	预警人员配臵
	至少汛前一次
	根据人事变动，更新相关预警责任人及工作人员信息

	3
	河道防洪指标
	至少汛前一次
	根据调查评价数据或上一年度河道防洪情况修改防洪指标

	4
	降雨数据维护
	即时
	修正或删除异常雨量数据

	5
	水库特征数据更新
	即时
	根据水库最新的特征数据更新

	6
	全局数据更新
	即时
	根据要求，更新系统短信模板、签名、发送方式等

	7
	测站基础数据更新
	即时
	根据信息修正各类测站基础数据

	8
	调查评价数据更新
	即时
	根据获得的调查评价数据进行及时更新

	9
	预案数据更新
	每年一次
	更新修订的预案。

	10
	其他数据更新
	即时
	其他数据更新，如接入非山洪站点数据等。


（评审项33）（4）取水在线计量设施运维服务内容标准及要求
日常运维：每日至少1次通过数据监视平台检查站点运行情况，包括 查看站点畅通率、迟报率、到报率等是否正常等，对平台上的站点数据进行截图存档备查，并取水量数据信息的合理性进行分析。上级通报的（或工作群通知）以及本级发现的站点异常应 于 24 小时之内处理完成，如涉及设备故障原则上应于24小时内派人到现场修理，48小时之内完成站点修复。如遇自然灾害等不可抗力因素导致无法在48小时之内完成故障修复的，应与甲方另行协商，在取得甲方同意后，书面报备故障情况、无法按时修复原因、明确故障修复时间等。乙方应按“一站一册”形式，对每个站点每次异常处置过程、更换设备情况等进行记录。

周运维：每周一上午 12:00 前，向甲方书面汇报所有站点上周数据到 报率、准确率、每日平台数据截图及异常处置、故障检修、设备 更换情况。

月运维：每月 3 日前，向甲方书面汇报所有站点上月数据到报率、准 确率、异常处置、故障检修、设备更换情况。

季运维：1.每个季度按甲方要求赴现场完成整个站点系统（包括通讯  检查、配电箱状态检查、接地检查、流量计传感器及供电池电量） 检查和维护,并按甲方要求做好现场留档。巡检要求如下：

（ 1）取水单位计量设施检查及登记

①检查取水单位计量设施设备类型、型号、位置、数量等是 否与计量档案一致，计量设施铅封是否完好，计量设备是否正常 运转。

②记录取水单位计量设施当前读数和现场 RTU（或累加器） 读数，并请取水单位联系人员签字确认。

（ 2）取水在线计量传输设备运行状况检查

①检查取水在线计量传输设备各个配件是否完备，有无遭到 破坏；

②检查取水在线计量传输设备是否按要求正常工作并传输 数据，重点查看取水单位计量设施数据、RTU（或累加器）数据、 水资源管理平台接收数据是否一致；

③检查取水在线计量传输设备运行维护记录是否完善，主要 包括停运、故障及其处理和校验记录等。

（ 3）在线计量传输设备维养

①设备状态检查及清扫，清扫设备箱内各设备灰尘，检查确 保各设备接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个设备工作 正常；清理仪器 1 米范围之内的水草、垃圾等，清理前后拍照留 存；

②通讯维养，检查 RTU（或者累加器）功能完备性，确保 RTU （或者累加器）控制和数据上传通道畅通，电缆（信号）线破损、 漏电时，应维修或更换；

③渠道型流量计传感器检查，探头表面有附着物时，应用光 滑的软布蘸清水小心拭去，有明显的裂痕或较深的划痕时，应检 验是否影响测验精度；河道有水情况下，每次运维须现场通过转子流速仪（不具备条件下可使用手持式雷达流速仪）测试瞬时流 速，并与站点雷达流量计实时监测数据进行比对，误差超过 5% 时，须对传感器进行参数率定修正；

④接地及防雷维养，确保配电箱及相关设备接地良好，尤其 注意防雷保护器接地；防雷接地电阻不超过 10 欧，若超过限值， 需重新对防雷接地设施进行检修布设；

⑤太阳能板、蓄电池维养。清理太阳能板上的积尘，及时更 换性能下降的太阳能板和蓄电池；

⑥防腐蚀部件维养，如防腐蚀部件腐蚀严重时，应更换新的 部件；

⑦安装设施的维养。支架等安装设施如变形、毁坏，应及时 修复。

⑧运行维护记录，记录本次巡查主要设备运行、维护情况以 及数据采集报送情况。

2.管道型监测站点：现场拍照取水户计量设施水量读数、RTU （或累加器）读数，分析比对上一季度现场计量设施拍照水量、 RTU（或累加器）采集水量、水资源管理系统平台上报水量以及 取水户小程序拍照水量等数据，以现场拍照的计量设施水量为基 准，计算每个站点数据 RTU 采集水量和水资源管理系统平台上报 水量数据准确率。

3.渠道型站点：现场拍照计量设施采集上报的瞬时流速以及  现场转子流速仪测试数据读数，计量每个站点的数据采集准确率。

4.每季度巡检结束一周后，应形成季度巡检纸质及电子报告  提交甲方，报告内容包括但不限于上个季度所有站点数据到报率、 RTU（或累加器）数据准确率、水资源管理平台数据准确率， 以及取水单位计量档案建设更新情况、取水单位计量器具变更情况， 站点异常处置、故障检修、设备更换情况等。

设备维修更换：①中标方应以站点为单位，对所有站点的所有设备进行登记造 册，登记信息包括但不限于设备种类、 品牌、型号、安装时间、 运行状态。更换后的报废设备需交由采购人统一处置，中标人擅自处理的，按设备原值 2 倍赔偿。
②中标方负责站点所有设备故障维修，同一设备同一故障维修 3 次仍无法正常使用时必须更换新设备。中标方每次更换设备需向甲方 报备设备品牌、型号、主要参数等信息，在取得甲方同意后方可 更换，所有设备应符合国家相关标准要求，其中遥测终端（ 即 RTU）须取得《水资源监测数据传输规约》（ SL/T 427）检测报 告且配备数显，每次更换 RTU 需并报备至省级水资源平台运维管 理单位（联系电话：0591-87510229 ）。

（评审项34）（ 六）配合水行政主管部门完成的事项

①所有站点使用的通信卡应为定向卡，定向卡由甲方按照省 水利厅与电信、移动、联通等运营商签订的定向卡框架协议有关 要求进行购买，所需费用由中标方支付，并由中标方预充一年的流量 费用。中标方应在甲方取得定向卡后十个工作日内安装到站点设备 上。

②中标方应协助取水单位开展取水计量档案建设、计量维修及 更换登记报备、季度水量拍照等工作。

③中标方应配合上级主管部门检查、参观等工作，做好现场引 导工作，配合主管部门开展在线计量设施升级改造或相关科研等 工作。

（评审项35）（七）①在运维管理期间，中标人拥有管理自主权，但没有对外经营权，也不得委托给第三方运营管理。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。 
②在运维管理期间，中标人应严格按照国家有关部门制定的规 章制度和采购人制订的操作规范，建立质量管理体系，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的运行管理和维修考核指标要求。 
③在运维管理期间，中标人应承担仪器设备的保管责任，仪器设备丢失，公司应按照设备原价值赔偿或恢复原状。 
④在运维管理期间，中标人应承担安全、消防等所有安全生产责任，（不可抗力因素除外）。中标人需制定安全生产应急预案，遇台风、暴雨等灾害前 24 小时完成所有站点巡查。中标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。遇到台风、暴雨等可能影响站点正常运行的自然灾害，应提前派人巡查做好防范工作，避免对站点数据造成不利影响。 
⑤不论何时，中标人都应承担对在运营管理中接触的任何监测数据的保密责任。未经采购人许可，中标人不得向采购人以外的任何部门、单位、个人传递、泄露监测数据。如中标人未能履行保密责任，采购人视情况有权终止协议，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，并保留追究法律责任的权利。所有信息保密期限不随合作关系终止而失效，保密期限至合同终止后 5 年，泄露数据需按合同金额 20% 支付违约金。

发生泄密后24小时内未启动补救措施的，按每日5万元追加违约金。
⑥中标人必须按采购人要求建立规范的档案管理制度，各项运行管理和维修维护活动均应记录在案，并按时将记录、档案提供给采购人。中标人在服务中形成的成果知识产权归采购人所有，中标人可在履约范围内使用。中标人不得将项目数据用于本合同以外的任何场景，涉及第三方软件授权的费用由中标人承担。
（评审项36）（八）、项目考核标准及扣款 
1、数据到报率 
①数据到报率是指福建省水资源管理系统平台收到的有效水量数据个数相对于站点应报数据个数的比例，数据到报率≥95％（月考核，以省水资源管理系统平台上的到报率为准）。 如果数据到报率＜95％，每站每月扣 400 元。 
②福建省水资源管理系统平台每个站点每小时收到的数据量大于等于 1 条的，视为 1 条有效水量数据。每个站点每个小时应报数据 1 条，每天应报 24 条。 
③超过 30%的站点到报率低于 95%，采购人将视情况有权终止运维服务合同，扣除所有站点全年运维费用，中标人应赔偿给采购人所有站点全年运维费用 10%金额。 
2、数据准确率 
①确保数据的真实性。如发现站点数据造假的，责令中标人整改，并按该站点全年运维费用的 3 倍进行扣罚。采购人视造假情况，有权解除运维合同。如涉及到违反相关法律的，严格追究相关责任人的法律责任。 
②管道型站点须确保终端（RTU）采集水量、水资源管理系统平台上报数据与取水户现场拍照的计量设施季累计数据误差均应低于 5%（季考核），河道型站点采集上报瞬时流速须与现场转子流速仪测试数据误差应低于 10%（季考核）。超过误差范围的每个站每季度扣 1000 元。 
③超过 20%的站点数据准确率低于上述要求，采购人将视情况有权终止运维服务合同，扣除所有站点全年运维费用，中标人应赔偿给采购人所有站点全年运维费用 10%金额。 
3、维修响应时效 
①仪器设备故障，中标人应在发生故障之时起 24 小时内必须派人到达现场修理，48 小时之内完成站点修复。非不可抗力因素或者未取得采购人同意，未在 48 小时内完成站点修复的，采购人可委托其它单位或人员修理，所发生的费用从中标人运维费用内扣除。 
②应修复的站点未按时修复的，视为 1 次未能及时履行维修责任，中标人累计 3 次未能及时履行维修责任，采购人视情况有权终止协议，扣除所有站点全年运维费用。
（评审项37）（五）信息化建设

（1）整合原有单村供水设备管理、水库管理、山洪灾害设备管理等众多信息，同时集成实时监测、数据整合、数据分析、预警预报、运维管理、巡查监管等功能，记录并管理各项管养工作，生成工作台账报表和记录。

（2）打造“物业一张图”管理平台。构建水库、单村供水工程、山洪灾害设施“三合一”管理平台，实时接入水库水位、供水设备运行参数、雨量监测等物联感知数据，实现水雨情动态监测与单村供水工程运行状态的智能预警。

（3）智能化改造试点及）AI智能巡库。采购人选取10个具有代表性的单村供水工程及个别位置偏僻、人员巡查无法全面覆盖的水库作为试点，开展全面的智能化改造工作，通过高点位监控探头、无人机等智能设备，配合AI智能预警等技术，实现巡查全方位、无死角，解决传统巡查工作中面临的覆盖范围有限等问题，从而提高巡查工作效率。

★（评审项38）统一监管试点工作
为考虑后期水库试点工作的开展，需对10个单村供水试点清单在357个单村供水工程和95个水库清单中进行调整，投标人中标后需提供一定数量的场地资源（不少于60个）供县水利局使用，场地距离供水工程站点偏差不超过500米，所提供场地安装的监控视野能覆盖水库或水厂主要建筑物，并承诺在中标后合同签订前提供场地的产权证明材料或者场地租赁协议，否则予以取消资格。（承诺函格式自拟）
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	合同签订后全部人员到位，开始提供服务，服务期限为一年。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	交货条件
	验收合格后交付

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：中标单位根据招标文件、投标文件、合同及有关标准和规范实施

	6
	★
	合同支付方式
	1、完成第一次的三个月管护，根据定期考评结果,支付合同总金额的20.00%

2、完成第二次的三个月管护，根据定期考评结果,支付合同总金额的20.00%

3、完成第三次的三个月管护，根据定期考评结果,支付合同总金额的20.00%

4、完成第四次的三个月管护，根据定期考评结果,支付合同总金额的20.00%。

5、完成一年管护工作，年度考核合格后，支付20%尾款。

注：每次付款前，采购人将统计中标人违约产生的扣款，并直接在应付款项中扣除。

	7
	★
	履约保证金
	缴纳,在签订合同前需以银行转账、银行电汇、银行汇票或银行保函形式向招标人交纳合同总价5%的履约保证金

说明：待项目验收合格且年度考核合格后 30 日内无息退还,


其他商务要求：

8、其他商务要求

8.1 若本服务项目下个年度招标未完成且无法交接时，中标人必须无条件为采购人继续服务，续签不超过6个月，且续签单价不得超过原合同单价，不得另加条件，直至采购人招标完成，办理完移交手续，服务合同终止，否则视为违约。【此项需提供承诺书，格式自拟】

8.2 投标人须承诺提供的所有响应文件均无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为供应商真实拥有，无论何时发现有虚假、不真实材料，供应商愿接受采购人做出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金、追回已付款项的决定，并按合同总额30%索赔。同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。（格式自拟）
8.3为保证管护服务效率和质量，投标人需针对本项目拟配备至少1辆维服务机动车辆，至少1辆应急电源车。

9、违约责任

9.1因中标人原因或中标人放弃中标的造成采购合同无法按时签订，采购人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，视为中标人违约，中标人应当按照中标价的10%向采购人支付违约金，并没收履约保证金。若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行赔偿采购人全部直接损失（包括重新招标费用、第三方赔偿等）。

9.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，中标人应当按照中标价的10%向采购人支付违约金，并没收履约保证金。若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

9.3本项目不允许中标人以任何名义和理由进行分包或转包，除招标文件允许的非主体、非关键性工作外，任何分包均视为违约。如有发现，采购人有权单方终止合同，且中标人应当按照中标价的10%向采购人支付违约金。若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

9.4除出现不可抗力及不可预见的困难外，中标人不按合同约定期限按时进场并完成本采购服务的，应向采购人支付1000元/天的违约金，违约金直接从合同金额中扣除。

9.5核心人员（项目负责人、技术人员）离职需提前 30 天书面报备并经采购人同意，未报备擅自更换的，按每次 2 万元扣款。

9.6 遇红色预警时，中标人需在预警发布后 12 小时内完成所有站点隐患排查，因响应延迟导致事故的，按每次 5 万元扣款。
9.7若水质检测超标未及时处理，发生一次扣罚一万元；设备故障修复超时（非不可抗力因素），每超时12小时扣罚五千元，单次最高扣罚五万元。
9.8特殊岗位操作人员发现无证操作1次扣2万元；导致事故的，承担全部赔偿责任。
9.9争议处理期间，中标人需继续履行合同；拒不履行的，按合同额0.1%/日支付违约金。
9.10因国家政策调整、财政支出困难等因素造成的支付延迟，不视为采购人违约。
10、管护工作量化考核

（一）考核方式。采用定期考评与年度考核相结合的方式。 定期考评每三个月开展一次，其中单村供水工程和小型水库以乡镇政府为单位开展考评，山洪灾害防治设施和取水在线计量站点由县水利部门开展考评。 在定期考核的基础上由县水利部门组织年度考核验收。

季度考核：由单村供水工程和小型水库所在乡镇人民政府组织每季度开展一次量化考核，考核工程数量为合同服务范围水利工程数量的100％，考核组须做好每次巡检管护情况记录，对管护总体情况做出量化评分，考核组成员签名确认后，再由县水利局随机抽查20%乡镇考核结果，误差超5%则当季度考核作废。其结果作为季度考核和年终考核评定的依据。

年度考核：每年一次，根据每季度量化考核评分进行加权平均得出年度考核分数及等次。考核分为优良、合格、不合格三个等次。年度考核结果为优秀等次的，按服务合同金额的100%支付服务费用;年度考核结果为良好等次的，按服务合同金额的95%支付服务费用;年度考核结果为合格等次的，按服务合同金额的90%支付服务费用:年度考核结果评为不合格的，除已支付的服务费用外，剩余的服务费用不予支付，并没收履约保证金，今后不得参与仙游县水利工程物业服务。
（二）考核内容与标准。根据招标文件中单村供水工程、小 型水库工程、山洪灾害防治设施和取水在线计量站点等服务内容、 标准及严格按照附件 《福建省水利厅》（闽水函〔2025〕193 号）《福建省水利厅关于印发县域小型水利工程集中管护服务合同范本的通知）中具体的考核评分表分4个单项进行考核。

（三）考核结果分档。考核结果分为优良、合格、不合格三 个档次，其中小型水库考核 90 分以上为优良，80-90 分为合格，低于 80 分为不合格）。如定期考核中出现 2 项单项不合格， 则当期考核直接定为不合格；如全年出现 2 次定期考核结果不合格，则年度考核直接定为不合格。

(四)考核结果运用
4.1定期考评结果中，定期考评结果作为定期考评拨付依据。 其中每个单村供水工程考评不合格的，从单项合同款中扣除500元；每个山洪灾害防治设施考评不合格的，从单项合 同款中扣除500元；小型水库考评考评不合格的，按照 附件 《福  建  省  水  利  厅》（闽水函〔2025〕193 号）《福建省水利厅关于印发县域小型水利工程集中管护服务合同范本的通知）中具体的考核评分表的 相关条款从单项合同款中进行扣款；取水在线计量站点运维考评 不合格的，按照附件 《福  建  省  水  利  厅》（闽水函〔2025〕193 号）《福建省水利厅关于印发县域小型水利工程集中管护服务合同范本的通知）中具体的考核评分表的 相关条款从单项合同款中进行扣款。在定 期考评时间范围内，如有上级监管部门检查发现问题的，每一个 扣除合同款的1000元。

4.2若连续2次季度考核不合格或年度考核不合格， 采购人有权不支付合同未付余款和单方中止（或解除）合同。

11、合同签订

合同按照附件《福建省水利厅》（闽水函〔2025〕193 号）《福建省水利厅关于印发县域小型水利工程集中管护服务合同范本的通知）进行签订。
四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他： 

2.1本项目不允许中标人以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行分包、转包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

 2.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

附件：

单村供水工程专业化管护季度考核评分表
	考核项目
	考核内容
	评分标准
	分值
	得分

	工程设
施设备
巡检维
护管理
（ 30 分）
	巡检计划 与执行
	未按计划开展巡检计划扣 2 分；巡检记录缺失或不完整的一次扣 1 分，巡检工程数未全覆盖的扣 5 分
	10
	

	
	设施设备
状况
	水源地防护设施完好，无损坏、缺失；取水设备（水泵、电机等）运行正常，无异响、振动、漏水漏电 现象，定期进行保养维护（如添加润滑油、检查电气连接等）且有保养记录；输配水主管网无明显漏水、 破损，阀门、水表等附属设施功能正常，阀门开启灵活、关闭严密；净水设施（蓄水池、水塔、净化设 备等）外观无裂缝、渗漏，定期清洗消毒且有记录，通气孔、溢流管等附属部件畅通无阻。发现一处设施设备问题 48 小时内未处理扣 2 分； 因维护不当导致设施设备损坏严重影响供水，发现一次扣 5 分
	15
	

	
	应急抢修
	配备必要的应急抢修设备和工具，且设备工具完好率达 90% 以上，能在规定时间内（如一般性故障 24 小时内，重大故障 6 小时内）响应并到达现场进行抢修，设备工具缺失或完好率不足扣 2 分，抢修响应 超时一次扣 1 分
	5
	

	水质管
理（ 40
分）
	水质检测
	配备基本检测设备且正常使用，按管护标准规定的频率对水源水、出厂水和末梢水进行检测。设备缺失 扣 5 分，少一次检测扣 1 分
	10
	

	
	消毒设施
	消毒设备正常运行，按规范开展定期维护、投药记录准确详实。设备未正常运行扣 3 分，维护记录不完 整或缺失发现一次扣 1 分，投药记录不完整或缺失发现一次扣 2 分
	10
	

	
	检测记录
	检测数据记录完整准确，并建立水质数据管理档案有完整准确的水质检测记录，包括检测时间、项目、 结果、检测人签名等，记录缺失或错误一处扣 1 分
	5
	

	
	水质超标
	建立水质预警机制，本季度无水质超标事件发生，若发生水质超标能及时采取有效措施处理并上报，发 生超标事件未处理扣 10 分，处理不及时发现一次扣 2 分
	15
	

	供水服
务（ 25
分）
	水量保障
	水量满足用户需求，不出现因管护方原因导致的大面积停水现象， 出现一次扣 5 分
	5
	

	
	供水稳定
性
	供水压力稳定在合理范围，因设备维护等合理原因停水提前 24 小时通知用户并按时恢复供水，无故停 水一次扣 2 分，压力不稳定导致用户投诉较多一次扣 2 分，未提前通知停水或未按时恢复供水一次扣 1 分
	10
	

	
	投诉处理
	各渠道监督平台年有效投诉件少于 2 件，每超出一件扣 2 分；投诉处理及时（一般投诉 3 个工作日 内解决，复杂投诉 7 个工作日内解决）且有处理记录和用户反馈，属于合同约定范围内的处理超期一 次扣 3 分，无处理记录扣 1 分
	5
	

	
	应急预案
	制定供水安全应急预案，每年至少演练一次且有记录，无预案扣 2 分，无演练记录扣 3 分
	5
	

	档案资
料管理
（ 5分）
	资料管理
	有完善的管护管理制度（包括人员岗位职责、水质管理、设施设备维护等制度）并公示，各类运行管理 资料（巡检记录、水质检测报告、维修记录）齐全、分类归档、保存完好，制度缺失一项扣 1 分，资 料缺失或混乱发现一项扣 1 分
	5
	

	总分
	
	
	100
	


考核说明：
1. 本表考核由乡镇政府负责组织，管护方现场巡检照片、检测报告、巡查日志等原始资料作为评分依据。
2. 考核结果分三个档次、优秀（ 90 分及以上）、合格（ 60 至 90 分之间）、不合格（ 60 分以下）；乡镇政府应对考核处于 60 - 89 分之间的管护团队进行重点督导，要求管护不到位的问题提交改进计划并跟踪落实情况。
3. 本表考核指标作为参考，各地可根据实际情况进行调整。

小型水库管护季度考核评分表
	序号
	项目
	考核内容及要求
	扣分
	扣分内容
	考核
得分

	合计
	100 分
	
	
	

	1
	管护岗位
设置（20
分）
	巡查管护  岗位（5分）
	逐库配备经岗位培训合格的小型水库巡查管护人员（防汛巡查责任人），明确管护职责和考核方  式，按月发放补助标准不低于 1000 元/座（3分）。每座小型水库应落实 1 名以上巡查管护人员， 每个巡查管护人员负责的水库不得超过 3 座（2分）。巡查人员年龄不大于 65 周岁，具有初中以 上文化水平，身体健康，责任心强（2分） 。掌握巡查工作内容及要求，熟练使用福建水库巡查  APP（2分）。开展水库日常的闸门启闭、斜涵等蓄放水操作，其中闸门操作工需经过水行政主管 部门培训合格（2 分）。
	
	
	

	
	
	技术负责  岗位（5分）
	每 10 座水库应配备 1 名以上技术负责人员（3 分）。技术负责人应取得水利水电工程中级及以上 专业技术职称，并经岗位培训合格（2分） 。熟悉水库运行管理的法律法规和水工建筑物方面的
专业知识，具有分析解决水库运行管理中常见技术问题的能力（2分）。
	
	
	

	
	
	安全监测
岗位（5分）
	逐库配备经岗位培训合格的水库安全监测人员，或以县为单元配备一支专业化的安全监测队伍（3 分） 。熟悉掌握雨水情监测、变形监测、渗流监测的工作要求，制定安全监测计划，明确监测人 员、频次、要求、记录、资料整编与存档等内容（2分） 。做好监测设施设备的日常维护和仪器  的校准或检定工作，使监测仪器正常、精度达标、可靠运行（2分）。
	
	
	

	
	
	维修养护  岗位（5分）
	逐库配备经岗位培训合格的水库维修养护人员，或以县为单元配备一支专业化的维修养护队伍（2 分） 。其中电工需持证上岗（2分） 。负责对水库设施进行日常与定期养护、岁修，维持、恢复  或局部改善原有工程面貌，保持工程设计功能的工作（2分） 。熟悉掌握水库维修养护的要求、
频次，做好维修养护记录（2 分）。
	
	
	

	2
	巡视检查
（30 分）
	日常巡查
（15 分）
	制定标准的巡查路线标识（5分） 。巡查管护人员根据制定的巡查路线及巡查点位进行日常巡查  工作（3分）。其中，汛期，巡查责任人每天至少巡查 1 次（3分），技术责任人每周至少巡查 1 次（3 分），并按要求填写《水库大坝汛期工作日志》（3分）；遭遇连续暴雨、大暴雨、库水位 快速上涨或高水位等情况时，巡查责任人、技术责任人每天至少巡查 1 次（3分） 。非汛期，巡  查责任人每周至少巡查 1 次（2 分），技术责任人每月至少巡查 1 次（2分）。大坝出现异常或险 情时应加密巡查（2 分）。除加密巡查外，每次巡查上报时间为上午 8：00～10：00 时（2 分）； 每次巡查均应使用福建水库巡查 APP，对库水位和水库设施运行状况进行认真的检查记录，并及  时上报发现的隐患和异常现象（3分）。巡查责任人和技术责任人的巡查率均不得低于 95%（3分）。
	
	
	

	
	
	隐患排查
（10 分）
	承接主体每年汛前、汛后应各组织 1 次防汛检查（5分），巡查管护人员除了按照规范要求对工 程进行全面自查外，还应配合水行政主管部门、水库主管部门或管理单位开展检查（3分） 。在 遭遇地震、大洪水、大坝出现异常以及其他影响工程安全运行的情况下，承接主体应及时组织特 别检查（3分） 。按照隐患排查、整改、销号的闭环管理，形成隐患排查治理台账，定期整理汇 编，及时归档（3 分）。
	
	
	

	
	
	运行操作
（5 分）
	管护人员应严格按照已制定的操作规程及操作指令操作闸门、启闭设备（2 分）；严格依照购买  主体或水库管理单位授权调度指令开展运行操作，并做好操作记录（3 分）；有闸门控制的水库， 放水前应按照批准的放水预警方案向下游影响区域发出警报（3分）；运行操作或调度过程中若  发生异常情况，应停止作业，排查原因，并及时向承接主体或水库管理单位报告（3分）。
	
	
	

	3
	安全监测
（15 分）
	监测要求
（10 分）
	承接主体应制定年度安全监测计划，明确监测人员、频次、要求、记录、资料整编与存档等内容 （3 分） 。监测计划应报购买主体审核批准后实施（2 分） 。安全监测人员应按照 SL601、SL725  和 SL551要求开展大坝安全监测工作，每次观测均应做好现场观测记录，并将观测记录与上次或 历次监测结果进行比较分析，如有异常现象，应立即进行复查确认；监测结果异常的，应立即查 找原因，并报告技术负责人（2分） 。监测资料整编每年进行 1 次，承接主体收集整编时段的所  有观测记录，应对各项监测成果进行初步分析，阐述各监测数据的变化规律以及对工程安全的影 响，并提出水库运行和存在问题的处理意见（3 分）。
对混凝土坝、砌石坝：每天通过水雨情自动测报系统采集 1 次库水位、降雨量数据，每月至少开 展 1 次自动化监测数据和人工观测数据的对比分析（3 分） 。坝体表面变形监测，水库初蓄期每 月 1 次，运行期每 3 个月 1 次（2 分） 。渗漏量、扬压力监测，初蓄期每周 2 次，运行期每周 1  次（2 分）。
对土石坝：每天通过水雨情自动测报系统采集 1 次库水位、降雨量数据，每月至少开展 1 次自动  化监测数据和人工观测数据的对比分析（3分） 。坝体表面变形监测，水库初蓄期每月 1 次，运   行期每 3 个月 1 次（2 分）。渗漏量、渗透压力监测，初蓄期每周 1 次，运行期每周 1 次（2 分）。
	
	
	

	
	
	设备检查
（5 分）
	承接主体应做好监测设施设备的日常维护和仪器的校准或检定工作，使监测仪器正常、精度达标， 保证监测设施可靠运用（2 分）。监测仪器、仪表每年应进行 1 次校准或检定（3 分）；水位、雨 量监测设施、 自动化监测系统每年汛前应维护 1 次（3 分）；测压管应每 5 年进行一次灵敏度检  查（2 分）。
	
	
	

	4
	维修养护
（20 分）
	水工建筑
物（12 分）
	水工建筑物线直面平，结构完整、运行正常，无裂缝、破损、缺失、滑坡、孔洞、渗水、冲刷等 缺陷或动植物危害，无积水、杂草、杂物等现象（3分）；土石坝坝坡无大型灌木、荆棘、乔木  等植物，大坝管理范围内无违章建构筑物（2分）；溢洪道无行水障碍物，无人为加高溢洪道底  坎高程现象（3分）；坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹或混凝土表面存在剥蚀、露筋、冲刷、风  化或局部裂缝等明显影响外观的缺陷，应在 1 周内修复或在 2 个月内集中修复，若缺陷可能危及 大坝安全的应立即修复（2分）；坝坡草皮的草生长高度控制在 20cm 以下，每季度应至少割草并 清理杂草 1 次（5 分）；溢洪道、排水沟(管)的淤泥、杂物，应在 3 天内完成清理（3 分）；排水 孔发生堵塞现象的，应在 1 周内完成处理（3分）；集水井、廊道发现杂物的，应在 2 天内完成  清理或每周集中清理（3分）；边坡与岸坡应保持整体稳定、防护有效，无岩土体松动、掉块、
坍塌等现象（2 分）；发现库面存在漂浮物时，应及时清理（2 分）；白蚁蚁害检查时应对水库大 坝各部位及邻近大坝的蚁源区进行全面的检查，每年至少进行 2 次全面检查，检查时间一般为4~ 6 月和 9 月下旬～11 月下旬，并及时处理（4 分）。
	
	
	

	
	
	金属结构
和机电设
备（5 分）
	金属结构和机电设备防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全（2 分）； 闸门每年维修保养不少于 1 次,保养时应清除表面水生物、泥砂、污垢等杂物，对闸门表面掉漆部 位涂防锈漆，给运转部位加注润滑油（3 分）；启闭机每年维修保养不少于 1 次（3分），螺杆、 钢丝绳每年涂润滑油脂不少于 2 次（2分），保养时应对启闭机表面清洁，涂防锈漆保护，保持  联接件紧固，无松动现象，保持承重螺母或螺栓无裂纹、磨损现象，保持限位装置固定、无松动  现象（2分）；闸门门体、门槽、行走支承一般每 3 年～5 年防腐处理 1 次（2 分）；止水设施根 据需要进行更换，一般每 3 年～5 年更换 1 次（2分）；钢丝绳应定期维护，一般每 5 年～10 年  更换 1 次，发现断丝应及时更换（2分）；其他构件、设备部件受损的应及时更换（2 分）。
	
	
	

	
	
	其他建筑
物及设施  设备（3分）
	管理设施应能保持功能正常，标牌醒目、清晰完整，防汛道路平整，交通安全通畅，环境整洁（2 分）；管理用房及启闭机室干净整洁，无抹灰脱落、杂物堆积、渗漏水、电线杂乱等现象（3分）； 监测设施应保持外观完好，能正常使用，精度满足规范要求，不满足要求时应及时修复或更换（2 分） 。水库防汛仓库内的物资码放整齐，并做好出入库记录（3分）。
	
	
	

	5
	防汛值班
值守（5 分）
	防汛值班  值守（5分）
	遇连续暴雨、大暴雨、库水位快速上涨或高水位、工程出现险情时，承接主体应安排巡查管护人 员（巡查责任人）、技术负责人（技术责任人）等人员参与水库二十四小时值班值守，并做好自 身安全的防护（5 分）。
	
	
	

	6
	资料整编
（10 分）
	资料整编
（10 分）
	承接主体应对照巡视检查、安全监测、维修养护等三个部分要求，每年对水库管护资料进行整理 汇编，分类装订成册，及时归档（5 分）；承接主体每年 1～2 月，编制上一年度的运行总结报告 及安全监测分析报告，向水库管理单位提出需要协调的问题或需要改进的意见建议（5分）。
	
	
	


山洪灾害防治设施运行维护考核评分表
	序号
	考核 项
	考核标准
	考核指标
	记分规则
	分值
	得分
明细

	1
	管理
能力
	沟通能力，驻场人员管 理，应急处臵
	与市县水利部门沟通是否及时  有效，驻场人员管理是否规范， 应急处臵是否及时相应并处臵
	达到指标要求，得 5 分；
相关指标不满足，运行管理单
位抱怨2 次以上，得 3 分；
运行管理单位抱怨 3 次
及以上，
不得分
	5
	

	2
	资源

投入
	运行维护团队配臵了专
家组、硬件工程师、软
件工程师
	提供队伍组成名单及相关人员
资历及证件，以上名单和证件需
运行维护监管单位盖章。
	依据实际情况打分
	5
	

	3
	
	团队人员服务规范，没有不良行为记录
	提供运行维护监管单位无不良
行为记录证明
	无不良记录得 5 分，每
有一次不良行为扣 2
分，无上限，扣完为止
	3
	

	4
	
	工器具及备品备件配臵
	配备了运行维护需要的工器具
及备品备件，提供工器具清单。
清单到位情况需要运行维护监
管单位确认
	依据实际情况打分
	2
	

	5
	服务
响应
运行
维护
质量
	日常服务及应急服务及
时，接收到服务请求能
够及时响应，响应时间
符合项目标准
	提供运行维护监管单位服务及
时性证明
	每有一次服务不及时记
录扣 5 分，无上 限，扣完
为止
	15
	

	6
	
	准时完成定期巡查任
务，并及时提供
了巡查报告
	按时间要求完成了二次巡查任  务，提供了完整的巡查记录报告。
每次 5 分。
	每次 5 分。
	10
	

	7
	
	年度运行维护报告
	及时编制详细的年度各类运行
维护报告，报告内容完整，能够
反映全年运行维护任务执行情
况。
	依据运维报告编写实际 情况打分
	5
	

	8
	
	机房整洁、数据备份完
整、设备运行正常、系
统各类数据及时更新
	机房整体清洁，设备没有积尘并
运行正常，数据库定期备份存
档，机柜内布
线整齐
	依据实际情况打分
	5
	

	9
	
	平台正常在线率
	平台在线率≥95
	实际得分=平台在线率
2*20
	25
	

	10
	
	
	平台在线率＜ 95
	实际得分=0
	
	

	11
	
	测站数据到报率
	到报率≥85
	实际得分=20
	25
	

	12
	
	
	85＞到报率 ≥ 70
	实际得分=测站  数据到报率 2*20
	
	

	13
	
	
	到报率＜ 70
	实际得分=0
	
	

	合计
	100
	


取水在线计量设施季度评分表
	序号
	考核项目及
分值
	评分细则
	扣分值
	考分内容
	考核
得分

	1
	数 据 到 报 率 （ 30 分）
	评分期内，每个站点有 1 个月数据到报 率＜ 95％，记为 1 次到报率不合格，扣 分值=（ 30*评分期内不合格总次数 ）/ （ 3*站点总数）
	
	
	

	2
	数据准确率 （ 30 分）
	评分期内，以季度为周期，按实际偏差比例累计扣款

管道型站点准确率＜95%或 者渠道型站点准确率＜ 90%，记为 1 次 准确率不合格，扣分值=（ 30*评分期内 不合格总次数）/站点总数
	
	
	

	3
	维 修 响应 时 效（20 分）
	评分期内，1 个站点未按时修复 1 次扣 10 分，扣完 20 分为止。
	
	
	

	4
	日常管理（ 20 分）
	评分期内，未按要求向水利部门报送运 维有关报告或者未按水利部门要求完 成相关协助配合事项的，一次扣 5 分， 扣完 20 分为止。
	
	
	

	合计
	100 分
	
	
	
	


第六章  政府采购合同（参考文本）

合同编号：

 福建省政府采购合同（服务类）
编制说明


 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________


 乙方： ________________

 住所地： ________________

 联系人：______________

 联系电话：______________

 传真：________________

 电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

 一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

 二、合同标的


 三、价格形式及合同价款
 3.1价格形式
 固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____元）。

 固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥__________ 元）。

 其他方式。

 3.2合同价款包含范围
 3.3其他需说明的事项：
 四、合同标的及服务范围、地点和时间
 4.1项目名称： _____________

 4.2服务范围：_____________

 4.3服务地点：_____________

 4.4服务完成时间：_____________

 五、服务内容、质量标准和要求
 5.1服务工作量的计量方式：_____________

 5.2服务内容：_____________

 5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

 （1）服务技术保障：_____________

 （2）服务人员组成：_____________

 （3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

 5.4服务质量标准及要求：

 5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

 5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

 5.4.3其他要求：

 六、服务履约验收或考核
 甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

 七、甲方的权利与义务
 7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

 7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

 7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

 7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

 7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

 7.6其他

 八、乙方的权利与义务
8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

 九、资金支付方式、时间和条件


 十、履约保证金
 □有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

 十一、合同期限


 十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

 十三、违约责任
13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

 十四、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

 十五、解决争议的方法
15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

 2、向人民法院提起诉讼。

 十六、合同其他条款


 十七、其他约定
17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

 十八、合同附件



 甲方（采购人）：

 法定（授权）代表人：

 纳税人识别号：

 开户银行：

 账号：

 乙方（中标或成交人）：

 法定（授权）代表人：

 纳税人识别号：

 开户银行：

 账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

第七章   投标文件格式
编制说明
 1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

投标人对投标文件的索引应编制页码。

本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

 

 封面格式
 
投标文件
（资格及资信证明部分）
（填写正本或副本）
 

项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 

 

 

 

投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 


索 引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）                

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：_______）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第二章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：               

邮编：                 

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 

二-1单位法定代表人授权书
致：  （采购人或采购代理机构）                     

我方的单位法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：___________）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

 

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
              

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位法定代表人签字或盖章：                   

接受授权方

投标人代表签字：                   

签署日期：    年   月   日

 

附：单位法定代表人、投标人代表的身份证正反面复印件

	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

二-2-2营业执照等证明文件
 

致： （采购人或采购代理机构）            
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

财务状况报告（财务报告或资信证明或投标担保函）

 

致：  （采购人或采购代理机构）   
（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告均可。（具体详见第四章资格要求）

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：        
日期：    年   月   日

 

依法缴纳税收证明材料
 

致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：         
日期：    年   月   日

依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：        
日期：    年   月   日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 

致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：        
日期：    年   月   日

 

 

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 

致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

 

 

二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金
编制说明

在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 

 

封面格式
投标文件
（报价部分）
 

（填写正本或副本）
 

项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 

 

 

 

投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 

索引
一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额          。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：            。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有） 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…


	
	

	备注
	


※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
  
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

  
 
封面格式
 
 
 
采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索 引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

  

 
 
一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四、投标人提交的其他资料（若有）
 

 

编制说明

 

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

 

小型水库管护内容及要求承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

严格执行招标文件中的“小型水库管护内容及要求”中的人员及服务要求进行服务且以下承诺内容中的相关人员与第四章资格审查与评标7.1评标方法：技术项中 “人员配备①项目负责人”、“人员配备②服务团队人员”、“人员配备③维保团队人员”要求的人员不存在重复。

★2.1.水库管护岗位基本要求
具体岗位及人员设置如下：

1.巡查管护岗位：逐库配备经岗位培训合格的小型水库巡查管护人员（ 防汛巡查责任人），明确管护职责和考核方式，要求中标人安装巡查APP定位系统，且技术负责人同期不得兼任超过3个项目。按月发放补助标准不低于1000元/座。每座小型水库应落实1 名以上巡查管护人员，每个巡查管护人员负责的水库不得超过 3 座。巡查人员年龄不大于 65周岁，具有初中以上文化水平，身体健康， 责任心强。 掌握巡查工作内容及要求，熟练使用福建水库巡查 APP。开展水库日常的闸门启闭、斜涵等蓄放水操作，其中闸门 操作工需经过水行政主管部门培训合格。

2.技术负责岗位：每10座水库（共有95座水库）应配备 1 名及以上技术负责人员，需配备10名及以上技术负责人员。技术负责人员应取得水利水电工程中级及以上专业技术职称， 并经岗位培训合格。熟悉水库运行管理的法律法规和水工建筑物方面的专业知识，具有分析解决水库运行管理中常见技术问题的能力。

3.安全监测岗位：逐库配备经岗位培训合格的水库安全监测人员，或以县为单元配备一支专业化的安全监测队伍。熟悉掌握 雨水情监测、变形监测、渗流监测的工作要求，制定安全监测计 划，明确监测人员、频次、要求、记录、资料整编与存档等内容。 做好监测设施设备的日常维护和仪器的校准或检定工作，使监测 仪器正常、精度达标、可靠运行。

4.维修养护岗位：逐库配备经岗位培训合格的水库维修养护人员，或以县为单元配备一支专业化的维修养护队伍。其中电工 需持证上岗。负责对水库设施进行日常与定期养护、岁修，维持、 恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程设计功能的工作。熟悉 掌握水库维修养护的要求、频次，做好维修养护记录。

★2.2管护队伍基本要求

集中管护按片区开展，采用网格化管理方式，水库所需人员不少于95人，单村供水工程队伍50人以上，山洪灾害防治设施队伍不少于2人以上、取水在线计量站点队伍不少于2人以上，其他专业技术人员统筹使用。

2.2.1每座水库必须配备至少1名水库巡查人员（管理员），水库队伍不少于95人，台风暴雨期间（按防汛部门通知要求），必须保证巡查人员在岗到位24小时值守；遇红色预警时，中标人需在预警发布后 12 小时内完成所有站点隐患排查，因响应延迟导致事故的，按每次 5 万元扣款。供水站管护队伍人员不少于50人。

2.2.2要配备1名安全员和1名档案员。

2.2.3聘请的水库巡查人员和管理员聘请条件应符合《莆田市小型水库物业管理指导意见（试行）》第四章等相关文件有关规定。 

2.2.4要组织相关人员学习和掌握水利行业相关法律法规、小型水利工程安全运行管理有关知识，熟练掌握所承担的水利工程特性、工程运行历史资料、安全隐患、上下游情况、防洪调度和应急抢险预案等基本情况和机电设施操作、维修养护方法，以及大坝险情的应急处置方法。

特此承诺！
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日


