仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目

预算评审报告

仙游县园庄镇人民政府：

受贵单位的委托，我单位就贵单位报送的仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目的预算进行审核。根据贵单位提供的审核资料，按照预算审核的有关程序，我单位已完成了该项目的预算审核，现将审核情况说明如下：

- 一、工程概况：

- 项目名称：仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目

- 工程概况：本项目建设地点位于仙游县园庄镇塔兜村，项目性质属于高标准农田“五化”建设省级示范项目，建设总面积 800亩。

- 二、审核原则：

坚持独立、客观、科学、公平、公正、实事求是的审核原则。

三、审核依据：

1、图纸：福建森硕勘测设计有限公司出具的《仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目》施工图（2024.12月版等。

2、仙游县财政投资建设项目评审实施细则(试行)的通知（仙政文〔2019〕92号）；

3、福建省水利厅关于颁发《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（【2021】版）。

4、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》上、下册(2021版)。

5、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》 (2021版)。

6、施工机械台班费：福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

7、福建省水利水电建筑工程预算定额不足部分参照《福建省房屋建筑与装饰预算定额说明（2017）》、《福建省安装预算定额说明（2017）》、《福建省市政预算定额说明（2017）》等其他相关定额。

8、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。。

9、取费说明：

（1）其他直接费：费率按3.15%计。

间接费：土方工程按直接费的10.5％计算；石方开挖工程按直接费的12.5%计算；土石填筑工程按直接费的9%计算；模板工程按直接费的8%计算；混凝土浇筑工程按直接费的12.5%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的10.5%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算。

（2）利润率按7%计。

（3）税金按9.0%计，实际施工税率变化时，应根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

（4）安全文明施工费：按一至三部分的建安工作量投资之和的1.5%计算。

（5）人工单价按：甲类工120元/工日，乙类工85元/工日。

（6）材料预算价格：参照莆田市2025年1月下半月建设工程主要材料综合价格汇总及市场询价。

10、招标文件：/编制的招标文件。

四、审核结果：

经征求建设单位及预算编制单位意见，我单位审核的仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目预算结果如下：                                                  单位：元

| 项 目 | 送审造价 | 审后造价 | 核减造价 | 核减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程 | 1315486 | 1298638 | -16848 | -1.28% |
| 合计 | 1315486 | 1298638 | -16848 | -1.28% |
| 审后造价大写 | 壹佰贰拾玖万捌仟陆佰叁拾捌元整 |  |  |  |

五、审核说明：

主要增减事项：

- 农沟、排水涵管土方开挖定额调整，核减237元。

- 农沟土方外运3km有误，核减1306元。

- 农沟C20埋石砼基础定额调整，核减1016元。

- 人行便道01 C20埋石砼路肩定额调整，核减795元。

- 田间道01 C20埋石砼路肩定额调整，核减1446元。

- 田间道02 C20埋石砼路肩定额调整，核减5513元。

- 跨河汀步01 C20埋石砼基础定额调整，核减4841元。

- T型路口（彩化沥青路面--田间道）水泥碎石稳定层定额有误，核减569元。

- T型路口（彩化沥青路面--生产路）水泥碎石稳定层定额有误，核减475元。

- T型路口（彩化沥青路面--生产路）PC-2乳化沥青渗层油定额有误，核减155元。

- T型路口（彩化沥青路面--生产路）整平压实路基定额有误，核减246元。

六、特别说明

1、建设单位对提供材料的合法性及真实性负责。

单位名称(公章）

日期：2025年04月03日