镇府东西路公共空间综合整治工程


市政工程招标控制价编制说明

工程名称：镇府东西路公共空间综合整治工程

一、工程概况









1、建设地点：莆田市仙游县。
    2、工程专业：市政工程。

    3、工程主要内容：

1） 软基处理： 

软基处理（类型、面积等）： 无 。 

    2） 道路工程：

    道路长度：/m，道路修建宽度：/m，车道数： /，车行道路面类型：/。
    3） 桥梁工程：

①  无桥，最大跨径 无米，总长：无 米。

 4） 涵洞工程：

①  无涵洞，是否顶进箱涵：  无   。

 5） 排水工程：

管道材质：/。

施工方法：无。

6） 隧道工程：

单线隧道长度长 无 m，隧道净空面积为无m2，净宽：无m。

7)  给水工程：

管道材质： 无。
施工方法： 无 。 

8） 路灯工程：

路灯类型：洗墙灯 、射灯。

9)  其他工程：彩色透水混凝土、路缘石、树池、墙面彩绘、米黄色凹凸纹理真石漆墙面、文化石墙面、路灯工程等。
二、编制范围
按照业主提供的由大洲设计咨询集团有限公司设计的镇府东西路公共空间综合整治工程图纸，编制范围包括彩色透水混凝土、路缘石、树池、墙面彩绘、米黄色凹凸纹理真石漆墙面、文化石墙面、路灯工程等内容，具体范围及包括的专业内容如下：

专业内容包括：市政工程等。
三、编制依据

1、图纸：大洲设计咨询集团有限公司设计的镇府东西路公共空间综合整治工程图纸及有关设计文件；

2、招标文件： / 的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： / ；

3、地质勘察报告： 无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、预算定额：《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；暂列金额：不计；专业工程暂估价：    无      ；甲供材料费：     无        。

7、人材机价格：

1）人工费指数：按照《福建省建设工程人工费动态管理办法》。莆建管[2023]19号文关于发布莆田市建设工程人工动态指数。

（2）施工机械台班价格，按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》；

（3）材料价格，莆田2025年3月份（下半月）综合信息价、莆田市安装工程材料价格（2014年）、定额基期价格、询价。
8、其他： 无 。

四、取费标准

1、专业类别：市政工程；

2、总承包管理费率： 无；

3、税率：按9%。

五、施工方法与措施考虑
1、土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方外运运距按3KM 计入；
2、石方工程：无；

3、脚手架：外墙脚手架；

4、混凝土模板及支架：详预算书；

5、围堰： 无；

6、便道及便桥：  无；

7、洞内临时设施：  无；

8、大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机1台次、钢轮内燃压路机1台次；大型机械设备基础、轨道： 无；大型机械设备检测： 无；

9、施工排水降水：无；

10、处理、监测、监控： 无；

11、材料二次搬运：  无；

12、行人、行车干扰： 无；

13、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无；

14、爆破安全措施：  无；

15、试验爆破措施： 无；

16、爆破现场警戒与实验措施： 无；

17、水上支架平台： 无；

18、施工围挡：无；

19、工程排污费： 无；

20、其他：无。

六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

	名称
	规格、型号
	招标人要求的品牌
	控制价取定的品牌
	备注

	/
	/
	/
	/
	   /



2、甲供材料一览表

	材料名称
	规格、型号
	品牌
	含税单价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/


3、经市场询价的材料设备：
    水车、户外桌椅、成品陶罐等。

七、本项目补充的工程量清单

	项目编码
	项目

名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量

计算规则
	工程内容

	/
	/
	/
	/
	/
	/


其他说明：

根据设计答复，下图所示位置平面图有预估真石漆量。

[image: image1.png]-, #7110\
Rz FAR 103/




[image: image2.png]. oo





根据设计答复，彩绘位置先真石漆的量后彩绘。
根据设计答复，20厚文化石贴面做法20厚1:3水泥砂浆结合层。
根据设计答复，米黄色凹凸纹理真石漆墙面需要20厚1:3水泥砂浆找平。
根据设计答复，房屋灰色外墙漆（一底两面）材质为丙烯酸涂料。
根据设计答复，下图箭头所示在本次预算范围，不考虑破除，原结构铺彩色混凝土。
[image: image3.png]



根据设计答复，原人行道铺装做法如下图所示。
[image: image4.png]HRELNR (i)

i

(B

¥ i

fom 253056 cmikA®
Jem 13TEGARBY

Som C208KE

Gom H#HE

H4E#RE & 220Mpo





根据设计答复，路沿石后再彩色混凝土划100宽白线。
根据设计答复，白色字体为热熔胶字体。
根据设计答复，100宽白色划线为热熔胶划线。
根据设计答复，休憩亭中屋脊压条材质为3厚镀锌钢，面饰木纹漆。
根据设计答复，成品定制钢宝顶是3厚镀锌钢材。
根据设计答复，DL 250x300混凝土标号是C25。
根据设计答复，DL 250x300底下增加100厚C20混凝土垫层。
根据设计答复，下图箭头所示位置钢筋为4三级钢14,8厘三级钢@200。
[image: image5.png]FA300 4300 10 BEHAR

1350

250

& ol Bk 00

C25 AR LR

£ ol HE£L00

@12 @150 4 ERE

100

100RC20 848

150 BHEADRE

150

45T

¢ 150





根据设计答复，所有施工位置先考虑破除（有单独回复的除外）。
根据设计答复，美人靠中400宽*40厚仿木不锈钢坐凳、240*120*60仿木不锈钢壁厚是3厚。
根据设计答复，下图箭头所示位置标注如下。
[image: image6.png]80,





根据设计答复，下图小品材质为木质水车，铁艺研学实践基地小品装置，不锈钢桌椅。
[image: image7.png]A SEERHE
FHHERERE





根据设计答复，成品不锈钢仿木花池规格为500*500*700mm、成品不锈钢仿木座凳规格为2225*400*450mm、定制仿木纹不锈钢座凳规格为6000*400*450mm。
根据设计答复，水泥预制灰瓦窗花外框的混凝土标号C25。
根据设计答复，长桌椅的规格为1500*600的桌子，1500*400的凳子。
根据设计答复，特色标语的基础要按7个预算。
根据设计答复，宣传栏的石头底座和基础不重复，石头是挖洞装饰用的。
根据设计答复，意向图未在图中体现的，不计入预算。
根据设计答复，树池都用C型路缘石。
根据设计答复，矮墙的长度按下图所示。
[image: image8.png]%%,ﬁ‘u LD>

N

10253

FEERRL

96L%





根据设计答复，氟碳漆按定额中全道工序计入预算。
根据设计答复，休息亭地面铺装做法参考人行道场地通用做法。
根据设计答复，真石漆外墙面、丙烯酸外墙面考虑两遍腻子。
根据设计答复，需要找平、粉刷墙面位置，原有墙面没有拆除油漆、找平等。
根据设计答复，下图箭头山墙米灰色底也是采用真石漆。
[image: image9.png]



根据设计答复，二楼栏杆刷漆只刷正面，栏板处内凹2cm。
根据设计答复，休憩亭地面基层详LD-1.01-1人行场地做法。
根据设计答复，友好学径”节点中花架短柱和公交站短柱箍筋为C8@200。
根据设计答复，“友好学径”节点中钢材表面刷木纹漆。
根据设计答复，特色廊架二钢柱用膨胀螺栓固定混凝土道路上。
根据设计答复，宣传栏坐凳箭头指向位置钢管规格材质详LD-2.03.1-4。
[image: image10.png]U

100 550 BEABH

0

Fr

L,





根据设计答复，宣传栏橙色不锈钢板和灰色不锈钢板面层刷氟碳漆。
根据设计答复，廊架地梁混凝土等级为C25，顶标高为-0.2m，下方设100厚C20混凝土垫层。
根据设计答复，围挡二做法与LD-2.03.1-3一样。
根据设计答复，矮墙座椅窗花外框用C20混凝土预制品。
根据业主答复，绿化养护用水采用甲供。
青砖砌筑的水泥砂浆按M7.5水泥砂浆计入预算。
木纹漆按调和漆两遍计入本次预算。
余方弃置运距按3km考虑。
根据设计答复，标牌、宣传牌等射灯数量按电气照明主要设备材料表计入本次预算。
根据设计答复，平面图未标注电源进线规格按配管PVC25,电源电缆按YJV-0.6/1.0KV-3*2.5。
根据设计答复，配电箱1AL和2AL电源进线一共按20m计入本次预算。
      


