## 招标控制价
2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 270472元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰拾柒万零肆佰柒拾贰圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025-06-13

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 270472 | 1290
合 计 |  | 270472 | 1290

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 205540 | 980
2 | 安装工程 | 64932 | 310
合 计 |  | 270472 | 1290

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 201843
1.1 | 装饰 | 201843
2 | 措施项目费 | 3697
2.1 | 总价措施项目费 | 1302
2.1.1 | 安全文明施工费 | 980
2.1.2 | 其他总价措施费 | 225
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 97
2.2 | 单价措施项目费 | 2395
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 205540
单位工程造价汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 63657
1.1 | 电气工程 | 36297
1.2 | 弱电工程 | 7870
1.3 | 水卫工程 | 19490
2 | 措施项目费 | 1275
2.1 | 总价措施项目费 | 412
2.1.1 | 安全文明施工费 | 310
2.1.2 | 其他总价措施费 | 71
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 31
2.2 | 单价措施项目费 | 863
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 64932

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 A5.0 (2)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 43.789 | 708.55 |  | 31026.7
2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块，A5.0 (2)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 7.568 | 763.97 |  | 5781.72
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)仿古栏杆 (2)定制款不锈钢 (3)做法详15J403-1 第B16页 B5型(栏杆间距 a≤110)。 | m | 21 | 557.31 |  | 11703.51
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800×800釉面砖楼地面 (2)详05J909第LD15页楼12A (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 136.136 | 167.73 |  | 22834.09
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)300×300防滑砖楼地面 (2)详05J909第LD16页地13A (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 23.467 | 99.55 |  | 2336.14
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 37.924 | 27.82 |  | 1055.05
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜1.5mm厚 平面 | m2 | 37.924 | 41.32 |  | 1567.02
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)20mm厚花岗岩平台板,正背面及四周边涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 (2)素水泥一道(洒适量清水) (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 8.06 | 159.46 |  | 1285.25
9 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | (1)20mm厚花岗岩踏步板和踢面板,正背面及四周边涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 (2)素水泥一道(洒适量清水) (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 23.504 | 234.23 |  | 5505.34
10 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰 | m2 | 514.12 | 45.35 |  | 23315.34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗白色内墙涂料一底二面 | m2 | 514.12 | 27.93 |  | 14359.37
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 126.344 | 43.19 |  | 5456.8
13 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 (2)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙） (4)喷湿墙面 | m2 | 126.344 | 44.79 |  | 5658.95
14 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 (3)400*800饰面砖 (4)1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝 | m2 | 126.344 | 173.12 |  | 21872.67
15 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120高 (2)9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)界面剂一道 | m2 | 19.032 | 194.67 |  | 3704.96
16 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)0.8厚铝扣板集成吊顶(燃烧性能等级A),600×600(吊顶面距地2.70m) | m2 | 23.467 | 196.51 |  | 4611.5
17 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙天棚 (2)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (3)腻子种类、遍数:一道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙涂料一底二面 | m2 | 122.393 | 39.87 |  | 4879.81
18 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:楼梯底面天棚 (2)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (3)腻子种类、遍数:一道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙涂料一底二面 | m2 | 51.095 | 39.87 |  | 2037.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 011502004001 | 石膏装饰线 | (1)成品100mm石膏线沿室内天棚墙角采用专用石膏胶粘结一圈 | m | 104.08 | 24.08 |  | 2506.25
20 | 010810001001 | 窗帘 | (1)铝合金罗马杆+布艺窗帘 | m | 20.7 | 271.58 |  | 5621.71
21 | 010810001002 | 窗帘 | (1)卷帘式窗帘(复合纤维) | m2 | 4.5 | 28.51 |  | 128.3
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 8厚 | m2 | 9.6 | 662.42 |  | 6359.23
23 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢制防盗门 | m2 | 11.34 | 802.08 |  | 9095.59
24 | 011505014001 | 淋浴间 | (1)12厚钢化玻璃淋浴间及钢化玻璃推拉门(余同) (2)高1950mm(石基高50mm) | 间 | 6 | 1523.4 |  | 9140.4
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱2AL (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 3861.73 |  | 3861.73
26 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱BGS | 台 | 6 | 1075.01 |  | 6450.06
27 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:封闭式强电金属线槽 (5)接地要求:接地跨接 | m | 23.99 | 118.8 |  | 2850.01
28 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 17.294 | 15.64 |  | 270.48
29 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV | m | 5.1 | 143.73 |  | 733.02
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV-1KV-4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 2 | 171.03 |  | 342.06
31 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:阻燃管 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 333.92 | 10.29 |  | 3436.04
32 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG20 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 | m | 19.8 | 19.5 |  | 386.1
33 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG32 | m | 33 | 17.54 |  | 578.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配
34 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:线槽配线 | m | 216.912 | 11.67 |  | 2531.36
35 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 99 | 11.49 |  | 1137.51
36 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:穿照明线 (4)型号:BYJ | m | 450.9 | 4.61 |  | 2078.65
37 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ | m | 406.26 | 4.01 |  | 1629.1
38 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ | m | 178.98 | 5.28 |  | 945.01
39 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:48W (2)名称:600×600平板灯 (3)型号:吸顶安装 | 套 | 9 | 194.99 |  | 1754.91
40 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)规格:22W (2)名称:Φ300吸顶灯 (3)型号:吸顶安装 | 套 | 18 | 109.24 |  | 1966.32
41 | 030404031001 | 小电器 | (1)规格:48W LED (2)名称:民用电器安装(一体卫生间风暖照明) | 台 | 6 | 415.97 |  | 2495.82
42 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:10A (2)名称:双联单控开关10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 19.65 |  | 39.3
43 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:10A (2)名称:四联单控开关10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 18 | 25.27 |  | 454.86
44 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:单相二、三极插座(安全型) | 个 | 30 | 26.37 |  | 791.1
45 | 030404035006 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:单相二、三极暗插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 26.37 |  | 158.22
46 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:带开关单相三极插座(安全型) | 个 | 6 | 23.82 |  | 142.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:暗装
47 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:带开关空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 30.11 |  | 180.66
48 | 030411006005 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 27 | 11.4 |  | 307.8
49 | 030411006006 | 接线盒 | (1)名称:安装开关盒 | 个 | 20 | 11.4 |  | 228
50 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称:安装插座盒 | 个 | 48 | 11.4 |  | 547.2
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
51 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:封闭式弱电金属线槽 (5)接地要求:接地跨接 | m | 23.99 | 118.8 |  | 2850.01
52 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:12芯分纤箱 | 个 | 1 | 433.62 |  | 433.62
53 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 17.294 | 15.64 |  | 270.48
54 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG25 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 | m | 145.5 | 15.46 |  | 2249.43
55 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT5 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:≤4对 | m | 72.8 | 5.23 |  | 380.74
56 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT5 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽 (4)线缆对数:≤4对 | m | 67.789 | 5.08 |  | 344.37
57 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:HPV-2×0.6 (2)敷设方式:管内 | m | 73.55 | 5.23 |  | 384.67
58 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称:HPV-2×0.6 (2)敷设方式:线槽 | m | 67.789 | 7.12 |  | 482.66
59 | 030502006002 | 大对数电缆 | (1)规格:HYA-30-2×0.5 (2)名称:大对数线缆 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:≤50对 | m | 10 | 16.78 |  | 167.8
60 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:信息插座 | 个/块 | 6 | 17.63 |  | 105.78
61 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)名称:电话插座 | 个 | 6 | 17.63 |  | 105.78
62 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装 (2)安装形式:暗装 | 个 | 12 | 7.9 |  | 94.8
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:新安装成人坐便器 (2)组装形式:做法参国标16J914-1-XT17/2 | 组 | 6 | 620.09 |  | 3720.54
64 | BC001 | 成品浴室柜+浴镜柜 | (1)成品安装太空铝浴室柜(800×480×780) (2)+太空铝浴镜柜(600×400×250) | 套 | 6 | 899.83 |  | 5398.98
65 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)不锈钢 (2)淋浴套装 | 套 | 6 | 225.28 |  | 1351.68
66 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 49.28 | 36.91 |  | 1818.92
67 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 16.7 | 31.41 |  | 524.55
68 | 031002003003 | 套管 | (1)规格:DN50 (2)填料材质:袋装水泥、密封油膏、石棉绒、油麻等 (3)名称、类型:刚性防水套管制作、安装 | 个 | 3 | 252.25 |  | 756.75
69 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 | m | 23.735 | 39.27 |  | 932.07
70 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 | m | 56.892 | 65.77 |  | 3741.79
71 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏 (2)DN50 | 个/组 | 3 | 40.58 |  | 121.74
72 | 031002003004 | 套管 | (1)规格:DN100 (2)填料材质:袋装水泥、密封油膏、石棉绒、油麻等 (3)名称、类型:刚性 | 个 | 3 | 374.42 |  | 1123.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防水套管制作、安装
合 计 | [7 empty] | 265500.34

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 268758 | 0.48 | 1290
2 | 其他总价措施费 | 268758 | 0.11 | 296
3 | 施工扬尘防治措施费 | 1290 | 9.9 | 128
合 计 |  |  |  | 1714

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 85.65 | 4.32 |  | 370.01
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 2024.83 |  | 2024.83
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 483.38 |  | 483.38
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 99.85 |  | 99.85
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 280.43 |  | 280.43
合 计 | [7 empty] | 3258.5

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 A5.0 (2)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 43.789 | 233.89 | 323.42 |  | 1.77 | 54.17 | 36.8 |  | 58.5 | 708.55
1.1 | 10104019T | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 专用砂浆200mm厚以内) | m3 | 43.789 | 233.89 | 323.42 |  | 1.77 | 54.17 | 36.8 |  | 58.5 | 708.55
2 | 010402001002 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块，A5.0 (2)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 7.568 | 277.44 | 323.6 |  | 1.77 | 58.41 | 39.67 |  | 63.08 | 763.97
2.1 | 10104018T | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 专用砂浆120mm厚以内) | m3 | 7.568 | 277.44 | 323.6 |  | 1.77 | 58.41 | 39.67 |  | 63.08 | 763.97
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)仿古栏杆 (2)定制款不锈钢 (3)做法详15J403-1 第B16页 B5型(栏杆间距 a≤110)。 | m | 21 | 207.98 | 217.51 |  | 14.26 | 42.61 | 28.94 |  | 46.01 | 557.31
3.1 | 10115086 | 不锈钢栏杆(不锈钢扶手) | m | 21 | 148.53 | 189.3 |  | 14.26 | 34.12 | 23.17 |  | 36.84 | 446.22
3.2 | 10114116 | 金属面其他油漆(金属面 氟碳漆) | m2 | 21 | 59.45 | 28.21 |  |  | 8.49 | 5.77 |  | 9.17 | 111.09
4 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)800×800釉面砖楼地面 (2)详05J909第LD15页楼12A (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 136.136 | 44.75 | 87.15 |  | 0.45 | 12.82 | 8.71 |  | 13.85 | 167.73
4.1 | 10111046T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 136.136 | 44.75 | 87.15 |  | 0.45 | 12.82 | 8.71 |  | 13.85 | 167.73
5 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)300×300防滑砖楼地面 (2)详05J909第LD16页地13A | m2 | 23.467 | 43.28 | 34.82 |  | 0.45 | 7.61 | 5.17 |  | 8.22 | 99.55
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
5.1 | 10111045T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) | m2 | 23.467 | 43.28 | 34.82 |  | 0.45 | 7.61 | 5.17 |  | 8.22 | 99.55
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 37.924 | 13.9 | 7.49 |  | 0.56 | 2.13 | 1.44 |  | 2.3 | 27.82
6.1 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 37.924 | 13.9 | 7.49 |  | 0.56 | 2.13 | 1.44 |  | 2.3 | 27.82
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)聚氨脂防水涂膜1.5mm厚 平面 | m2 | 37.924 | 4.65 | 27.95 |  |  | 3.16 | 2.15 |  | 3.41 | 41.32
7.1 | 10109082T | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜1.5mm厚 平面) | m2 | 37.924 | 4.65 | 27.95 |  |  | 3.16 | 2.15 |  | 3.41 | 41.32
8 | 011102001001 | 石材楼地面 (1)20mm厚花岗岩平台板,正背面及四周边涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 (2)素水泥一道(洒适量清水) (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 8.06 | 50.95 | 74.31 |  | 0.56 | 12.19 | 8.28 |  | 13.17 | 159.46
8.1 | 10111036T | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 | m2 | 8.06 | 50.95 | 74.31 |  | 0.56 | 12.19 | 8.28 |  | 13.17 | 159.46
9 | 011106001001 | 石材楼梯面层 (1)20mm厚花岗岩踏步板和踢面板,正背面及四周边涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 (2)素水泥一道(洒适量清水) (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 23.504 | 81.1 | 102.81 |  | 0.91 | 17.91 | 12.16 |  | 19.34 | 234.23
9.1 | 10111106T | 石材(石板材整体楼梯(水泥砂浆结合层)) | m2 | 23.504 | 81.1 | 102.81 |  | 0.91 | 17.91 | 12.16 |  | 19.34 | 234.23
10 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 | m2 | 514.12 | 28.44 | 6.97 |  | 0.38 | 3.46 | 2.36 |  | 3.74 | 45.35
10.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 8+5mm厚) | m2 | 514.12 | 22.48 | 5.05 |  | 0.38 | 2.7 | 1.84 |  | 2.92 | 35.37
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
10.2 | 10112062 | 界面剂、铺网(加气混凝土专用砂浆打底(3mm厚)) | m2 | 514.12 | 5.96 | 1.92 |  |  | 0.76 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗白色内墙涂料一底二面 | m2 | 514.12 | 15.5 | 6.54 |  |  | 2.14 | 1.45 |  | 2.3 | 27.93
11.1 | 10114147T | 内墙涂料(墙面 三遍) | m2 | 514.12 | 21.58 | 7.59 |  |  | 2.83 | 1.92 |  | 3.05 | 36.97
11.2 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) | m2 | -514.12 | 6.08 | 1.05 |  |  | 0.69 | 0.47 |  | 0.75 | 9.04
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 126.344 | 8.42 | 25.66 |  |  | 3.3 | 2.24 |  | 3.57 | 43.19
12.1 | 10109087T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) | m2 | 126.344 | 8.42 | 25.66 |  |  | 3.3 | 2.24 |  | 3.57 | 43.19
13 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 (2)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙） (4)喷湿墙面 | m2 | 126.344 | 28.44 | 6.56 |  | 0.35 | 3.42 | 2.33 |  | 3.69 | 44.79
13.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 6+6mm厚) | m2 | 126.344 | 22.48 | 4.64 |  | 0.35 | 2.66 | 1.81 |  | 2.87 | 34.81
13.2 | 10112062 | 界面剂、铺网(加气混凝土专用砂浆打底(3mm厚)) | m2 | 126.344 | 5.96 | 1.92 |  |  | 0.76 | 0.52 |  | 0.82 | 9.98
14 | 011204003001 | 块料墙面 (1)卫生间 (2)4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 (3)400*800饰面砖 (4)1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝 | m2 | 126.344 | 59.28 | 77.28 |  | 0.03 | 13.24 | 8.99 |  | 14.3 | 173.12
14.1 | 10112081T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 粉状型建筑胶贴剂粘贴) 磁砖面层采用加浆勾缝 | m2 | 126.344 | 46.21 | 76.57 |  |  | 11.9 | 8.08 |  | 12.85 | 155.61
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
14.2 | 10112187T | 面砖勾缝(面砖 加浆勾缝5mm以内) | m2 | 126.344 | 13.07 | 0.71 |  | 0.03 | 1.34 | 0.91 |  | 1.45 | 17.51
15 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)踢脚线高度:120高 (2)9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)界面剂一道 | m2 | 19.032 | 92.82 | 60.19 |  | 0.6 | 14.88 | 10.11 |  | 16.07 | 194.67
15.1 | 10111098T | 楼地面地砖踢脚板(9厚水泥砂浆结合层) | m2 | 19.032 | 92.82 | 60.19 |  | 0.6 | 14.88 | 10.11 |  | 16.07 | 194.67
16 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)0.8厚铝扣板集成吊顶(燃烧性能等级A),600×600(吊顶面距地2.70m) | m2 | 23.467 | 51.31 | 101.39 |  | 2.35 | 15.03 | 10.2 |  | 16.23 | 196.51
16.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 23.467 | 22.14 | 28.52 |  | 2.35 | 5.14 | 3.49 |  | 5.55 | 67.19
16.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 23.467 | 17.11 | 63 |  |  | 7.76 | 5.27 |  | 8.38 | 101.52
16.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 49.58 | 5.71 | 4.67 |  |  | 1.01 | 0.68 |  | 1.09 | 13.16
17 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:内墙天棚 (2)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (3)腻子种类、遍数:一道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙涂料一底二面 | m2 | 122.393 | 23.66 | 7.8 |  |  | 3.05 | 2.07 |  | 3.29 | 39.87
17.1 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) | m2 | 122.393 | 2.76 | 1.26 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.09
17.2 | 10114149T | 内墙涂料(天棚面 三遍) | m2 | 122.393 | 26.98 | 7.59 |  |  | 3.35 | 2.28 |  | 3.62 | 43.82
17.3 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) | m2 | -122.393 | 6.08 | 1.05 |  |  | 0.69 | 0.47 |  | 0.75 | 9.04
18 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:楼梯底面天棚 (2)基层类型:素水泥浆一道甩毛 (3)腻子种类、遍数:一道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙涂料一底二面 | m2 | 51.095 | 23.66 | 7.8 |  |  | 3.05 | 2.07 |  | 3.29 | 39.87
18.1 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) | m2 | 51.095 | 2.76 | 1.26 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.09
18.2 | 10114149T | 内墙涂料(天棚面 三遍) | m2 | 51.095 | 26.98 | 7.59 |  |  | 3.35 | 2.28 |  | 3.62 | 43.82
18.3 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) | m2 | -51.095 | 6.08 | 1.05 |  |  | 0.69 | 0.47 |  | 0.75 | 9.04
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
19 | 011502004001 | 石膏装饰线 (1)成品100mm石膏线沿室内天棚墙角采用专用石膏胶粘结一圈 | m | 104.08 | 10.41 | 8.59 |  |  | 1.84 | 1.25 |  | 1.99 | 24.08
19.1 | 10115065 | 其他装饰线(石膏平面装饰线 宽度 ≤100mm) | m | 104.08 | 10.41 | 8.59 |  |  | 1.84 | 1.25 |  | 1.99 | 24.08
20 | 010810001001 | 窗帘 (1)铝合金罗马杆+布艺窗帘 | m | 20.7 | 6.41 | 207.89 |  |  | 20.77 | 14.09 |  | 22.42 | 271.58
20.1 | 10108103 | 成品窗帘轨(明装 单轨) | m | 20.7 | 6.41 | 23.11 |  |  | 2.86 | 1.94 |  | 3.09 | 37.41
20.2 | 101bc001T | 布艺窗帘 | m | 45 |  | 85 |  |  | 8.24 | 5.59 |  | 8.89 | 107.72
21 | 010810001002 | 窗帘 (1)卷帘式窗帘(复合纤维) | m2 | 4.5 |  | 22.5 |  |  | 2.18 | 1.48 |  | 2.35 | 28.51
21.1 | 101bc001T | 卷帘式窗帘(复合纤维) | m2 | 4.5 |  | 22.5 |  |  | 2.18 | 1.48 |  | 2.35 | 28.51
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 8厚 | m2 | 9.6 | 86.26 | 432.92 |  | 3.49 | 50.65 | 34.4 |  | 54.7 | 662.42
22.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 9.6 | 41.88 | 402.5 |  | 3.49 | 43.4 | 29.48 |  | 46.87 | 567.62
22.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 9.6 | 44.38 | 30.42 |  |  | 7.25 | 4.92 |  | 7.83 | 94.8
23 | 010802004001 | 防盗门 (1)钢制防盗门 | m2 | 11.34 | 52.77 | 579.87 |  | 0.23 | 61.33 | 41.65 |  | 66.23 | 802.08
23.1 | 10108029 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 11.34 | 52.77 | 579.87 |  | 0.23 | 61.33 | 41.65 |  | 66.23 | 802.08
24 | 011505014001 | 淋浴间 (1)12厚钢化玻璃淋浴间及钢化玻璃推拉门(余同) (2)高1950mm(石基高50mm) | 间 | 6 | 316.83 | 885.21 |  |  | 116.47 | 79.1 |  | 125.79 | 1523.4
24.1 | 10112346T | 成品隔断(浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃) | m2 | 17.258 | 105.71 | 294.1 |  |  | 38.74 | 26.31 |  | 41.84 | 506.7
24.2 | 10111128T | 石基挡水条 | m | 8.85 | 8.66 | 26.63 |  |  | 3.42 | 2.32 |  | 3.69 | 44.72
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:配电箱2AL (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 158.6 | 2888.47 |  |  | 295.26 | 200.54 |  | 318.86 | 3861.73
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
25.1 | 30402077T | 配电箱2AL | 台 | 1 | 158.6 | 2888.47 |  |  | 295.26 | 200.54 |  | 318.86 | 3861.73
26 | 030404017002 | 配电箱 (1)名称:配电箱BGS | 台 | 6 | 123.38 | 724.85 |  |  | 82.19 | 55.83 |  | 88.76 | 1075.01
26.1 | 30402076T | 配电箱BGS | 台 | 6 | 123.38 | 724.85 |  |  | 82.19 | 55.83 |  | 88.76 | 1075.01
27 | 030411003002 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:封闭式强电金属线槽 (5)接地要求:接地跨接 | m | 23.99 | 21.7 | 70.72 |  | 1.32 | 9.08 | 6.17 |  | 9.81 | 118.8
27.1 | 30409065T | 封闭式强电金属线槽200×100 | m | 23.99 | 21.7 | 70.72 |  | 1.32 | 9.08 | 6.17 |  | 9.81 | 118.8
28 | 030413001002 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 17.294 | 7.88 | 3.81 |  | 0.65 | 1.2 | 0.81 |  | 1.29 | 15.64
28.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 | t | 0.017 | 5066.95 | 3644.09 |  | 349.08 | 877.93 | 596.28 |  | 948.09 | 11482.42
28.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.017 | 2948.49 | 232.37 |  | 316.1 | 338.86 | 230.15 |  | 365.94 | 4431.91
29 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV | m | 5.1 | 5.86 | 106.37 |  | 1.18 | 10.99 | 7.46 |  | 11.87 | 143.73
29.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆敷设 | m | 5.1 | 5.86 | 106.37 |  | 1.18 | 10.99 | 7.46 |  | 11.87 | 143.73
30 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)规格:YJV-1KV-4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 2 | 66.63 | 68.32 |  |  | 13.08 | 8.88 |  | 14.12 | 171.03
30.1 | 30409223T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 66.63 | 68.32 |  |  | 13.08 | 8.88 |  | 14.12 | 171.03
31 | 030411001003 | 配管 (1)材质:阻燃管 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 | m | 333.92 | 6.76 | 1.36 |  |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 10.29
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
31.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) | m | 333.92 | 6.76 | 1.36 |  |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 10.29
32 | 030411001007 | 配管 (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG20 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 | m | 19.8 | 8.79 | 6.6 |  |  | 1.49 | 1.01 |  | 1.61 | 19.5
32.1 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 19.8 | 8.79 | 6.6 |  |  | 1.49 | 1.01 |  | 1.61 | 19.5
33 | 030411001008 | 配管 (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG32 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 | m | 33 | 6.25 | 7.59 |  |  | 1.34 | 0.91 |  | 1.45 | 17.54
33.1 | 30412010T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤32mm) | m | 33 | 6.25 | 7.59 |  |  | 1.34 | 0.91 |  | 1.45 | 17.54
34 | 030411004006 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:线槽配线 | m | 216.912 | 1.2 | 8.01 |  |  | 0.89 | 0.61 |  | 0.96 | 11.67
34.1 | 30413097T | 线槽配线(单芯导线截面≤10mm2) | 单线 | 216.912 | 1.2 | 8.01 |  |  | 0.89 | 0.61 |  | 0.96 | 11.67
35 | 030411004011 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 99 | 0.98 | 8.08 |  |  | 0.88 | 0.6 |  | 0.95 | 11.49
35.1 | 30413027T | 穿动力线(铜芯 导线截面≤10mm2) | 单线 | 99 | 0.98 | 8.08 |  |  | 0.88 | 0.6 |  | 0.95 | 11.49
36 | 030411004007 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:穿照明线 (4)型号:BYJ | m | 450.9 | 0.98 | 2.66 |  |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.38 | 4.61
36.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 450.9 | 0.98 | 2.66 |  |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.38 | 4.61
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
37 | 030411004008 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ | m | 406.26 | 0.77 | 2.39 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.01
37.1 | 30413024T | 穿动力线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 406.26 | 0.77 | 2.39 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.01
38 | 030411004010 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:穿动力线 (4)型号:BYJ | m | 178.98 | 0.87 | 3.3 |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.44 | 5.28
38.1 | 30413025T | 穿动力线(铜芯 导线截面≤4mm2) | 单线 | 178.98 | 0.87 | 3.3 |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.44 | 5.28
39 | 030412001003 | 普通灯具 (1)规格:48W (2)名称:600×600平板灯 (3)型号:吸顶安装 | 套 | 9 | 16.64 | 137.21 |  |  | 14.91 | 10.13 |  | 16.1 | 194.99
39.1 | 30414003 | 600×600平板灯 48W | 套 | 9 | 16.64 | 137.21 |  |  | 14.91 | 10.13 |  | 16.1 | 194.99
40 | 030412001004 | 普通灯具 (1)规格:22W (2)名称:Φ300吸顶灯 (3)型号:吸顶安装 | 套 | 18 | 16.64 | 69.56 |  |  | 8.35 | 5.67 |  | 9.02 | 109.24
40.1 | 30414001 | Φ300吸顶灯 22W | 套 | 18 | 16.64 | 69.56 |  |  | 8.35 | 5.67 |  | 9.02 | 109.24
41 | 030404031001 | 小电器 (1)规格:48W LED (2)名称:民用电器安装(一体卫生间风暖照明) | 台 | 6 | 41.61 | 286.61 |  |  | 31.8 | 21.6 |  | 34.35 | 415.97
41.1 | 30415076 | 民用电器安装(一体卫生间风暖照明) | 套 | 6 | 41.61 | 286.61 |  |  | 31.8 | 21.6 |  | 34.35 | 415.97
42 | 030404034003 | 照明开关 (1)规格:10A (2)名称:双联单控开关10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 6.88 | 8.63 |  |  | 1.5 | 1.02 |  | 1.62 | 19.65
42.1 | 30414284 | 双联单控开关10A | 套 | 2 | 6.88 | 8.63 |  |  | 1.5 | 1.02 |  | 1.62 | 19.65
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
43 | 030404034004 | 照明开关 (1)规格:10A (2)名称:四联单控开关10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 18 | 8.45 | 11.49 |  |  | 1.93 | 1.31 |  | 2.09 | 25.27
43.1 | 30414285 | 四联单控开关10A | 套 | 18 | 8.45 | 11.49 |  |  | 1.93 | 1.31 |  | 2.09 | 25.27
44 | 030404035003 | 插座 (1)规格:16A (2)名称:单相二、三极插座(安全型) | 个 | 30 | 8.93 | 11.87 |  |  | 2.02 | 1.37 |  | 2.18 | 26.37
44.1 | 30414308T | 单相二、三极插座(安全型) | 套 | 30 | 8.93 | 11.87 |  |  | 2.02 | 1.37 |  | 2.18 | 26.37
45 | 030404035006 | 插座 (1)规格:16A (2)名称:单相二、三极暗插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 8.93 | 11.87 |  |  | 2.02 | 1.37 |  | 2.18 | 26.37
45.1 | 30414308T | 单相二、三极暗插座(安全型) | 套 | 6 | 8.93 | 11.87 |  |  | 2.02 | 1.37 |  | 2.18 | 26.37
46 | 030404035005 | 插座 (1)规格:16A (2)名称:带开关单相三极插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 8.93 | 9.86 |  |  | 1.82 | 1.24 |  | 1.97 | 23.82
46.1 | 30414308T | 带开关单相三极插座(安全型) | 套 | 6 | 8.93 | 9.86 |  |  | 1.82 | 1.24 |  | 1.97 | 23.82
47 | 030404035004 | 插座 (1)规格:16A (2)名称:带开关空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 9.64 | 14.12 |  |  | 2.3 | 1.56 |  | 2.49 | 30.11
47.1 | 30414310 | 带开关空调插座 16A | 套 | 6 | 9.64 | 14.12 |  |  | 2.3 | 1.56 |  | 2.49 | 30.11
48 | 030411006005 | 接线盒 (1)灯头盒 | 个 | 27 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
48.1 | 30413194 | 灯头盒安装 | 个 | 27 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
49 | 030411006006 | 接线盒 (1)名称:安装开关盒 | 个 | 20 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
49.1 | 30413194 | 安装开关盒 | 个 | 20 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
50 | 030411006007 | 接线盒 | 个 | 48 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)名称:安装插座盒
50.1 | 30413194 | 安装插座盒 | 个 | 48 | 6.63 | 2.37 |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.94 | 11.4
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
51 | 030411003001 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:封闭式弱电金属线槽 (5)接地要求:接地跨接 | m | 23.99 | 21.7 | 70.72 |  | 1.32 | 9.08 | 6.17 |  | 9.81 | 118.8
51.1 | 30409065T | 封闭式弱电金属线槽200×100 | m | 23.99 | 21.7 | 70.72 |  | 1.32 | 9.08 | 6.17 |  | 9.81 | 118.8
52 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) (1)名称:12芯分纤箱 | 个 | 1 | 43.42 | 298.73 |  |  | 33.15 | 22.52 |  | 35.8 | 433.62
52.1 | 30502005T | 12芯分纤箱 | 个 | 1 | 43.42 | 298.73 |  |  | 33.15 | 22.52 |  | 35.8 | 433.62
53 | 030413001001 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 17.294 | 7.88 | 3.81 |  | 0.65 | 1.2 | 0.81 |  | 1.29 | 15.64
53.1 | 30407003 | 电缆桥架支撑架制作 | t | 0.017 | 5066.95 | 3644.09 |  | 349.08 | 877.93 | 596.28 |  | 948.09 | 11482.42
53.2 | 30407004 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.017 | 2948.49 | 232.37 |  | 316.1 | 338.86 | 230.15 |  | 365.94 | 4431.91
54 | 030411001006 | 配管 (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)名称:JDG25 (3)接地要求:防腐油漆、接地 (4)配置形式:暗配 | m | 145.5 | 5.86 | 6.34 |  |  | 1.18 | 0.8 |  | 1.28 | 15.46
54.1 | 30412009T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤25mm) | m | 145.5 | 5.86 | 6.34 |  |  | 1.18 | 0.8 |  | 1.28 | 15.46
55 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)规格:CAT5 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:≤4对 | m | 72.8 | 1.57 | 2.53 |  | 0.03 | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.23
55.1 | 30502021T | CAT5 | m | 72.8 | 1.57 | 2.53 |  | 0.03 | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.23
56 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 67.789 | 1.45 | 2.53 |  | 0.03 | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)规格:CAT5 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽 (4)线缆对数:≤4对
56.1 | 30502022 | CAT5 | m | 67.789 | 1.45 | 2.53 |  | 0.03 | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
57 | 030502007001 | 光缆 (1)名称:HPV-2×0.6 (2)敷设方式:管内 | m | 73.55 | 1.45 | 2.65 |  | 0.03 | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.23
57.1 | 30502024T | HPV-2×0.6 | m | 73.55 | 1.45 | 2.65 |  | 0.03 | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.23
58 | 030502007002 | 光缆 (1)名称:HPV-2×0.6 (2)敷设方式:线槽 | m | 67.789 | 2.78 | 2.82 |  | 0.02 | 0.54 | 0.37 |  | 0.59 | 7.12
58.1 | 30502028T | HPV-2×0.6 | m | 67.789 | 2.78 | 2.82 |  | 0.02 | 0.54 | 0.37 |  | 0.59 | 7.12
59 | 030502006002 | 大对数电缆 (1)规格:HYA-30-2×0.5 (2)名称:大对数线缆 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:≤50对 | m | 10 | 2.54 | 10.62 |  | 0.08 | 1.28 | 0.87 |  | 1.39 | 16.78
59.1 | 30502014T | 大对数线缆(线槽内布放 ≤50对) | m | 10 | 2.54 | 10.62 |  | 0.08 | 1.28 | 0.87 |  | 1.39 | 16.78
60 | 030502012001 | 信息插座 (1)名称:信息插座 | 个/块 | 6 | 7.24 | 6.66 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.63
60.1 | 30502056 | 信息插座 | 个 | 6 | 7.24 | 6.66 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.63
61 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 | 个 | 6 | 7.24 | 6.66 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.63
61.1 | 30502056 | 电话插座 | 个 | 6 | 7.24 | 6.66 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.63
62 | 030411006009 | 接线盒 (1)名称:接线盒安装 (2)安装形式:暗装 | 个 | 12 | 3.98 | 2.26 |  |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.65 | 7.9
62.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 12 | 3.98 | 2.26 |  |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.65 | 7.9
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
63 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 6 | 70.92 | 418.36 |  |  | 47.41 | 32.2 |  | 51.2 | 620.09
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)规格、类型:新安装成人坐便器 (2)组装形式:做法参国标16J914-1-XT17/2
63.1 | 31006042T | 坐式大便器安装(连体水箱) | 套 | 6 | 70.92 | 418.36 |  |  | 47.41 | 32.2 |  | 51.2 | 620.09
64 | BC001 | 成品浴室柜+浴镜柜 (1)成品安装太空铝浴室柜(800×480×780) (2)+太空铝浴镜柜(600×400×250) | 套 | 6 |  | 710 |  |  | 68.8 | 46.73 |  | 74.3 | 899.83
64.1 | 101bc001T | 成品安装太空铝浴室柜 | 套 | 6 |  | 480 |  |  | 46.51 | 31.59 |  | 50.23 | 608.33
64.2 | 101bc001T | 太空铝浴镜柜 | 套 | 6 |  | 230 |  |  | 22.29 | 15.14 |  | 24.07 | 291.5
65 | 031004010001 | 淋浴器 (1)不锈钢 (2)淋浴套装 | 套 | 6 | 19.06 | 158.7 |  |  | 17.22 | 11.7 |  | 18.6 | 225.28
65.1 | 31006060T | 成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 6 | 19.06 | 158.7 |  |  | 17.22 | 11.7 |  | 18.6 | 225.28
66 | 031001006004 | 塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 49.28 | 16.42 | 12.69 |  | 0.01 | 2.82 | 1.92 |  | 3.05 | 36.91
66.1 | 31001317T | 室内塑料给水管(热熔连接) DN32 | m | 49.28 | 16.42 | 12.69 |  | 0.01 | 2.82 | 1.92 |  | 3.05 | 36.91
67 | 031001006007 | 塑料管 (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 16.7 | 15.3 | 9.48 |  | 0.01 | 2.4 | 1.63 |  | 2.59 | 31.41
67.1 | 31001316T | 室内塑料给水管(热熔连接) DN25 | m | 16.7 | 15.3 | 9.48 |  | 0.01 | 2.4 | 1.63 |  | 2.59 | 31.41
68 | 031002003003 | 套管 (1)规格:DN50 (2)填料材质:袋装水泥、密封油膏、石棉绒、油麻等 | 个 | 3 | 125.79 | 60.15 |  | 13.11 | 19.28 | 13.1 |  | 20.82 | 252.25
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)名称、类型:刚性防水套管制作、安装
68.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 3 | 69.71 | 55.4 |  | 13.11 | 13.39 | 9.1 |  | 14.46 | 175.17
68.2 | 31011065T | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 3 | 56.08 | 4.75 |  |  | 5.89 | 4 |  | 6.36 | 77.08
69 | 031001006005 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 | m | 23.735 | 18.23 | 12.76 |  |  | 3 | 2.04 |  | 3.24 | 39.27
69.1 | 31001361T | PVC-U排水管DN50 粘接 | m | 23.735 | 18.23 | 12.76 |  |  | 3 | 2.04 |  | 3.24 | 39.27
70 | 031001006006 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 | m | 56.892 | 24.22 | 27.66 |  | 0.01 | 5.03 | 3.42 |  | 5.43 | 65.77
70.1 | 31001363T | PVC-U排水管DN100 粘接 | m | 56.892 | 24.22 | 27.66 |  | 0.01 | 5.03 | 3.42 |  | 5.43 | 65.77
71 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 (1)地漏 (2)DN50 | 个/组 | 3 | 26.17 | 5.85 |  |  | 3.1 | 2.11 |  | 3.35 | 40.58
71.1 | 31006097 | 地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个 | 3 | 26.17 | 5.85 |  |  | 3.1 | 2.11 |  | 3.35 | 40.58
72 | 031002003004 | 套管 (1)规格:DN100 (2)填料材质:袋装水泥、密封油膏、石棉绒、油麻等 (3)名称、类型:刚性防水套管制作、安装 | 个 | 3 | 170.3 | 101.91 |  | 23.22 | 28.63 | 19.45 |  | 30.91 | 374.42
72.1 | 31011055 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 3 | 108.07 | 95.51 |  | 23.22 | 21.98 | 14.93 |  | 23.73 | 287.44
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
72.2 | 31011067T | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 3 | 62.23 | 6.4 |  |  | 6.65 | 4.52 |  | 7.18 | 86.98

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 85.65 | 2.35 | 0.39 | 0.67 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.32
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 85.65 | 2.35 | 0.39 | 0.67 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.32
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 1588.42 | 9.04 |  | 154.91 | 105.65 |  | 166.8 |  | 2024.83
2.1 | 10117103 | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上1层楼 ) | m3 | 18.183 | 25.84 | 0.46 |  | 2.55 | 1.73 |  | 2.75 |  | 33.33
2.2 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 6.161 | 61.52 | 0.11 |  | 5.97 | 4.06 |  | 6.45 |  | 78.11
2.3 | 10117105 | 垂直运输工程(人工搬运 各种石板材 每上1层楼) | m2 | 62.489 | 4.57 |  |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.48 |  | 5.79
2.4 | 10117106 | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上1层楼) | m2 | 274.883 | 1.64 |  |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 |  | 2.08
2.5 | 10117110 | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上1层楼) | m2 | 4.8 | 0.66 |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.83
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 132.17 | 245.47 |  | 37.76 | 26.43 |  | 41.54 |  | 483.38
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 377.641 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 27.3 | 50.71 |  | 7.8 | 5.46 |  | 8.58 |  | 99.85
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 78.01 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 76.68 | 142.41 |  | 21.91 | 15.34 |  | 24.1 |  | 280.43
5.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 219.086 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 89376.24
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 3.309 | 8.22 | 27.2
2 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 6.45 | 3.251 | 20.97
3 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 25.5 | 3.251 | 82.9
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 10.2 | 3.246 | 33.11
5 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 10.189 | 3.497 | 35.63
6 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.221 | 3.9 | 0.86
7 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 28.806 | 4.04 | 116.38
8 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 113.674 | 19.34 | 2198.45
9 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.059 | 48.67 | 2.85
10 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 20.248 | 5.575 | 112.88
11 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.053 | 3.86 | 0.2
12 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.006 | 3.42 | 0.02
13 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 26.4 | 0.12 | 3.17
14 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.35 | 0.3 | 0.11
15 | 02130160 | 扁形塑料绑带 |  | m | 11.713 | 0.27 | 3.16
16 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.991 | 26.36 | 26.11
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 4.238 | 5.22 | 22.12
18 | 02270310 | 破布 |  | kg | 4.692 | 5.8 | 27.21
19 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 5.7 | 2.82 | 16.07
20 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 137.52 | 0.06 | 8.25
21 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 77.437 | 0.1 | 7.74
22 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 1.236 | 0.2 | 0.25
23 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 141.44 | 0.39 | 55.16
24 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.026 | 6.46 | 0.17
25 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 12.36 | 1.54 | 19.03
26 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 83.048 | 0.63 | 52.32
27 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 43.134 | 1.54 | 66.43
28 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 42.072 | 1.64 | 69
29 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.105 | 0.93 | 0.1
30 | 03030550 | 成品窗帘杆 |  | m | 20.7 | 22.12 | 457.88
31 | 03070380 | 地漏 | DN50 | 个 | 3 | 2.02 | 6.06
32 | 03070550 | 存水弯 | DN50 | 个 | 3.015 | 3.48 | 10.49
33 | 03070670 | 大便器排水接头 |  | 个 | 6.06 | 4.44 | 26.91
34 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 6.06 | 14.44 | 87.51
35 | 03070860 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 6.06 | 10 | 60.6
36 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.15 | 24.34 | 3.65
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.5 | 1.17 | 0.59
38 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.03 | 36.99 | 1.11
39 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.482 | 5.13 | 12.73
40 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.168 | 6.55 | 1.1
41 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.21 | 7.43 | 1.56
42 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 1.217 | 8.85 | 10.77
43 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.615 | 10.35 | 6.36
44 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.734 | 11.68 | 8.57
45 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.012 | 3.66 | 0.04
46 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 4.941 | 1.64 | 8.1
47 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 15.273 | 0.44 | 6.72
48 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 7.985 | 0.23 | 1.84
49 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.048 | 2.12 | 0.1
50 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.099 | 15.04 | 1.49
51 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.324 | 2.11 | 0.68
52 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 415.245 | 0.04 | 16.61
53 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 2.091 | 0.88 | 1.84
54 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.765 | 0.81 | 0.62
55 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 2.504 | 0.98 | 2.45
56 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.979 | 7.1 | 6.95
57 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 2.911 | 7.1 | 20.67
58 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.586 | 42.48 | 67.37
59 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 27.817 | 2.8 | 77.89
60 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 1.05 | 4.48 | 4.7
61 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1500.85 | 0.383 | 574.83
62 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 51.758 | 0.383 | 19.82
63 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 292.612 | 0.417 | 122.02
64 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2542.818 | 0.4 | 1017.13
65 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 8.028 | 145.13 | 1165.07
66 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 3.063 | 145.13 | 444.52
67 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 4.59 | 145.13 | 666.12
68 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.2 | 113.75 | 22.79
69 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.957 | 659 | 630.59
70 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 49.97 | 297.31 | 14856.69
71 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.114 | 12.03 | 1.38
72 | 06050020 | 钢化玻璃 | δ8 | m2 | 7.968 | 85.81 | 683.73
73 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 15.827 | 106.36 | 1683.39
74 | 07010170 | 瓷质面砖 | 400×800 | m2 | 132.661 | 64.6 | 8569.91
75 | 07050020 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 141.581 | 76.87 | 10883.37
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×120 | m2 | 19.793 | 53.1 | 1051.02
77 | 07050120 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 24.171 | 26.81 | 648.02
78 | 08030470 | 花岗岩 | 20厚 | ㎡ | 42.229 | 62.83 | 2653.26
79 | 09050190 | 铝扣板 | 600×600×0.8 | m2 | 24.64 | 60 | 1478.42
80 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 24.64 | 21.24 | 523.36
81 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 11.092 | 584 | 6477.53
82 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 52.059 | 4.42 | 230.1
83 | 12030470 | 石基挡水条 | 高50mm | m | 9.381 | 24.78 | 232.46
84 | 12070010 | 石膏线 | 100×70×2440 | m | 110.325 | 7.08 | 781.1
85 | 12210140 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 66.78 | 19.57 | 1306.88
86 | 12210180 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 25.778 | 45.22 | 1165.66
87 | 12210200 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 22.26 | 58.32 | 1298.2
88 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.271 | 11.97 | 3.25
89 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 1.676 | 19.63 | 32.9
90 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 3.322 | 20 | 66.44
91 | 13030370 | 耐擦洗白色内墙涂料 |  | kg | 382.448 | 9.58 | 3663.85
92 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 701.773 | 1.02 | 715.81
93 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.092 | 9.82 | 0.9
94 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 9.91 | 0.1
95 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 5.968 | 9.91 | 59.14
96 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.006 | 13.18 | 0.08
97 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 3.66 | 57.37 | 209.99
98 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 17.966 | 3.05 | 54.79
99 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 1.264 | 66.37 | 83.9
100 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 78.393 | 13.34 | 1045.76
101 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 1.569 | 1.77 | 2.78
102 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 3 | 10.08 | 30.24
103 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 428.862 | 7.56 | 3242.2
104 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 11.816 | 11.95 | 141.2
105 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 7.635 | 8.63 | 65.89
106 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.031 | 6 | 0.18
107 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 2.96 | 25.4 | 75.18
108 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2.108 | 6.64 | 14
109 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.006 | 7.79 | 0.05
110 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 1.004 | 14.65 | 14.71
111 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 0.332 | 24.78 | 8.22
112 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 2.986 | 12.2 | 36.43
113 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 0.893 | 13.52 | 12.07
114 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 8.831 | 4.01 | 35.41
115 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 2.944 | 21.35 | 62.85
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 14.582 | 9.29 | 135.47
117 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 21.674 | 13.27 | 287.61
118 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.454 | 14.76 | 21.47
119 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.334 | 7.56 | 2.52
120 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 50.572 | 1.95 | 98.61
121 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 558.504 | 1.92 | 1072.33
122 | 15010320 | 石棉绒 | 综合 | kg | 2.724 | 4.14 | 11.28
123 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.754 | 3.434 | 2.59
124 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.097 | 5.607 | 0.55
125 | 17030290 | JDG管 | DN20 | m | 20.394 | 4.619 | 94.2
126 | 17030290 | JDG管 | DN32 | m | 33.99 | 6.09 | 207
127 | 17030290 | JDG管 | DN25 | m | 149.865 | 5.13 | 768.81
128 | 17050160 | 不锈钢管 | Φ50 | m | 54.344 | 44.25 | 2404.71
129 | 17070310 | 无缝钢管 | Φ89×4 | m | 1.272 | 38.5 | 48.97
130 | 17070390 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 1.272 | 79.45 | 101.06
131 | 17090040 | 不锈钢方管 | 30×30×0.8 | m | 67.929 | 10.15 | 689.48
132 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 6.06 | 5 | 30.3
133 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 1.08 | 7.95 | 8.59
134 | 17252620 | PPR给水管 | Φ25 | m | 16.967 | 4.85 | 82.29
135 | 17252630 | PPR给水管 | Φ32 | m | 50.068 | 8.1 | 405.55
136 | 17253130 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 24.02 | 5.19 | 124.66
137 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 54.047 | 16.3 | 880.97
138 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.045 | 9.98 | 0.44
139 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 18.18 | 10 | 181.8
140 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 5.15 | 2.52 | 12.98
141 | 18091600 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 20.458 | 1.24 | 25.37
142 | 18091610 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 53.272 | 1.49 | 79.37
143 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 16.377 | 2.64 | 43.24
144 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 65.767 | 7.88 | 518.25
145 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 170.569 | 1.33 | 226.86
146 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.026 | 12.58 | 0.33
147 | 21050030 | 不锈钢成品淋浴器 | 双管 含固定件 | 套 | 6 | 138 | 828
148 | 21150120 | 连体坐便器 |  | 个 | 6.06 | 361 | 2187.66
149 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.013 | 53.43 | 0.71
150 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.013 | 13.27 | 0.18
151 | 25000020 | 600×600平板灯 | 48W | 套 | 9.09 | 129 | 1172.61
152 | 25000020 | Φ300吸顶灯 | 22W | 套 | 18.18 | 65.8 | 1196.24
153 | 26050260 | 双联单控开关10A |  | 个 | 2.04 | 6.88 | 14.04
154 | 26050260 | 四联单控开关10A |  | 个 | 18.36 | 8.85 | 162.49
155 | 26410001 | 信息插座 |  | 个 | 6.06 | 6.41 | 38.84
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
156 | 26410001 | 电话插座 |  | 个 | 6.06 | 6.41 | 38.84
157 | 26410370 | 单相二、三极插座(安全型) | 16A | 套 | 30.6 | 9.04 | 276.62
158 | 26410370 | 带开关单相三极插座(安全型) | 16A | 套 | 6.12 | 7.07 | 43.27
159 | 26410370 | 单相二、三极暗插座(安全型) | 16A | 套 | 6.12 | 9.04 | 55.32
160 | 26410370 | 带开关空调插座 | 16A | 套 | 6.12 | 10.65 | 65.18
161 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 5.038 | 2.48 | 12.49
162 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.75 | 13.27 | 9.95
163 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.368 | 3.54 | 26.08
164 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.5 | 38.05 | 19.03
165 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 40.169 | 3.02 | 121.31
166 | 28031270 | 铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 949.617 | 2.12 | 2013.19
167 | 28031410 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 4.0 | m | 187.929 | 2.96 | 556.27
168 | 28031430 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 10 | m | 331.708 | 7.41 | 2457.95
169 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 35.971 | 1.68 | 60.43
170 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 22.896 | 3.91 | 89.52
171 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.06 | 10.4 | 31.82
172 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 52.733 | 3.28 | 172.96
173 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 10.796 | 4.73 | 51.06
174 | 28111140 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | m | 5.924 | 86.09 | 509.97
175 | 28210070 | 大对数电缆 |  | m | 10.25 | 10.28 | 105.37
176 | 28250001 | HPV-2×0.6 |  | m | 144.166 | 2.58 | 371.95
177 | 28270120 | CAT5 |  | m | 147.618 | 2.37 | 349.86
178 | 29010060 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 200×100 | m | 48.46 | 67.22 | 3257.47
179 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 28.552 | 0.28 | 7.99
180 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 8.158 | 0.05 | 0.41
181 | 29060800 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 27.668 | 0.16 | 4.43
182 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 12.36 | 0.05 | 0.62
183 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PC16 | m | 353.955 | 1.02 | 361.03
184 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 86.151 | 0.12 | 10.34
185 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 27.405 | 1.68 | 46.04
186 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 14.21 | 1.33 | 18.9
187 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.55 | 2.5 | 6.38
188 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 9.4 | 3.58 | 33.65
189 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 9.27 | 2.65 | 24.57
190 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 3.04 | 6.14
191 | 29110110 | 灯头盒安装 |  | 个 | 27.54 | 2.14 | 58.94
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
192 | 29110110 | 安装开关盒 |  | 个 | 20.4 | 2.14 | 43.66
193 | 29110110 | 安装插座盒 |  | 个 | 48.96 | 2.14 | 104.77
194 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 12.24 | 2.14 | 26.19
195 | 29110390 | 12芯分纤箱 |  | 个 | 1 | 258 | 258
196 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 16.315 | 0.12 | 1.96
197 | 29170160 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 119.892 | 0.14 | 16.78
198 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 27.192 | 0.23 | 6.25
199 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 0.416 | 30.17 | 12.56
200 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 1.372 | 3.15 | 4.32
201 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 6.383 | 6.19 | 39.51
202 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.625 | 7.96 | 20.9
203 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 11.799 | 0.688 | 8.12
204 | 34110080 | 水 |  | m3 | 7.15 | 3.4 | 24.31
205 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 13.367 | 0.88 | 11.76
206 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.283 | 10.62 | 3
207 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.009 | 2119 | 18.15
208 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 133.643 | 1 | 133.64
209 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 65.341 | 1 | 65.34
210 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 925.933 | 1 | 925.93
211 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 640.405 | 1 | 640.41
212 | 49010110 | 加气混凝土抹灰专用砂浆胶结料 |  | kg | 777.395 | 1.15 | 894
213 | 49010120 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 1041.397 | 1.15 | 1197.61
214 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 733.301 | 1 | 733.3
215 | 49011001 | 布艺窗帘 |  | m | 45 | 85 | 3825
216 | 49011001 | 卷帘式窗帘(复合纤维) |  | m2 | 4.5 | 22.5 | 101.25
217 | 49011002 | 成品安装太空铝浴室柜 | 800×480×780 | 套 | 6 | 480 | 2880
218 | 49011002 | 太空铝浴镜柜 | 600×400×250 | 套 | 6 | 230 | 1380
219 | 49011011 | 配电箱BGS |  | 台 | 6 | 690 | 4140
220 | 52130030 | 民用电器安装(一体卫生间风暖照明) | 48W LED | 套 | 6 | 286 | 1716
221 | 55090001 | 配电箱2AL |  | 台 | 1 | 2850 | 2850
222 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 4.278 | 290.6 | 1243.24
223 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.139 | 638.433 | 88.73
224 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.175 | 401.258 | 70.11
225 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.462 | 361.828 | 1252.58
226 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.804 | 325.828 | 261.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2024年市级脱贫村鸣和村民宿建设项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
227 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 5.629 | 339.852 | 1912.94
228 | 80070010 | 加气混凝土专用抹灰砂浆 |  | m3 | 2.178 | 563.753 | 1227.62
229 | 80070020 | 加气混凝土专用砌筑砂浆 |  | m3 | 2.917 | 563.719 | 1644.41
230 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.038 | 576.286 | 21.86
231 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.201 | 576.286 | 115.58
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.181 | 6.03 | 1.09
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.008 | 39.84 | 0.33
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 1.374 | 5.51 | 7.57
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.828 | 165.665 | 468.46
5 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.004 | 542.746 | 2.23
6 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.103 | 562.256 | 57.79
7 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.096 | 621.079 | 59.6
8 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.004 | 840.885 | 3.45
9 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 0.117 | 332.547 | 38.91
10 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 3.36 | 31.717 | 106.57
11 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.048 | 82.522 | 3.96
12 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 1.89 | 12.67 | 23.95
13 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.45 | 56.086 | 25.22
14 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.671 | 82.166 | 55.15
15 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 1.89 | 89.431 | 169.02
16 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 1.159 | 60.84 | 70.49
17 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.02 | 32.236 | 0.66
18 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.007 | 16.736 | 0.11
19 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 33.473 | 1 | 33.47